{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["zad1filtry","zad2kleszczyki","zad3podwieszkidotętnic","zad4mankiety","zad5mankiety2","zad6spirometria","zad7termometryzmagnesem","zad8termometrlaborirtęciowysłu","zad9tace narzędziowe","zad10laryngoskop","zad11klipsyredukjcje","zad12płyny dezynfekc"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1filtry","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[16,0,16,7],[11,1,11,10],[14,1,14,10],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                            Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                           handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                     katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                     miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                  (poz.9 + poz.10)"]
["I","Akcesoria do pompy laparoskopowej"]
[1,"Filtr w torze ssania, nr kat. Z0556-01",null,null,"szt.",100]
[2,"Dren silikonowy w torze napływu do pompy laparoskopowej, nr kat. Z1428-39",null,null,"szt.",2]
["II","Wyposażenie do insuflatora 40 I HIGH FLOW"]
[3,"Dren wielorazowy z podgrzewaniem do insuflatora, nr kat. Z1415-01",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2kleszczyki","index":1,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,8,44,10],[37,1,37,4],[37,5,37,7],[37,8,37,10],[38,1,38,4],[38,5,38,7],[38,8,38,10],[39,8,39,10],[36,1,36,4],[36,5,36,7],[36,8,36,10],[34,1,34,4],[34,5,34,7],[34,8,34,10],[35,1,35,4],[35,5,35,7],[35,8,35,10],[32,1,32,4],[32,5,32,7],[32,8,32,10],[33,1,33,4],[33,5,33,7],[33,8,33,10],[31,1,31,10],[29,5,29,7],[29,8,29,10],[30,1,30,4],[30,5,30,7],[30,8,30,10],[12,0,12,7],[53,0,53,1],[54,0,54,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[19,0,19,2],[25,2,25,7],[27,0,27,10],[29,1,29,4],[120,0,120,1],[121,0,121,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[100,0,100,1],[101,0,101,1],[40,8,40,10],[43,1,43,4],[43,5,43,7],[43,8,43,10],[41,1,41,4],[41,5,41,7],[41,8,41,10],[42,1,42,4],[42,5,42,7],[42,8,42,10],[46,1,46,2],[39,1,39,4],[40,1,40,4],[39,5,39,7],[40,5,40,7],[44,1,44,4],[44,5,44,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                    Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                 handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                    katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                            miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                       (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                     (poz.9 + poz.10)"]
[null,"Kleszczyki naczyniowe delikatne typ MIKRO-HALSE, bez ząbka, odgięte,                                                                                                                  dł. 125 mm, skok ząbków 0,5 mm, ",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
[null,"………………….."]
[null,"(pieczęć firmy)"]
[]
[null,null,"Zadanie nr 2 - Kleszczyki naczyniowe"]
[]
["Parametry graniczne/odcinające dla Zadania nr 2"]
[]
["L. p.","Opis parametrów granicznych",null,null,null,"Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                       TAK / NIE *",null,null,"Parametr oferowany, Opis *"]
[1,2,null,null,null,3,null,null,4]
["I.","Kleszczyki naczyniowe - 20 szt."]
["1.","Wykonane ze stali nierdzewnej o twardości min. 42 - 47 HRC,  potwierdzone informacją producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali - ISO 7153-1.                                                                                                                                                                                 ",null,null,null,"dołączyć do oferty"]
["2.","Trwałe oznakowanie narzędzia: logo producenta, nr katalogowy"]
["3.","Narzędzia muszą być oznakowane kodem Data matrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzia i możliwość skanowania każdego z nich znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi IHiT i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach "]
["4.","Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego \"IHiT\""]
[5,"Wysoka ergonomia."]
[6,"Narzędzia matowane - podać stosowaną przez producenta technologię matowania.",null,null,null,"dołączyć do oferty"]
[7,"Pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06."]
[8,"Odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[9,"Możliwość mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH)."]
[10,"Możliwość dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH)"]
[11,"Możliwość sterylizacji (parowa w autoklawach 134ºC; niskotemperaturowa)."]
[12,"Gwarancja: 24 miesiące."]
[13,"Szczegółowa instrukcja w języku polskim dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem: dotyczy mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.",null,null,null,"dołączyć do oferty"]
[null,"* Narzędzia muszą być fabrycznie nowe,wyprodukowane nie wcześniej niż w 2012 roku"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3podwieszkidotętnic","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,1],[92,0,92,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[15,0,15,7],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                        handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                   katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                       miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                       (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podwieszki żółte mini, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50 m",null,null,"szt.",1]
[2,"Powieszki czerwone maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50 m",null,null,"szt.",2]
[3,"Podwieszki niebieskie super-maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma, zwój 50 m",null,null,"szt.",1]
[4,"Czerwone nakładki na klemy, szpula 20 m, niesterylna, sterylizacja: para lub plazma",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4mankiety","index":3,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                              handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                  katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                                  miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi                                                                                                                                      Powierzchnia pokryta warstwą antybakteryjną. Materiał nie zawierający lateksu.                                                                                                                               Obwód kończyny 27 - 36cm, szerokość mankietu 13 cm.                                                                                                                                                                         Zintegrowany pojedynczy przewód ze złączem do przewodu łączącego z kardiomonitorem IntelliVue MP30.                               ",null,null,"szt.",18]
[2,"Mankiet wielorazowy do nieinwazyjnego pomiaru ciśnienia krwi                                                                                                                                      Wodoodporna powłoka łatwa w czyszczeniu, odporna na zaplamienia, nie przyjmująca zapachów. Materiał nie zawierający lateksu. Możliwość dezynfekcji alkoholem izopropylowym 70%.                                                                                                                                                      Obwód kończyny 34 - 43cm, szerokość mankietu 16 cm.                                                                                                                                                                         Zintegrowany pojedynczy przewód ze złączem do przewodu łączącego z kardiomonitorem IntelliVue MP30.                               ",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5mankiety2","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                           handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                         katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                 miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                        (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi do monitorów NIBP, wielorazowy, bezdętkowy, wykonany z nylonu posiadający pojedynczą linię zakończoną uniwersalnym systemem połączeniowym typu poppa.                                                                                                                                     Dla dorosłych,obwód kończyny 26 - 33cm, rozmiar 53cm x 15cm.                               ",null,null,"szt.",25]
[2,"Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi do monitorów NIBP, wielorazowy, bezdętkowy, wykonany z nylonu posiadający pojedynczą linię zakończoną uniwersalnym systemem połączeniowym typu poppa.                                                                                                                                     Dla dorosłych,obwód kończyny 26 - 33cm z przedłużeniem, rozmiar 61cm x 15cm.                               ",null,null,"szt.",10]
[3,"Mankiet do pomiaru ciśnienia krwi do monitorów NIBP, wielorazowy, bezdętkowy, wykonany z nylonu posiadający pojedynczą linię zakończoną uniwersalnym systemem połączeniowym typu poppa.                                                                                                                                     Dla dorosłych,obwód kończyny 33 - 41cm, rozmiar 61cm x 16cm.                               ",null,null,"szt.",10]
[4,"Uniwersalny system połączeń do linii ciśnieniowych NIBP pozwalający na unifikację połączenia z końcówki podwójnej do pojedynczej od strony mankietu - typu poppa.",null,null,"szt.",25]
[5,"Uniwersalny system połączeń do linii ciśnieniowych NIBP pozwalający na unifikację połączenia z końcówki pojedynczej do pojedynczej od strony mankietu - typu poppa.",null,null,"szt.",25]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6spirometria","index":5,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,1],[73,0,73,1],[92,0,92,1],[93,0,93,1],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[18,0,18,7],[6,0,6,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                          handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                             katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                  miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                        (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy",null,null,"szt.",500]
[2,"Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3m",null,null,"szt.",400]
[3,"Linia próbkująca 3 m.",null,null,"szt.",400]
[4,"Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa",null,null,"szt.",30]
[5,"Wkład jednorazowy, Medisorb Multi Absorber, 0,8kg/1,25l; biało fioletowe; do Avance",null,null,"szt.",60]
[6,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia krwi typu Transpac, dł. Linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, połączenie z kablem bezpinowe telefoniczne",null,null,"szt.",75]
[7,"Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5-odprowadzeniowy, dł. 3,6 m,, IEC",null,null,"szt.",2]
[8,"Czujnik przepływu S/S Aestiva, starszy typ",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7termometryzmagnesem","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[10,0,11,0],[10,2,11,2],[10,3,11,3],[10,4,11,4],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[10,7,11,7],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                            handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                           katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                          miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                           (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Termometr z magnesem, do chłodziarek i zamrażarek,                                                                                                                                                  - z czujką wykonaną ze stali nierdzewnej, na kablu silikonowym o długości nie mniej niż 1m;                                                                                                                                                                            - zakres temp. -50ºC do 150ºC; rozdzielczość 0,1ºC; dokładność  ±0,3ºC (-20ºC do 90ºC); ±0,5ºC poza tym zakresem;                                                                                                                                                                                - zasilanie: 1 x 1,5V AAA alkaliczna;                                                                                                                                                                                - z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym łatwym do odczytu;  ",null,null,"szt.",6]
[null,"- posiadający funkcję kalibracji wewnętrznej i zużycia baterii;                                                                                                                                         - magnes wbudowany na tylnym panelu termometru umożliwiający łatwe jego umiejscowienie "]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8termometrlaborirtęciowysłu","index":7,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,1],[67,0,67,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[12,0,12,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                                 handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                              katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                         (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Termometr rtęciowy, słupkowy, zakres 0 do +100ºC, działka elementarna 1,0ºC  ",null,null,"szt.",2]
[2,"Termometr laboratoryjny ze świadectwem wzorcowania GUM, zakres temp. -50ºC do +50ºC, działka elementarna 0,5ºC",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9tace narzędziowe","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[10,0,11,0],[10,4,11,4],[10,2,11,2],[10,5,11,5],[10,6,11,6],[10,7,11,7],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[10,8,11,8],[10,9,11,9],[10,10,11,10],[10,3,11,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                                                                                                                                                                                                         handlowa","Numer                                                                                                                                                                                                                     katalogowy","Jedn.                                                                                                                                                                                                                 miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                                                                                                                                                                                                  (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                     (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Taca narzędziowa, chirurgiczna;                                                                                                                                                                                           - o wymiarach 300 x 250 x 52mm, (dno pełne, perforowane)                                                                                                                                                                                         - wykonan a z wysokojakościowych polipropylenów, nie toksycznych,                                                                                                                                     - wielokrotnego użytku, wielokrotnej sterylizacji,                                                                                                                                                                - przeznaczone do mycia w myjniach - dezynfekatorach oraz sterylizacji w parze wodnej do 135ºC i plazmie,                                                                         ",null,null,"szt.",25]
[null,"- konstrukcja naczyń zapewniająca swobodny obieg pary wodnej w sterylizacji,                                                                                                          - miejsce na umieszczenie przywieszek informacyjnych,                                                                                                                                                  - kolor niebieski                           "]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10laryngoskop","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw walizkowy laryngoskopów światłowodowych (uchwyt plus 3 łyżki Macintosh rozmiar 2,3 i 4), z zielonym znacznikiem, zgodnie z EN ISO 7376",null,null,"szt.",1]
[2,"Stalowa łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Mackintosh wielorazowego użytku rozmiar 4 / 040-834 EN ISO 7376",null,null,"szt.",3]
[3,"Stalowa łyżka do laryngoskopu światłowodowego typu Mackintosh wielorazowego użytku rozmiar 3 / 040-833 EN ISO 7376",null,null,"szt.",6]
[4,"Uchwyt do laryngoskopów światłowodowych, z zielonym znacznikiem wielorazowego użytku 040-821 EN ISO 7376",null,null,"szt.",3]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11klipsyredukjcje","index":10,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[17,0,17,7],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[90,0,90,1],[91,0,91,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 54 /2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 11 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Swing Top System. Redukcja 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",20]
[2,"Swing Top System. Redukcja 12mm x 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",16]
[3,"Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko - zastawka) do trocara 5mm/95mm",null,null,"szt.",25]
[4,"Kipsy skórne, rozmiar 6,5 x 4,7 mm z funkcją wstępnego zacisku i specjalnym okienkiem do obserwacji, pakowane po 6 szt. sterylne",null,null,"szt.",200]
[5,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK o średnicy 10mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przez ześlizgiwaniem się z naczynia, dwufazowe zamykanie klipsa-w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 10szt. klipsów.",null,null,"szt.",36]
[6,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą  automatyczną laparoskopową PENTAX-Microline o średnicy 10mm, wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu, dwa ostatnie klipsy w innym kolorze, zasobnik zawierający 10szt. klipsów  (opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 19szt) ",null,null,"szt.",70]
[7,"Klipsy polimerowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok, o średnicy 5mm, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegające bioresorpcji, przeznaczone do naczyń od 3 do 10mm, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, zasobnik zawierający 6szt klipsów (opcjonalnie dostępnew zasobnikach po 4 szt).",null,null,"szt.",14]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12płyny dezynfekc","index":11,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[66,0,66,1],[67,0,67,1],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[19,0,19,1],[20,0,20,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/54/2013"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 12 - Płyny myjąco - dezynfekujące do myjek dezynfekatorów wg katalogu firmy Getinge lub równoważne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn Flusher Detergent, op. = 5 l., nr kat. 1519",null,null,"op.",12]
[2,"Płyn Flusher Rinse, op. = 5 l., nr kat. 1520",null,null,"op.",12]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]