{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[97,0,97,1],[98,0,98,1],[52,0,52,1],[53,0,53,1],[77,0,77,1],[78,0,78,1],[22,0,22,6],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Folie chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 60cm x 45cm, o powierzchni lepnej 50cm x 45cm a 10szt",null,"op",8]
[2,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem 90cm x 60cm, o powierzchni lepnej  60cm x 60cm a 10szt",null,"op",2]
[3,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, poliestrowa, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  90cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt",null,"op",2]
[4,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  60cm x 35cm o powierzchni lepnej 35cm x 35cm a 10szt",null,"op",6]
[5,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  82cm x 45cm o powierzchni lepnej 60cm x 45cm a 10szt",null,"op",3]
[6,"Sterylna folia chirurgiczna , przylepna, wykonana z polietylenu, przepuszczająca parę wodną, ze średnim nacięciem  82cm x 85cm o powierzchni lepnej 60cm x 85cm a 10szt",null,"op",2]
[7,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa zawierająca w warstwie lepnej jodofor o działaniu antybakteryjnym 44cm x 35cm, z częścią lepną 34cm x 35cm a 10 szt",null,"op",8]
[8,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa zawierająca w warstwie lepnej jodofor o działaniu antybakteryjnym 66cm x 60cm, z częścią lepną 56cm x 60cm a 10 szt",null,"op",2]
[9,"Folia chirurgiczna bakteriobójcza, poliestrowa zawierająca w warstwie lepnej jodofor o działaniu antybakteryjnym 66cm x 45cm, z częścią lepną 56cm x 45cm a 10 szt",null,"op",3]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":15,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,4],[22,9,26,13],[27,9,27,14],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[20,1,20,8],[5,13,5,14],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[12,1,12,4],[4,1,4,2],[5,1,5,2],[13,1,13,4],[14,1,14,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013","Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/......../2013"]
[]
[]
[null,"……………………………………………………….."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[{"$nulls":5},"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[null,"Zadanie nr 2"]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
[{"$nulls":7},"Załącznik 1"]
[1,2,null,null,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","Stawka podatku  od towarów i usług","wartość zamówienia netto","Wartość podatku  od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","wartość zamówienia brutto","numer kat.","Nazwa handlowa"]
[1,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 10cm x 20cm  ",null,null,null,"sasz.",12]
[2,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5cm x 7,5cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[3,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",24]
[4,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 7,5 cm x 10 cm",null,null,null,"sasz.",24]
[5,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 5,1 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",30]
[6,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 2,5 x 5,1cm",null,null,null,"sasz.",20]
[7,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  2,5 x 5,2cm",null,null,null,"sasz.",10]
["                Razem:","RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………                   Podpis i pieczątka imienną Wykonawcy"]
["Zamawiający wymaga  dołączenie instrukcji używania w j.polskim."]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,1],[19,0,19,6],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[21,1,21,3],[22,1,22,3],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[91,0,91,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.5x5cm x 100szt",null,"op",1000]
[2,"Kompresy gazowe niejałowe 13nit.8warst.7,5x7,5cm x 100szt",null,"op",2000]
[3,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 16 warstw 5cm x 5cm a 3 szt",null,"op",8500]
[4,"Kompresy gazowe,  jałowe,  17nitkowe, 12 warstw 7,5cm x 7,5cm a 3 szt",null,"op",16000]
[5,"Podkłady higieniczne z wkładem chłonnym celulozowym 60 x 90 cm",null,"szt",5200]
[6,"Pieluchomajtki dla dorosłych 110 x 150cm, rozm Loddychające na całej powierzchni z dwoma ściagaczami taliowymi i przylepne na rzepy ",null,"szt",3500]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"Dodatkowe wymagania dla przedmiotu zamówienia"]
[null,"1. Wyroby z gazy muszą być bielone metodą nadtlenkową",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[null,"2. Wyroby sterylne muszą być wyjaławiane parą wodną",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,1],[93,0,93,1],[47,0,47,1],[48,0,48,1],[72,0,72,1],[73,0,73,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[11,0,11,10],[18,0,18,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  nr 4"]
["Siatki chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                 Opis / parametry","Nazwa                           handlowa        Kod","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Jałowa siatka z polipropylenu monofilamentowego o  grubości 0,6mm, wadze 36g/m²,  wielkości porów 1,6mm x 2,6mm / skuteczość porowatości 42% / . Rozmiar 10cm x 15cm.",null,"szt.",5]
[2,"Jałowa siatka z polipropylenu monofilamentowego o  grubości 0,6mm, wadze 36g/m²,  wielkości porów 1,6mm x 2,6mm / skuteczość porowatości 42% /. Rozmiar 30cm x 30cm.",null,"szt.",2]
[3,"Jałowy implant powięziowy o zróżnicowanej, trzykierunkowej elastyczności z kolorowym wyznacznikiem do prawidłowej aplikacji /podłużnie/, wykonany  w 100% z polifluorku winylidenu /PVDF/. Wielkość porów 3x3/3x2mm, efektywna porowatość 60%. Rozmiar 10cm x 10cm.",null,"szt.",3]
[4,"Jałowa siatka wykonana z polifluorku winylidenu o konstrukcji włókien zapobiegających zwijaniu siatki w polu operacyjnym,  z wyznacznikiem w kolorze zielonym. Siatka do laparoskopowej beznapięciowej naprawy przepuklin pachwinowych techniką TEP lub TAPP . Grubość włókna 120 mikronów, wytrzymałość na rozciąganie  31N, efektywna porowatość 63,4%. Rozmiar 10cm x 15cm.",null,"szt.",9]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpisosoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,0,89,1],[90,0,90,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[22,0,22,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  5"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Immunoglobulinum anti T Lymphocytorum 5mg/1ml , 5ml fiol.",null,"fiol.",100]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6],[90,0,90,1],[45,0,45,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[69,0,69,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  6"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Caspofunginum 50mg/ml  fiol.",null,"fiol.",170]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[90,0,90,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  7"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku  od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Mycafungin 0,1g fiol.",null,"fiol.",70]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/64/2013"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  8"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku  od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Cytarabine lipos. 50mg/5ml fiol.",null,"fiol.",47]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]