{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":12,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4","zadanie 5 ","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":11,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Sprzęt do interwencji naczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Prowadniki diagnostyczne\n- Materiał : nitinol\n- w pełni pokryty hydrofilną powłoką,\n- 3 stopnie sztywności : standard, półsztywny, sztywny,\n- dostępny prowadnik z końcówką kształtowalną tzw. Shapeable tip,\n- Średnice 0,018 \"/  0,025\"/ 0,032\"/ 0,035\" / 0,038\"\n- Długości prowadników: 50, 80, 120, 150, 180, 220, 260 cm\n- Różne rodzaje krzywizn końcówki: straight, angled, J angled, J curved,  Bolia",null,null,"szt.",200]
[null,null,null,"wg załącznika do umowy","szt."]
[2,"Koszulki diagnostyczne                                                                                                - średnica 5F , 6F , 7F , 8 F  pokryte częsciowo powłoką hydrofilną \n- długość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli :  45 cm / 5 cm ; 65 cm / 35 cm ; 90 cm /15 cm\n- długość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki : 45 cm / 2 cm ; 65 cm / 2,5 cm ; 90 cm / 5 cm \n- długość 45 , 65, 90 cm \n- końcówki typu : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA \n- znacznik  5mm RTG na 5 końcówce. \n- stalowe zbrojenie na całej długości koszulki .\n- zastawka naczyniowa odłączalna od zestawu w prosty sposób,  \n",null,null,"szt.",50]
[3,"Niemetaliczne obwodowe spirale popychane\nNiemetaliczny implant wykonany jest z kopolimeru hydrofilnego i zacieniony siarczanem baru, widoczny we fluoroskopii.                                                                        Dostępna w dwóch rodzajach platform: 0.018” i 0.035”                                                                   Rozmiary dla systemu 0,018’’: \nnajmniejszy: 2mm x 3cm\nnajwiększy: 20mm x 10 cm                                                                                                                Rozmiary dla systemu 0,035’’\nnajmniejszy:  4mm x 4 cm\nnajwiększy rozmiar: 14 mm x 15 cm",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 2 -sprzęt do interwencji naczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stenty samorozprężalne długie kompatybilne z prowadnikiem 0,018” (SFA i BTK) \n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: nitinol\n· Długości: 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 170, 200 mm.\n· Średnice 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 90 cm. oraz 135 cm. – Over The Wire\n· Grubość strutów: 140 µm\n· Szerokość strutów: 85 µm\n· Skracalność poniżej 2%\n· Po 6 złotych markerów na każdym z końców stentu\n· Kompatybilne z introducerem 4F dla wszystkich średnic\n· Shaft 3,6 F, pokryty hydrofobowo\n· Połączenia typu „S” – lepsza elastyczność\n· 12 „koron” w jednym segmencie\n· Konstrukcja „peak to valley”\n· Konstrukcja wieloelementowa  - każdy z segmentów działa niezależnie\n· Brak efektu „rybiej łuski”\n\n",null,null,"szt.",10]
[2,"Stenty nerkowe rozprężane na balonie, kompatybilne z prowadnikiem\n· Pokrycie pasywne substancją przyspieszającą endotelializację, zapobiegającą zakrzepicy w stencie oraz ograniczającą dyfuzję jonów metalicznych do naczynia\n· Materiał konstrukcyjny: CrCo\n· Długości 12, 15, 19 mm.\n· Średnice 4.5, 5.0, 6.0, 7.0 mm.\n· Długości systemów dostarczania 80 cm. oraz 140 – Rx\n· jeden marker proksymalny na stencie, dwa markery na systemie dostarczania\n· Kompatybilne z introducerem 4F i 5F \n· Profil przejścia: 0,053” dla 4.5 – 5.0 mm., 0,067” dla 6.0 – 7.0.mm.\n· Ciśnienie nominalne 10 atm\n· RBP 15 atm (dla średnic 4.5 – 6 mm.) i 13 atm (dla średnicy 7 mm.)\n· Grubość strutów stentu 130 µm dla średnic 4.5 – 5 mm.\n· Konstrukcja podwójnej spirali – optymalna elastyczność i siła radialna",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,7,19,10],[20,7,20,10],[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7],[18,7,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 3 -introduktory"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Introduktor dotętniczy zbrojony, \n7 Fr / 24 cm, 8 Fr / 24 cm, 9 Fr / 24 cm, 6 Fr / 35 cm, 7 Fr / 35 cm, 6 Fr / 45 cm, 7 Fr / 45 cm, 6 Fr / 65 cm, 8Fr/ 65 cm, 9 Fr /65 cm, 7 Fr / 80 cm, 8Fr/80 cm, 9Fr/80 cm, 6Fr/90 cm, 8Fr/100 cm. \nWykonany z poliuretanu, zbrojenie metalowym oplotem widoczne gołym okiem. \nZastawka hemostatyczna zakończona kranikiem, podłączony trójdrożny zaworek odcinający. Rozszerzadło naczyniowe z zatrzaskiem mocującym. Kapturek obturatora, \n",null,null,"szt.",40]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4-ucisk do tętnicy udowej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ucisk do tętnicy udowej   z zaworem luer - lock pompowany powietrzem",null,null,"szt.",300]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5 ","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie  5 -    Stentgrafty do zabiegów obwodowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Stentgraft wykonany z drutu nitinolowego pokrytego od wewnątrz materiałem PTFE\n Powierzchnia wewnętrzna z powłoką mającą na celu zmniejszenie właściwości trombogennych stentgraftu\n „Bezszwowy” sposób łączenia szkieletu z materialem pokrywającym \n długość zestawu wprowadzającego: 75 lub 120 cm\n Szeroki zakres rozmiarów: \n-średnice endoprotez od 5 do 10 mm; \n-długości endoprotez od 2,5 do 15cm\n Możliwość łączenia kilku endoprotez w sposób teleskopowy\n Giętki stentgraft i system wprowadzający umożliwa implantację w krętych naczyniach obwodowych\n",null,null,"szt.",6]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[5,0,5,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 6 -sprzęt do interwencji naczyniowych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Cewniki wspomagające do udrożnień CTO     \nCewnik otw kompatybilny z prowadnikami 0.018 i 0.035. Długości cewników 65/90/135/150cm. Końcówka prosta i angled. Shaft polimerowy z oplotem ze stali nierdzewnej zapewniający popychalność. Wbudowane 4znaczniki cieniodajne na długości 5,10,15 części dystalnej cewnika umożliwiające wymiarowanie odcinków naczyń. pokrycie hydrofilne dystalnych 40cm. Cewniki 2.6F i 4.0F\n",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[13,1,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7 - sprzęt do zaopatrzenia tętnic szyjnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent samorozprężalny do tętnic szyjnych nitynolowy z systemem dostawczym typu monorail , długość 20,30,40mm; średnice od 7do 10mm, dostępne także stenty taperowane; dodtępny stent o budowie zamknięto i otwartokomórkowej",null,null,"szt.",15]
[2,"System protekcji dystalnej typu filtr\nmożliwość zastosowania protekcji do tętnicy o średnicy 3,25 do 7 mm ( dla srednic 4-7mm dostepny jeden uniwersalny rozmiar)\ndługość systemu >/=190 cm i >/=300cm\ndostępne systemy z montowanym prowadnikiem i z prowadnikiem niezależnym\nProwadnik ruchomy niezależny od systemu protekcji posiadający kilka stopni sztywnosci dla lepszego podparcia systemu (minimum 3)\n",null,null,"szt.",15]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 8- Stentgrafty aortalne I"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"• Stent-graft wykonany z nitinolu zapewniający optymalną widoczność w obrazie RTG\n• Markery cieniujące znajdują się:\n1. wokół proksymalnego pierścienia\n2. wzdłuż bocznego prostego szwu\n3. na znaczniku otworu dla odnogi biodrowej\n4. na okrągłym końcu otworu dla odnogi bocznej\n5. na okrągłym dystalnym końcu\n• Unikalny system mocowania części proksymalnej z 4 parami haczyków oraz z systemem 4 uszczelniających pierścieni nitinolowych\n• Zbrojony na całej długości\n• Część biodorowa prosta złączona z krótszą nogawką body – wykonana ze spirali nitinolowej pokrytej PET\n• Szeroki zakres rozmiarów w różnych konfiguracjach długości i średnic poszczególnych elementów:\n• Średnica „main body” od 24 do 31mm\n• Długość „main body” od 96 do 142mm\n• Średnica części biodrowej od 10 do 20mm\n• Rozmiary dostawki kontralateralnej: średnice od 10 do 20mm, długości od 56 do 106mm\n• Przedłużki: proksymalna długości 38mm, średnice 24-31mm, dystalna długości 51mm i 82 mm, średnice od 10 do 20mm, konwerter\n• System wprowadzający 22F\n• System części kontralateralnej 20F\n• Bezpieczny mechanizm uwalniania stent-graftu zapobiegający przedwczesnemu uwolnieniu zarówno jego \nczęści proksymalnej jak i dystalnej\n• Posiadający wskazanie do implantacji w tętniakach o kącie szyi tętniaka do 90 stopni\nSpecjalny elastyczny system dostarczania umożliwiający implantacje w krętych naczyniach\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 9- stentgrafty aortalne II"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft do leczenia tętniaków aorty brzusznej zbudowany ze stentu kobaltowo-chromowego, pokrytego materiałem z ePTFE oraz z przymocowanego proksymalnie i dystalnie poliuretanowego endobagu, który podczas zabiegu wypełniany jest polimerem. System wprowadzający 17F jest kompatybilny z prowadnikami 0.035” i składa się z uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do połączenia z konsolą systemu. Implantacja systemu następuje poprzez dostęp do tętnicy biodrowej lub udowej. Stentgraft rozprężany na balonie dostępny w rozmiarach długości od 100mm do 180mm oraz o średnicy 10mm z endobagami o średnicy 60mm. Implantacja stentgraftu możliwa jest przy szyi tętniaka o długości ≥10mm oraz przy średnicy szyi od 16 do 32mm, w części biodrowej tętnice mogą mieć wymiary od 8mm do 35mm. ",null,null,"szt.",10]
[null,"Implantacja protezy wewnątrznaczyniowej możliwa jest z dostępu chirurgicznego 17F po jednej stronie i z nakłucia tętnicy 9F po stronie przeciwnej przy spełnionych warunkach anatomicznych układu naczyniowego pacjenta.",{"$nulls":6},0,0,0]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[null,"     ",{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[19,7,19,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 10  Klipsy tytanowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Klipsy tytanowe  kolorowe rozmiar  tzw.średnio-małe  4,7 mm  ( wielkość zamkniętego klipsu )",null,null,"szt.",360]
[2,"Uchwyt wielorazowy  do w.w klipsów tytanowych w rozmiarze średnio - małych, tzw klipsownica",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,8],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 11- shunt szyjny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Shunt szyjny średnica od 8 mm do 10 F, długość 31 cm",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[6,0,6,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/  5  /2014"]
[]
[]
[null,"………………………."]
[null,"  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 12- Protezy biosyntetyczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Biosyntetyczna proteza naczyniowa. Ściana protezy wykonana w całości z kolagenu pochodzenia owczego, wzmocniona wewnętrznie siatką z poliestru. Proteza o właściwościach przeciwzakażeniowych, o podwyższonej poręczności chirurgicznej.Średnica 5,6,8 mm, długość 55 cm",null,null,"szt.",2]
["Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]