{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":17,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16","Zadanie 17"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":78,"n_cols":11,"rows_kept":78,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[61,1,61,3],[57,1,57,3],[58,1,58,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[8,0,8,10],[25,0,25,7],[53,1,53,3],[59,1,59,3],[55,1,55,3],[1,3,2,5],[70,0,70,10],[56,1,56,3],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[56,4,56,10],[57,4,57,10],[58,4,58,10],[61,4,61,10],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,4,64,10],[64,1,64,3],[62,1,62,3],[71,0,71,10],[52,0,52,10],[53,4,53,10],[54,1,54,10],[55,4,55,10],[60,4,60,10],[67,4,67,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaseta STERRAD 100S-5 kaset               1 op.= 5 szt.",null,null,"szt.",120]
[2,"Rękaw Tyvec 10 cm x 70 m",null,null,"rol.",16]
[3,"Rękaw Tyvec 15 cm x 70 m",null,null,"rol.",18]
[4,"Rękaw Tyvec 20 cm x 70 m",null,null,"rol.",15]
[5,"Rękaw Tyvec 25 cm x 70 m",null,null,"rol.",10]
[6,"Rękaw Tyvec 35 cm x 70 m",null,null,"rol.",8]
[7,"Rękaw Tyvec 42 cm x 70 m",null,null,"rol.",5]
[8,"Rękaw Tyvec 50 cm x 70 m",null,null,"rol.",3]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy                                               a 330 m / 1 op.",null,null,"op.",3]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy                                              1 op. = 1000 szt.",null,null,"szt.",18000]
[11,"Test biologiczny BI                                                               1 op. = 60 szt.",null,null,"szt.",540]
[12,"Akcesoria do Sterrad 100S",null,null,"op.",2]
[13,"Włóknina                                                              1 op. = 250 arkuszy",null,null,"szt.",250]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów eksploatacyjnych z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":15}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Materiały eksploatacyjne do systemu sterylizacji plazmowej STERRAD 100S - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kasety do systemu sterylizacji plazmowej, zabezpieczone wskaźnikiem chemicznym zmieniającym barwę z koloru żółtego na czerwony Sterrad 100S;                                                                                                                    1 op. na 5 cykli"]
[2,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 10 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[3,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 15 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[4,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 20 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[5,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 25 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[6,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 35 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[7,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 42 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[8,"Rękawy z TYVEK z wskaźnikiem chemicznym umieszczonym pod folią, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty,                             o rozm. 50 cm x 70 m / 1 rolka   "]
[9,"Chemiczny wskaźnik taśmowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                   1 op. a 330 m"]
[10,"Chemiczny wskaźnik paskowy, zmieniający barwę po sterylizacji z koloru czerwonego na żółty                                                                                                                                                                               a 1000 szt."]
[11,"Ampułkowy wskaźnik biologiczny ze wskaźnikiem chemicznym fabrycznie umieszczonym na ampułce, zmieniającym zabarwienie po ekspozycji na czynnik sterylizujący z czerwonego na żółty; BI CycleSure, a 60 szt."]
[12,"Akcesoria do sterylizacji plazmowej: 6 kartonów, 12 rolek, 3 taśmy, 6 płytek"]
[13,"Włóknina 101 x 101 cm; 1 op=250 arkuszy"]
[]
["UWAGA!"]
["Wymienione w zadaniu nr 1 pozycje 1 - 13 na materiały eksploatacyjne muszą posiadać oświadczenie producenta systemu o ich zwalidowaniu w systemie sterylizacji plazmowej Sterrad 100S.                                                                                                                                                                                           "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy ASCOR AP31"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku  do przetaczania płynów infuzyjnych bez wkładki silikonowej do pompy ASCOR AP31:                                   Filtr płynu (wielkość oczek 15 mikrometrów) - poliamid + ABS;               Igła - ABS;                                 Komora - SBS;                                           Dren o dł. 230 cm - RB5           ",null,null,"szt.",3000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt do stomii"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 45, Ø 57,  Ø 70 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych \"uszek\" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową.",null,null,"szt.",340]
[2,"Otwarty worek ileostomijny (otwarty) przezroczysty -     Ø 45, Ø 57,  Ø 70 z filtrem węglowym w systemie dwuczęściowym z plastikowym pierścieniem zatrzaskowym, łączącym go z płytką stomijną tego samego rozmiaru. Łączenie za pomocą zatrzaskowego systemu zapięcia; Odpięcie worka oraz umocowanie paska stomijnego, jako dodatkowego zabezpieczenia , za pomocą trzech plastikowych \"uszek\" znajdujących się na pierścieniu worka. Worek od strony przylegającej do ciała pokryty delikatną osłonką fizelinową, z możliwością bezpośredniego opróżniania treści bez odpinanania od pierścienia płytki.",null,null,"szt.",180]
[3,"Płytka stomijna do worków    Ø 45, Ø 57 w systemie dwuczęściowym wykonana z materiału hydrokoloidowego, który posiada właściwości ochronne i gojące. Płytka przylegająca szczelnie do suchej jak i wilgotnej skóry wokół stomii, dopasowując się do powierzchni ciała. Materiał płytki absorbujący wilgoć i umożliwiający skórze oddychanie. Płytka nie wywołująca alergii i odparzeń, skutecznie zabezpieczająca skórę wokół stomii przed działaniem treści jelitowej lub moczu.",null,null,"szt.",40]
[4,"Zamknięty worek kolonostomijny - Ø 45 w systemie jednoczęściowym z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego, który zapobiega podrażnieniom skóry i posiada właściwości gojące. Worek zbudowany z laserowo zgrzewanej folii pokrytej siatką z dodatkiem bawełny.",null,null,"szt.",60]
[5,"Otwarty worek ileostomijny - Ø 45 w systemie jednoczęściowym z przylepcem wykonanym z materiału hydrokoloidowego, który zapobiega podrażnieniom skóry i posiada właściwości gojące. Worek zbudowany z laserowo zgrzewanej folii pokrytej siatką z dodatkiem bawełny. Łatwy do opróżnienia i zamknięcia przy pomocy plastikowej zapinki zatrzaskowej.",null,null,"szt.",100]
[6,"Pasta 30 g z materiału hydrokoloidowego o właściwościach gojących. Skutecznie gojąca podrażnioną skórę wokół stomii; posiadająca tłustą konsystencję",null,null,"szt.",20]
[7,"System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości min. 163cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z zastawką automatycznie blokującą możliwość wypełniania balonika, gdy osiągnie on wielkość optymalną dla danego pacjenta oraz port do irygacji umożliwiajacy także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. System przebadany klinicznie (do potwierdzenia kopią dokumentu), czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w worek zbiorczy o pojemności 1000ml.",null,null,"szt.",20]
[8,"Worki wymienne kompatybilne do systemu do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca o pojemności 1000ml, nieprzezroczyste, z podglądem, skalowane co 25ml, w tym numerycznie co 100ml, z filtrem węglowym o wysokiej absorbcji zapachów i możliwością filtrowania gazów, z zastawką antyzwrotną zabezpieczającą przed wylaniem zawartości, biologicznie czyste.",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do stomii z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,0,39,10],[30,0,30,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[24,0,24,7],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Sprzęt, płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT oraz igły"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu i osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Ca 1,75, Mg 0,5, Na 140, Cl 109,5, Mleczany 3 HCO 32",null,null,"litr",1000]
[2,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",2500]
[3,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l",null,null,"litr",5000]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,5 m",null,null,"szt.",100]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",2]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",30]
[7,"Worek odpływowy na ultra filtrat o pojemności 5 litrów dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[8,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z workiem cytrynianowym w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 2 mmol/l, Chlorki 120 mmol/l, Potas 4 mmol/l",null,null,"litr",1000]
[9,"Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr., o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l ",null,null,"litr",1000]
[10,"Roztwór dializacyjny i substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w leczeniu ciągłym nerko zastępczym u pacjentów wymagających suplementacji fosforanów z powodu ich utraty podczas długiego leczenia nerko zastępczego. Worek dwukomorowy 5 litr. opak. po 2 worki a' 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przkłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l",null,null,"litr",1000]
[11,"Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów  do aparatu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[12,"Igły do dostępu naczyniowego z motylkiem i drenem 16G (1,6mm) długość ostrza 25mm, długość drenu 15cm. Ostrza igieł wykonane ze stali kwasoodpornej dobrze silikonowanej, zapinka na drenie plastikowa oznaczona kolorami - czerwona igła tętnicza, niebieska igła żylna, skrzydełka obrotowe, korek zabezpieczający igłę. Igły sterylizowane promieniami Gamma.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytów wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,5,2,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Igły do pobierania szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",5]
[2,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,7],[2,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Igły do pena "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła do pena 30G; 0,30 x 8mm; kompatybilna ze wstrzykiwaczami insuliny dostępnymi na rynku, sterylizowane radiacyjnie ",null,null,"szt.",400]
[2,"Igła do pena 31G; 0,25 x 5mm; kompatybilna ze wstrzykiwaczami insuliny dostępnymi na rynku, sterylizowane radiacyjnie ",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Zestawy do pobierania szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do pobierania i filtracji szpiku kostnego",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Piłki druciane"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Piłki druciane treparacyjne/amputacyjne typ Gigli; dł. całk. 500 mm, o średnicy 1,4 mm wykonane z wiązki delikatnych 6 skręconych drutów",null,null,"szt.",15]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych piłek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[17,0,17,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[24,0,24,10],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[46,0,46,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Igły iniekcyjne, igły do nakłucia lędźwiowego i igły aspiracyjne z filtrem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igły iniekcyjne 0,5-0,9",null,null,"szt.",40000]
[2,"Igły iniekcyjne 1,1-1,2",null,null,"szt.",250000]
[3,"Igły do nakłucia lędźwiowego:                    0,9x88mm, 0,7x88mm",null,null,"szt.",500]
[4,"Igły aspiracyjne z filtrem do bezpiecznego pobierania i rozpuszczania leków 1,2x40mm",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!   Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 9"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Igły iniekcyjne od 0,5 do 1,2 - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"W rozmiarach: 0,5 - 0,9 oraz 1,1 - 1,2"]
[2,"Igły jednorazowego użytku, pakowane pojedynczo, w opakowaniu zbiorczym po 100 szt."]
[3,"Wykonane z nierdzewnej stali, o bardzo gładkiej powierzchni odpornej na zgniecenia i złamania"]
[4,"Cienkościenne"]
[5,"Końcówka lock przeźroczysta, wykonana z polipropylenu"]
[6,"Precyzyjny szlif zapewniający wysoką ostrość"]
[7,"Oznaczenia zgodnie z normą DIN13095"]
[8,"Zabezpieczenie igły plastikową osłonką bez otworu"]
[null,"Igły do nakłucia lędźwiowego - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Precyzyjny szlif, zapewniający wysoką ostrość"]
[2,"Łatwe przenikanie przez tkanki"]
[3,"Nasadka Luer Lock, zapewniająca szczelne i trwałe połączenie ze strzykawką"]
[4,"Konstrukcja uchwytu mandryna gwarantująca prawidłowe położenie w igle"]
[null,"Igły aspiracyjne 1,2x40mm z filtrem - muszą spełniać następujące wymagania"]
[null,"Tępe, ze ścięciem centralnym pod katem 45º  "]
[null,"Umożliwiające całkowitą aspirację z fiolki, uniemożliwiające defragmentację korka "]
[null,"Z filtrem 5 µm, jałowe, sterylizowane tlenkiem etylenu"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,1,45,3],[45,4,45,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[18,0,18,7],[41,0,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[94,0,94,10],[87,1,87,3],[87,4,87,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[89,1,89,3],[89,4,89,10],[90,1,90,3],[90,4,90,10],[91,1,91,3],[91,4,91,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów infuzyjnych oraz szczotki chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",7000]
[2,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem, posiadający w komplecie osłonę bursztynową na butelkach o wymiarach                15 x 30 cm",null,null,"szt.",2000]
[3,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu - 180 cm ",null,null,"szt.",1700]
[4,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: 140 - 200 cm ",null,null,"szt.",4000]
[5,"Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",24000]
[6,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",135000]
[7,"Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sucha",null,null,"szt.",4000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 10"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[null,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[3,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren"]
[4,"Długość drenu min. 150 cm"]
[5,"W komplecie osłona bursztynowa na butelkę o wymiarach 15 x 30 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych"]
[2,"Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy "]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Regulator w kształcie walca"]
[6,"Końcówka lock"]
[7,"Długość drenu 140-180 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu "]
[2,"Stały przepływ kroplowy"]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Aparat ze skalą w kształcie koła obsługiwaną jedną ręką, z zastawką bezzwrotną"]
[6,"Końcówka drenu lock"]
[7,"Aparat nie zawierający lateksu"]
[8,"Długość drenu 140-200 cm"]
[null,"Przyrządy do przetaczania krwi - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/"]
[3,"Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra"]
[4,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[5,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[6,"Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[null,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa "]
[2,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[3,"Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem"]
[4,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[5,"Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą"]
[6,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,1,28,3],[28,4,28,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7],[17,0,17,10],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[34,0,34,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",40000]
[2,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",50000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 11"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[null,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie uniemożliwiające wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki; jałowe w środku"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":49,"n_cols":11,"rows_kept":49,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[44,0,44,11],[41,0,43,10],[26,0,26,7],[37,0,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Wskaźniki oraz akcesoria do kontroli procesów dezynfekcji i sterylizacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy nietoksyczny pakiet kontrolny typu Bowie-Dick’a 134OC 3,5 min, kontrolujący penetrację i jakość pary, symulacja ładunku porowatego, arkusz wskaźnikowy w technologii TST lub równoważnej- wymagane potwierdzenie zgodności z PN-EN ISO 11140-4 przez niezależną organizację notyfikowaną.",null,null,"szt.",500]
[2,"Nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. ",null,null,"szt.",28000]
[3,"Wskaźnik procesu S- taśma wzmocniona 24mm, dł. 50 mb. 60rol=3000mb",null,null,"rol.",60]
[4,"Wskaźnik biologiczny ampułkowy, o czasie inkubacji 48 godzin. wymagane określenie warunków zabicia w temperaturze 121OC i 134OC. Wymagane przedstawienie przykładowego atestu serii oferowanego wskaźnika",null,null,"szt.",300]
[5,"Sporal A",null,null,"szt.",10]
[6,"Samoprzylepny nietoksyczny wskaźnik skuteczności procesu do sterylizacji S o wartościach ustalonych 121oC/20 min i 134 oC/7 min odpowiadający klasie 6 wg ISO 11140-1. Wymagane potwierdzenie klasy przez niezależną organizację notyfikowaną, na wskaźniku nadrukowana wyraźnie barwa referencyjna przebarwienia. ",null,null,"szt.",1600]
[7," Etykiety podwójnie-przylepne ze wskaźnikiem procesu sterylizacji parowej z pięcioma miejscami informacyjnymi – nadruk poprzecznie do kierunku rozwijania taśmy;  dostosowane do posiadanej metkownicy Blitz",null,null,"szt.",24000]
[8,"Taśma bez wskaźnika, neutralna 18mm, dł. 50 mb.  100rol=5000mb",null,null,"rol.",150]
[9,"Test walidacyjny zgrzewu z polami do protokołu (np.: daty numeru, parametrów zgrzewu, wyników, uwag, działań serwisowych) nie wprowadzający obcych substancji do procesu oceny",null,null,"szt.",1000]
[10,"Test do kontroli dezynfekcji termicznej 93C/10min",null,null,"szt.",1000]
[11,"Test skuteczności mycia w postaci arkusza z substancją testową zgodną z PN EN ISO 15883 do zastosowania w przyrządzie zapewniającym kontrolę procesu w co najmniej dwóch płaszczyznach",null,null,"szt.",1000]
[12,"Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej",null,null,"szt.",300]
[13,"Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem nylonowym o szer: 6,3mm, dł. 18cm",null,null,"szt.",3]
[14,"Szczotka do mycia narzędzi z gumową rączką z włosiem ze stali nierdzewnej o szer: 6,3mm, dł. 18cm",null,null,"szt.",3]
[15,"Sprawdzian zgrzewu (test kontroli zgrzewu Seal Check)- system do codziennej kontroli prawidłowej pracy zgrzewarek rolkowych oraz jakości zgrzewu do zastosowania w opakowaniach HDPE - TYVEC, służący do zgrzewania opakowań przeznaczonych do sterylizacji plazmowej",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 12"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Koperty z nadrukiem (zad. 12 - poz. 12) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Koperty z nadrukiem do systemu kontroli sterylizacji parowej w wymiarze A4. Pozycje nadruku (minimum): Szpital, data, rodzaj sterylizacji, osoba odpowiedzialna za zwolnienie wsadu, wynik kontroli testu Bowie-Dick, miejsce na wklejenie testu zwolnienia wsadu 22mm, numer cyklu, temperatura, czas, wynik testu bilogicznego, podpis osoby upoważnionej, decyzja o zwolnieniu wsadu, miejsce na wklejenie etykiety 25mmx25mm."]
[]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":37,"n_cols":11,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[31,0,31,11],[15,0,15,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Pisaki, osłonki oraz pojemniki transportowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nietoksyczny pisak do opisywania pakietów sterylizacyjnych- kolor czarny",null,null,"szt.",40]
[2,"Osłonki przeźroczyste, zabezpieczające końcówki i ostrza narzędzi podczas asterylizacji oraz transportu szerokości 15 mm",null,null,"szt.",800]
[3,"Pojemniki transportowe                                 dł.600 / szr.400 / wys.320",null,null,"szt.",3]
[4,"Rolka tuszująca do metkownicy typu Meto",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 13"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Pojemniki transportowe (zad. 13 - poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Pojemniki transportowe wykonane z wytrzymałego tworzywa sztucznego, szczelnie zamykane, wyposażone w uchwyty do przenoszenia i w miejsce na etykietę adresową."]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":40,"n_cols":11,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[27,0,27,10],[5,0,5,1],[6,0,6,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[35,0,35,11],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Włóknina"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Włóknina 1000x1000mm   /generacja III/   ",null,null,"szt.",2500]
[2,"Włóknina 750x750mm   /generacja III/     ",null,null,"szt.",1600]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 14"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Włóknina niebieska (zad. 14 - poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Włóknina niebieska - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana - włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 60 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1300 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 1900 mN w kierunku poprzecznym,  wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2"]
[null,"Włóknina zielona (zad. 14 - poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Włóknina zielona - celuloza wiązana powierzchniowo, wzmocniona włóknem syntetycznym i mikrokrepowana- włókno celulozy uszczelnione lateksem i wzmocnione włóknem syntetycznym o następującej charakterystyce wytrzymałościowej: zawartość chlorków nie więcej niż 0,015%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,015 %, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 2,0 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,9 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,7 kN/m, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 220 kPa na sucho i 170 kPa na mokro, niezwilżalność roztworem soli fizjologicznej nie mniej niż 90 min, wydłużenie do zerwania min 10% w obu kierunkach, gramatura nominalna 66 g/m2  ± 5% (PN EN 868-2): wytrzymałość na rozdarcie niemniej niż 1500 mN w kierunku walcowania oraz  nie mniej niż 2300 mN w kierunku poprzecznym,  wymagana charakterystyka wytrzymałościowa wydana przez producenta (a nie dystrybutora) w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-2  "]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":59,"n_cols":11,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[28,0,28,7],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[11,0,11,10],[12,0,12,10],[52,0,52,10],[46,0,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - Rękawy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"rękaw 75mm",null,null,"m.",1600]
[2,"rękaw 100mm",null,null,"m.",6600]
[3,"rękaw 150mm",null,null,"m.",7600]
[4,"rękaw 200mm",null,null,"m.",800]
[5,"rękaw 250mm",null,null,"m.",800]
[6,"                     rękaw 300mm",null,null,"m.",1200]
[7,"                      rękaw 350mm",null,null,"m.",1400]
[8,"                      rękaw 400mm",null,null,"m.",200]
[9,"       rękaw 100mmx50mm",null,null,"m.",400]
[10,"           rękaw 150mmx50mm",null,null,"m.",300]
[11,"          rękaw 200mmx55mm",null,null,"m.",200]
[12,"          rękaw 250mmx65mm",null,null,"m.",1200]
[13,"           rękaw 400mmx80mm",null,null,"m.",1200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 15"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Rękawy (zad. 15 - poz. 1 do 13) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Rękawy papierowo foliowe ze wskaźnikiem S i Eo o konstrukcji folii i wykonania zgodnej z normami PNEN 868-3, PNEN 868-5  - oraz oprócz tego papier o gramaturze 70 g (PN EN 868-3), wymagana kompletna charakterystyka wydana przez producenta w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności z normą PN EN 868-3. Zawartość chlorków nie więcej niż 0,05%, zawartość siarczanów nie więcej niż 0,25 %, wytrzymałość na przedarcie nie mniej niż 700 mN w obu kierunkach, przenikanie powietrza [1,47 kPa] nie mniej niż 12 μm/Pa*s, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 400 kPa na sucho, wytrzymałość na przepuklenie nie mniej niż 70 kPa na mokro, niezwilżalność wodą minimum 28 s, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na sucho w kierunku walcowania nie mniej niż 7,3 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 4 kN/m, wytrzymałość na rozciąganie liniowe na mokro w kierunku walcowania nie mniej niż 1,6 kN/m; w kierunku poprzecznym nie mniej niż 0,8 kN/m,"]
[2,"folia co najmniej pięciowarstwowa (PN EN 868-5) ) nie licząc warstwy kleju, wymagane wydane przez producenta folii (a nie dystrybutora) oświadczenie o zgodności z normami [PNEN 868-3, PNEN 868-5]  i charakterystyka folii w celu potwierdzenia i oceny parametrów wytrzymałościowych i zgodności: przeźroczysta, bez rozwarstwień, bez substancji toksycznych i porów, grubość niewiększa niż 52 μm, zgrzewalna w temperaturze 165 – 190 OC, wytrzymałość na rozdarcie w obu kierunkach niemniejsza niż 300 mN, elastyczna [wydłużenie niemniej niż 70%], wymagane potwierdzenie zgodności konstrukcji z EN 868-5 przez niezależną organizację, wykluczone umieszczenie testu między warstwami folii, wszystkie napisy i testy poza przestrzenią pakowania, wskaźnik procesu sterylizacji parowej, EO, powierzchnia wskaźnika procesu sterylizacji ≥ 100 mm2 [PNEN 868-5],  jednoznacznie oznaczony kierunek otwierania, zgrzew fabryczny wielokrotny o wytrzymałości niemniejszej niż 250 N/m, ze względu na wymagania procedury zgrzewania wszystkie pozycje muszą pochodzić od jednego producenta. Nawinięcie rękawa folią na zewnątrz."]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje                           odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[1,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16 - Prowadnica do trudnych intubacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Prowadnica do trudnej intubacji, elastyczna z wygiętym końcem i kanałem przez całą długość jednorazowa; rozmiar: 15Ch/70",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych prowadnic z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 17","index":16,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,0,7,10],[12,1,12,7],[6,0,6,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/14/2014"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["ZADANIE NR 17"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",200]
[2,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",200]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]