Przetarg nieograniczony znak:

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 35

Termin realizacji: do 31 lipca 2014 r. pkt.2, do 31 października 2014 r. pkt. 1

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp model-111W | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Astopad Duo 120 | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 35 a

Termin realizacji: do 31 października 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 40

1 Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy : pkt. 1,2,

2. Termin realizacji: do 30 września 2014 r.: pkt. 3,4

3. Termin do 31 grudnia 2014 r.: pkt. 2 (drugi termin tomograf)

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury radiologicznej wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas,  których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

11..   Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

Zakres pozostałych przeglądów musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 40 a

1. Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy : pkt. 1, 3,

2. Termin realizacji: do 31 lipca 2014 r. : pkt. 4

5. Termin realizacji: do 31 stycznia 2015 r.: pkt. 2,5

Zakres pozostałych przeglądów musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator | PFA-100 | Dade Behring | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 2. | analizator | BCS | Dade Behring | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 3. | czytnik mikropłytek | EL 311 | Dade Behring | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 4. | analizator | Behring Nephelometer II System | Dade Behring | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
| 5. | analizator | BFT II | Dade Behring | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy