{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":8,"sheets":["zad1pojemn transferowe","zad2pojemnkriogeniczne","zad3sprzętdo elektrokoagulacji","zad4zestawdo pompabbotta","zad5ostrzadoskalp,elektrekg,cew","zad6zestawydoCobeiOptia","zad7nalepkipromienioczułe","zad8wkłuciacentralne"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1pojemn transferowe","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[17,0,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Pojemniki transferowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki do pobierania krwi poczwórne z płynem wzbogacającym, płytkowe",null,null,"szt.",72]
[2,"Pojemniki transferowe o pojemności 150ml",null,null,"szt.",150]
[3,"Pojemniki transferowe o pojemności 300ml",null,null,"szt.",1000]
[4,"Pojemniki transferowe o pojemności 600ml",null,null,"szt.",550]
[5,"Pojemniki transferowe o pojemności 1000ml",null,null,"szt.",50]
[6,"Pojemniki do pobierania krwi pojedyncze z CPD",null,null,"szt.",850]
[7,"Pojemniki do pobierania krwi, poczwórne z CPD SAGM",null,null,"szt.",36]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2pojemnkriogeniczne","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Pojemniki kriogeniczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Pojemniki kriogeniczne, nominalna pojemność 500ml, do zebrania 55-100 ml preparatu. Pojemniki musza pasować do stelaży o wymiarach: 20cm x 16cm x 1,8cm ",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych pojemników kriogenicznychz aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3sprzętdo elektrokoagulacji","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Sprzęt do aparatury do elektrokoagulacji ERBOTOM ICC-300, VIO 300D"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Elektroda neutralna jednorazowa, dzielona, okrągła z zewnętrznym pierścieniem ekwipotencjalnym izolowanym mechanicznie i elektrycznie do powierzchni płytki, na podłożu z włókniny. Powierzchnia aktywna 85-90 cm², pow. pierścienia ekwipotencjalnego 23 cm²  (do diatermii) ",null,null,"szt.",1000]
[2,"Czyścik elektrod, sterylny, jednorazowy, z folią samoprzylepną 50x50 mm",null,null,"szt.",500]
[3,"Instrument bipolarny typu BiCision jednorazowego użytku do zamykania dużych naczyń z funkcją cięcia aktywowany z rękojeści. Część robocza 5 mm wygięta w kształcie rynienki z izolacją ceramiczną. Powierzchnia robocza około 7 mm, dł. cięcia około 18 mm, obrót szaftu 340 st., dł. instrumentu 20cm, współpracujący z aparatem ERBE VIO 300D.",null,null,"szt.",2]
[4,"Kable do pincet i instrumentów bipolarnych, kompatybilny z diatermiami ERBE Zamawiająego, dł. 4m",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu do aparatury do elektrokoagulacji z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4zestawdo pompabbotta","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                          długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów do pomp Abbotta LC5000 z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5ostrzadoskalp,elektrekg,cew","index":4,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5  - Ostrza do skalpela, elektrody EKG, cewniki do podawania tlenu i żel do USG "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt.",10000]
[2,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt.",27000]
[3,"Cewnik do podawania tlenu (wąsy tlenowe) przez nos dla dorosłych, przezroczysty, końce do nosa anatomicznie zakrzywione; dł. drenu min. 300 ±5cm; zakończony pętlą, z obejmą umożliwiającą dopasowanie do głowy; końcówka zakładana na przepływomierz tlenowy.",null,null,"szt.",4000]
[4,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych ostrzy, elektrod, cewników i żelu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6zestawydoCobeiOptia","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,3],[7,0,7,10],[17,0,17,7],[0,0,0,1],[2,0,2,1],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Zestawy do separatora COBE - SPECTRA, SPECTRA - OPTIA"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do plazmaferezy /terapeutyczna wymiana osocza/",null,null,"szt.",36]
[2,"Zestaw do leukaferezy /separacja komórek MNC, PMN/",null,null,"szt.",70]
[3,"Zestaw do trombaferezy /separacja płytek ubogoleukocytarnych/",null,null,"szt.",18]
[4,"Zestaw do terapeutycznej wymiany osocza Spectra Optia",null,null,"szt.",24]
[5,"Zestaw do poboru komórek macierzystych (MNC) Spectra Optia",null,null,"szt.",50]
[6,"Jednorazowy zestaw do pobierania i usuwania Spectra Optia. Dostępne procedury: pobieranie granulocytów (PMN), usuwanie leukocytów (WBCD), usuwanie płytek (PLTD), czyszczenie szpiku (BMP) (wymaga dodatkowo zestawu drenów do procedury BMP).",null,null,"szt.",78]
[7,"Zestaw do czyszczenia szpiku",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]

{"sheet":"zad7nalepkipromienioczułe","index":6,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[0,0,0,2],[4,2,4,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
[]
[null,"………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Nalepki promienioczułe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nalepki promienioczułe na składniki krwi, zawierające czujnik pod wpływem promieniowania dawką centralną 25 Gy, zmienia barwę nalepki, oraz w formie napisu w języku polskim nieodwracalnie zmienia napis \"NIE NAPROMIENIOWANO\" na \"NAPROMIENIOWANO\"",null,null,"szt.",10000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki: 5 szt."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8wkłuciacentralne","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[12,0,12,6],[86,0,86,1],[87,0,87,1],[41,0,41,1],[42,0,42,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 30 /2014"]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Sterylny zestaw do centralnego wkłucia dożylnego o składzie : Owinięcie  PF 2 ,  75 x 90 - 1szt,  Tacka 3-komorowa - 1 szt,   Tampon 20 x 20 - 5szt,  Kompres 10x10 - 10szt, Igła 18G - 1szt,  Igła 22G - 1szt, Strzykawka 10ml - 1 szt, Strzykawka  5ml - 1 szt,  Zacisk - 1szt,  Uchwyt do igły - 1szt, Pinceta - 1 szt, Nożyczki - 1 szt, Serweta DS2 75 x 90 z otworem adhezyjnym 10 cm - 1 szt",null,"zestaw",900]
[2,"Sterylny zestaw do  cewnikowania w składzie  Kompres gazowy 10x10 - 5szt, Tupfery kule 20 x 20 - 5szt, penseta medyczna - 1szt , Kubek plastikowy - 1szt, nerka tekturowa - 1 szt, serweta z otworem 10 cm adhezyjnym - 1szt ",null,"zestaw",80]
["  RAZEM                                                                                                                                     "]
[]
[null,"Zestaw musi być zapakowany w opakowanie typu twardy blister 10x20 z jedną główną etykietą typu TAG, w której zintegrowane są 2 naklejki zawierające nr LOT, kod produktu, datę ważności ."]
[null,"Wymagane próbki: po 1 szt,"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]