{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zad1","Zad2","zad3","zad4","zad5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[95,0,95,1],[96,0,96,1],[115,0,115,1],[116,0,116,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[35,0,35,7],[31,0,32,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 37 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści",null,null,"szt.",30]
[2,"Mocny chwytak z ząbkami 5mm z mechanizmem zaciskowym w rękojeści, końcówka zginana",null,null,"szt.",9]
[3,"Kleszczyki przytrzymujące typu grasper z mechanizmem zaciskowym w rękojeści ",null,null,"szt.",6]
[4,"Preparator typu dissector 5mm",null,null,"szt.",6]
[5,"Nożyczki wygięte 5mm",null,null,"szt.",18]
[6,"Torebka do ewakuacji śledziony 15mm z metalową prowadnicą i niklowaną obręczą, samorozprężalna",null,null,"szt.",30]
[7,"Rękojeść do staplera laparoskopowego jednorazowego użytku do minimum 20 użyć, długość robocza 16, lub 26 cm obrotowy 360° z możliwością zginania 22° i 45°, średnica trzonu 12 mm, uniwersalna, wspólna dla ładunków 30 mm,  45 mm i 60 mm",null,null,"szt.",6]
[8,"Roticularny ładunek liniowy z nożem o dł. 30mm do tkanki naczyniowej",null,null,"szt.",6]
[9,"Retrakcyjne obłożenie rany średnie, rozmiar 5 - 9cm, op. = 5 szt.",null,null,"szt.",15]
[10,"Haczyk laparoskopowy monopolarny",null,null,"szt.",50]
[11,"Igła do systemu trokara z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",10]
[12,"Trokar 5 - 12mm  zaworem trójstopniowym insuflacja-stop-desuflacja",null,null,"szt.",12]
[13,"System trokara 5 mm z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",12]
[14,"System trokara 11 mm z koszulką samorozprężalną",null,null,"szt.",12]
[15,"Preparator laparoskopowy typu dissector z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 31-35 cm",null,null,"szt.",6]
[16,"Chwytak laparoskopowy typu grasper z możliwością rotacji i zginania do 80 stopni końcówki roboczej, długość narzędzia 32-35 cm",null,null,"szt.",6]
[17,"Port do operacji z jednego wkłucia, trójkanałowy, z zaworem insuflacyjno-desuflacyjnym, w zestawie 3 trokary 5 mm z niskim profilem główek długości ok. 6 cm",null,null,"szt.",15]
[18,"Klipsownica laparoskopowa jednorazowa, średnicy 5 mm z 18 klipsami M/L długości 9,1 mm, z czytelnym wskażnikiem pozostałej ilości klipsów",null,null,"szt.",6]
[19,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 30 wkrętami tytanowymi",null,null,"szt.",6]
[20,"Narzędzie do mocowania siatek przepuklinowych z 15 wkrętami wchłanialnymi",null,null,"szt.",18]
[21,"Automatyczne imadło do szycia w laparoskopii, z przekładaną dźwignią dwustronną 10 mm",null,null,"szt.",3]
[22,"Ładunek do imadła do szycia i wiązania laparoskopowego",null,null,"szt.",12]
[23,"Jednorazowy zestaw laparoskopowy składający się z:1) jednorazowy trokar 11 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza. Trójstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/stop/desuflacja na zaworze. Całość wykonana z tworzywa. Trokar musi posiadać wbudowaną uszczelkę 5 - 11mm.;  2) jednorazowa kaniula 11 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym i wbudowaną uszczelką 5 - 11 mm kompatybilna z trokarem z pozycji 1;  3) jednorazowy trokar 5 mm z karbowaną kaniulą i kierunkowym metalowym ostrzem ostrzonym dwustronnie w kształcie litery \"V\". Ostrze w bezpiecznej osłonie ze wskaźnikiem położenia ostrza.Tróstopniowy zawór do insuflatora umożliwiający wykonanie desuflacji bez odłączania wężyka CO2 z opisanym położeniem zaworu insuflacja/desuflacja na zaworze. Całość wykonana  tworzywa.",null,null,"szt.",180]
[null,"4) jednorazowa kaniula 5 mm, karbowana z trójstopniowym zaworem insuflacyjnym, kompatybilna z trokarem z pozycji 3. 5) jednorazowa igła Veressa 120mm kaliber 14G z sygnałem dźwiękowymi wizualnym określającym wejście do jamy brzusznej. Zestaw laparoskopowy dostarczany w opisanym kartonie, który zapewnia bezpieczeństwo transportu i łatwość przechowywania. Dodatkowo każdy produkt zapakowany w oddzielnym sterylnym opakowaniu. Wszystkie w/w narzędzia muszą być kompatybilne i pochodzić od jednego producenta.",null,null,null,0]
[24,"Narzędzie do czyszczenia optyki Clearyfie. Składający się z czyścidła do trokarów, ściereczki z mikrobibry oraz z pojemnika podgrzewającego",null,null,"szt.",10]
[25,"Płyn przeciwmgielny do optyki, jałowy jednorazowy, zapobiegający zaparowaniu nie zawierający alkoholu",null,null,"szt.",60]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zad2","index":1,"n_rows":38,"n_cols":11,"rows_kept":38,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[40,0,40,1],[7,0,7,10],[31,0,31,7],[4,0,4,1],[107,0,107,1],[108,0,108,1],[41,0,41,1],[62,0,62,1],[63,0,63,1],[87,0,87,1],[88,0,88,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 37 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 90 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem sztaplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",6]
[2,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 90mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",18]
[3,"Stapler liniowy jednorazowy , jednodźwigniowy, długość szwu 60 mm, dwa rzędy tytanowych, spłaszczonych zszywek na całej długości, wysokość zszywek 3,5mm lub 4,8 mm, przeznaczony łącznie do 8 strzałów, z prowadnikiem tnącym po wyzwoleniu ładunku, gumowaną rękojeścią, systemem zabezpieczającym przed użyciem sztaplera bez ładunku jak i z wystrzelonym ładunkiem",null,null,"szt.",8]
[4,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 60mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",12]
[5,"Stapler liniowy z automatycznym zamykaniem o dł. 45 mm ",null,null,"szt.",5]
[6,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym zamykaniem 45 mm do tkanki grubej i średniej,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[7,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 80 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",15]
[8,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 80mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",24]
[9,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 60 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",25]
[10,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 60mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",36]
[11,"Stapler liniowy jednorazowy z nowym nożem w każdym ładunku, długość 100 mm, ładowany do 8 strzałów, zszywki tytanowe spłaszczone na całej długości (wys. zszywek 3,8 mm lub 4,8 mm ), gumowana rękojeść, brak pinu na ładunku, system zabezpieczający przed przedwczesnym wystrzeleniem ładunku oraz plastikowa osłona noża uruchamiana po wystrzeleniu ładunku zabezpieczająca przed jego ponownym użyciem",null,null,"szt.",2]
[12,"Ładunek do staplera liniowego z automatycznym otwieraniem o dł 100mm do tkanki grubej i średniej, nóż jednorazowy wbudowany w ładunek,zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",6]
[13,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 21mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",1]
[14,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 25 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na sztaplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",1]
[15,"Stapler okrężny jednorazowy zakrzywiony długość szaftu 22 cm, o średnicy 28 mm, z łamanym kowadełkiem po  oddaniu strzału, gumowana rękojeść, zszywki spłaszczone na całej długości, wysokość  zszywek 3,5 mm lub 4,8 mm przed zamknięciem. Oznaczenie wysokości zszywki na sztaplerze i opakowaniu",null,null,"szt.",15]
[16,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 31mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",19]
[17,"Stapler okrężny profilowany z łamaną głowicą 33-34mm, zszywki obustronnie spłaszczone na całej długości w przekroju poprzecznym",null,null,"szt.",10]
[18,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 45mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm,do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max=6szt)",null,null,"szt.",12]
[19,"Ładunek do staplera laparoskopowego liniowego tnącego o długości 60mm, z możliwośćią zginania, z trzema rzędami zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0mm, 3,5mm, 4,0mm, do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku. (1op jednostkowe max =6szt)",null,null,"szt.",12]
[20,"Kapciuchownica jednorazowa 65 mm",null,null,"szt.",9]
[21,"Ładunek do staplera laparoskopowego, wygięty, trzy rzędy zszywek o wysokości przed zamknięciem odpowiednio od wewnętrznej: 3,0 mm, 3,5 mm, 4,0 mm do tkanki średniej/grubej, z nowym nożem w każdym ładunku ( op. = 6 szt.)",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[21,0,21,1],[22,0,22,1],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 37 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kleszczyki z branszami ostroząbkowanymi przeznaczone do chwytania i retrakcji tkanek systemu MiniLap, średnica 2,3mm, rozmiar 13, końcówka instrumentu ze stali nierdzewnej, stabilzator obrotowy,zapewniający dostęp operacyjny i stanowiący narzędzie chiurgiczne",null,null,"szt.",6]
[2,"Kleszczyki z branszami tępoząbkowanymi minimalnie traumatyzujące bransze z miękkimi zachodzącymi na siebie podłużnymi ząbkami systemu MiniLap, średnica 2,3mm, rozmiar 13, końcówka instrumentu ze stali nierdzewnej, stabilzator obrotowy,zapewniający dostęp operacyjny i stanowiący narzędzie chiurgiczne",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,1,17,5],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 37 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Akcesoria do diatermii Arco firmy Soring"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sonda argonowa endoskopowa, dł. 220 cm, wielorazowa",null,null,"szt.",1]
[2,"Elektroda neutralna samoprzylepna, dzielona, jednorazowa",null,null,"szt.",100]
[3,"Kabel wielorazowy do jednorazowych elektrod neutralnych",null,null,"szt.",1]
[4,"Uchwyt z kablem do koagulacji argonem, dł. kabla 3,5 m",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5","index":4,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,1,14,5],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 37 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Termometry bezdotykowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Termometr bezdotykowy, pomiar temperatury ciała podczerwienią na tętnicy skroniowej; pomiar w mniej niż 1 sek.; z jednym przyciskiem; nie wymaga jednorazowych końcówek; bez konieczności dezynfekowania urządzenia po każdym użyciu; zasilany baterią; do 10000 pomiarów na pełnej baterii; opatrzony niepowtarzalnym numerem identyfikacyjnym; ",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]