{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":9,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[2,3,2,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Zawory i porty bezigłowe, systemy dostępu żylnego i kraniki dwudrożne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zawór bezigłowy o przepływie 165-185 ml/min, min. 400 aktywacji, przestrzeń martwa 0,04 ml - 0,06 ml, do pdłączenia do 7 dni u pacjenta. Dostosowany do wielokrotnego toczenia krwi, tłuszczy, cytostatyków. Dezynfekcja środkami na bazie alkoholu, chlorhexydyny ",null,null,"szt.",200]
[2,"System zamknięty z przedłużeniem dł. 100 cm, z 1 zaworem bezigłowym, zakończony nakręcaną końcówką luer lock. Śred. wew. 2,3 mm. Dł. systemu 103 cm, objętość wypełnienia 2,0 ml. ",null,null,"szt.",200]
[3,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 5 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi z drenem przedłużającym dł. 100 cm do portu szybkiego podania z kranikiem zabezpieczonym łącznikiem bezigłowym. Odległość portu szybkiego podania od dostępu do cewnika 10 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol. ",null,null,"szt.",200]
[4,"Zamknięty system dostępu żylnego na sztywnej listwie z 4 kranikami zabezpiczonymi na stałe łącznikami bezigłowymi jw. z drenem przedłużającym dł. 20 cm. Porty bezigłowe zawierają barierę mikrobiologiczną, są wolne od lateksu i części metalowych, z możliwością stosowania przez 7 dni i min. 400 aktywacji o przepływie 165-185 ml/min., przestrzeń martwa 0,04-0,06 ml przystosowane do połączenia z końcówkami luer lock i luer slip, możliwość dezynfekcji preparatami na bazie alkohol.",null,null,"szt.",100]
[5,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym. Objętość wypełnienia 0,6 ml. ",null,null,"szt.",200]
[6,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 50 cm. Cały system dł. 59 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 2,7 ml.",null,null,"szt.",100]
[7,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 100 cm., skręconym w spiralę. Cały system dł. 109 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 5,6 ml. ",null,null,"szt.",100]
[8,"Kranik dwudrożny w systemie zamkniętym, każde wyjście zabezpieczone zaworem bezigłowym, z przedłużeniem dł. 17 cm. Cały system dł. 25 cm. Śred. wew. 2,3 mm. Objętość wypełnienia 1,6 ml. ",null,null,"szt.",100]
[9,"Port bezigłowy, przeźroczysty - przestrzeń martwa: 0,04ml; szybkość przepływu: 165 ml/min; ilość aktywacji: 600 - nie dłużej niż 7 dni; wielokrotny kontakt z krwią, lipidami, chemioterapeutykami, chlorhexydyną i alkoholami; wolny od lateksu i części metalowych ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[17,0,17,7],[3,4,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt do aparatu Valleylab - Ligasure"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 20 lub 37cm, średnica trzonu 10 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",22]
[2,"Narzędzie jednorazowe do uszczelniania, preparowania i rozdzielania naczyń i pęczków tkankowych, długość 37 cm, średnica  trzonu 5 mm, długość szczęk 18 mm, kąt szczęk typu \"nos delfina\" lub długość szczęk 19,5 mm, długość cięcia 17,8 mm, aktywowany ręcznie lub nożnie, z wbudowanym nożem, z przewodem, obracanym trzonem, kompatybilny z generatorem Ligasure",null,null,"szt.",12]
[3,"Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 18 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure, aktywacja nożna ",null,null,"szt.",12]
[4,"Wpinana jednorazowa elektroda pasująca do wielorazowych kleszczyków o długości 23 cm, z przewodem, kompatybilna z systemem zamykania naczyń do 7 mm włącznie Ligasure, aktywacja nożna i ręczna ",null,null,"szt.",36]
[5,"Laparoskopowe narzędzie do zabiegów klasycznych do uszczelniania i rozdzielania naczyń oraz pęczków tkankowych w systemie zamykania naczyń do 7 mm włącznie, szczęki zakrzywione, uruchamianie systemu zamykania naczyń włącznikiem   ręcznym lub nożnym, szczęki z wbudowanym nożem, narzędzie z wbudowanym przewodem, kompatybilne z generatorem Ligasure ",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[17,0,17,7],[2,4,4,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Osprzęt do dermatomu siatkującego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Olej w sprayu Sterylit I, do oliwienia zamknięć, blokad itd. przed sterylizacją - wraz z 2 dyszami w postaci rozpylacza. Nie zawierający węglowodoru fluoru i chloru. Pojemność: 300 ml",null,null,"szt.",50]
[2,"Ostrza do dermatomu elektrycznego do pobierania przeszczepów skóry szer. 80mm. Ostrza sterylne kompatybilne z dermatomem elektrycznym Acculan GA643.",null,null,"szt.",20]
[3,"Plomba pomarańczowa z indykatorem parowym         Plomba plastikowa typu \"kłódka\" z zatrzaskiem zabezpieczająca kontener przed przypadkowym nieautoryzowanym otwarciem, koloru pomarańczowego. Plomba ze wskaźnikiem (indykatorem) przebiegu procesu sterylizacji parowej.   ",null,null,"szt.",2000]
[4,"Matryce do nacinania skóry - sterylne płytki powiększające 1:3 pobrany płat skórny do dermatomu siatkującego",null,null,"szt.",10]
[5,"Plomba - etykieta zabezpieczająca kontener typ Prime Line z indykatorem procesu sterylizacji parowej z warstwą klejącą, biała (rozmiar - 80x35mm)",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego osprzętu do dermatomu siatkującego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[15,0,15,10],[2,8,3,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Szorty kolonoskopowe "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szorty do kolonoskopii    rozm. XL",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!   Należy wpisać numer katalogowy oferowanych szortów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Cewniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik (stopka) do ablacji w obrębie przewodu pokarmowego (m. in. w przypadkach przełyku Barretta). Długość cewnika 160 cm, średnica trzonu cewnika 4 mm, elektroda o wymiarach 13x20 mm i 13x40 mm. Do użycia z endoskopami o średnicy min. 8,6 mm. Pakowany sterylnie. Do użycia z systemem HALOFlex. ",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[7,0,7,10],[15,0,15,7],[25,1,25,3],[25,4,25,10],[24,0,24,10],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[17,0,17,10],[1,4,2,5],[26,1,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[35,0,35,10],[34,0,34,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Kaniula dotętnicza, przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi, system stabilizujący kaniulę dotętniczą oraz fiksator"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kaniula dotętnicza z zaworem odcinającym 20G - 45 mm z kulkowym zaworem odcinającym typu Floswitch",null,null,"szt.",700]
[2,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru ciśnienia metodą inwazyjną ze zintegrowaną membraną do pobierania krwi",null,null,"szt.",200]
[3,"Nieinwazyjny system stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym Floswitch",null,null,"szt.",100]
[4,"Wielofunkcyjny fiksator do drenów, cewników, aparatury technicznej",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 6"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Kaniula dotętnicza (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kaniula dotętnicza 20G - 45 mm z Floswitch; Kaniula typu Venflon; skrzydełka ułatwiające zamocowanie kaniuli oraz kulkowy zawór odcinający oraz system stabilizujący kaniulę dotętniczą - posiadający dopasowaną do stopki kaniuli adhezyjną część stabilizującą oraz specjalnie wyprofilowany, dwuwarstwowy fiksator rzepowy umożliwiający operowanie zaworem odcinającym. "]
[null,"Przetwornik do pomiaru ciśnienia krwi metodą inwazyjną (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2," Zestaw wyposażony w pojedynczą linię pomiarową o łącznej długości 190 cm z minimalną przestrzenią zalegania ze zintegrowaną komorą do pobierania krwi. Komora współpracująca z każdym systemem bez dodatkowego oprzyrządowania oraz do strzykawek typu luer. Przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym max 3 ml/h, strzykawka do aspiracji krwi tętniczej zabezpieczająca silikonową osłoną tłok przed przypadkową kontaminacją. Zestaw wyposażony w koreczek tłumiący, zamknięty który zabezpiecza system pomiarowy przed przypadkową kontaminacją w trakcie pomiaru ciśnień, a podczas zerowania i kalibracj zapobiega przypadkowemu zdjęciu i rozszczelnieniu systemu pomiarowego poprzez wewnętrzny kołnierz zabezpieczający. Zestaw wyposażony w aparat kroplówkowy 150 cm z zakrzywioną igłą w zbiorniku wyrównawczym zapobiegający zapowietrzaniu się systemu pomiarowego."]
[null,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[3,"Nieinwazyjny system  stabilizujący kaniulę dotętniczą z zaworem odcinającym z wyprofilowaną powierzchnią adhezyjną zaprojektowaną specjalnie do kształtu kaniuli; Miękka i elastyczna struktura, wpływająca na komfort pacjenta; możliwość zabezpieczania linii w poziomie i w pionie; prosty sposób użycia; produkt hypoalergiczny, przepuszczający powietrze, bezlateksowy, posiadający dwuwarstwowy fiksator rzepowy   "]
[null,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[4,"Wielofunkcyjny fixator do drenów, cewników, aparatury technicznej; wykonany z miękkiej gąbki i miękkiego materiału bez lateksowy, hipoalergiczny, nie zawierający kleju. W zestawie: 8 zwoi w trzech szerokościach: mały - 5mx2cm, średni - 5mx4cm, duży 5mx6cm oraz rzep 15mx2cm"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[null," ",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7],[2,3,3,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Przedłużacze z filtrem"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacz z filtrem 0,2µ, dł. 51 cm; dren low sorbing z filtrem IN-line, jałowy",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,1,46,3],[46,4,46,10],[48,0,48,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[41,0,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[17,0,17,10],[2,3,3,7],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi (z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży)"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["1.","Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o średnicy zewnętrznej 2,2mm; wewnętrznej          1,0 - 1,1mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie.                                        Port z komorą tytanową o wym:                                  - 20-22na30mm i wysokości 10,5- 11mm; waga do 5g                                              - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm: waga do 9g",null,null,"szt.",15]
[2,"Podskórne porty do podawania leków z cewnikiem silikonowym o wysokim przepływie, o średnicy zewnętrznej 3,2mm; wewnętrznej 1,6 mm, długość cewnika min. 800mm; z kaniulą rozrywalną w zestawie.                                        Port z komorą tytanową o wym:                                  - 25-27na35mm i wysokości 13-14mm; waga do 9g",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
["Dotyczy zadania nr 8  poz. 1 i 2"]
["Podskórne porty do podawania leków - do portów wymagane są paszporty i książeczki informacyjne dla pacjenta w jęz. polskim do każdego dostarczonego zestawu.                                                                                                                                                                                               "]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych portów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":13}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Podskórne porty do podawania leków z zestawami wprowadzającymi - z igłą Hubera ze skrzydełkami do podaży (poz. 1 i 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Port bezpieczny w badaniu CT, kompatybilny z MRI"]
[2,"Silikonowa membrana do 3000 nakłuć"]
[3,"Cewnik oznaczony co 1 cm, opisany co 5 cm"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":32,"n_cols":11,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,20,0],[11,2,20,2],[11,4,20,4],[11,5,20,5],[11,6,20,6],[11,7,20,7],[11,8,20,8],[11,9,20,9],[11,10,20,10],[22,0,22,7],[24,0,24,10],[2,5,3,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/34/2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty oraz do udrażniania pomostów naczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki naczyniowe do embolektomii typu Fogarty ze sprężystą końcówką, bezlateksowe o średnicach i max. sile wyciągania napełnionego balonu (Ibs):",null,null,"szt.",200]
[null,"2F i długości 60 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"2F i długości 80 cm, 0,5 Ibs"]
[null,"3F i długości 40 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"3F i długości 80 cm, 0,7 Ibs"]
[null,"4F i długości 40 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"4F i długości 80 cm, 1,5 Ibs"]
[null,"5F i długości 80 cm, 2,0 Ibs"]
[null,"6F i długości 80 cm, 2,5 Ibs"]
[null,"7F i długości 80 cm, 3,5 Ibs"]
[2,"Cewniki naczyniowe do udrażniania pomostów naczyniowych ze sprężystą końcówką i balonem roboczym pokrytym siatką czyszczącą o szerokości 4F; długości 40cm i 80cm ",null,null,"szt.",5]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]