Załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 29

Zadanie nr 1

Terminy realizacji: do 30 listopada 2014 r. i następny po upływie 6 miesięcy.

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

2 razy w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | sterylizator plazmowy | Sterrad 100S | Johnson&Johnson | 2004 | 1 | 2 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 2

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stół z pływającym blatem z włókna węglowego | Stille ImagiQ | Stille | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

……………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firm)

Zadanie nr 3

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Śluza mobilna | Transmaquet |  | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 4

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 5

Termin realizacji: do 31 października 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 2. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 4 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr  6

Termin realizacji: do 30 listopada 2014 r.

Zakres przeglądu Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

- dokonanie stosownych wpisów do Paszportu Technicznego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 7

Termin realizacji: do 31 października 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | diatermia monopolarna | Arco 2000 | Soring Medizintechnik | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 8

Termin realizacji: do 15 października 2014 r. Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia/produktu /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury PIP (Performance Inspection Procedure)
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601 – protokół z wartości pomiarowych
• wystawienie Protokołu Przeglądu i Raportu Serwisowego

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 9

Termin realizacji: do 30 września 2014 r.

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu

-oględziny wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termo piszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, badanie izolacji (badanie bezpieczeństwa /norma EN-PN 62353 lub 60601/)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Chorób Krwi |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | elektrokardiograf | E600G | Farum |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Izba Przyjęć |
| 7. | elektrokardiograf | ASCARD B56/A | Aspel | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 10

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 2 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 2 | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Poradnia Hematologiczna |
| 3 | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej |
| 4 | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 11

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 12

Termin realizacji: do 30 września 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Leczenia Dziennego |
|  | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 13

Termin realizacji: do 15 grudnia 2014 r.

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998,2000,2002,2005,2008,2010 | 43 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny -4 szt. Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych-7 + 5 Oddział Chirurgii Ogólnej i Hematologicznej-10 sztuk Klinika Chirurgii Naczyniowej-5 szt. Klinika Hematologii – 8 szt. Klinika Zaburzeń Hemostazy- 2 szt. Oddział Leczenia Dziennego odcinek A – 1 szt. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 43 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 14

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | PM-9000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2003,2010 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2. | kardiomonitory | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
| 3. | kardiomonitor | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

………………………………………………….

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 15

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## kardiomonitor stacjonarno-transportowy | Diascope 2 Vismo | S&W Medico Teknik, | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | ## Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 16

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Wykonanie planowych przeglądów technicznych

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | System modułowy monitorowania pacjentów 13 stanowiskowy z centralą i podcentralą | Envoy-monitor pacjenta; Ensemble i Enguard -monitory centralne | MennenMedical Ltd | 2003 | 13+2 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 15 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 17

Termin realizacji: do 30 września 2014 r.

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak | Medela Basic 30,Vario AC | Medela | 2003 | 6 | 1 |  | 23 |  | Oddział Chirurgii Ogólnej ,Pracownia Radiologii Ogólnej,Klinika Chirurgii Naczyniowej,Klinika Hematologii,Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi ,Poradnia Chorób Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 18

Termin realizacji: do 30 września 2014 r.

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego ssaków

wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części i ich wymiana np. pasków, łożysk

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak elektryczny transportowy | ATMOS C 401 (2 x 5 l.) | ATMOS Medizin Technik GmbH Niemcy | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 10 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 19

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Event IP42 | Medical Ltd. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 20

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania ogólnego | MCM590 | Dameca | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 21

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
| 2. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Chirurgii Naczyniowej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 22

1. Termin realizacji:: 30 dni od daty zawarcia umowy pkt. 9 i  4

2. Termin realizacji: do 31 października 2014 r.: pkt. 1

3. Termin realizacji do 30 listopada 2014 r.; pkt. 3, 5, 7,8

4. Termin realizacji: do 31 stycznia 2015 r.: pkt. 10

5. Termin realizacji: do 31 marca 2015 r.: pkt. 2,6,

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu /numer seryjny | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | fiberolaryngoskop W500081 | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | wideokolonoskop HDTV 2002638 | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastrofiberoskop 2600652 | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop HDTV 2000549 | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideobronchoskop 2600233 | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | wideogastroskop 2200374 | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | zestaw do wideoendoskopii gastrofiberoskop 7620816 7535425 7513594 7601387 7501611 7612592 25681 | 2 Procesory 2 Źródła światła 2monitory PompaOFP | Olympus | 2005 2006 | po 2 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna 6521 | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | myjnia automatyczna 10131174 | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych 11266P230004 | ESG-100 | Olympus | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 16 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 23

1 Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy : pkt. 1,2,

2. Termin realizacji: do 30 września 2014 r.: pkt. 3,4

3. Termin do 31 grudnia 2014 r.: pkt. 2 (drugi termin tomograf)

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego aparatury radiologicznej wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas,  których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

11..   Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

Zakres pozostałych przeglądów musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Tomografii |
|  | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 24

1. Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy : pkt. 1, 3, 4

2. Termin realizacji: do 31 stycznia 2015 r.: pkt. 2,5

Zakres pozostałych przeglądów musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator | PFA-100 | Dade Behring | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 2. | analizator | BCS | Dade Behring | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 3. | czytnik mikropłytek | EL 311 | Dade Behring | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 4. | analizator | Behring Nephelometer II System | Dade Behring | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
| 5. | analizator | BFT II | Dade Behring | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 25

1 Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy, 2 termin realizacji: do 30 września 2014 r., 3 termin realizacji: do 31 grudnia 2014 r., 4 termin realizacji: do 31 marca 2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (certyfikaty)

Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  |  |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonograf. |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 26

Termin realizacji: do 31 grudnia 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 27

Termin realizacji: do 30 listopada 2014r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | aparat RTG przewoźny Ramię "C" | BV Pulsera12 | Philips | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 28

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Przy przeglądach wstrzykiwaczy kontrastu firmy Medrad wykonuje się standardowo oględziny i czyszczenie poszczególnych elementów, kalibracja poszczególnych podzespołów oraz sprawdzenie poprawności działania aparatu zgodnie z procedurami producenta, Medrad Inc.

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V plus | Medrad | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| 2. | strzykawka automatyczna do kontrastu | Mark V ProVis | Medrad | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/39/2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie nr 29

1 Termin realizacji: do 31 października 2014 r., 2 do 30 listopada 2014 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii i Ultrasonografii |
| 2. | aparat USG | TUS-A400/T1 Aplio 400 | Toshiba | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Radiologii Ogólnej i Ultrasonografii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy