{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":99,"n_cols":11,"rows_kept":99,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[94,0,94,1],[14,6,14,10],[15,6,15,10],[28,0,28,7],[36,1,36,9],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[39,1,39,9],[40,1,40,9],[41,1,41,9],[91,0,91,1],[74,0,75,0],[74,1,75,9],[76,1,76,9],[77,1,77,9],[78,1,78,9],[79,1,79,9],[80,1,80,9],[81,0,81,4],[62,2,62,4],[62,5,62,6],[63,2,63,4],[63,5,63,6],[66,7,66,8],[67,0,71,10],[54,9,54,10],[55,0,55,4],[55,5,55,10],[56,0,56,7],[59,0,60,10],[61,0,61,10],[54,0,54,4],[54,5,54,8],[35,1,35,9],[45,1,45,9],[51,0,51,10],[52,0,53,4],[52,5,53,8],[52,9,53,10],[42,1,42,9],[43,1,43,9],[44,1,44,9],[46,1,46,9],[17,0,18,4],[20,0,20,10],[31,0,31,10],[32,0,33,0],[32,1,33,9],[34,1,34,9],[16,0,16,2],[16,3,16,10],[14,1,14,5],[15,1,15,5],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[10,0,11,10],[12,0,12,10],[13,1,13,5],[13,6,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/47/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1  -odczynniki i materiały zużywalne do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2  wraz z dzierżawą  aparatu przez okres 12 miesięcy  "]
[]
["TABELA A "]
[1,2,{"$nulls":4},3]
["L.p.","Nazwa badania",{"$nulls":4},"Przewidywana liczba badań"]
[1,"Potwierdzenie obecności przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2 ",{"$nulls":4},1500]
[]
[]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników i materiałów zużywalnych do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Numer katalogowy/Nazwa handlowa ","Poj. opak.","Ilość opakowań","Cena jedn. netto  za opakowanie","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.6xpoz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych"]
["Razem"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla   odczynników i materiałów zużywalnych do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2 "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1," Testy typu WB (LIA lub WB), potwierdzające zakażenie wirusem HIV "]
[2,"Możliwość rozróżnienia zakażenia wirusem HIV1 od HIV 2 bez wykonywania dodatkowego testu "]
[3,"Roztwory wchodzące w skład odczynników muszą być oznakowane różnymi kolorami (kolorowe nakrętki lub/i same roztwory czy butelki)"]
[4,"Czas trwania testu liczony od wyjęcia odczynników z lodówki do zakończenia testu (bez suszenia) nie może być dłuższy niż 5,5 godz. Podstawą obliczeń czasów wykonywania poszczególnych etapów badania jest oryginalna ulotka producenta"]
[5,"Opakowanie nie więcej niż 20 testów   (chyba, ze aparat przystosowany jest do jednoczesnego wykonywania większej liczby badań) "]
[6,"Możliwość przynajmniej 3-krotnego zamrażania i rozmrażania próbki bez wpływu na wynik badania. Zapis taki musi znajdować się w ulotce do testu"]
[7,"W każdym zestawie odczynników musi znajdować się ulotka producenta, przetłumaczona na język polski"]
[8,"Kontrole (ujemna i dodatnia) muszą wchodzić w skład zestawu"]
[9,"Możliwość naklejania pasków typu WB na protokołach badań dołączonych do zestawu "]
[10,"CE IVD poświadczone odpowiednim certyfikatem (nie deklaracją zgodności)"]
[11,"Specyficzność testu podana w instrukcji do testu nie może być mniejsza niż 96%"]
[12,"Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy"]
[13,"Wykaz krajów UE, w których test jest używany w krwiodawstwie (załączyć wykaz)."]
[]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań potwierdzających obecność przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
[]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji :",null,null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań potwierdzających obecność przeciwciał anty-HIV1 i anty-HIV2"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis","Nazwa  / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator   Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Zakładu Wirusologii ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957",null,null,null,"12 miesięcy"]
[{"$nulls":8},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
[]
[]
[]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny analizator"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Aparat nie starszy niż z 2010r."]
[2,"Liczba programów pozwalających na wykonywanie różnych testów - minimum 3."]
[3,"Możliwość jednoczesnego nastawiania minimum całego opakowania testów."]
[4,"Możliwość podłączenia do aparatu skanera/ innego czytnika natężenia reakcji wraz z oprogramowaniem."]
[5,"Rozmiar dokumentu  A4."]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B, C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
[]
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":102,"n_cols":11,"rows_kept":102,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[51,1,51,9],[52,1,52,9],[53,1,53,9],[54,1,54,9],[86,1,86,9],[65,0,65,10],[66,2,66,4],[66,5,66,6],[83,1,83,9],[84,1,84,9],[87,0,87,4],[97,0,97,1],[67,2,67,4],[67,5,67,6],[70,7,70,8],[71,0,75,10],[94,0,94,1],[80,0,81,0],[80,1,81,9],[82,1,82,9],[85,1,85,9],[56,5,57,8],[56,9,57,10],[59,0,59,4],[59,5,59,10],[58,0,58,4],[78,0,78,7],[42,1,42,9],[60,0,60,7],[63,0,64,10],[43,1,43,9],[44,1,44,9],[45,1,45,9],[58,5,58,8],[55,0,55,10],[58,9,58,10],[56,0,57,4],[14,1,14,5],[14,6,14,10],[15,1,15,5],[39,1,39,9],[40,1,40,9],[41,1,41,9],[16,3,16,10],[17,0,18,4],[32,1,33,9],[32,0,33,0],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[10,0,11,10],[12,0,12,10],[13,1,13,5],[13,6,13,10],[34,1,34,9],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[15,6,15,10],[35,1,35,9],[36,1,36,9],[20,0,20,10],[28,0,28,7],[31,0,31,10],[16,0,16,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/47/2014"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2  -odczynniki i materiały zużywalne do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HCV  wraz z dzierżawą  aparatu przez okres 12 miesięcy  "]
[]
["TABELA A "]
[1,2,{"$nulls":4},3]
["L.p.","Nazwa badania",{"$nulls":4},"Przewidywana liczba badań"]
[1,"Potwierdzenie obecności przeciwciał anty-HCV",{"$nulls":4},3100]
[]
[]
[]
[]
["TABELA B -  lista odczynników i materiałów zużywalnych do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HCV"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p","Wyszczególnienie*","Producent ","Numer katalogowy/Nazwa handlowa ","Poj. opak.","Ilość opakowań","Cena jedn. netto  za opakowanie","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                        (poz.6xpoz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług"," Wartość brutto                                                                 (poz. 10 + poz. 11)"]
[1]
[2]
[3]
[4]
[5,"*itd.. ….. wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości odczynników i materiałów zużywalnych"]
["Razem"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE dla   odczynników i materiałów zużywalnych do potwierdzania obecności przeciwciał anty-HCV"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Testy typu WB (LIA lub WB), potwierdzające zakażenie wirusem HCV wraz z aparatami do ich wykonywania i odczytywania wyników"]
[2,"Roztwory wchodzące w skład odczynników muszą być oznakowane różnymi kolorami (kolorowe nakrętki lub same roztwory czy butelki)"]
[3,"Czas trwania testu liczony od wyjęcia odczynników z lodówki do zakończenia testu (bez suszenia) nie może być dłuższy niż 5,5 godz. Podstawą obliczeń czasów wykonywania poszczególnych etapów badania jest oryginalna ulotka producenta"]
[4,"Opakowanie nie może zawierać więcej niż 20 testów ( chyba, ze aparat przystosowany jest do jednoczesnego wykonywania większej liczby badań) "]
[5,"Możliwość przynajmniej 3-krotnego zamrażania i rozmrażania próbki bez wpływu na wynik badania. Zapis taki musi znajdować się w ulotce do testu"]
[6,"W każdym zestawie odczynników musi znajdować się ulotka producenta, przetłumaczona na język polski"]
[7,"Kontrole (ujemna i dodatnia) muszą wchodzić w skład zestawu odczynników"]
[8,"Możliwość naklejania pasków typu WB na protokołach badań dołączonych do zestawu "]
[9,"CE IVD poświadczone odpowiednim certyfikatem ( nie deklaracją zgodności)"]
[10,"Specyficzność testu podana w instrukcji do testu nie może być mniejsza niż 94%"]
[11,"Okres ważności nie krótszy niż 6 miesięcy od dnia dostawy."]
[12,"Bezpłatne próbniki w ilości min. 18 testów. "]
[]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
["L.p.","Parametry graniczne - ocena ",{"$nulls":8},"Ilość punktów"]
[1,"Test każdego Wykonawcy będzie oceniony przez wykonanie oznaczeń tych samych próbek każdym z testów",{"$nulls":8},"0 - 36"]
[2,"Punktowanie  publikacji świadczących, że test jest używany w krwiodawstwie w krajach UE: 2 publikacje lub więcej    -  4 punkty, 1 publikacja - 2 punkty, 0 publikacji 0 punktów; listę publikacji występujących na terenie danego kraju UE należy dołączyć do oferty.",{"$nulls":8},"0- 4 "]
[3,"Cena",{"$nulls":8},"0 - 60"]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań potwierdzających obecność przeciwciał anty-HCV"]
["Nazwa:*",{"$nulls":4},"Typ aparatu (model)*:"]
[]
["Producent:*",{"$nulls":4},"Rok produkcji :",null,null,null,"Numer fabryczny*:"]
["Aparat nowy/ używany:*",{"$nulls":4},"Aktualna wartość rynkowa aparatu*: netto:……………………………………………VAT:………………………………..brutto:………………………………"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca/"]
[]
[]
["Dzierżawa automatycznego analizatora do wykonywania badań potwierdzających obecność przeciwciał anty-HCV"]
[]
["TABELA C"]
["L.p.","Opis","Nazwa  / Producent",null,null,"Okres dzierżawy ",null,"Koszt dzierżawy/m-c","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość brutto"]
[1,"Automatyczny analizator   Lokalizacja Instytut Hematologii i Transfuzjologii Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Zakładu Wirusologii ul. Chocimska 5, Warszawa 00-957",null,null,null,"12 miesięcy"]
[{"$nulls":8},"Razem"]
[]
[]
["Podana aktualna wartość rynkowa aparatu nie może być wyższa od wartości początkowej nowo zakupionego aparatu i wprowadzonego do ewidencji środków trwałych. Wartość aparatu należy pomniejszyć o odpisy amortyzacyjne (20%  rocznie za okres jego dotychczasowego używania)."]
{"$rows_empty":7}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE Automatyczny analizator"]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Aparat nie starszy niż z 2010r."]
[2,"Liczba programów pozwalających na wykonywanie różnych testów - minimum 3."]
[3,"Możliwość jednoczesnego nastawiania minimum całego opakowania testów."]
[4,"Możliwość podłączenia do aparatu skanera/ innego czytnika natężenia reakcji wraz z oprogramowaniem."]
[5,"Rozmiar dokumentu  A4."]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
["OGÓŁEM WARTOŚĆ OFERTY (SUMA Z TABELI B, C):"]
["netto"]
["brutto"]
["w tym wartość podatku od towarów i usług"]
[]
[]
[]
[]
["………………………………………………….."]
["podpis i imienna pieczątka "]
["osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]