{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1filtry","zad2drobny sprzęt","zad3taśmy,markery,etykiety","zad4butelka","zad5klipsyredukcje","zad6kleszczyki","zad7wkładyjednorazdostrzykawki"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1filtry","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,1],[92,0,92,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[11,1,11,10],[13,1,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - instrumentarium - kolumny laparoskopowej wg katalogu firmy STRYKER lub równoważnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
["I","Akcesoria do pompy laparoskopowej"]
[1,"Filtr w torze ssania, nr kat. Z0556-01",null,null,"szt.",200]
["II","Wyposażenie do insuflatora 40 I HIGH FLOW"]
[2,"Filtr CO2 jednorazowy do F112, nr kat. Z0536-01",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2drobny sprzęt","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[89,0,89,1],[90,0,90,1],[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[15,0,15,7],[22,0,22,1],[23,0,23,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyczki do cięcia bandaży, 19 cm",null,null,"szt.",50]
[2,"Maseczka do sztucznego oddychania z zaworem jednokierunkowym w ustniku, metodą usta-usta, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",50]
[3,"Opaska z identyfikatorem dla zmarłych, (polietylenowa, biała, z jednorazowym zatrzaskiem uniemożliwiającym rozpięcie, o wymiarach: szer. 13mm, obwód regulowany 9 - 25 cm, etui z folii PCV o wymiarach 68 x 96 mm na wkładkę kartonową z nadrukowanym zakresem danych do uzupełnienia: nazwisko,imię, pesel zgon: data i godzina ",null,null,"szt.",200]
[4,"Zestaw walizkowy laryngoskopów świtłowodowych (uchwyt ze światłowodem, żarówka ksenonowo-halogenowa 2,5V, 3 łyżki Macintosh rozmiar 2,3 i 4 zielony znacznik, kaseta",null,null,"szt.",2]
[5,"Materac przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, pęcherzykowy, posiadający:dwie komory główne, 130 komór powietrznych, cicho pracującą popmpę, waga 2,4 kg, wymiary: wys. 6,4 cm x szer. 86 cm x dł. 198 cm; maksymalne obciążenie 100 kg, zakres reg. ciśnienia 50 - 105 mmHg, czas cyklu 9,6 min, zasilanie 230V, rodzaj cyklu 2:1, wydajność 4/min; posiadający wyłogi zapobiegające zsuwaniu się materaca, wykonany z PCV",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3taśmy,markery,etykiety","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,7],[23,0,23,1],[24,0,24,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[90,0,90,1],[91,0,91,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Taśma do znakowania narzędzi w szpulce, długość 6,5metra, do samodzielnego docięcia. Kolory: czerwony, zielony, niebieski, żółty, biały",null,null,"szt.",10]
[2,"Markery skórne, sterylne pakowane po 1 szt., linijka przy każdym markerze, kolor czarny op. = 10 szt.",null,null,"op.",1]
[3,"Etykiety z silikonowym uchem, możliwość pisania, naklejania. Szpula 250  szt.. Kolory: czerwony, zielony.",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4butelka","index":3,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[6,0,6,2],[65,0,65,1],[66,0,66,1],[85,0,85,1],[86,0,86,1],[18,0,18,1],[19,0,19,1],[40,0,40,1],[41,0,41,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Butelka za szkła boro - krzemowego z podziałką, niebieskim korkiem; poj. 1000ml, wysokość 230mm; średnica zewnętrzna 101mm",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5klipsyredukcje","index":4,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[46,0,46,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[18,0,18,7],[26,0,26,1],[27,0,27,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Swing Top System. Redukcja 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",30]
[2,"Swing Top System. Redukcja 12mm x 10mm x 5mm, sterylna, rozmiary uszczelek oznaczone kolorami dla łatwej identyfikacji, w komplecie zastawka silikonowa",null,null,"szt.",16]
[3,"Dwufunkcyjny silikonowy system uszczelniający (uszczelko - zastawka) do trocara 5mm/95mm",null,null,"szt.",25]
[4,"Kipsy skórne, rozmiar 6,5 x 4,7 mm z funkcją wstępnego zacisku i specjalnym okienkiem do obserwacji, pakowane po 6 szt. sterylne",null,null,"szt.",200]
[5,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą laparoskopową WECK o średnicy 10mm, nietraumatyzująca powierzchnia wewnętrzna klipsa (brak ostrych brzegów), podłużny rowek na całej długości wewnętrznej klipsa, zabezpieczający przed zjawiskiem nożycowania, poprzeczne rowkowanie wewnętrzne powierzchni klipsa, zabezpieczające przez ześlizgiwaniem się z naczynia, dwufazowe zamykanie klipsa-w pierwszej kolejności schodzą się dystalne części ramion, w kolejnym etapie klips jest zamykany. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego. Zasobnik zawierający 10szt. klipsów.",null,null,"szt.",36]
[6,"Klipsy tytanowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą  automatyczną laparoskopową PENTAX-Microline o średnicy 10mm, wykonane z biologicznie obojętnego stopu tytanu, dwa ostatnie klipsy w innym kolorze, zasobnik zawierający 10szt. klipsów  (opcjonalnie dostępne w zasobnikach po 19szt) ",null,null,"szt.",70]
[7,"Klipsy polimerowe rozmiar M/L-klipsy kompatybilne z klipsownicą Hem-o-lok, o średnicy 5mm, wykonane z tworzywa obojętnego biologicznie nie ulegające bioresorpcji, przeznaczone do naczyń od 3 do 10mm, zamek penetrujący tkanki, konstrukcja zamka uniemożliwiająca samoistne otwarcie klipsa bądź jego nożycowanie. Taśma samoprzylepna na spodzie zasobnika pozwalająca przykleić zasobnik do rękawicy lub obłożenia operacyjnego, zasobnik zawierający 6szt klipsów (opcjonalnie dostępnew zasobnikach po 4 szt).",null,null,"szt.",14]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6kleszczyki","index":5,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[36,9,36,10],[37,9,37,10],[44,7,44,10],[45,8,45,10],[46,8,46,10],[38,9,38,10],[39,9,39,10],[40,9,40,10],[41,9,41,10],[41,4,41,8],[30,9,30,10],[31,9,31,10],[32,9,32,10],[33,9,33,10],[34,9,34,10],[35,9,35,10],[32,4,32,8],[37,4,37,8],[38,4,38,8],[39,4,39,8],[41,1,41,3],[40,1,40,3],[38,1,38,3],[39,1,39,3],[40,4,40,8],[34,1,34,3],[35,1,35,3],[33,4,33,8],[34,4,34,8],[35,4,35,8],[36,4,36,8],[27,4,27,8],[27,9,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[30,1,30,3],[31,1,31,3],[29,4,29,8],[30,4,30,8],[31,4,31,8],[29,9,29,10],[87,0,87,1],[42,0,42,1],[66,0,66,1],[67,0,67,1],[86,0,86,1],[27,1,27,3],[37,1,37,3],[36,1,36,3],[32,1,32,3],[33,1,33,3],[26,1,26,3],[26,4,26,8],[26,9,26,10],[11,0,11,7],[18,0,18,1],[20,0,20,1],[21,1,21,2],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,6,2],[7,0,7,10],[22,2,22,5],[24,0,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Kleszczyki naczyniowe typ MOYNIHAN, odgięte, długość 150mm, delikatne",null,null,"szt.",20]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
["…………………………………………………….."]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Zadanie nr 6 - kleszczyki naczyniowe"]
[]
["Parametry graniczne/odcinające dla zadania nr 6"]
[]
["L.p.","Opis parametrów granicznych",null,null,"Spełnienie parametru granicznego:                                                                                                                                                                                          TAK/NIE*",{"$nulls":4},"Parametr oferowany, Opis*"]
["1.","2.",null,null,"3.",{"$nulls":4},"4."]
["I.","Kleszczyki naczyniowe - 20 szt."]
[1,"Wykonane ze stali nierdzewnej o twardości min. 42 - 47 HRC,  potwierdzone informacją producenta dotyczącą składu materiałów z jakich wykonano narzędzia. Norma stali - ISO 7153-1.                                                                                                                                                                                 ",null,null,"dołączyć do oferty"]
[2,"Trwałe oznakowanie narzędzia: logo producenta, nr katalogowy"]
[3,"Narzędzia muszą być oznakowane kodem Data matrix lub równoważnym czyli matrycowym dwuwymiarowym kodem kreskowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. wzoru wyszukiwania. Oznakowanie takie pozwoli na pełną identyfikację narzędzia i możliwość skanowania każdego z nich znajdującego się w zestawie. Kod Data Matrix musi zawierać zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. Kod będzie wykorzystany do synchronizacji z systemami informatycznymi IHiT i organizacją pracy w obrębie Bloku Operacyjnego i Centralnej Sterylizacji, planowanie regeneracji i wymiany narzędzi w zestawach "]
[4,"Dodatkowe trwałe oznakowanie narzędzi kodem literowym zamawiającego \"IHiT\""]
[5,"Wysoka ergonomia."]
[6,"Narzędzia matowane - podać stosowaną przez producenta technologię matowania.",null,null,"dołączyć do oferty"]
[7,"Pasywacja w oparciu o standard ASTM 380-06."]
[8,"Odporność na korozję zgodnie z normą DIN_EN_ISO 13402"]
[9,"Możliwość mycia (ultradźwięki, neutralizacja i środki myjące posiadające dopuszczenie PZH)."]
[10,"Możliwość dezynfekcji (temperaturowa i chemiczna środkami dopuszczonymi przez PZH)"]
[11,"Możliwość sterylizacji (parowa w autoklawach 134ºC; niskotemperaturowa)."]
[12,"Gwarancja: 24 miesiące."]
[13,"Szczegółowa instrukcja w języku polskim dotycząca zasad postępowania z nowymi narzędziami przed pierwszym użyciem: dotyczy mycia, dezynfekcji, sterylizacji i konserwacji.",null,null,"dołączyć do oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7wkładyjednorazdostrzykawki","index":6,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,6,17,9],[18,6,18,9],[23,0,23,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[7,0,7,6],[16,6,16,9],[38,8,38,10],[32,2,32,3],[33,2,33,3],[96,0,96,1],[97,0,97,1],[51,0,51,1],[52,0,52,1],[76,0,76,1],[77,0,77,1],[30,0,30,3],[28,0,28,3],[25,0,25,1],[26,0,26,1],[36,8,36,10],[37,8,37,10],[31,2,31,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 7 -wkłady jednorazowe do strzykawki OpiVantage DH i Mark V ProVis"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu typu OptiVantage DH  lub równoważny składający się z:                                        1 wkładu o pojemności  200ml,1 łącznika niskociśnieniowego o dł. 150cm, z trójnikiem Y z dwoma zaworkami zwrotnymi, gdzie długość ramion trójnika Y jest różna i wynosi odpowiednio: dla odgałęzienia po stronie kontrastu: 10 cm i dla odgałęzienia po stronie NaCl 25cm, łącznik o wytrzymałości ciśnieniowej 350 OSI, 1 złącza szybkiego napełniania typu \"J\".                                                                                                               Zestaw wolny od ftalanów potwierdzony przez producenta oferowanego zestawu nie dystrybutora/importera.",null,null,"szt.",4800]
[2,"Zestaw wkładowy jednorazowego użytku do automatycznego wstrzykiwacza kontrastu Mark V ProVis składający się z:  1 wkładu o pojemności 150 ml i wytrzymałości ciśnieniowej 1200 PSI, 1 złącza szybkiego napełniania typu \"J\".                                                                                                Zestaw wolny od ftalanów potwierdzony przez producenta oferowanego zestawu nie dystrybutora/importera.",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":6},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/ 49 /2014"]
[]
["………………………………………………………………"]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
["Zadanie 7 -wkłady jednorazowe do strzykawki OpiVantage DH i Mark V ProVis"]
[]
["Parametry graniczne/odcinające dla zadania nr 7"]
[null,"Opis parametru granicznego","Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametry granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały jednorazowe kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu OptiVantage DH - dla potwierdzenia parametru granicznego  Wykonawca dostarczy wraz z ofertą 1szt próbki przedmiotu zamówienia",null,null,null," "]
[2," Materiały jednorazowe kompatybilne z automatycznym wstrzykiwaczem kontrastu Mark V Pro Vis - dla potwierdzenia parametru granicznego  Wykonawca dostarczy wraz z ofertą 1szt próbki przedmiotu zamówienia"]
[null,"*wypełnia Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]