Załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/  /2014

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 56

Zadanie nr 1

Terminy realizacji: pierwszy przegląd do 30 dni od daty zawarcia umowy; drugi przegląd  6 miesięcy od daty wykonania pierwszego przeglądu

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cytofluometr przepływowy | BD FACSCANTO II | Becton-Dickinson | 2008 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (ul. Chocimska 5) |
| 2. | cytofluometr przepływowy | FACSCalibur | Becton-Dickinson | 1999 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie (ul. Chocimska 5) |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2

Termin realizacji: pierwszy przegląd do 30 dni od daty zawarcia umowy, kolejny przegląd za 6 miesięcy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat Bactec | 9050 | Becton Dickinson | 1996 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 3

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| Lp. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1988 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-370 | MPW | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-65R | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Wirusologii Pracownia Biologii Molekularnej ul. Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-360 | MPW | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350R | MPW | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-52 | MPW | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2008 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-340 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | MPW-350 | MPW | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
|  | wirówka | MPW-340 | MPW | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | MPW-310 | MPW | 1983 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | MPW-223E | MPW | 2003,2004 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 21 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 4

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przegląd w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | MiniSpin plus Eppendorf | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5417R | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów Chocimska 5 |
|  | wirówka | 5415D | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | wirówka | 5417 R | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | próżniowa Concentrator Plus | Eppendorf | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | wirówka | 5115 | Eppendorf | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | 5415R | Eppendorf | 2012 | 1 | 1 |  |  |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | 5810R | Eppendorf | 2012 | 1 | 1 |  |  |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | Centrifuge 5417R | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | Centrifuge 5804R | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | wirówka | Mini plus | Eppendorf | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 5

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Sorvall RC 5CPLUS | Sorvall | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Sorvall RC 5B | Sorvall | 1992 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 6

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DW-41-230 | Qualitron, Inc.,Korea | 2003 | 3 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Pracownia Biologii Molekularnej szt. 2 Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu szt. 1 |
|  | wirówka | Laboratory Centrifuges 4-15C | Sigma | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 7

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/ - Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | Labofuge 400 | HERAEUS | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 R | HERAEUS | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Megafuge 1,0 | HERAEUS | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | wirówka | Biofuge primo R | HERAEUS | 1999 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
|  | wirówka | Lavofuge 24 | HERAEUS | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | wirówka | 400 R | Heraeus | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | wirówka | Labofuge 400 | Heraeus |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 8

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | wirówka | Fresco 21 | Thermo Electron Corporation | 2008 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 9

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  |  |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
|  | wirówka | DiaCent-CW | Diamed | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 24 S | Diamed | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
|  | wirówka | ID Centrifuge 12 S | Diamed | 1994 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Grup Krwi i Prób Zgodności |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 10

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | CR 3i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | wirówka | MR-23i | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | wirówka | Jouan B 4i | Jouan | 2004 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan BR 4i | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | wirówka | Jouan B4i | Jouan | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki |
|  | wirówka | Micro CL21 | Thermo Scientific | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 11

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | J-HC Centrifuge Avanti | Beckman | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 2. | wirówka | J6 M/E | Beckman | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 12

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | wirówka | universal-320R TYP 1406 | Hettich | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 13

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu (ewentualnej walidacji) musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | komora sterylna |  | JW. Electronic | 2005 | 2 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | blok grzejny | TB-941U | JW. Electronic | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | blok grzejny | DB-2D | Techne | 2000 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 oraz Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | termoblok | TB-951U | JW. Electronic | 2006 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | termoblok | TB-941U | JW. Electronic | 2001,1999 | 3 | 1 |  | 23 |  | Zakład Wirusologii Pracownia Biologii Molekularnej ul. Chocimska |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 24 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 14

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komora laminarna | Faster BH2004 | Faster | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 15

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dygestorium | 2 | POLON | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Pracownia Choroby von Willebranda Pracownia Patomorfologii szt. 2 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 16

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikrotom rotacyjny | Finesse Me++ | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 2. | komora do odparafinowania | PT Module | THERMO | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 17

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | inkubator CO2 | IGO-150E | Jouan | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii |
| 2. | inkubator CO2 | IGO-150 | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 3. | komora laminarna | MSC 12 | Jouan | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 4. | komora laminaran | Miniflux | Jouan | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 18

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | inkubator CO2 do hodowli komórkowej | HERAcell 240 | Thermo Electron Corp | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 19

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | inkubator stołowy z wytrząsarką do płytek PF 48i Helmer | PC900I | Baxter | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 20

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny system do elekroforezy/immunofiksacji do żeli | HYDRASYS 2/PHORESIS | Sebia | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 21

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy pkt. 1,2,3,4 natomiast pkt. 5 do 28 lutego 2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia:

SM 2000R

-	sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych akcesoriów (uszkodzenia mechaniczne, poprawność działania uchwytów noża i preparatu)

-	sprawdzenie poprawności funkcjonowania mechanizmu posuwu horyzontalnego oraz oporów mechanizmu posuwu zgrubnego

-	pomiar grubości ciętych preparatów w odniesieniu do specyfikacji producenta,

-	pomiary kontrolne mechanizmu mikrotomowego

-	w razie potrzeby wymiana smarów lub/i justacja mechanizmu

HI1220, HI1210

-	oczyszczenie aparatu,

-	sprawdzenie stanu elektroniki

-	sprawdzenie mat grzejnych

-	Kontrola temperatur w miejscach pomiarowych

EG1150H+C

-	oczyszczenie aparatu z parafiny

-	sprawdzenie stanu elementów elektronicznych

-	sprawdzenie funkcjonalności wyświetlacza i przycisków

-	sprawdzenie stanu mat grzejnych oraz temperatur w miejscach pomiarowych

Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | centrum do zatapiania wraz z zimną płytą | Leica EG1150HC | Leica Microsystems | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | mikrotom saneczkowy | SM2007R | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | płyta grzewcza | HI 1220 | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | łaźnia wodna | KI 1210 | Leica Microsystems | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | procesor tkankowy | TP1020 | Leica Microsystems | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 22

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termocykler | Mastercycler epgradient S | Eppendorf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | spektrofotometr | BioPhotometer 8,5mm | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | TFU-20V z kamerą archiwizacyjną | Eppendorf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | Herolab UV-T-20 | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 23

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy pkt. 1,2, do 28 lutego 2015 r. pkt. 3,4

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | AB Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 2. | termocykler | GeneAmpPCR system | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 3. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 24

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | Thermal Cykler | BioRad | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 3. | termocykler | DNA Engine Tetrad 4x96x0,2 | Bio-Rad | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | C 1000 | Bio-Rad | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 5. | termocykler | C 1000 Touch | Bio-Rad | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 6. | termocykler | Labcycler/Thermoblock 96 | Syngen | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 25

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | LightCycler 480 II,96. | Roche | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 26

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tromboelastometr | Rotem-delta | Pentapharm | 2006 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Hemostazy |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 27

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Ultrospec 2000 | Pharmacia | 1998 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 28

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie przeglądu technicznego i walidacji

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu/

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Specord 205 | Analytik Jena | 2003 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 29

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Unicam 8620 | Spectro-Lab | 1992 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 30

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | spektrofotometr | UV-160 A | Shimadzu | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 31

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie kalibracji-wzorcowania

1 raz w roku  zgodnie z  przepisami prawa, kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności aparatu, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba wzorcowań w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rejestrator temperatury | Testo 177-T4 V01 10 | Testo AG Niemcy | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 32

Termin realizacji: do końca każdego miesiąca na życzenie użytkownika wg ilości przeglądów w roku (12 miesięcy)

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2 | mikroskop | fluorescencyjny | Opton | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 3 | mikroskop | biologiczny | PZO | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
| 4 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 5 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1994 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 6 | mikroskop | biologiczny | Diaster | 1991 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 7 | mikroskop | biologiczny | Zeiss | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
| 8 | mikroskop | biologiczny | PZO Poland | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
| 9 | mikroskop | biologiczny | Nikon Zeiss | 1994-2011 | 6 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
| 10 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1998-2001 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 11 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |
| 12 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 13 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
| 14 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 15 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii odc. B |
| 16 | mikroskop | biologiczny | Jenval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 33

Termin realizacji: do 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop w Metasystemie | biologiczny | Zeiss | 2007, 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 34

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zautomatyzowany mikroskop polaryzacyjny | BX 63 | Olympus | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Diagnostyki Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 35

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD II S.C.-203 AH | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD S.C. 201A | Terumo | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 36

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Sprawdzenie poprawności działania parametrów urządzenia wraz z:

-czyszczeniem lameli skraplacza

-oddzieleniem zamrażarki od pomieszczenia za pomocą specjalnej osłony podłączonej do wyciągu w celu zabezpieczenia przed wydostaniem się nieczystości poza zamrażarkę podczas czyszczenia

-kontrolą pracy wentylatora/wentylatorów systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-oliwieniem i czyszczeniem silnika wentylatora systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-czyszczeniem przedziału kompresorów dmuchawą + odkurzaczem

-czyszczeniem filtrów powietrza systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-sprawdzeniem uszczelek komory zamrażarki

-sprawdzeniem szczelności i prawidłowości pracy systemów CO2 back-up

- dokumentacją przeglądów (raporty, wpisy w paszporty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zamrażarka | różne -80 szt. -36 szt. | różni |  | 24 | 1 |  | 23 |  | ul. Chocimska 5: Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych szt. 1 Pracownia Immunopatologii Ciąży szt. 1 Pracownia Mikrobiologii szt. 1 Pracownia Biologii Molekularnej szt. 2 Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów szt. 3 Ursynów: Ośrodek Dawców Szpiku szt. 4 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi szt. 1 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.2 Pracownia Hemostazy szt. 1 Pracownia Choroby non Willebranda szt. 1 Pracownia Genetyki szt. 7 |
| 2. | chłodziarka lub chłodziarko-zamrażarka | różne | różni |  | 48 | 1 |  |  |  | ul. Chocimska 5 Pracownia Biologii Molekularnej szt. 13 Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów szt. 8 Pracownia Porfirii szt. 3 Pracownia Mikrobiologii szt. 2 Ursynów: Pracownia Grup Krwi Prób Zgodności szt. 2 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi szt.6 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.2 Pracownia Hemostazy szt. 1 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.1 Pracownia Genetyki szt.10 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 37

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompa KNAUER | do HPLC | Knauer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 38

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do hybrydyzacji i denaturacji | S500-24 | StatSpin Inc.(USA) | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 39

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

P

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sorter komórkowy | AutoMACS 003 | MILTENYI BIOTEC | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 40

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do hodowli bakterii |  | Merck Millipore | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 41

Termin realizacji:  30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu (wraz z badaniem szczelności źródła promieniotwórczego) musi być zgodny z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | radiator | Gammacell 3000 Elan | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 42

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji |  | Ilość urządzeń |  | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik | Reader 2001 typu 10540 | Biomerieux | 1995 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |  |
| 2. | płuczka do płytek Elisa | Washer 400 | Biomerieux | 2003 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |  |
| 3. | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2010 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Biologii Molekularnej Zakład Wirusologii Chocimska 5 |
| 4. | aparat do automatycznej izolacji DNA | NucliSens Extractor-easyMag | BioMerieux |  | 2006 |  | 1 |  | 2 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
| 5. | analizator | Vitek 2 Compact 30 | BioMerieux |  | 2007 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 6. | automatyczny system do posiewu krwi BactAlert | BTA 3D COMBO LEFT | BioMerieux |  | 2011 |  | 1 |  | 1 |  |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 43

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator koagulologiczny | Ceveron alpha TGA | Technoclone GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 44

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płuczka do płytek Elisa | Auto Wash II Plus Ortho | Ortho | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
| 2. | czytnik | Auto Reader Ortho z drukarką Epson LX-300 | Ortho | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 45

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik mikropłytek | ELX-800 | Bio-Tek Instruments | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | płuczka laboratoryjna | ELX-50 | Bio-Tek Instruments | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 46

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do real-time PCR | RG-3000 Rotor-Gene | Corbett Research | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Biologii Molekularnej Wirusów Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 47

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator hematologiczny | Mythic 18 | Opree SA | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 48

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | ND1000 | Nano Drop TK Biotech | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 49

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do dokumentacji żeli | WL/UV Vilber Lourmat | Vilber Lourmat | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 50

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu, w tym konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia, obowiązującymi przepisami prawa oraz obowiązkowym przeprowadzeniem ich  legalizacji

- Dokumentacja przeglądów (raport, wystawienie świadectwa legalizacji)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | waga osobowa - lekarska | waga Mettler AE 100 | Mettler | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie |
| 2 | waga analityczna | Precisa XT 220A | Precisa | 2001 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości, Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 3 | waga analityczna | Sartorius Basic BA 110S | Sartorius | 1992-94 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej, Pracownia Porfirii |
| 4 | waga analityczna | ME5-OCE mikrowaga | Sartorius | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii |
| 5 | waga analityczna | Mettler TOLEDO AX2005 | Mettler |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 6 | waga laboratoryjna | Axis A 2000 | Axis | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Apteka |
| 7 | waga laboratoryjna | Axis AM 50 | Axis | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Apteka |
| 8 | waga laboratoryjna | Axis A 500 | Axis | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki |
| 9 | waga laboratoryjna | Navigator OHAUS | Ohaus | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 10 | waga laboratoryjna | A-2500 | Axis | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 11 | waga laboratoryjna | Hana HS-6000 | Hana | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Komórek Krwiotwórczych |
| 12 | waga laboratoryjna | KERN PCM 250-3 | Kern |  | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 13 | waga laboratoryjna | WPE 300 | Radwag | 1992 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi |
| 14 | waga laboratoryjna | WPE-2000 Radwag | Radwag | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie |
| 15 | waga laboratoryjna | WPS 600/C/1 | Radwag | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii |
| 16 | waga laboratoryjna | Sartorius PT 120 | Sartorius | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
| 17 | waga elektroniczna pocztowa | PM 33/1 PLUS |  | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Kancelaria Ogólna |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 51

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS330 | Semigat | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 52

Termin realizacji: do 28 lutego 2015 roku

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do oczyszczania powietrza IQAir | Allergen 100 | INCEN AG Szwajcaria | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 53

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | Labconco WaterPro | Labconco Corporation | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 54

Termin realizacji: do 28.02.2015 r.

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 55

Termin realizacji: przez okres 12 miesięcy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | autoklaw | ASVE | SMS | 1996 | 1 | 12 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii ul. Chocimska 5 |
| 2. | sterylizator | AS6612 WPA | SMS | 2012 | 1 | 12 |  | 23 |  | Centralna Sterylizacja ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 56

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator system Luminex | Luminex 200 ZS-ATHSYSFULL | EuroClone | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
| 2. | Aparat do automatycznej izolacji DNA | Duplica Prep Automatic Extractor EC-EDI001 | EuroClone | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy