Zadanie nr 19

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
| 2 | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 19 a

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zgrzewarka | TSCD II S.C.-203 AH | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
| 2 | zgrzewarka | TSCD S.C. 201A | Terumo | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy