Załącznik nr 1

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/ 6/2015

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 1- 32

Zadanie nr 1

Terminy realizacji: pierwszy przegląd do 60 dni od daty zawarcia umowy; drugi przegląd  6 miesięcy od daty wykonania pierwszego przeglądu

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | cytofluometr przepływowy | BD FACSCANTO II | Becton-Dickinson | 2008 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi (ul. Chocimska 5) |
| 2. | cytofluometr przepływowy | FACSCalibur | Becton-Dickinson | 1999 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie (ul. Chocimska 5) |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 2

Termin realizacji: pierwszy przegląd do 60 dni od daty zawarcia umowy, kolejny przegląd za 6 miesięcy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat Bactec | 9050 | Becton Dickinson | 1996 | 1 | 2 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 3

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | wirówka | DW-41-230 | Qualitron, Inc.,Korea | 2003 | 3 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Pracownia Biologii Molekularnej szt. 2 Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu szt. 1 |
|  | wirówka | Laboratory Centrifuges 4-15C | Sigma | 2000 | 1 | 1 |  | 23 |  | Chocimska 5: Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 4

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | komora laminarna | Faster BH2004 | Faster | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 5

Termin realizacji: do 90 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | dygestorium | 2 | POLON | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Pracownia Choroby von Willebranda Pracownia Patomorfologii szt. 2 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 6

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | automatyczny system do elekroforezy/immunofiksacji do żeli | HYDRASYS 2/PHORESIS | Sebia | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Klinicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 7

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | termocykler | Mastercycler epgradient S | Eppendorf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii Chocimska 5 |
|  | spektrofotometr | BioPhotometer 8,5mm | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | TFU-20V z kamerą archiwizacyjną | Eppendorf | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | transiluminator | Herolab UV-T-20 | Eppendorf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 8

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | AB Applied Biosystems 7500 Fast Real-Time | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 2. | termocykler | GeneAmpPCR system | AB Applied | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 3. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | GeneAmpPCR system 9700 | AB Applied | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 9

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | Thermal Cykler | BioRad | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
| 3. | termocykler | DNA Engine Tetrad 4x96x0,2 | Bio-Rad | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 4. | termocykler | C 1000 | Bio-Rad | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 5. | termocykler | C 1000 Touch | Bio-Rad | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
| 6. | termocykler | Labcycler/Thermoblock 96 | Syngen | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Immunogenetyki ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 10

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | termocykler | LightCycler 480 II,96. | Roche | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Chimeryzmu ul. Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 11

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | tromboelastometr | Rotem-delta | Pentapharm | 2006 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Hemostazy |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 12

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Ultrospec 2000 | Pharmacia | 1998 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 13

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie przeglądu technicznego i walidacji

/  jeden roczny podstawowy/, 1 raz w roku  zgodnie z  wymogami producenta aparatu/

-  Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

sprawności.

-  Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Specord 205 | Analytik Jena | 2003 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 14

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku |  | Wartość netto |  | Podatek od towarów i usług (VAT) |  | Wartość brutto |  | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | Unicam 8620 | Spectro-Lab | 1992 | 1 | 1 |  |  | 23 |  |  |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska |  |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 15

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

- Wykonanie kalibracji-wzorcowania

1 raz w roku  zgodnie z  przepisami prawa, kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności aparatu, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba wzorcowań w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | rejestrator temperatury | Testo 177-T4 V01 10 | Testo AG Niemcy | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 16

Termin realizacji: do końca każdego miesiąca na życzenie użytkownika wg ilości przeglądów w roku (12 miesięcy)

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2 | mikroskop | fluorescencyjny | Opton | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 3 | mikroskop | biologiczny | PZO | 1994 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunopatologii Ciąży Chocimska 5 |
| 4 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 5 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 1994 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 6 | mikroskop | biologiczny | Diaster | 1991 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Patomorfologii |
| 7 | mikroskop | biologiczny | Zeiss | 1991 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych Chocimska 5 |
| 8 | mikroskop | biologiczny | PZO Poland | 2003 | 1 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Mikrobiologii Chocimska 5 |
| 9 | mikroskop | biologiczny | Nikon Zeiss | 1994-2011 | 6 | 4 |  | 23 |  | Pracownia Analityki Medycznej |
| 10 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1998-2001 | 3 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
| 11 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 1993 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej |
| 12 | mikroskop | biologiczny | Nikon | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
| 13 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunofenotypowania |
| 14 | mikroskop | biologiczny | Jenaval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii |
| 15 | mikroskop | biologiczny | Olympus | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Hematologii odc. B |
| 16 | mikroskop | biologiczny | Jenval | 1989 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 23 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 17

Termin realizacji: do 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | mikroskop w Metasystemie | biologiczny | Zeiss | 2007, 2009 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 18

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zautomatyzowany mikroskop polaryzacyjny | BX 63 | Olympus | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Zakład Diagnostyki Hematologicznej |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 19

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD II S.C.-203 AH | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi |
|  | zgrzewarka | TSCD S.C. 201A | Terumo | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Zapewnienia Jakości |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 20

Termin realizacji: 90 dni od daty zawarcia umowy

Sprawdzenie poprawności działania parametrów urządzenia wraz z:

-czyszczeniem lameli skraplacza

-oddzieleniem zamrażarki od pomieszczenia za pomocą specjalnej osłony podłączonej do wyciągu w celu zabezpieczenia przed wydostaniem się nieczystości poza zamrażarkę podczas czyszczenia

-kontrolą pracy wentylatora/wentylatorów systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-oliwieniem i czyszczeniem silnika wentylatora systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-czyszczeniem przedziału kompresorów dmuchawą + odkurzaczem

-czyszczeniem filtrów powietrza systemu chłodzenia kompresorów i skraplacza

-sprawdzeniem uszczelek komory zamrażarki

-sprawdzeniem szczelności i prawidłowości pracy systemów CO2 back-up

- dokumentacją przeglądów (raporty, wpisy w paszporty)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zamrażarka | różne -80 szt. -36 szt. | różni |  | 24 | 1 |  | 23 |  | ul. Chocimska 5: Pracownia Immunologii Krwinek Czerwonych szt. 1 Pracownia Immunopatologii Ciąży szt. 1 Pracownia Mikrobiologii szt. 1 Pracownia Biologii Molekularnej szt. 2 Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów szt. 3 Ursynów: Ośrodek Dawców Szpiku szt. 4 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi szt. 1 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.2 Pracownia Hemostazy szt. 1 Pracownia Choroby non Willebranda szt. 1 Pracownia Genetyki szt. 7 |
| 2. | chłodziarka lub chłodziarko-zamrażarka | różne | różni |  | 48 | 1 |  |  |  | ul. Chocimska 5 Pracownia Biologii Molekularnej szt. 13 Pracownia Seriodiagnostyki Wirusów szt. 8 Pracownia Porfirii szt. 3 Pracownia Mikrobiologii szt. 2 Ursynów: Pracownia Grup Krwi Prób Zgodności szt. 2 Pracownia Transfuzjologii Klinicznej z Bankiem Krwi szt.6 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.2 Pracownia Hemostazy szt. 1 Pracownia Transfuzjologii Laboratoryjnej z Bankiem Krwi szt.1 Pracownia Genetyki szt.10 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 72 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 21

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompa KNAUER | do HPLC | Knauer | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Porfirii |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 22

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do hybrydyzacji i denaturacji | S500-24 | StatSpin Inc.(USA) | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 23

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do hodowli bakterii |  | Merck Millipore | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 24

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | analizator koagulologiczny | Ceveron alpha TGA | Technoclone GmbH | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Hemostazy |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 25

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | płuczka do płytek Elisa | Auto Wash II Plus Ortho | Ortho | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
| 2. | czytnik | Auto Reader Ortho z drukarką Epson LX-300 | Ortho | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Serodiagnostyki Wirusów Przenoszonych przez Krew Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 26

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | czytnik mikropłytek | ELX-800 | Bio-Tek Instruments | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
| 2. | płuczka laboratoryjna | ELX-50 | Bio-Tek Instruments | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Immunologii Leukocytów i Płytek Krwi Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 27

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu i walidacji oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | spektrofotometr | ND1000 | Nano Drop TK Biotech | 2007 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Genetyki Komórek Krwi i Chimeryzmu Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 28

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zestaw do dokumentacji żeli | WL/UV Vilber Lourmat | Vilber Lourmat | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Choroby von Willebranda |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 29

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Sterylizacja Chocimska 5 |
|  | zgrzewarka | RS120 | Semigat | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS-43 | Semigat | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
|  | zgrzewarka | GS330 | Semigat | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Transplantacji i Komórek Krwiotwórczych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 30

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do oczyszczania powietrza IQAir | Allergen 100 | INCEN AG Szwajcaria | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Klinika Zaburzeń Hemostazy i Chorób Wewnętrznych |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 31

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | stacja uzdatniania wody | Labconco WaterPro | Labconco Corporation | 1993 | 2 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Niedokrwistości Uwarunkowanych Genetycznie Chocimska 5 |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Zadanie nr 32

Termin realizacji: 60 dni od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu oraz termin jego wykonania musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport, wpis w paszport, wystawienie certyfikatu)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | Podatek od towarów i usług (VAT) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | unit stomatologiczny | Diplomat ecoConsul DEC 170 | Chirana Dental s.r.w. Słowacja | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  | Gabinet Stomatologiczny |
|  | Wartość ogółem |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Wysokość rabatu (%) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość po rabacie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

…………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy