|  | Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zadanie nr 32b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Termin realizacji: w ciągu 30 dni od daty zawarcia umowy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Przegląd i konserwacja separatora oleju |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lp | Nazwa urządzenia | Typ /Model | Rok produkcji | Numer inwentarzowy | Liczba przeglądów okresowych do końca 2015r. | Ilość urządzeń | Cena jednost-kowa przeglądu netto (zł) | VAT % | Cena brutto ( kol 6 x kol. 7 x kol 8 x stawka VAT ) | Miejsce lokalizacji urządzenia |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | 1 | separator oleju | SK200/DN400 | 2004 |  | 1 | 1 |  |  |  | Parking - na terenie IHiT w warszawie ul. I. Gandhi 14 |  |
|  | W cenie przeglądu serwisowo-technicznego i konserwacji należy uwzględnić koszty wszelkich materiałów eksploatacyjnych oraz koszty : godziny pracy, dojazdu, transport, odbiór i utylizację odpadów. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ………………………………… podpis i imienna pieczątka wykonawcy |  |  |
|  | Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/6/2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (pieczęć firmowa ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zakres prac wykonywanych podczas przeglądu eksploatacyjnego i czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych podłączonego do kanalizacji deszczowej |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | lp | Zakres czynności do wykonania |  |  |  |  |  |  |  | Wynik | Uwagi |  |
|  |  | Podczas prac wykonywanych w trakcie kompleksowego czyszczenia separatorów |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | całkowicie opróżnić poszczególne zbiorniki instalacji |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dokładnie umyć elementy składowe separatora od wewnątrz |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wymienić uszkodzone lub zużyte elementy separatora np. wkłady gąbkowe w separatorach |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dokładne umyć ściany i dno poszczególnych zbiorników systemu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | wykonać pomiar pojemności użytkowej poszczególnych zbiorników |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | odbiór odpadów z grupy 13 05 08 z separatorów/ osadników substancji ropopochodnych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | sporządzić dokumenty związane z zakończeniem prac serwisowych |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dokonać wpisu odbioru odpadów niebezpiecznych do książki eksploatacji separatora wg Rozporządzenia Ministra Środowiska |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | napełnić separator świeżą wodą zapewnioną przez użytkownika |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ………………..… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | podpis i imienna pieczątka Wykonawcy |  |  |  |  |  |  |  |  |  |