{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":46,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30","Zadanie nr 31","Zadanie nr 32","Zadanie nr 33","Zadanie nr 34","Zadanie nr 35","Zadanie nr 36","Zadanie nr 37","Zadanie nr 38","Zadanie nr 39","Zadanie nr 40","Zadanie nr 41","Zadanie nr 42","Zadanie nr 43","Zadanie nr 44","Zadanie nr 45","Zadanie nr 46"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":7,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[29,9,29,10],[10,0,10,13],[25,0,25,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 1 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Elektromed","KAL-6765015","Hematoksylina instant do barwień materiałów mrożonych, immunohistochemicznych, specjalnych oraz cytologicznych","6 zestawów na 36 litrów"]
[2,"Elektromed","KAL-6766009","Eosin Y Aqueous, gotowa do użycia wykorzystywana do barwienia próbek histologicznych, składnik aktywny formaldehyd 0,1-1%","10 litrów"]
[3,"Elektromed","CD-MD1001","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.Kolor czarny","2x15 x 4 ml"]
[4,"Elektromed","CD-MD1005","Atrament  do oznaczania chirurgicznego linii cięcia. Atrament przeznaczony do znakowania świeżej tkanki i utrwalonej nie znikający po przeprowadzeniu w procesorze tkankowym. Gotowy do użycia, nie toksyczny.Kolor żółty","2x15 x 4 ml"]
[5,"Elektromed","KAL-6764254","Formal-Fixx Koncentrat pozwalający na otrzymanie 19L gotowego roztworu, wolny od fosforanów, 10% neutralny bufor formalinowy","19L"]
[6,"Elektromed","KAL-6764255","Zinc Formal-Fix Koncentrat pozwalajacy na otrzymanie 19L gotowego roztworu.","7,6 L"]
[7,"Elektromed","CM-114R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie CD14 do barwień IHC,\nKlon EPR3653\n","1 ml"]
[8,"Elektromed","CM-125M-18","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD25, Klon 4C9. Przeciwciało do barwień IHC gotowe do użytku","14 ml"]
[9,"Elektromed","CM-161M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie CD61do barwień IHC, Klon 2f2","2 ml"]
[10,"Elektromed","CM-382M-16","Mysie monoklonalne anty-ludzkie SOX-11do barwień IHC,Klon MRQ-58","1 ml"]
[11,"Elektromed","CM-245R-16","Królicze monoklonalne anty-ludzkie Epstein-Barr Virus, Klon MRQ-47","1 ml"]
[12,"Elektromed","CM-221M-18","Mysie monoklonalne anty-ludzkie AnnexinA1 do barwień IHC, klon MRQ-3","7 ml"]
[13,"Elektromed","CM-395R-15","Królicze monoklonalne anty-ludzkie c-Myc do barwień IHC, klon EP121","0,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,11],[17,0,17,8],[19,7,19,8],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Congo Red do wykrywania amyloidu o wysokiej birefencyjności w świetle spolaryzowanym;                                   pojemność opakowania 100 testów","200 testów"]
[2,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Grocott acc. Callard  do wykrywania obecności grzybów w wycinkach tkankowych","100 testów"]
[3,"Gotowy do użycia zestaw diagnostyczny Acid Fast Bacteria Ziehl Neelsen do barwienia różnicującego bakterie kwasoodporne. Pozwala na barwienie kontrastujące w połączeniu z błękitem metylowym.","100 testów"]
[4,"Torebki biopsyjne niebieskie o wymiarach 31 mm x 43 mm;                                           pojemność opakowania 1000 sztuk","2000 szt."]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":31,"n_cols":14,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[19,8,19,10],[20,1,20,7],[20,8,20,10],[4,0,4,1],[7,0,7,13],[10,0,10,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 3 - odczynniki do badań technikami probówkowymi wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne "]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach",109,"Standard anty-D - odczynnik do kontroli PTA i LEN 0,02 ug/ml (0,1 IU/ml) IgG;  pojemność opakowania                    10 x 2 ml","8 x (10 x 2 ml)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 3  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Termin ważności co najmniej 9 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,9,17,10],[6,0,6,13],[4,0,4,1],[8,0,8,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 4 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Vysis, Abbott","8L1001","Sonda molekularna podwójnie znakowana do oznaczania translokacji (9;22) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów BCR/ABL znakowana fluorochromami (BCR SpectrumGreen/ABL SpectrumOrange), dwukolorowa, dwufuzyjna","60 testów"]
[2,"Vysis, Abbott","5N4420","Sonda molekularna rearanżacyjna typu break apart Sonda molekularna podwójnie znakowana do regionu 16p13,1 MYH11,stosowana do wykrywania inwersji chromosomu 16","20 testów"]
[3,"Vysis, Abbott","8L5320","Wielokolorowy zestaw IVD sond molekularnych do diagnozowania CLL. Zestaw zawiera  sondy:  p53(SpectrumOrange) / ATM(spectrumGreen) oraz  D13S319(spectrumOrange) / 13q34(SpectrumAqua)/ centromer chromosomu 12(SpectrumGreen) ","100 testów"]
["Razem"]
{"$rows_empty":9}
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":35,"n_cols":14,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[26,0,26,10],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Kreatech Diagnostics","KBI10207","Sonda molekularna ON MDS 7q(7q22;7q35)/SE7: sonda złożona z dwóch fragmentów podlegajacych najczęściej delecji:jednego długości 200kB w obrębie prążka 7q22 flankowanego markerami D7S1503 i D7S1841 częściowo pokrywający gen CUTL1 (znakowanego PlatinumBright495- zielony) i drugiego o długości 320kB, położonego dystalnie od 7q35 marker D7S2419 do 7q36 marker D7S2640 (znakowanego PlatinumBright550- czerwony). Sonda dodatkowo musi zawierać kontrolę w postaci sondy alfa- satelitarnej D7Z1 (centromer) znakowaną PlatinumBright415- niebieski","10 testów"]
[2,"Kreatech Diagnostics","KBI-10210","Sonda molekularna MDS 5q- (5q31;5q33)/hTERT(5p15) TC green/red/blue  jest  złożona z trzech fragmentów: regionu kontrolnego o długości 400 kb w obrębie prążka 5p15.3 flankowanego markerami D5S1981 i D5S2269E (znakowanego PlatinumBright415- niebieski), oraz dwóch fragmentów położonych na ramieniu 5q. Fragment pierwszy o długości 645 KB znakowany PlatiniumBright495-zielony pokrywa obszar w obrębie prążka 5q31.2 i zawiera geny CDC25C i EGR1 ograniczone markerami RH48032 i D5S597. Fragment drugi o długości 650 KB znakowany PlatiniumBright550-czerwony w obrębie prążka 5q33.1 i obejmujący geny CSF1R i RPS14, ograniczone markerami D5S2618 i D5S2014.","10 testów"]
[3,"Kreatech Diagnostics","KBI10011","Sonda molekularna p53(17p13)/ MPO (17q23) \"ISO 17q\" red/green: sonda p53 (17p13) i MPO (17q22) składa się z dwóch fragmentów: jednego o długości 400kB w obrębie prążka 17q22, flankowanego markerami D17S2151 i SHGC-144222, zawierającego gen MPO(znakowanego PlatinumBright550-czerwony) i drugiego o długości 330 kB w obrębie prążka 17p13, flankowanego markerami D17S960 i D17S634, zawierającego gen p53 (znakowanego PlatinumBright- zielony)","10 testów"]
[4,"Kreatech Diagnostics","KBI-10303","Sonda molekularna MLL(11q23), break red/green: sonda MLL(11q230 Break składa się z dwóch fragmentów w obrębie prążka 11q23 flankowanych markerami D11S976 i D11S4538: jednego o długości 220kB, położonego powyżej genu MLL (znakowanego Platinumbright495-zielony) i drugiego o długości 290 kB położonego poniżej tego genu (znakowanego PlatinumBright550-czerwony)","10 testów"]
[5,"Kreatech Diagnostics","KBI-20030","Sonda SE X (DXZ1)/ SE Y (DYZ3) red/green: standardowa sonda satelitarna, centromerowa (centromer X PlatinumBright495 zielony i Y PlatinumBright550 czerwony)","10 testów"]
[6,"Kreatech Diagnostics","KBI 10606","Sonda molekularna specyficzna dla genów IGH i BCL2 składająca się z dwóch fragmentów DNA znakowanych PlatinumBright550 (czerwony) w obrębie prążka 14q32:  jednego o długości 600kB obejmującego gen IGHV i drugiego, również o długości 600kB, zawierającego geny IGHD, IGHJ, IGHC i JAG2, flankowanych markerami D14S308 i D14S5683E oraz dwóch fragmentów DNA znakowanych PlatinumBright 495 (zielony) w obrębie prążka 18q21, o długości 535 kB i 540 kB flankujących gen BCL2 oraz ograniczonych markerami RH75060 i RH13770.","10 testów"]
[7,"Kreatech Diagnostics","KBI 10114","Sonda molekularna specyficzna dla genów TP53 i ATM składająca się z fragmentu DNA o długości 230 kB położonego w obrębie prążka 11q22, znakowanego PlatinumBright550 (czerwony), obejmującego gen ATM i ograniczonego markerami D11S4485 i RH 39918; oraz fragmentu DNA długości 330 kB położonego w obrębie prążka 17p13, znakowanego PlatinumBright 495 (zielony), obejmującego gen p53 oraz ograniczonego markerami D17S960 i D17S634.","50 testów"]
[8,"Kreatech Diagnostics","KBI-10204","Sonda molekularna inv(3), EVI1(3q26), podwójnie znakowana służąca do identyfikacji rearanżacji z zaangażowaniem genu EVI1.  Skonstruowana z fragmentu DNA o długości 460 kb położonego proksymalnie do genu EVI1 wyznakowanego PlatinumBright 495 (zielony), oraz fragmentu DNA długości 370 kb specyficznego dla genu hTERC znakowanego PlatinumBright550 (czerwony) ","10 testów"]
[9,"Kreatech Diagnostics","KBI-10610","Sonda molekularna dwukolorowa, dwufuzyjna IGH/MAF t(14,16) do oznaczania translokacji t(14;16)(q32;q23) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/MAF, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","20 testów"]
[10,"Kreatech Diagnostics","KBI-10602","IGH/FGFR3 t(4;14), translocation probe, dual fusion: sonda molekularna do oznaczania translokacji t(4;14) stosowana do wykrywania produktów fuzji genów IGH/FGFR3, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","30 testów"]
[11,"Kreatech Diagnostics","KBI-10601","IGH (14q32), translocation probe, break apart: sonda molekularna dwukolorowa znakowana Plat,do badania rearanżacji w obrębie genu IGH, znakowana fluorochromami PlatiniumBright zielony/czerwony","50 testów"]
[12,"Kreatech Diagnostics","KBI10112","Sonda molekularna ON p53(17p13)/SE17: sonda złożona z dwóch fragmentów: jednego o długości 330 kB w obrębie prążka 17p13, flankowanego markerami D17S960 i D17S634, znakowanego PlatinumBright550 oraz regionu kontrolnego w obrębie centomeru 17, flankowanego markerem D17Z1, znakowanego PlatinumBright495.","10 testów"]
[13,"Kreatech Diagnostics","KBI-10012","Sonda molekularna specyficzna dla sekwencji genu JAK2 złożona z dwóch fragmentów w obrębie prążka 9p24; jednego o długości 550kb, drugiegoo długości 525 kb, flankowanych markerami SHGC-149694 i D9S1969 znakowanych PlatinumBright550 i PlatinumBright495","10 testów"]
[14,"Kreatech Diagnostics","KBI-10507","Sonda molekularna złożona z dwóch fragmentów specyficznych dla regionów1p36.3 i 1q21komplementarna do genów odpowiednio CHD5, o długości 530 kb, flankowana markerami SHGC-149299 i D1S286E, znakowana PlatinumBright550 oraz genuCHD5 o długości 530 kb, flankowana markerami SHGC-149299 i D1S286E, znakowana PlatinumBright550 oraz genu S100A10, o długości 330kb, flankowana markerami D1S1953E i SHGC-144740, znakowana PlatinumBright495","10 testów"]
[15,"Kreatech Diagnostics","KBI-200xx-x","Sonda centromerowa","30 testów"]
[16,"Kreatech Diagnostics","LK071A","Klej do preparatów Rubber Cement, Fixogum ","7 x 125 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,13],[10,0,10,13],[13,0,13,10],[17,9,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 6 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"MetaSystems","D-5039-100-OG","Sonda XL 6q21/6q23","10 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,7,16,8],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 7 - zestaw odczynnikowy do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika VIII metodą ELISA; materiał do badań – cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać m.in.: zestaw kalibratorów, kontrole, bufor płuczący, bufor do rozcieńczania próbek, odczynnik zatrzymujący. Zestaw odczynnikowy powinien być certyfikowany - CE","192 oznaczenia"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[13,0,13,8],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - odczynniki do przeprowadzania reakcji typu Long PCR"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Enzym ligaza DNA T4. Przeprowadza reakcję ligacji dwuniciowego DNA oraz naprawę jednoniciowych pęknięć DNA, RNA oraz w hybrydach DNA-RNA. Dostarczany w buforze 10 mM Tris-HCl (pH 7,5), 50 mM KCl, 10 mM 2-merkaptoetanol, 0,1 mM EDTA i 50% glicerol. Rekombinowany enzym  uzyskany z ekspresji w komórkach E. coli. Opakowanie zawiera 10X stężony bufor reakcyjny (660 mM Tris-HCl (pH 7,6), 66 mM MgCl2, 100 mM DTT i 1 mM ATP) w objętości 1 ml. Brak aktywności nukleazy potwierdzany trzema oddzielnymi testami kontroli jakości (według Certyfikatu Analizy). Opakowanie zawiera 25000 U (350 U/ul).","25.000 U"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[13,0,13,10],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 9 -  odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Enzolifesciences","ALX-805-023-C100","CD42a/CD42b/CD42c/CD42d complex (human), mAb (Gi10)  ","100 µg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,9,18,10],[4,0,4,1],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 10 - filtry według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa katalogowa/Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Leica Microsystem",14042230674,"Aktywny filtr węglowy do formaldehydu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem","4 sztuki"]
[2,"Leica Microsystem",14042230673,"Aktywny filtr węglowy do ksylenu kompatybilny do procesora tkankowego TP 1020 Leica Microsystem","4 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"…………………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[17,7,17,8],[15,0,15,8],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Filtry i wkłady wymienne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Filtr Q-Pak Tix do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka,                                  nr kat. QPAK00TIX lub równoważny","2szt."]
[2,"Wkład wstępny 5um do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. JAPLPK001 lub równoważny","5szt."]
[3,"Filtr Progard T3 Cartridge do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. PROG000T3lub równoważny","2szt."]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":18,"n_cols":12,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[12,0,12,8],[14,7,14,8],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Komplet filtrów HEPA do inkubatora CO2 Forma Series II, w skład kompletu wchodzi filtr główny, filtr dostępowy, filtr 22 µm","2szt."]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,11],[4,0,4,1],[15,7,15,8],[21,1,21,7],[21,8,21,10],[24,0,25,8],[13,0,13,8],[22,1,22,7],[22,8,22,10],[23,1,23,7],[23,8,23,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Syringe 10 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing","4000 ml"]
[2,"Syringe 50 ml 100% DMSO with stopcock and 4 mm SCD tubing","2000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Zadanie nr 13  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"DMSO  właściwości: sterylność, pyrogenność, endotoksyczność zgodna z farmakopeą europejską oraz USP-NF i standaryzacją JP, preparatyka w systemie zamkniętym"]
[2,"DMSO zgodny z wymogami GLP "]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[19,8,19,10],[4,0,4,1],[15,7,15,8],[12,0,12,8],[6,0,6,11],[18,1,18,7],[18,8,18,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do oznaczania antygenu czynnika von Willebranda metodą turbidymetryczną, z zastosowaniem cząsteczek polistyrenu opłaszczonych specyficznymi przeciwciałami. pojemność opakowania 4 x 6 ml lub 250 testów","2 x 4 x 6ml lub           2 x 250 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 14  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                          TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać aplikację na analizator  BCS firmy Siemens Healthcare Diagnostics - będący własnością Zamawiajaącego , oraz być automatycznie rozpoznawalne przez barkody ( bez wykonywania dodatkowych, pracochłonnych czynności) w systemie aparatu."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":23,"n_cols":13,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[14,0,14,9],[6,0,6,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Thermo Scientific","SM1223","Drabinka DNA Ladder","50 µg"]
[2,"Thermo Scientific","EF0651","Alkaliczna fosfataza termowrażliwa FastAP","5000 U"]
[3,"Thermo Scientific","EN0581","Exonuclease I ExoI","20000 U"]
[4,"Nippon Genetics","MG04","Midori Green Advance","2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":25,"n_cols":14,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[4,0,4,1],[7,0,7,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 16 - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Hanna Instruments","HI 7071","Bufor do przechowywania elektrody pH-metru 3.5 M KCL + AgCl reference electrolyte for pH and redox electrodes","30 ml"]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[20,7,20,8],[18,0,18,8],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD19, Klon BT51E","2 ml"]
[2,"Płynne mysie monoklonalne anty ludzkie CD33, Klon PWS44","2 ml"]
[3,"Lyofilizowane mysie monokonalne anty-ludzkie CD71, Clone 10F11","6 ml"]
[4,"Płynne mysie monoklonalne anty-ludzkie CD123, Klon BR4MS","1 ml"]
[5,"Liofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie CD163 Klon 10D6","1 ml"]
[7,"Liofilizowane mysie monoklonalne anty-ludzkie Galectin-3 Klon 9C4","1 ml"]
[8,"Medium do zatapiania preparatów histopatologicznych CV Mount","4 x 250 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,11],[20,7,20,8],[15,0,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku      od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA; pojemność opakowania 1 litr","50 litrów"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,13],[10,0,11,13],[14,0,14,10],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19 - odczynniki  wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Life Technologies",4337450,"Zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130, umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; -zestaw zawiera:  gotowy do użycia miks reakcyjny, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul ","4x100 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,13],[10,0,11,13],[15,0,15,10],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne do cytometru BD FACS Canto II"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Becton Dickinson","331394","Filtr systemu przepływowego wykonany z tworzywa sztucznego do cytometru BD FACS Canto II","3 x 1 sztuka"]
[2,"Becton Dickinson","338922","Czerwone korki z filtrem do pojemnika ze zlewkami do cytometru BD FACS Canto II","2 x 2 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,13],[10,0,11,13],[14,0,14,10],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21 - odczynniki laboratoryjne wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche","04897030001","Transcriptor First Strand cDNA Synthesis Kit pojemność opakowania 200 reakcji","2 x 200 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[16,0,16,8],[18,7,18,8],[23,0,23,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 22"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Szybki zestaw diagnostyczny Gordon-Sweet do wykrywania siateczki śródplazmatycznej wybrawiający siateczkę i włókna nerwowe na kolor czarny, jądra komórkowe na kolor czerwony. Produkt gotowy do użycia.Pojemność opakowania 100 testów","800 testów"]
[2,"Szybki zestaw diagnostyczny Azan Trichrom do wykrywania obecności włókien mięśniowych,glejowych, kolagenu, neurogleju, zrąbów kłębuszków nerkowych, erytrocytów i chromatyny jądrowej w wycinkach histologicznych. Produkt  do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia. Pojemność opakowania 100 testów","100 testów"]
[3,"Szybki zestaw diagnostyczny Mucicarmine do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów. Produkt do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia. Pojemność opakowania 100 testów.","100 testów"]
[4,"Szybki zestaw diagnostyczny Perls do wykrywania reaktywnego żelaza w wycinkach tkankowych. Produkt do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia. Pojemność opakowania 60 testów.","60 testów"]
[5,"Szybki zestaw diagnostyczny Alcjan Blue ph 2,5 PAS do wykrywania mucyn kwaśnych i neutralnych oraz węglowodanów w wycinkach tkankowych. Produkt medyczny do diagnostyki in vitro. Produkt gotowy do użycia. Pojemność opakowania 100 testów.","200 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":40,"n_cols":13,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,12],[11,1,11,2],[12,1,12,2],[13,1,13,2],[14,0,15,0],[14,1,15,2],[14,3,15,3],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[16,0,16,9],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 23"]
[1,2,null,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Nazwa badania",null,"Przewidywana ilość badań/ testów /nie mniej niż:…./","Nr kat.","Nazwa katalogowa","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Potwierdzenie obecności przeciwciał p47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15",null,"800 oznaczeń"]
[2,"Odczynniki i materiały zużywalne niezbędne do wykonania 800 oznaczeń potwierdzania obecności przeciwciałp47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15",null,"ilość niezbędna do wykonania 800 oznaczeń potwierdzania obecności przeciwciałp47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15"]
[]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
["ZADANIE 23 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE "]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                                     TAK / NIE*"]
[1,"Dla potwierdzenia obecności przeciwciał Tp p47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15 antygeny rekombinowane, naniesione w formie prążków na pasek testowy"]
[2,"Dla potwierdzenia obecności przeciwciał p47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15 materiały kontrolne (przynajmniej dwa poziomy) dołączone do zestawu odczynnikowego"]
[3,"Numerowane paski testowe"]
[4,"Całość procedury wykonywana w temperaturze pokojowej"]
[5,"Dla potwierdzenia obecności przeciwciał p47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15 wielkość indywidualnego zestawu odczynnikowego wystarczająca na wykonanie minimum 20 oznaczeń"]
[6,"Możliwość automatyzacji wykonywania badań"]
[7,"Dla potwierdzenia obecności przeciwciał p47, TmpA, Tp257 (Gpd), Tp453, Tp17 and Tp15 możliwość automatyzacji odczytu i interpretacji wyników - testy kompatybilne z aparatem Dynablot, aparatem BLOTrix reader i oprogramowaniem recomScan "]
[8,"Możliwość archiwizacji danych"]
[9,"Kontrole gotowe do użycia"]
[10,"Możliwość jednoczesnego nastawienia na aparacie 44 pasków"]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":30,"n_cols":14,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[21,0,21,10],[11,0,11,13],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 24 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Binding Site","LK016.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu kappa w surowicy krwi ludzkiej, płynu mózgowo-rdzeniowego i moczu do analizatora BNII firmy Siemens,detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr kat.LK016.T lub równoważne","1200 testów"]
[2,"Binding Site","LK018.T","Zestaw odczynników do diagnostyki in vitro, przeznaczony do oznaczania ilościowego stężenia wolnych lekkich łańcuchów immunoglobulinowych typu lambda w surowicy krwi ludzkiej, płynu mózgowo-rdzeniowego i moczu do analizatora BNII firmy Siemens, detekcja przy wykorzystaniu poliklonalnych przeciwciał, nr.kat.LK018.T lub równoważne","1200 testów"]
[3,"Binding Site","NK621.T","NK621.T Hevylite Human IgG Kappa BNII Kit","100 testów"]
[4,"Binding Site","NK625.T","NK625.T Hevylite Human IgM Kappa BNII Kit","100 testów"]
[5,"Binding Site","NK623.T","NK623.T Hevylite Human IgA Kappa BNII Kit","100 testów"]
[6,"Binding Site","NK622.T","NK622.T Hevylite Human IgG Lambda BNII Kit","100 testów"]
[7,"Binding Site","NK624.T","NK624.T Hevylite Human IgA Lambda BNII Kit","100 testów"]
[8,"Binding Site","NK626.T","NK626.T Hevylite Human IgM Lambda BNII Kit","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[14,0,14,10],[18,11,18,13],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[4,0,4,1],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 25 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sigma Aldrich","B0300-5VL","Betaine Solution 5M","1,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[15,7,15,8],[6,0,6,11],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 26"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Jakościowe testy immunoenzymatyczne (oparte na metodzie ELISA) do wykrywania przeciwciał klasy IgG/A/M reagujących z kompleksem heparyna/PF4; opakowanie zawiera 45 testów, płytkę z tworzywa sztucznego wraz ze studzienkami oraz wszystkie odczynniki niezbędne do wykonania badania","540 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[15,0,15,8],[19,7,19,8],[24,0,24,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 27"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Ksylen (mieszanina izomerów) czda, ASC, odcz.FP; pojemność opakowania 5L","300 litrów"]
[2,"Kwas solny 35%-38% czda; pojemność opakowania 1 L","6 litrów"]
[3,"Kwas octowy 99,5%-99,9% czda-basic; pojemność opakowania 1 L","10 litrów"]
[4,"Sodu chlorek czda; pojemność opakowania 500 g","4000g"]
["Razem",{"$nulls":8},0,0,0]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[18,7,18,8],[23,0,23,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 28"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Aceton czda-basic 99,5%; pojemność opakowania 1 L","50 litrów"]
[2,"Formaldehyd 36-38% czda basic ; pojemność opakowania 1 L","40 litrów"]
[3,"Etylowy alkohol bezwodny 99,8% czda, odcz FP; pojemność opakowania 1 L","60 litrów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10],[16,9,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 29 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Chempur",115752840,"Kwas solny roztwór 20% czda; pojemność opakowania 500 ml","500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30","index":29,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,13],[9,0,9,13],[17,0,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 30 - odczynniki i materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Calibur firmy Becton Dickinson według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"BD Biosciences",555899,"10 x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów (amonium chloride), pH rozcieńczonego lizatu 7,1 - 7,4 /max. 100 ml/op/","800 ml"]
[2,"BD Biosciences",342003,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej bez azydku (sodium chloride, disodium EDTA, potassium chloride, potassium phosphate monobasic, sodium phosphate dibasic) do cytometru Canto BD","160L"]
[3,"BD Biosciences",349524,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej służący do płukania materiału biologicznego CellWASH","5 L"]
[4,"BD Biosciences",340345,"Optymalizowany roztwór do cytometrii przepływowej służący do płukania i dezynfekcji cytometru Canto BD (1% active CL)","5L"]
[5,"BD Biosciences",352008,"Probówki 5 ml (12 x 75 mm) polistyrenowe, nie sterylne, okrągłodenne, przezroczyste, bez korka, z kołnierzem, do cytometru B-D, pasujące do igły","5000 szt."]
[6,"BD Biosciences",656047,"Kulki do ustawienia i kontroli pracy cytometru ","300 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 31","index":30,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[13,0,13,8],[16,7,16,8],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 31"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku      od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników (A+B) do utrwalania komórek i permabilizowania błony komórkowej /GPR/","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD52 PE, klon CF1D12 (IVD)","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 32","index":31,"n_rows":29,"n_cols":12,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[19,0,19,8],[23,7,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 32"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/         Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE-Cy7 , klon 3G8 /RUO/","100 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 36 FITC , FA6.152 /ASR/","100 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/","200 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/","100 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie TdT FITC, klon HT1+HT4+HT8+HT9 /IVD/","100 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD/","100 testów"]
[8,"Przeciwciała anti-CD24 sprzężone z PE, klasy IgG1 mysie skierowane do antygenów ludzkich (mouse anti-human) Klon: ALB9 \n","200 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 33","index":32,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[16,7,16,8],[21,0,21,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 33"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji rozmiar 45 cm x 56 cm","10 x 100 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 34","index":33,"n_rows":35,"n_cols":12,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,7],[33,8,33,11],[34,0,35,8],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[21,1,21,7],[21,8,21,11],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[4,0,4,1],[8,0,8,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8],[20,1,20,7],[20,8,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 34   - odczynniki do wykonania izolacji materiału genetycznego i ilościowych oznaczeń metodą real time PCR kompatybilne do  aparatu LightCycler 480 System II."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i oceny ilościowej DNA Parvowirusa B19","150 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Zadanie nr 34  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Test ilościowy musi być zwalidowany na aparat LightCycler 480 System II."]
[4,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sond typu TaqMan lub MGB. "]
[5,"Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę amplifikacji oraz minimum 4 standardy/wzorce do pomiaru ilościowego Parvowirusa B19."]
[6,"Wyniki ilościowe muszą być generowane w jednostkach międzynarodowych - IU/ml."]
[7,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych osocza."]
[8,"Data ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[9,"Test musi wykrywać 3 genotypy ( 1, 2 i 3) Parvowirusa B19 z taką samą czułością."]
[10,"Czułość analityczna  dla DNA Parvowirusa B19 w osoczu =<100 IU/ml (95% LOD)."]
[11,"Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[12,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[13,"Konieczność dołączenia w ramach pakietu do pierwszej dostawy odczynników 50 białych płytek 96-dołkowych kompatybilnych z aparatem LightCycler 480 System II (LightCycler 480 Multiwell Plata 96)  na koszt Wykonawcy."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 35","index":34,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,7],[38,8,38,11],[39,0,40,8],[35,1,35,7],[35,8,35,11],[36,1,36,7],[36,8,36,11],[37,1,37,7],[37,8,37,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11],[33,1,33,7],[33,8,33,11],[34,1,34,7],[34,8,34,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[4,0,4,1],[16,0,16,8],[18,7,18,8],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 35"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik (absorbent) usuwający czynnik reumatoidalny (RF) w oznaczaniu przeciwciał parvowirusa B 19 IgM","240 ml"]
[2,"Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgG metodą ELISA","1100 testów"]
[3,"Test ilościowy do oznaczania przeciwciał parvowirusa B 19 IgM metodą ELISA","1100 testów"]
[4,"Kontrolna surowica Parvovirus B19 używana jako kontola dodatnia testu parvowirusa B19 IgG","15 ml"]
[5,"Kontrolna surowica Parvovirus B19 używana jako kontola dodatnia testu parvowirusa B19 IgM","15 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Zadanie nr 35 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                                                      TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Test wykonany w oparciu o rekombinowane białko VP2."]
[3,"Testy ilościowe do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM generuja wyniki ilościowe zwalidowane na wykonywanie badań w surowicy i osoczu."]
[4,"Wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgG generowane są w IU/ml oraz wyniki ilościowe przeciwciał Parvowirusa B19 IgM generowane są w U/ml."]
[5,"Konieczność dostrarczenia oprogramowania komputerowego służącego do analizy wyników ilościowych w IU/ml oraz U/ml."]
[6,"Zestaw do ilościowego oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM musi pochodzić od tego samego producenta."]
[7,"Jednolite procedury wykonania testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM."]
[8,"Czułość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%."]
[9,"Swoistość testów ilościowych Parvowirusa B19 dla IgG i IgM > 99%."]
[10,"Data ważności dla zestawów kontroli dodatnich IgG oraz IgM: minimum 14 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[11,"Data ważności dla testów do oznaczania przeciwciał Parvovirusa B19 IgG i IgM oraz odczynnika RF: minimum 10 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[12,"Test musi zawierać kontrole negatywną i pozytywną. "]
[13,"Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[14,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 36","index":35,"n_rows":39,"n_cols":12,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,1,37,7],[37,8,37,11],[38,0,39,8],[34,1,34,7],[34,8,34,11],[35,1,35,7],[35,8,35,11],[36,1,36,7],[36,8,36,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11],[33,1,33,7],[33,8,33,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[4,0,4,1],[17,0,17,8],[20,7,20,8],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 36"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test w technologii immunoblot do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgG parvowirusa B19","190 oznaczeń"]
[2,"Test w technologii immunoblot do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgM parvowirusa B19","90 oznaczeń"]
[3,"Odczynnik do oznaczenia awidności przeciwciał Parvovirusa B19 w teście immunoblot","50 testów"]
[4,"Kontola ujemna testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgG/IgM","200 ul"]
[5,"Kontola dodatnia testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgG","200 ul"]
[6,"Kontola dodatnia testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgM","200 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Zadanie nr 36 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                                     TAK / NIE*"]
[1,"Test służący do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgG/IgM przeciwko Parvowirusowi B19 w technologii immuno-blot."]
[2,"Test  Parvowirus B19 IgG daje możliwość oznaczenia awidności (umożliwia określenie statusu infekcji)."]
[3,"Test  zwalidowany na wykonanie oznaczeń w surowicy i osoczu."]
[4,"Osobne testy dla IgG i IgM."]
[5,"Na każdym pasku testowym występuje co najmniej kontrola koniugatu oraz kontrola cut-off."]
[6,"Test służący do potwierdzenia obecności przeciwciał Parvowirusa B19 skierowanych do antygenów strukturalnych - VP oraz NS-1."]
[7,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[8,"Możliwość automatyzacji wykonywania badań, odczytu, interpretacji wyników oraz archiwizacji danych - testy IgG (Avidity) i IgM kompatybilne z aparatem Dynablot (wykonanie badania), aparatem BLOTrix (odczyt) i oprogramowaniem recomScan (interpretacja i archiwizacja)."]
[9,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[10,"Pełne wsparcie merytoryczne i teczniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[11,"Minimalna data ważności: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 37","index":36,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 37"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zagęszczony płyn czyszcząco-dezynfekujący  Domestos,skład: podchloryn sodu zawier. 4,6% aktywnego CI, zawartość akilodimetyloaminy C12-18 1-5%, zawart. Wodorotlenku sodu<1%, pH13 lub równoważne","25 x 750 ml"]
[2,"Płyn czyszcząco-dezynfekujący  Bielinka skład. podchloryn sodu lub równoważne","18 x 1000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 38","index":37,"n_rows":24,"n_cols":12,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,9,23,11],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[16,0,16,8],[21,9,21,11],[22,9,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 38"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw PCR SSP do genotypowania antygenów HNA-1,3,4,5 granulocytów","24 testy"]
[2,"Zestaw PCR SSP do diagnostyki wariantów fenotypu D ujemnego erytrocytów","12 testów"]
[3,"Zestaw PCR SSP do oznaczania zygotyczności  genu RHD","12 testów"]
[4,"Zestaw PCR SSP do genotypowania wariantów antygenów JK i Fy null","12 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 39","index":38,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[19,9,19,11],[20,9,20,11],[21,9,21,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 39"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Płyn PBS z jonami Ca i Mg, pojemność opakowania max. 500 ml","30 x 500 ml"]
[2,"Płyn PBS bez jonów Ca i Mg pojemność opakowania max. 500 ml","130 x 500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 40","index":39,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,11,18,13],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[4,0,4,1],[7,0,7,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10],[17,9,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 40 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Immucor",628929,"Lifecode HLA DQB1 Typing Kit","50 typowań"]
[2,"Immucor",628927,"Lifecode HLA DRB3,4,5 Typing Kit","50 typowań"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 41","index":40,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,11,18,13],[19,11,19,13],[4,0,4,1],[7,0,7,13],[9,0,9,13],[12,0,12,10],[16,9,16,10],[17,11,17,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 41 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Immucor","PAKPLUS","Test immunoenzymatyczny do oznaczania przeciwciał przeciwko glikoproteinom płytkowym GPIIbIIIa, GPIb/IX/V, GPIaIIa, GPIV oraz przeciwciał anty-HLA kl.I z wewnętrzną kontrolą dodatnią i ujemną, pojemność opakowania max. 5 testów","30 x 5 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 42","index":41,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[14,0,14,10],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[21,11,21,13],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 42 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Merck","104699.0500","Olejek immersyjny","500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 43","index":42,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[16,0,16,10],[20,11,20,13],[21,11,21,13],[22,11,22,13],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 43 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"One Lambda","OL-LSMUTR","LABScreen Multi (TRALI)","100 testów"]
[2,"One Lambda","OL-LSNC","LABScreen Neg. Control Serum","20 testów"]
[3,"One Lambda","OL-LSAB2","PE-Conj Goat anti Human","1 ml                         (1000 oznaczeń)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 44","index":43,"n_rows":24,"n_cols":14,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[17,0,17,10],[21,11,21,13],[22,11,22,13],[23,11,23,13],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 44 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"EURx","E2720-02","Perpetual Opti Taq DNA Polymerase; mieszanina termostabilnej Taq polimerazy DNA, Pfu polimerazy DNA o aktywności korektorskiej, zawierająca przeciwciała monoklonalne anti-Taq, odwracalne inhibitory oraz czynniki stymulujące, do przeprowadzania reakcji \"hot start\" PCR. Umożliwia amplifikację fragmentów do 220 kb, przeznaczona do matryc z dużą zawartością GC             ","2 x 1000U"]
[2,"EURx","E3140-02","Perfect PlusTM 2 kb DNA ladder","500 loadings "]
[3,"EURx","E0501-02","10 mM Ultrapure dNTPs Set","4 x 1 ml"]
[4,"EURx","E2770-01","Perpetual OptiTaq PCR Master Mix (2x)","100 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 45","index":44,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,13],[14,0,14,10],[18,11,18,13],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 45 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne; kompatybilne do sekwenatora ABI Prism 3130"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Promega","DG4700","PowerPlex ® 5 - Dye Matrix                      zestaw zawierający 5 oddzielnych probówek z DNA, każda znakowana pojedynczym barwnikiem","5 x 25 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 46","index":45,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,1,16,7],[16,8,16,10],[17,1,17,7],[17,8,17,10],[25,11,25,13],[26,11,26,13],[27,11,27,13],[7,0,7,13],[9,0,9,13],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/8/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie  nr  46 - odczynniki i materiały zużywalne wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Diamed","005702","DiaMed CellFreeze","4 x 2 x 100 ml"]
[2,"Diamed","005712","DiaMed CellThaw","4 x 2 x 100 ml"]
["Wartość ogółem"]
[]
["Zadanie nr 46 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Wszystkie odczynniki muszą pochodzić wyłącznie od jednego producenta"]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]