{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":2,"sheets":["zad.1","zad.2"],"not_rendered":{"charts":0,"images":2,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad.1","index":0,"n_rows":96,"n_cols":8,"rows_kept":96,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,7],[88,0,91,7],[77,5,77,7],[73,5,73,7],[74,5,74,7],[75,5,75,7],[76,5,76,7],[77,3,77,4],[76,3,76,4],[84,0,84,7],[76,1,76,2],[48,5,48,7],[64,3,64,4],[65,3,65,4],[68,3,68,4],[66,3,66,4],[67,3,67,4],[56,3,56,4],[48,3,48,4],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[70,3,70,4],[69,3,69,4],[69,1,69,2],[67,1,67,2],[62,1,62,2],[75,3,75,4],[72,3,72,4],[70,1,70,2],[73,1,73,2],[71,1,71,2],[72,1,72,2],[75,1,75,2],[61,5,61,7],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[64,5,64,7],[52,5,52,7],[53,3,53,4],[54,3,54,4],[53,5,53,7],[54,5,54,7],[48,1,48,2],[52,1,52,2],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[41,5,41,7],[42,0,42,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[47,5,47,7],[28,0,28,1],[44,0,45,0],[45,1,46,2],[45,3,46,4],[41,3,41,4],[29,2,29,5],[30,0,30,1],[32,2,32,3],[32,4,32,5],[33,0,33,1],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[15,1,15,4],[12,0,14,0],[45,5,46,7],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[94,4,94,7],[95,4,95,7],[93,4,93,7],[69,5,69,7],[70,5,70,7],[71,5,71,7],[73,3,73,4],[74,3,74,4],[72,5,72,7],[71,3,71,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[51,3,51,4],[52,3,52,4],[82,3,82,4],[81,5,81,7],[55,1,55,2],[57,1,57,2],[56,1,56,2],[57,3,57,4],[58,5,58,7],[63,5,63,7],[63,1,63,2],[62,5,62,7],[82,1,82,2],[68,5,68,7],[63,3,63,4],[78,1,78,2],[77,1,77,2],[74,1,74,2],[68,1,68,2],[65,1,65,2],[64,1,64,2],[80,5,80,7],[83,1,83,2],[83,3,83,4],[83,5,83,7],[78,3,78,4],[79,3,79,4],[80,3,80,4],[81,3,81,4],[82,5,82,7],[78,5,78,7],[79,5,79,7],[39,2,39,5],[40,0,40,1],[79,1,79,2],[80,1,80,2],[57,5,57,7],[55,5,55,7],[55,3,55,4],[62,3,62,4],[59,5,59,7],[58,3,58,4],[81,1,81,2],[59,1,59,2],[58,1,58,2],[56,5,56,7],[59,3,59,4],[65,5,65,7],[66,1,66,2],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[60,5,60,7],[38,0,38,1],[35,0,35,1],[34,2,34,5],[37,2,37,3],[37,4,37,5]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/4/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Automatyczny system identyfikacji preparatów -eliminujący wpływ czynnika ludzkiego na oznaczenie i identyfikację preparatów naukowych składajacy się z: *\n"]
[null,"1.1.drukarka do kasetek histopatologicznych","1 szt"]
[null,"1.2 drukarka do szkiełek mikroskopowych","2 szt"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"* należy wycenić tylko pozycję 1.1  i 1.2"]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/4/2015"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*……………………………………………………………………."]
[null,null,"Typ(model):*…………………………………………………………………………"]
["Nazwa:*…………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 1"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","drukarka do kasetek histopatologicznych oparta na technologii termotransferowej - 1 sztuka"]
["1.1","Wydruk odporny na standardowe odczynniki chemiczne stosowane w laboratorium histopatologii"]
["1.2.","Wydajność taśmy termotransferowej w kolorze czarnym minimum 4300 kasetek"]
["1.3.","Możliwość druku w kolorze. Wydajność taśmy termotransferowej do druku kolorowego minimum 1000 kasetek"]
["1.4.","Rozdzielczość wydruku minimum 300 dpi"]
["1.5.","Prędkość druku minimum 8 kasetek na minutę"]
["1.6","Całkowita pojemność podajnika na kasetki minimum 160 kasetek"]
["1.7.","Minimum 4 podajniki na kasetki umożliwiające załadowanie do urządzenia równolegle 4 różnych kolorów kasetek"]
["1.8.","Możliwość druku na standardowych kasetkach z przykrywkami lub bez przykrywek z gładkim polem do opisu pod kątem 35 lub 45 (kasetki ogólnie dostępne z możliwością zakupu z dowolnego źródła)"]
["1.9.","W pełni automatyczne drukowanie kasetek z dowolnie wybranego podajnika"]
["1.10","Pojemność zasobnika na kasetki wydrukowane minimum 7 kasetek"]
["1.11","W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania barkodów, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu)"]
["1.12","Jednostka sterująca z oprogramowaniem do obsługi urządzenia (możliwość aktualizacji oprogramowania)"]
["1.13","Czytnik kodów kreskowych"]
["1.14","Możliwość integracji z systemem komputerowym w laboratorium"]
["1.15","Pen czyszczący do głowicy drukującej"]
["1.16","Gwarancja minimum 24 miesiące"]
["1.17","Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski"]
[2,"drukarka do szkiełek mikroskopowych - 2 szt."]
["2.1","Drukarka do szkiełek mikroskopowych oparta na technologii termotransferowej"]
["2.2","Wydruk odporny na standardowe odczynniki chemiczne stosowane w laboratorium histopatologii"]
["2.3","Rozdzielczość wydruku minimum 300 dpi"]
["2.4","Prędkość druku minimum 7 szkiełek mikroskopowych na minutę"]
["2.5","Magazynek na szkiełka mikroskopowe o pojemności minimum 100 szkiełek"]
["2.6","Podajnik na zadrukowane szkiełka o pojemności minimum 15 szkiełek mikroskopowych"]
["2.7","Możliwość druku na standardowych szkiełkach z emaliowanym polem do opisu ze ściętymi krawędziami (szkiełka ogólnie dostępne z możliwością zakupu z dowolnego źródła)"]
["2.8.","Jednostka sterująca z oprogramowaniem do obsługi urządzenia (możliwość aktualizacji oprogramowania)"]
["2.9","Czytnik kodów kreskowych"]
["2.10","Możliwość aktualizacji oprogramowania"]
["2.11","W pełni edytowalne pole wydruku (możliwość drukowania barkodów, znaków graficznych, logo użytkownika i tekstu)"]
["2.12","Możliwość druku w kolorze. Wydajność taśmy termotransferowej do druku kolorowego minimum 1000 szkiełek"]
["2.13","Wydajność jednej taśmy do druku termotransferowego w kolorze czarnym minimum 5000 sztuk szkiełek mikroskopowych"]
["2.14","Możliwość integracji z systemem komputerowym w laboratorium"]
["2.15","Gwarancja minimum 24 miesiące"]
["2.16","Pen czyszczący do głowicy drukującej"]
["2.17","Wykaz podmiotów uprawnionych przez wytwórcę do wykonywania usług serwisowych na terenie Polski"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
["Zamawiający dopuszcza oferty równoważne na w/w zadanie.Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach  funkcjonalnych i jakościowo takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne  jest to, że produkt równoważny, który nie jest identycznym, tożsamym z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne cechy i parametry dla Zamawiającego zbliżone do opisanego w SIWZ. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu w specyfikacji .Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za pomocą norm, aprobat, systemów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) i jego jakość nie jest "]
[]
[]
[]
["gorsza od jakości określonego produktu w SIWZ.Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad.2","index":1,"n_rows":80,"n_cols":8,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[74,0,74,5],[75,0,75,5],[32,2,32,3],[38,0,38,1],[56,3,56,4],[57,3,57,4],[40,0,40,1],[68,1,68,2],[63,1,63,2],[42,0,42,7],[44,0,45,0],[33,0,33,1],[34,2,34,5],[39,2,39,5],[35,0,35,1],[37,2,37,3],[37,4,37,5],[45,3,46,4],[45,5,46,7],[45,1,46,2],[58,5,58,7],[47,5,47,7],[53,5,53,7],[52,3,52,4],[49,5,49,7],[50,5,50,7],[51,5,51,7],[52,5,52,7],[51,3,51,4],[48,5,48,7],[59,5,59,7],[58,3,58,4],[59,3,59,4],[78,4,78,7],[62,3,62,4],[64,3,64,4],[62,5,62,7],[60,5,60,7],[61,5,61,7],[64,5,64,7],[79,4,79,7],[77,4,77,7],[65,5,65,7],[68,5,68,7],[66,5,66,7],[67,5,67,7],[69,0,69,7],[65,1,65,2],[66,1,66,2],[65,3,65,4],[48,3,48,4],[7,0,7,7],[9,0,9,7],[16,1,16,4],[41,5,41,7],[27,2,27,3],[27,4,27,5],[28,0,28,1],[29,2,29,5],[30,0,30,1],[32,4,32,5],[52,1,52,2],[56,5,56,7],[47,1,47,2],[47,3,47,4],[49,3,49,4],[50,3,50,4],[48,1,48,2],[49,1,49,2],[50,1,50,2],[51,1,51,2],[54,5,54,7],[55,5,55,7],[53,3,53,4],[57,5,57,7],[53,1,53,2],[54,1,54,2],[55,1,55,2],[55,3,55,4],[54,3,54,4],[59,1,59,2],[56,1,56,2],[58,1,58,2],[57,1,57,2],[60,3,60,4],[61,3,61,4],[63,3,63,4],[63,5,63,7],[67,3,67,4],[67,1,67,2],[68,3,68,4],[12,0,14,0],[41,3,41,4],[66,3,66,4],[60,1,60,2],[61,1,61,2],[64,1,64,2],[62,1,62,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/4/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"W pełni zautomatyzowany zestaw do tworzenia multibloków z materiału histopatologicznego utrwalonego pozwalajacy na jednoczasowe oznaczenia immunohistochemiczne kilkunastu do kilkudziesieciu przypadków składajacy się z:*"]
[null,"1.1.System do TMA (Tissue microarray) wraz ze stanowiskiem roboczym i stacją roboczą ",1]
[null,"1.2.Stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych-umożliwiająca wspólpracę z TMA (Tissue microarray) i eksportowanie wirtualnych praparatów (z monitorem 29,9\")",1]
[null,"1.3.System pozwalajacy na obróbkę praparatów parafinowych do TMA (Tissue microarray)-mikrotom,łaźnia wodna,płyta grzewcza",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[null,"* należy wycenić tylko pozycje 1.1; 1.2 i 1.3"]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/4/2015"]
[{"$nulls":7},"Załącznik nr 1"]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
[null,null,"Rok produkcji:*…………………………………..",null,"Nr katalogowy*………………"]
["Producent:*…………………………………………………………………….."]
[null,null," Typ (model):*…………………………………………………………………………"]
[" Nazwa:*……………………………………………………………………………"]
[]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 2"]
[]
["L.P."]
[null,"OPIS PARAMETRÓW GRANICZNYCH",null,"SPEŁNIENIE PARAMETRU GRANICZNEGO : TAK/NIE *",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[1]
[null,2,null,3,null,4]
["1.","W pełni zautomatyzowany zestaw do tworzenia multibloków z materiału histopatologicznego utrwalonego pozwalajacy na jednoczasowe oznaczenia immunohistochemiczne kilkunastu do kilkudziesięciu przypadków - na 12 bloczków docelowych oraz 60 bloczków źródłowych, z zewnętrzną stacją roboczą z min. 4GB RAM, dyskiem twardym min. 500 GB, DVD-RW, procesorem czterordzeniowym i monitorem o przekątnej ekranu min 22” ,systemem operacyjnym umożliwiajaćym uruchomienie i używanie oprogramowania niezbędnego do sterowania i komunikacji z TMA.Oprogramowanie systemu operacyjnego w wersji umożliwiajacej użytkowanie komputera w firmie oraz w sieci lokalnej z dużą liczbą komputerów (u Zamawiającego ok.500szt)"]
[2,"Automatyczny pomiar wysokości bloczka donorowego przez czujnik oraz automatyczny dobór głębokości pobrania, nawiercenia i osadzenia rdzenia"]
[3,"Ładowanie bloczków bez zatrzymywania urządzenia – praca ciągła"]
[4,"Projektowanie układu bloczka docelowego ustawianie punktu odniesienia na planie bloczka - tworzenie grup dla większej liczby dawców na jednym bloczku "]
[5,"Niezależne sterowanie igłami pobierającą i nakłuwającą bloczek docelowy (punczer i drill) "]
[6,"Prędkość pracy: ok. 10 sek./rdzeń"]
[7,"Cztery różne średnice macierzy: 0,6 mm, 1 mm, 1,5 mm, 2 mm"]
[8,"Kaseta PCR (polymerase chain reaction- łańcuchowa reakcja polimerazy) do odbierania rdzeni przeznaczonych do ekstrakcji DNA – bezpośrednio do probówek PCR (polymerase chain reaction- łańcuchowa reakcja polimerazy (6 x 10 probówek)"]
[9,"Automatyczne czyszczenie punczera w bloku parafinowym - zapobiegające kontaminacji próbek do PCR(polymerase chain reaction- łańcuchowa reakcja polimerazy) "]
[10,"Współpraca z plastikowymi kasetami o wymiarach: 29 mm (wys.) x 41 mm (szer.) x 6 mm (gł.) oraz bloczkami parafinowymi o maksymalnych wymiarach 24 mm (wys.) x 37 mm (szer.) x 7.5 mm (gł.)."]
[11,"2 kamery do  zdjęcia bloczka docelowego oraz widoku etykiety o parametrach gorszych niż:Rozdzielczość :2056x1544, Typ:CMOS (kolor),Rozmiar piksela :3,2x3,2 μm, Minimalny czas ekspozycji:60 μs, Rozmiar przetwornika:1/2\", Max.ilość klatek na sekundę :13 Hz, Głębia :8/10 bit, Zakres dynamiczny:61dB (liniowy)"]
[12,"Widok bloczka dawcy na monitorze dla precyzyjnego pobierania (nakłuwania)"]
[13,"Zachowanie obrazu bloczka źródłowego jako pliku JPG"]
[14,"Stacja robocza sterująca systemem wraz z oprogramowaniem pozwalającym na eksport danych dotyczących przygotowywanych mikromacierzy do następujących formatów: .xls, .xlsx, .ods, .csv, .xml  "]
[15,"Możliwość importowania danych pacjenta i bloczka źródłowego z plików *.xls i *.xlsx "]
[16,"Stacja robocza do obróbki i przetwarzania danych - eksportu wirtualnych preparatów umożliwiająca współpracę z systemem TMA (dyski 3,5 cala min. 1TB w RAID1,16 GB pamięci RAM, 2 procesory wielordzeniowe o architekturze x 86 o szybkości co najmniej 7400 jednostek wg http://www.cpubenchmark.net/high end cpus.html (każdy procesor) oprogramowanie systemu operacyjnego umożliwiającego uruchomienie i używanie oprogramowania niezbędnego do komunikacji z pozostałymi elementami systemu patomorfologicznego (TMA,serwer obrazów) wraz z ciekłokrystalicznym monitorem medycznym dianostycznym PACS o przekątnej  ekranu min. 758,36 mm (29.9\"),4MP (wymagana rozdzielczość min. 2560 x 1600 pikseli) z kalibrowaną luminescencją DICOM, piksel maks. 0,2505 mm,możliwość wyświetlania obrazów kolorowych,kodowanie koloru min.30 bit,jasność maksymalna min.1000 cd/m²,jasność maksymalna skalibrowana w DICOM min.500 cd/m²,wspólczynnik kontrastu min.1100:1,możliwość wyświetlania obrazów medycznych CT,MR,US,DR,CR,NM na potrzeby diagnostyczne,możliwość wyświetlania ruchomych obrazów medycznych.Oprogramowanie systemu operacyjnego stacji roboczej  \nw wersji umożliwiającej użytkowanie komputera w firmie oraz w sieci lokalnej z  \ndużą liczbą komputerów (u Zamawiajaćego ok.500 SZT.)"]
[17,"W pełni automatyczny elektryczny mikrotom obrotowy z oddzielnym panelem sterowania, służący do przygotowywania skrawków preparatów w zakresie grubości od 0,5 do 100 μm i pozwalający na ustawienia: od 0,50 - 5,0 μm w skokach co 0,5 μm,  od 5,0 - 20,0 μm w skokach co 1,0 μm,  od 20,0 - 60,0 μm w skokach co 5,0 μm, od 60,0 - 100,0 μm w skokach co 10,0 μm oraz pozwalający na przesuw preparatu dzięki silnikowi kroczącemu o 28 mm ± 1mm (przesuw pionowy 70 mm)"]
[18,"Łaźnia wodna parafinowa flotacyjna do rozpłaszczania i suszenia ciętych skrawków tkankowych parafinowych o mocy nominalnej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15oC do 40oC(skok regulacji nie gorszy niż po 0,5 stopnia)"]
[19,"Płyta grzewcza do wyprostowywania skrawków parafinowych o mocy nominalnej co najmniej 350 VA z wyświetlaczem LCD i precyzyjną regulacją temperatury w zakresie od 15oC do 40oC(skok regulacji nie gorszy niż po 0,5 stopnia)"]
[20,"Insturkcje obsługi lub materiały informacyjne potwierdzajace spełnienie wymagań w języku polskim lub angielskim"]
[21,"Gwarancja co najmniej 24 miesiące."]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające"]
["Parametry oferowanego aparatu muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowany powyżej aparat– jest nowy (produkcja nie wcześniej niż 2014 rok ), "]
["kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[]
["Zamawiający dopuszcza ofertę równoważną na w/w zadanie.Oferta równoważna to taka, która przedstawia przedmiot zamówienia o właściwościach  funkcjonalnych i jakościowo takich samych lub zbliżonych do tych, które zostały określone w SIWZ lecz oznaczonych innym znakiem towarowym, patentem lub pochodzeniem. Istotne  jest to, że produkt równoważny, który nie jest identycznym, tożsamym z produktem referencyjnym, ale posiada pewne istotne cechy i parametry dla Zamawiającego zbliżone do opisanego w SIWZ. Jego jakość nie może być gorsza od jakości określonego produktu w specyfikacji .Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe, specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art. 29 i art. 7 ustawy Pzp, a jedynie służą jak najdokładniejszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne za pomocą norm, aprobat, systemów technicznych i systemów odniesienia, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Pzp,. Wykonawca , który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy spełniają wymagania określone przez Zamawiającego  (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp) i jego jakość nie jest "]
["gorsza od jakości określonego produktu w SIWZ.Zamawiający dopuszcza oferty równoważne.Wskazane przez Zamawiającego w opisie znaki towarowe,specyfikacje techniczne nie mają na celu naruszenia art.29 i art.7 ustawy Pzp,a jedynie służą jak najdokładnieszemu przedstawieniu oczekiwań technologicznych i jakościowych Zamawiającego."]
[]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]