{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["zadanie 1 ","zadanie 2 ","zadanie nr 3 zmiana treści","zadanie 4 ","zadanie 5","zadanie 6","zadanie 7","zadanie 8 ","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12","zadanie 13","zadanie 14","zadanie 15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":10,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1 ","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,7,20,10],[6,0,6,10],[9,0,9,10],[16,1,16,7],[12,0,14,0]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 1 - Stengraftydo zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Stentgraft z rękawkami i otworami\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 lub więcej rękawków albo kombinacje rękawków i otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi i niepowlekanymi, pętlą, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka z jednym elementem proksymalnym lub systemem mocującym.\n \n",null,null,"szt.",2]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
[null,"W uzasadnionych wypadkach, przy odpowiednich warunkach anatomicznych Zamawiający będzie wymagał  dostarczenia  stentgraftu z 4 rękawkami (TBRANCH) w ciągu 24 godzin"]
[2,"\nStentgraft z fenestrami na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny\n Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe.\n Projektowany dla pacjenta na indywidualne zamówienie zgodnie z warunkami anatomicznymi. Pozwala na zaopatrzenie endovaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego i tętnicy krezkowej górnej.\n Posiada 3 do 5 otworów na tętnice nerkowe, tętnicę krezkową górną i pień trzewny.\n Introducer posiada wszystkie elementy charakterystyczne ze stentgraftu typu Flex AAA i TAA i jest kompatybilny z jego elementami dodatkowymi umożliwiając bezpieczną i efektywną implantację\n System posiada możliwość korekty położenia po 50 % otwarciu, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów na kluczowe naczynia\n Dostarczony w formie załadowanej na precyzyjny introducer wyposażony w cięgna zabezpieczające i zwalniające wraz ze stentami powlekanymi, koszulkami, cewnikami i prowadnikami niezbędnymi dla całkowitego wyłączenia tętniaka.\n\n\n",null,null,"szt.",3]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2 ","index":1,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[14,0,15,0],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie2- Stengrafty do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","1) Rusztowanie z elektropolerowanego nitinolu powleczone poliestrem\n2) Atraumatyczne mocowanie proksymalne - zakończenie pokryte poliestrem lub z odsłoniętymi drutami nitinolowymi o niskiej sile radialnej\n3).Stentgraft upakowany w dwie osłonki - zewnętrzną bardziej sztywną oraz wewnętrzną elastyczną\n4).Proksymalny koniec stentgraftu otwierany po rozprężeniu całego stentgraftu\n5).Stentgraft wyposażony w wyprofilowany wzdłużny element nitinolowy\n6).Zakres średnic 22-46 mm, kategorie długości - 100, 150, 200 oraz 250mm, dostępność stentgraftów stożkowych\n\n",null,null,"szt.",5]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
["cd1","7).Możliwość dostarczenia zamiennie 3-modułowego stentgraftu brzusznego zbudowanego z nitinolu oraz niskoprofilowego dakronu, wyposażonego w koronę proksymalną z rzędami haczyków nad- i podnerkowych oraz tępe haczyki w odnogach\nkorpusu głównego\n8).Możliwość wykonania stentgraftów spersonalizowanych piersiowych/brzusznych o długości do 150 mm; z wcięciem proksymalnym lub dystalnym, fenestracją,\nrozszerzające się lub mocno zwężające (termin realizacji zamówienia na stentgraft spersonalizowany - do 21 dni)\n9).W zestawie prowadniki sztywne, koszulka naczyniowa, balon do modelowania stentgraftu , 3 stenty obwodowe kryte"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3 zmiana treści","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[12,0,13,0],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 3 Stengrafty do zaopatrywania tętniaków piersiowo-brzusznych obejmujące tętnice nerkowe,trzewne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","1. stentgraft rozwidlony, wielomodułowy\n2. wykonany z nitinolu powlekanego PTFE\n3. bezszwowe łączenie szkieletu stentgraftu z pokryciem\n4. możliwość repozycji i rotacji głównego ramienia stentgraftu \n5. system wprowadzający 18Fr\n6. szeroki zakres rozmiarów części aortalnej – do średnicy aorty 19-32 mm oraz części biodrowej – do średnicy tętnic biodrowych 8-25 mm\n7. w zestawie cewnik balonowy do modelowania stentgraftu, 2 prowadniki i 2 koszulki wprowadzające z dodatkowym mankietem uszczelniającym\n8. w cenie zestawu  przedłużki aortalne i biodrowe umożliwiające dopasowanie systemu do anatomii pacjenta.                                                                                                           ",null,null,"szt.",5]
[null,"","Zbudowany na bazie stalowego Z-stentu, pokrycie poliestrowe .",{"$nulls":5},0,0,0]
["cd 1","9.Możliwość zamiany na stentgraft piersiowy o poniższych parametrach\nParametry techniczne stentgraftu do aorty piersiowej\na.  szkielet stentgraftu zbudowany z nitinolu\nb.  pokrycie stentgraftu materiałem PTFE \nc.  system łączenia szkieletu stentgraftu z pokryciem za pomocą taśmy laminowanej /brak szwów  \nd. system wprowadzający 18,20,22,24 Fr\ne. długość stentgraftu: od 10 do 20 cm\nf. stentgraft pozwala na zaopatrzenie aorty o średnicy : od 16 do 42mm\ng. giętki system wprowadzający i konstrukcja stentgraftu umożliwiają leczenie pacjentów \n    z ostrym łukiem aorty                                                                                                                                                                             \n10. W cenie zestawu sześć stentgraftów obwodowych do 10 cm długości, wykonanych z nitynolu powlekanego bezszwowo PTFE, pokrytych heparyną,  do zaopatrzenia tętnic trzewnych"]
[null,"RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4 ","index":3,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 4- protezy naczyniowe hybrydowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Naczyniowa proteza hybrydowa: wykonana z PTFE i nitynolu.Powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną.Średnice części wewnątrznaczyniowej 6,7,8, 9 mm.Proteza naczyniowa 6 mm. .Częśc wewnątrznaczyniowa długości 5 lub 10 cm.Proteza  naczyniowa długości 50cm Do użycia z prowadnikiem 0.035\" lub bez prowadnika.",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 5- zestaw do stentowania tętnicy szyjnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent szyjny \nSamorozpreżalny, nitinolowy, otwartokomórkowy \nz siatką wykonaną z PTE (Politereftalan etylenu) \nDostępny w systemie OTW i RX\nKompatybilny z prowadnikiem 0,014” \nKompatybilny z cewnikiem prowadzącym 8F\nW systemie OTW kompatybilny z koszulą 6F\n4 markery na dystalnej i proksymalnej części stentu\ndługość 20, 30, 40, 60 mm\nśrednica 6,7,8,9,10 mm\n",null,null,"szt.",20]
[2,"Prowadnik z filtrem do neuroprotekcji FILTERWIRE EZ\n·   Prowadnik 0,014\" o długości 190 cm oraz 300 cm z platynową miękką kształtowalną końcówką\n·   Prowadnik umieszczony w sposób niecentryczny wobec koszyka filtra,\n·   Koszyk filtra umocowany w sposób ruchomy – gwarantujący obrót na prowadniku,\n·   Filtr w postaci pętli nitinolowej samorozprężalnej z koszykiem/membraną o porowatości 110mikronów\n·   Jeden rozmiar dopasowujący się do różnych średnic naczynia w zakresie od 3,5 do 5,5mm\n·   Koszulka dostawcza w systemie Monorail o profilu przejścia 3,2F",null,null,"szt.",20]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie6- STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ TYPU „E-XTRA DESIGN” BRANCHOWY, FENESTROWANY"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"STENTGRAFT DO AORTY PIERSIOWO-BRZUSZNEJ TYPU „E-XTRA DESIGN” BRANCHOWY, FENESTROWANY  \nSystem bezkoszulowy zbudowany na bazie nitinolowego stentgraftu  z pokryciem poliestrowym. \nOtwory, rękawy zewnętrzne i do wewnątrz stentgraftu (inerbranch) dopasowane do warunków anatomicznych pacjenta. Otwory posiadają okrężne wzmocnienie  i oznaczenia markerowe, rękawy posiadają  długość 15 mm i nachylone  są pod kątem 45 stopni do ściany stentgraftu. Wejście do rękawka i jego dystalny koniec oznaczone są markerami. \nProjektowany i wykonywany dla pacjenta na indywidualne zamówienie.\nOznaczenia kierunkowe  na systemie wprowadzającym za pomocą centralne umieszczonego  E – markera. \nIntroducer o długości 950 mm, mechanizm uwalniania stentgraftu pozwalający na precyzyjne, stopniowe uwalnianie całego systemu. W przypadku elementu piersiowego system posiada dodatkowe, kontrolowane uwalnianie części proksymalnej.\nSystem posiada możliwość korekty położenia, celem precyzyjnego umiejscowienia wcześniej zaprojektowanych otworów lub rękawków na kluczowe naczynia. \nKonstrukcja systemu pozwala na cewnikowanie naczyń drogą od łuku aorty.\n\n",null,null,"szt.",5]
["cd1","Pozwala na zaopatrzenie endowaskularne pacjentów z tętniakami w obrębie tętnic nerkowych, pnia trzewnego  i t. krezkowej górnej. \nCena obejmuje kompleksowe zabezpieczenie pacjenta, czyli uzupełniające elementy                                                                                                                                                                                                                                                                                     stentgraftu standardowego, stenty pokrywane do połączenia elementu szytego na wymiar z tętnicami trzewnymi oraz akcesoria.\nBrak przeciwwskazań do wykonania badania MRI po implantacji stentgraftu"]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 7","index":6,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,1,16,7],[6,0,6,10],[10,0,10,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["ZADANIE NR  7 - protezy naczyniowe dziane rozwidlone"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",20]
[2,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/7 do 20/11 mm, dł 50 cm",null,null,"szt.",10]
[3,"Protezy naczyniowe dziane rozwidlone, rozmiar od 12/6 do 24/12 mm, dł 50 cm,  impregnowane solami srebra i triclosanem",null,null,"szt.",10]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 8 ","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,1,18,7],[10,0,10,10],[7,0,7,8],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR  8 - protezy z PTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 50 cm  ",null,null,"szt.",5]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 70 cm  ",null,null,"szt.",5]
[3,"Proteza naczyniowa z PTFE zbrojona zewnętrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej,  zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 8 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[4,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona zewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, , zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 7 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[5,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona wewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany cienkościennne- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, zbrojona wewnętrznie pojedyńczymi pierścieniami z PTFE,śred 8 mm, długość zbrojenia 40 cm, dł protezy 40 cm",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[44,0,44,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1],[90,0,90,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[22,0,22,1],[23,0,23,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane solami srebra; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar 25 x 100mm",null,null,"szt.",8]
[2,"Łaty naczyniowe dziane, poliestrowe, uszczelniane kolagenem zwierzęcym, z dodatkowym odwróconym splotem, impregnowane heparyną; przepuszczalność ≤5ml/cm2/min; grubość ściany 0,41mm. Rozmiar od 6/75mm do 14/75mm (6/8/10/12/14mm)",null,null,"szt.",12]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[88,0,88,1],[89,0,89,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[21,0,21,1],[22,0,22,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łata naczyniowa, trójwarstwowa, z PTFE, z możliwością 3-krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, grubość 0,5mm, szerokość 1cm, długość 9cm.",null,null,"szt.",13]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[9,0,9,10],[22,1,22,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 11- sprzęt do interwencji wewnątrznaczyniowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Standardowe i sztywne prowadniki \nprowadniki standardowe i sztywne : średnice:  0.035” / 0.038”/ \nDługości  80 cm / 150 cm / 180 cm / 260 cm\nDostępne:\n- wersje półsztywne i\n- z końcówką kształtowalną  i podwójnie zagiętą",null,null,"szt.",200]
[null,null,null,"wg załącznika do umowy","szt.",null,null,null,0,0,0]
[2,"Igła angiograficzna: igła z kaniulą wykonana z elastycznego, odpornego na zginanie, wytrzymałego poliuretanu lub ETFE  umożliwiająca wprowadzanie prowadników hydrofilnych, dostępne rozmiary: 14G; 16G; 18G; 20G; 22G i 24G, przezroczyste zakończenie umożliwiające obserwację przepływu wstecznego krwi",null,null,"szt.",400]
[3,"Cewniki hydrofilne do badań naczyniowych \n- Cewnik podwójnie zbrojony stalową siatką dla 4F, pojedynczo zbrojony dla 5F  z wewnętrzną powierzchnią wykonaną z NYLONU , zewnętrzna powierzchnia wykonana z POLYURETANU\n- końcówki pokryte hydrofilnie na odcinku 15, 25, 40 cm w zależności od kształtu końcówki i długości cewnika. \n- średnice 4F , 5F \n- długości 65, 80, 100, 110, 120, 150 cm .\n- akceptują prowadnik ,038 \n-  Średnice zewnętrzne: 4 Fr ( 1,40 mm) i 5 Fr ( 1,70 mm), \n- Średnice wewnętrzne: 4F 0,041″(1,03 mm) i dla 5F 0,043″(1,10 )\n\n",null,null,"szt.",50]
[4,"Mikrocewnik\n-  średnice 2,0 F, 2,4 F , 2,6F,  2,7 F , 2,8 F o długościach 110/ 130/ 150 cm \n- prowadnik 0.021\" dla wersji mikrocewnika połączonego współosiowo \n- zakończenia dla średnicy 2,6F : proste , 45o, 90 o, 130 o (J)\n\n",null,null,"szt.",3]
[5,"Spirala embolizacyjna obwodowa platynowa\n-     rozmiary 020“ o budowie wielowarstwowej, z wewnętrzną strukturalną spiralą nitinolową, wewnątrz spirali strukturalnej nitionolowy drut zwiększający odporność na deformacje  hemodynamiczne\n-     rozmiary 018“  , 035“   powlekane  zwiększającym objętość  hydrożelowym   polimerem\n",null,null,"szt.",50]
[6,"Cewnik wspierający, do trudnych przejść\n- Kompatybilny z prowadnikiem 0,035” i koszulką 4 Fr\n- Długości  65, 90, 135, 150 cm\n- Trwała powłoka hydrofilna na odcinku dystalnym 40 cm\n- Shaft wzmocniony podwójnym oplotem stalowym odporny na załamanie struktury podłużnej\n- Końcówka dystalna taperowana na 12 mm (wyprofilowana zwężająca się), do wyboru zagięta 30° lub prosta\n- Trzy markery: zatopiony marker 1 mm od końcówki widoczny pod skopią, oraz dwa markery umieszczone 40 i 60 mm \n- od końcówki dystalnej widoczne gołym okiem i pod skopią\n- Kształt prosty lub zagięty pod kątem 30 stopni",null,null,"szt.",5]
[7,"Koszulki interwencyjne zbrojone\nKoszulki interwencyjnej zbrojonej na całej długości jednolitym spiralnym oplotem ze stali nierdzewnej.\nśrednica 5F , 6F , 7F dla długości 45cm- konfiguracja zakończeń : straight , jockey stick , multipurpose ,RDC , LIMA \nśrednica : 6F, 7F, 8F dla  długości 65cm- konfiguracja zakończeń : proste \nśrednica 5F, 6F, 7F, 8F dla długości 90cm- konfiguracja zakończeń : proste , MP\ndla średnicy 6F (0,088“) długość 80cm- konfiguracja zakończeń : proste , MP\ndługość powleczenia hydrofilnego w stosunku do długości koszuli  65 cm / 35 cm; 90 cm/15 cm;\ndługość wysunięcia dilatatora w stosunku do długości koszulki  65 cm/ 2,5 cm; 90 cm/5 cm;\nZawiera w zestawie dylatator, odłączaną zastawkę hemostatyczną\n\n",null,null,"szt.",50]
[8,"Zbrojony cewnik do odsysania skrzeplin z oplotem nitynolowym\n- Dla średnicy 6F-  12 stref przejściowych, średnica zewnętrzna w części proksymalnej 6.0F (0.080”) i w części dystalnej 5.4F (0,071”), o świetle wewnętrznym odpowiednio 0.068” i 0.060”\n- Dla 7F i 8F  pokrycie hydrofilne na długości 40cm i 1mm marker widoczny w skopii  umiejscowiony 4 mm od końcówki\n- Długość robocza cewnika 132-140cm",null,null,"szt.",2]
[9,"Koszulka interwencyjna z balonem \nWymagane parametry :\n- koszulka zbrojona  - profil wejścia: 11F, 13F, 14 F\n- Średnice wewnętrzne koszulki po rozprężeniu ID : 14 F , 18 F , 19 F , 21F- średnice zewnętrzne koszulki po rozprężeniu OD: 17F, 21F, 22F, 24F                                               - długość robocza 25cm ,35 cm                                                                                                                 -ciśnienie 20 ATM/bar\n- Koszula posiada balon wewnętrzy służący do uzyskania zaprogramowanej średnicy wewnętrznej.\n",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 12","index":11,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7],[9,0,9,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 12 -cewniki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto   (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Cewnik balonowy przeznaczony do\nczasowego zamknięcia dużych naczyń\nlub do rozprężania protezy\nwewnątrznaczyniowej: Średnica cewnika\n9F, 10F; zalecana średnica koszuli 14F\nKompatybilny z prowadnikiem 0,035\";\nDługość shaftu: 120cm; ́Średnica\nmaksymalnie wypełnionego balonu: 32mm,\n46mm; Maksymalna pojemność balonu:34ml.46ml\n",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 13","index":12,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[9,0,9,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie 13 -    Stentgraft do aorty piersiowej i brzusznej z systemem koszulowym"]
["Załącznik 3 stentgrafty aortalne"]
[1,2,null,null,null,3,5,6,7,8,9]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aorty brzusznej uniwersalny\r\n(wieloczęściowy) posiadający pokrycie z\r\ntkaniny stosowanej do produkcji protez\r\nnaczyniowych. Stent zbudowany na bazie\r\nstalowego Z-stentu / nitinolu (do wyboru\r\nprzez Operatora) dającego poszczególnym\r\nsegmentom optymalną siłę rozprężenia przy\r\ndużej wytrzymałości radialnej. Stentgraft\r\nsegmentalny składający się z trzech części:\r\nbody – główna część graftu, nogawek:\r\nkontralateralnej – przedłużającej krótszą\r\nnogawkę body i ipsilateralną –\r\nprzedłużającej dłuższą nogawkę;\r\nposiadający fiksację nadnerkową za pomocą\r\nwolnego segmentu wyposażonego w kolce\r\nzapewniające trwałe umiejscowienie\r\nstentgraftu w szyi tętniaka. Dostarczony w\r\nformie załadowanej do systemu\r\nwprowadzającego o średnicy 16/18-22F\r\n(body) i 14/16F (nogawki). Introducer\r\nwyposażony w cięgna pozwalający na\r\nbezpieczne i precyzyjne lądowanie w\r\nzaplanowanych miejscach, w dilatator i\r\nkoszulkę naczyniową będącą integralną\r\nczęścią zestawu. Zakresy średnic: body –\r\n22-32mm / 22-36mm, nogawki 9/10 do\r\n24mm, przy długościach: 36 / 39 do 120 /\r\n122 mm. Nogawki dostępne w dwóch\r\nwersjach: segmentowej oraz spiralnej.",null,null,"szt.",4]
["cd 1","System może być dostarczany w wersji\r\ntrzyczęściowej i dwuczęściowej, z okluderem(wersji uni-iliac). Zestaw ESSK-3 (\r\nniezbędne sztywne prowadniki (szt.2)\r\ncewniki i koszulki, balon lateksowy);\r\nprowadnik hydrofilny Możliwość zamiany\r\nna stentgraft piersiowy."]
["cd1","Stentgraft aorty\npiersiowej jedno lub wieloczęściowy\nposiadający pokrycie z tkaniny stosowanej\ndo produkcji protez naczyniowych. Stent\nzbudowany na bazie stalowego Z-stentu\ndającego poszczególnym segmentom\noptymalną siłę rozprężenia przy dużej\nwytrzymałości radialnej, posiadający kolce\nna proksymalnej części uszczelnienia oraz\nfreeflow z kolcami na części dystalnej. Część\nproksymalna dostępna w opcji bez kolców.\nDostępne wymiary: 22, 24, 26, 28, 30, 32,\n34, 36, 38, 40, 42 mm średnicy, i\ndługościach: 115-216mm dla części\nproksymalnej i 136-198mm dla części\ndystalnej. Możliwość zastosowania części\ntemperowanych i podwójnie temperowanych\noraz możliwość dostarczenia dystalnej\nczęści w postaci segmentowego stentu\nstalowego bez pokrycia. Wersja nitynolowa\nz freeflow w części proksymalnej i dystalnej.\nDostępne wymiary średnicy 18-46mm;\ndługości 105-233mm, możliwość\nzastosowania części temperowanych Zestaw\nESSK-T (niezbędne sztywne prowadniki,cewniki, koszulki, balon lateksowy)\nprowadnik hydrofilny"]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 14","index":13,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 14 - stentgraft aortalny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem\nnadnerkowym\nOpis :\n- Stengraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie\nmodułowej, składający się z części głównej i nogawek.\n- Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków , z podwójną\nkoroną i dwustopniową kontrolą uwalniania .\n- Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu\n- Body wykonane z PTFE wzmacniane dwuskładnikowym polimerem .\n- Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej\npowleczonej dwustronnie PTFE\n- Stengraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7\nmm\n- System wprowadzający o średnicy 14 F dla części głównej i dla\nnogawek\n- Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm",null,null,"szt.",8]
[null,"Wartość ogółem"]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 15","index":14,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/1/2015"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 15 -   łaty biologiczne "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","VAT [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość VAT","Wartość brutto   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Łaty biologiczne  z osierdzia świńskiego, odporne na infekcje, zrosty i zwapnienia z  wysoką biokompatybilnością .Łaty pozbawione substancji toksycznych, pokrywające się komórkami śródbłonka ok. 6 tygodni  po implantacji oraz nie uwalniające gluteraldehydu do tkanki po implantacji . Łaty  przechowywane w roztworze soli fizjologicznej oraz 2% alkoholu benzylowym.  Rozmiar  2 x 9 cm",null,null,"szt.",5]
[2,"Łaty biologiczne  z osierdzia świńskiego, odporne na infekcje, zrosty i zwapnienia z  wysoką biokompatybilnością .Łaty pozbawione substancji toksycznych, pokrywające się komórkami śródbłonka ok. 6 tygodni  po implantacji oraz nie uwalniające gluteraldehydu do tkanki po implantacji . Łaty  przechowywane w roztworze soli fizjologicznej oraz 2% alkoholu benzylowym.  Rozmiar 0,8 x 8 cm",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]