{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["na 2015-"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"na 2015-","index":0,"n_rows":42,"n_cols":11,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[7,1,7,10],[9,0,9,10],[40,1,40,7],[36,1,36,7],[40,8,40,10],[38,1,38,8],[43,1,43,10],[44,1,44,10],[41,1,41,10],[42,1,42,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/13/2015"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[null,"Materiały jednorazowe do ASPIRACYJNO - PRÓŻNIOWEGO  SYSTEMU  DO POBIERANIA KRWI"]
[]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1," Probówki biochemiczne poj 8-9 ml. Probówki do separacji krwi  z granulatem( aktywatorem wykrzepiania )",null,null,"szt.",4500]
["2.","Probówki  biochemiczne  poj 4-5 ml, z granulatem (aktywatorem wykrzepiania),   ",null,null,"szt.",100000]
["3.","Probówki  hematologiczne, poj ok. 3 ml. Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",100000]
["4.","Probówki  hematologiczne  poj 4,5-5 ml.Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",32000]
["5.","Probówki  hematologiczne    poj 8-9 ml. Probówki z napylonym EDTA   K3",null,null,"szt.",5000]
["6.","Probówki hematologiczne  poj 4-9 ml. z żelem separującym HCVRNA",null,null,"szt.",150]
["7.","Probówki koagulologiczne  poj. 4,5 - 5 ml. Probówki zawierające antykoagulant cytrynian sodu w stosunku 1:9 do objętości pobieranej krwi",null,null,"szt.",43000]
["8.","Probówki  do badań  OB. w wersji logarytmicznej lub liniowej poj. 3-4 ml .               Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:4 objętości krwi",null,null,"szt.",10000]
["9.","Probówki do badań układu krzepnięcia, poj. 9-10 ml.   Probówki zawierające cytrynian w proporcji 1:9 objętości krwi",null,null,"szt.",350]
["10.","Probówki do badań osocza, poj 4,5 - 5 ml. Heparyna litowa płynna",null,null,"szt.",250]
["11.","Probówki do  badań  osocza, poj. 7 -9 ml. Heparyna litowa płynna",null,null,"szt.",850]
["12."," Probówki do badań aktywości enzymów, poj 8-9 ml.  Probówki zawierające  CPDA 1",null,null,"szt.",30]
["13.","Probówki do badań gazometrii, poj. 2 ml. Heparyna litowa",null,null,"szt.",4500]
["14.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 09x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",1000]
["15.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 08x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",52000]
["16.","Igła wtopiona na stałe z łącznikiem, 07x38.                                                    Zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią ",null,null,"szt.",1000]
["17.","Łącznik  umożliwiający połączenie systemu ze standardową igłą (do końcówki luer)",null,null,"szt.",19100]
["18."," Łącznik  umożliwiający podanie leku zwykłą strzykawką przez igłę systemową",null,null,"szt.",2300]
["19.","Igła typu motylek do pobierania krwi na posiew, wielkość  0,8 . Zapewniajaca pełną ochronę przed kontaktem z krwią, wyposażona w dwa łączniki umożliwiające pobieranie krwi zarówno do strzykawko-probówki oraz bezpośrednio do butelki na posiew krwi.Igła pakowana pojedyńczo, gotowa do uźycia bez konieczności montażu elementów.",null,null,"szt.",200]
["20.","Łącznik do pobierania krwi na posiew, umożliwiający pobranie krwi na posiew bezpośrednio z igły systemowej lub motylka do butelki na posiew",null,null,"szt.",100]
["21."," Igła typu motylek,  wielkość  0,8 zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,"szt.",20000]
["22."," Igła typu motylek,wielkość 0,9  zapewniająca pełną ochronę przed kontaktem z krwią,wolny koniec drenu zabezpieczony kauczukową zastawką , dodatkowo motylek wyposazony w łącznik systemowy",null,null,"szt.",2000]
["23.","Pisaki do opisywania probówek wodoodporne,czarne",null,null,"szt.",200]
[24,"Probówki  do pobierania płynu mózgowo-rdzeniowego poj 15 ml. Probówki  120 x 17mm stożkowe, z  czerwoną zakrętką,  strylne,  z podziałką i polem do opisu , opakowanie jednostkowe maksymalnie 50 szt ",null,null,"szt.",250]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………………………………."]
[null,"podpis i imienna pieczątka osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]