{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":7,"sheets":["zad1fartuchy chirurgiczne","zad2serwety,akcesoria","zad3serwety,akcesoria","zad4Zestawy do zab chirurgicz","zad5Łączniki TSCD","zad6 drobny sprzęt","zad7sprzętaparatznieczuleń"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1fartuchy chirurgiczne","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar  L, XL,XXL. \n"," "," ","szt.",1990]
[2,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej 3-warstwowej włókniny.Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w fdowolnym miejscu na plecach. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; na opakowaniu z naklejką do dokumentacji. Rozmiar L, XL, XXL. "," "," ","szt.",3980]
[3,"Fartuch chirurgiczny wzmocniony z wbudowaną maską i pętelkami na kciuki, jednorazowy jałowy, pełnoarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS, gramatura 35g/m2, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej.                                                                                             Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnego oddychającego 3-warstwowego laminatu, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy oddychający laminat. Fartuch posiada wudowaną maskę mocowaną na troki oraz pętelki na kciuki wbudowane w rękawy. Odporność na przenikanie płynów min. 200cmH2O, BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: L-długość 130cm; XL-długość 150cm,",null,null,"szt.",56]
[4,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony, purpurowy."," "," ","szt.",6500]
[5,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2."," "," ","szt.",2000]
[6,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonane z włókniny wiskozowej 25g/m2. "," "," ","szt.",3000]
[7,"Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną, bezlateksową taśmą. Opakowanie = 100 szt.",null,null,"szt.",10000]
[8,"Maska chirurgiczna typu anti - splash - odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",200]
[9,"Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna, wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",20000]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2serwety,akcesoria","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,1,23,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt.",400]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",3000]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",800]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt",800]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",200]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",1000]
[7,"Jałowa serweta samoprzylepna 150 x 234 cm, transparentna, wykonana z folii PE (zgodnej z EN 137951-3)",null,null,"szt.",100]
[8,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, Opakowanie - 1 szt.  "," "," ","szt.",60]
[9,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. "," "," ","szt.",500]
[10,"Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op.- 2 szt. saszetek/ "," "," ","op.",4000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3serwety,akcesoria","index":2,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[18,0,18,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24 /2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Uchwyty typu rzep 2 x 23 cm. "," "," ","szt.",600]
[2,"Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, Opakowanie - 1 szt. Grubość folii min. 50µm. "," "," ","szt.",300]
[3,"Worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny,  50 x 70 cm",null,null,"szt.",300]
[4,"Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 43 x 38 cm",null,null,"szt.",600]
[5,"Taśma włókninowa, jałowa, samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt.",500]
[6,"Jednorazowa, jałowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, 1,20 x 80 mm. Opakowanie -  25 szt.",null,null,"szt.",250]
[7,"Jednorazowy, jałowy zestaw: podstawka pod skalpele, fioletowa, 3 miejsca; 1 taśma przylepna 10 x 50 cm. Opakowanie - 12 szt.",null,null,"szt.",120]
[8,"Jednorazowy, jałowy zestaw: pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3cm; 1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5cm; 1 opatrunek przylepny, wyspowy, pooperacyjny 20 x 8cm. Opakowanie - 18 szt.",null,null,"szt.",180]
[9,"Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, jałowy: 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste, niebieskie 3 x no. 4 tupfer z gazy 24 x 24cm, 20 nitek 2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm 12 warstw 13 nitek, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przezroczysty. Opakowanie - 11 szt.",null,null,"szt.",110]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4Zestawy do zab chirurgicz","index":3,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,8,14,8],[13,9,14,9],[13,4,14,4],[13,5,14,5],[13,6,14,6],[13,7,14,7],[11,9,12,9],[11,10,12,10],[13,10,14,10],[9,9,10,9],[9,10,10,10],[9,2,10,2],[9,3,10,3],[9,4,10,4],[9,5,10,5],[9,6,10,6],[9,7,10,7],[9,8,10,8],[11,4,12,4],[11,5,12,5],[11,6,12,6],[11,7,12,7],[11,8,12,8],[11,2,12,2],[11,3,12,3],[15,2,16,2],[15,3,16,3],[13,2,14,2],[13,3,14,3],[17,7,18,7],[17,6,18,6],[17,5,18,5],[17,4,18,4],[15,8,16,8],[15,9,16,9],[15,10,16,10],[17,10,18,10],[17,9,18,9],[17,8,18,8],[25,1,25,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[22,0,22,7],[9,0,10,0],[11,0,12,0],[13,0,14,0],[15,6,16,6],[15,7,16,7],[15,0,16,0],[17,0,18,0],[15,4,16,4],[15,5,16,5],[17,3,18,3],[17,2,18,2]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IH iT/P/24/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalog.","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" super wzmocniony wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietrylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 85 g.m2. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 170 x 300 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 175 cm, "," "," ","szt.",450]
[null,"2 serwety samoprzylepne wzmocnione 90 x 100 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 4 ręczniki."]
[2,"Jałowy zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z  chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g.m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 85 g/m2. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta samoprzylepna 170 x 300 cm, "," "," ","szt.",250]
[null,"1 serweta samoprzylepna wzmocniona z wycięciem U 260 x 200 cm, 1 serweta nieprzylepna 150 x 150 cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90 cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120 cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50 cm, 4 ręczniki."]
[3,"Jałowy  zestaw serwet do laparoskopii z przezroczystą torbą na narzędzia chirurgiczne, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 85 g/m2. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, "," "," ","szt.",140]
[null," 1 serweta do zabiegów laparoskopowych, wzmocniona, z samoprzylepnym oknem 28 x 32 cm i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250 cm, 2 ręczniki."]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej, piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włokniny polipropylenowej.Gramatura 85 g/m2.  Minimalny skład i wymiary zestawu: "," "," ","szt.",54]
[null,"1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta brzuszno-kroczowa, wzmocniona, okna 19 x 29 cm (w kształcie nerki) i 9 x 12 cm(owalne), wyposażona w trzy uchwyty typu rzep, 2 ręczniki."]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O..Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 87 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą  wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 85/m2. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, "," "," ","szt.",260]
[null," 1 serweta wzmocniona z wycięciem U 150 x 240 cm, 1 serweta samoprzylepna wzmocniona 200 x 240 cm, 1 taśma samoprzylepna 10 x 50 cm, 2 ręczniki."]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Odporność na przenikanie cieczy > 200 cm H2O.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 wzmocniona serweta angiograficzna 340 x 220 cm z 2 otworami śr. 8 cm, samoprzylepnymi i obustronnymi brzegami z transparentnej folii, 2 ręczniki."," "," ","szt.",600]
[7,"Sterylny zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2.  Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 obłożenie stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta chłonna 90x 100 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego 315 x 250 cm z torbą na płyny, okno 19 x 28 cm, 1 taśma samoprzylepna, 2 ręczniki celulozowe."," ",null,"szt.",200]
[8,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 54g/m2.  Wymagane jest aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 100 x 150 cm, 1 serweta samoprzylepna (głowa) 170 x 175 cm, 1 serweta samoprzylepna (nogi) 170 x 175 cm, 2 serwety samoprzylepne 75 x 90 cm."," "," ","szt.",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[null,"Karta danych technicznych na włókninę do pozycji od 1 do 7.",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5Łączniki TSCD","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[15,1,15,4],[18,8,18,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 -  łączniki TSCD"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łączniki (nożyki) do sterylnego łączenia drenów kompatybilne ze zgrzewarką TSCD firmy Terumo",null,null,"szt.",5320]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6 drobny sprzęt","index":5,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,8,23,10],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[5,0,5,10],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24 /2015"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 6 - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalog.","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",1000]
[2,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksową ",null,null,"szt",300]
[3,"Jednorazowa nakładka na sedes,op. = 50 szt.",null,null,"op.",200]
[4,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",100]
[5,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny,celulozowy, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",400]
[6,"Termometr lekarski, bezrtęciowy, szklany",null,null,"szt",300]
[7,"Termometr pokojowy, drewniany lub plastikowy do zawieszenia",null,null,"szt",100]
[10,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",400]
[11,"Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą ",null,null,"szt",500]
[12,"Ciśnieniomierz elektroniczny - automatyczny; pomiar na ramieniu za pomocą jednego przycisku; funkcja rozpoznawania arytmii serca; duży wyświetlacz cyfrowy; technologia Fuzzy Logic; zakres pomiarowy 20-280 mmHg; funkcja daty i godziny; wskaźnik poziomu ciśnienia wg WHO; dokładność +/-3 mmHg; ilość pamięci 60 ostatnich wyników; zasilanie 4 baterie \"AA\" 1,5V lub z zasilacza; oszczędność baterii aparat automatycznie wyłącza się po 1 minucie ",null,null,"szt",8]
[13,"Golarka medyczna typu BIC op. = 12 szt.",null,null,"op.",15]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7sprzętaparatznieczuleń","index":6,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[96,0,96,1],[51,0,51,1],[75,0,75,1],[76,0,76,1],[95,0,95,1],[21,0,21,7],[28,0,28,1],[29,0,29,1],[50,0,50,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,0,6,5],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/24/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7 - Jedno i wielorazowy sprzęt do wyposażenia aparatów znieczuleń"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarówm i usług (%)","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, jednorazowy",null,null,"szt.",600]
[2,"Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3m",null,null,"szt.",250]
[3,"Linia próbkująca 3 m.",null,null,"szt.",250]
[4,"Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa",null,null,"szt.",40]
[5,"Wkład jednorazowy, Medisorb Multi Absorber, 0,8kg/1,25l; biało fioletowe; do Avance",null,null,"szt.",75]
[6,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia krwi typu Transpac, dł. Linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, połączenie z kablem bezpinowe telefoniczne",null,null,"szt.",120]
[7,"Kabel połączeniowy EKG, Multi-Link, 3/5-odprowadzeniowy, dł. 3,6 m,, IEC",null,null,"szt.",5]
[8,"Czujnik przepływu S/S Aestiva, starszy typ",null,null,"szt.",2]
[9,"Zestaw 5-odprowadzeniowy EKG, Multi - Link",null,null,"szt.",5]
[10,"Kabel połączeniowy do czujników saturacji z okrągłym złączem 3m",null,null,"szt.",4]
[11,"Czujnik saturacji klips na palec",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]