{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":14,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2"," zadanie 3-"," zadanie 4"," zadanie 5 ","zadanie 6"," zadanie 7","zadanie 8 ","zadanie 9","zadanie 10","zadanie 11","zadanie 12 "," zadanie 13 ","zadanie 14 pipeta wieloka "],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":9,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":11,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,5],[9,6,9,8],[10,1,10,5],[10,6,10,8],[6,0,6,10],[7,1,7,10],[8,0,8,5],[8,6,8,8],[27,8,27,10],[28,8,28,10],[29,8,29,10],[30,8,30,10],[11,1,11,5],[11,6,11,8],[18,0,18,10],[25,1,25,6],[15,1,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                   Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asprtymentowo-cenowa"]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 1"]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":5},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie 1 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 100-1000 ul spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96-100 szt. końcówek",null,null,"szt.",48960]
["2.","Końcówki z filtrem 2-100 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",64320]
["3.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm,",null,null,"szt.",65280]
["4.","Końcówki z filtrem  20-200 ul,spakowane w 10 lub 5  osobnych opakowań po  96 -100 szt. końcówek",null,null,"szt.",92160]
[null,"Wartośc ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………"]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,7,25,10],[24,7,24,10],[10,7,10,9],[23,9,23,10],[6,0,6,10],[20,1,20,7],[7,2,7,6],[10,1,10,6],[8,1,8,6],[8,7,8,9],[9,1,9,6],[9,7,9,9],[16,0,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo cenowa"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 2"]
["Lp","Opis parametru granicznego ",{"$nulls":5},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Pipety kompatybilne z pipetami firmy DIAMED"]
[2,"Końcówki białe lub przezroczyste"]
[]
[]
[]
[null,"Zadanie 2"]
[]
["załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["Lp","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Końcówki do pipet typu Gilson,  o poj. 200-  350 ul.",null,null,"szt.",35000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"……………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 3-","index":2,"n_rows":27,"n_cols":11,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,7,14,9],[15,1,15,9],[10,1,10,6],[11,1,11,6],[5,2,5,10],[27,7,27,10],[28,7,28,10],[11,7,11,9],[12,1,12,6],[17,0,17,10],[22,1,22,7],[14,1,14,6],[25,7,25,10],[26,7,26,10],[6,1,6,10],[12,7,12,9],[13,1,13,6],[13,7,13,9],[7,2,7,6],[9,0,9,6],[9,7,9,9],[10,7,10,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                        Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"                            Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 3"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1," Materiały kompatybilne z aparatem RotorGene 3000 firmy Corbett Research"]
[2,"Wytwarzane wyłącznie z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[3,"Certyfikowany brak DNaz, RNaz oraz endotoksyn"]
[4,"Proces wytwarzania bez naświetlania promieniami gamma"]
[5,"Optyczne probówki 0,2 ml przezroczyste"]
[null,"Uwaga: warunkiem zaakceptowania produktu do oceny danej firmy będzie  przetestowanie 50 szt  probówek  na aparacie RotorGene  3000 i otrzymanie 100 % prawidłowych wyników (tj. brak nieswoistych fluorescencji w trakcie analizowania eksperymentu  ).   Jeśli  oferowane próbki nie spełnią ww warunku, oferta Wykonawcy będzie odrzucona."]
["Zadanie 3- plastiki do real-time"]
["załącznik nr 1"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","ILOŚĆ","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Optyczne probówki 0,2 ml, pojedyńcze z płaskim wieczkiem",null,null,"szt.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,6,18,10],[19,6,19,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[17,8,17,10],[17,3,17,5],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 4 -probówki do PCR"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf 0,2 ml, do PCR, cienkościenne, wolne od DNA, RNaz, Dnaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z wypukłym wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock specjalny zawias ustalający położenie wieczka) wieczko wypukłe umożliwiajace opis, na ściance bocznej matowe pole do opisu,op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",21000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 1,5 mL z dnem stożkowym, wolne od DNA, DNaz, RNaz i inhibitorów PCR, z płaskim wieczkiem do opisu.  Na ściance bocznej matowe pole do opisu, op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",9000]
[3,"Probówki typu Eppendorf 1,5 ml, z dnem stożkowym, wolne od DNA, RNaz, DNaz i inhibitorów PCR (potwierdzone certyfikatem) z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w tzw. safe-lock; na ściance bocznej matowe pole do opisu oraz skala na 0,5 1,0 i 1,5 ml.op. jednostkowe maksymalnie =1000 szt. ",null,null,"szt.",1000]
[4,"Statyw chłodzący na 24 probówki 0,5 ml do 0st.C",null,null,"szt.",1]
[5,"Statyw chłodzący na 24 probówki 0,5 ml do -21 st.C",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"…………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 5 ","index":4,"n_rows":28,"n_cols":11,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,1,12,7],[12,8,12,10],[7,0,7,10],[9,1,9,10],[11,0,11,7],[11,8,11,10],[23,1,23,7],[17,0,17,10],[13,1,13,7],[13,8,13,10],[14,1,14,7],[14,8,14,10],[27,7,27,10],[24,1,24,3],[25,1,25,3],[26,1,26,3],[26,7,26,10],[24,8,24,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania  5"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":7},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek, "]
[3,"Końcówki sterylne, na opakowaniu data sterylizacji- sterylność potwierdzona certyfikatem"]
[]
["Zadanie 5-sterylne końcówki do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności 0,1 - 10µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",9600]
["2.","Sterylne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności  od 1-200µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",14400]
["3.","Sterylne, bezbarwne końcówki do pipet automatycznych bez filtra o pojemności od 100- 1000µl,  umieszczone w statywach (pudełkach) po 96-100 szt, kompatybilne z pipetą automatyczną firmy Eppendorf.",null,null,"szt.",960]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,8,18,10],[6,0,6,10],[17,8,17,10],[8,0,8,10],[16,8,16,10],[14,1,14,7],[15,5,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 6-probówki  do PCR"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jednostka miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf  o poj. 1,5 ml z wieczkiem do opisu o wym. max 14 mm x 16 mm wyposażonym w zamykanie typu SnapLock, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, z możliwością wirowania do 20 000 RCF, wolne od DNaz, RNaz i endotoksyn,  z PP",null,null,"szt.",6000]
[2,"Probówki typu Eppendorf 0,5 mL cienkościenne, bezbarwne, do PCR wolne od DNaz, RNaz i endokoksyn, z płaskim wieczkiem do opisu wyposażonym w wydłużony \"kapsel\" uniemożliwiający odparowanie próbki podczas reakcji PCR  op. jednostkowe maksymalnie   500-1000 szt.",null,null,"szt.",8000]
[3,"Próbówki typu Eppendorf o poj. 2 ml z dnem stożkowym z podziałką o podwyższonej przezroczystości z polipropyl. ",null,null,"szt.",3000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 7","index":6,"n_rows":17,"n_cols":11,"rows_kept":17,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7],[17,8,17,10],[16,7,16,10],[15,7,15,10],[14,8,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                         Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 7"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki stożkowe ( typu Falcon) poj 50 ml ( 114x28 mm) z podziałką i polem do opisu, sterylne, wolne od pirogenów, z możliwością zakręcania jedną ręką, pakowane luzem w worku wielkość opakowania 25-50 szt",null,null,"szt.",4000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………"]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 8 ","index":7,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[17,6,17,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7],[14,1,14,3],[16,3,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                       Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
["Zadanie 8-probówki do biologii molekularnej"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Probówki typu Eppendorf   1,5  ml z wieczkiem do opisu o wym max 14 - 16 mm, z dnem stożkowym, przezroczyste, z matowym polem do opisu na ściance bocznej, wolne  od RNAz . .Probówki z polipropylenu, z możliwością wirowania > 23 000xG.Op jednostkowe maksym 1000szt.",null,null,"szt.",8000]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[null,null,null,"………………………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 9","index":8,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[13,1,13,8],[14,1,14,8],[11,9,11,10],[12,9,12,10],[13,9,13,10],[14,9,14,10],[8,1,8,10],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[24,6,24,10],[23,7,23,10],[17,0,17,10],[21,1,21,7],[11,1,11,8],[12,1,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                           Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 9"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki przezroczyste na całej długości"]
[4,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
[]
["Zadanie 9 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 37 mm,gładka powierzchnia zewnętrzna końcówki, bez żebrowań, koncówki bez uskoków",null,null,"szt.",28800]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,1,9,8],[9,9,9,10],[10,1,10,8],[10,9,10,10],[5,1,5,10],[7,1,7,7],[8,0,8,8],[8,9,8,10],[14,0,14,10],[18,1,18,7],[20,6,20,10],[21,6,21,10],[19,6,19,7],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[12,1,12,8],[12,9,12,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                          Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
[null,"PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 10"]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Probówki do PCR  0.2 ml w paskach po 8 szt ze zintegrowanymi pojedynczymi wieczkami, przezroczyste"]
[2,"Certyfikowany brak DNAz, RNAz i endotoksyn"]
[3,"Wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości"]
[4,"Dostępność dokładnych wymiarów technicznych celem ich wprowadzenia do stacji pipetującej  - rozstaw probówek pasujący do formatu płytki PCR 96-dołkowej"]
["Zadanie 10"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Probówki do PCR 0.2ml połączone w paski po 8 szt ze zintegrowanymi indywidualnymi płaskimi wieczkami; przezroczyste; wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; wytwarzane z polipropylenu o medycznym stopniu czystości; wygodne zamykanie wieczek, nie otwieranie się podczas przechowywania materiału w lodówce: nie muszą być optyczne/o niskiej retencji",null,null,"pasek            (= 8 szt probówek)",120]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 11","index":10,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,1,8,10],[7,0,7,10],[20,1,20,7],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[22,6,22,10],[23,6,23,10],[16,0,16,10],[12,9,12,10],[13,1,13,8],[13,9,13,10],[14,1,14,8],[14,9,14,10],[12,1,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                          Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 11"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  różnych producentów   w tym Eppendorf, HTL "]
[2,"Jednostkowe opakowanie końcówek =pudełko zawierające 96-100 szt końcówek,  pudełko powino się łatwo otwierać, wieczko po otwarciu pudełka powinno pozostawać przytwierdzone do pudełka, połączenie wieczka z pudełkiem powinno być solidne, nawet po wielokrotnym otwarciu pudełka"]
[3,"Końcówki przezroczyste na całej długości"]
[4,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
["Zadanie 11 sterylne końcówki z filtrem do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Końcówki z filtrem 0,1-10 ul  z ostrym końcem spakowane w 10  /lub 5 osobnych/ opakowań po 96-100szt końcowek, długość min 40 mm,",null,null,"szt.",14400]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 12 ","index":11,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[23,6,23,10],[16,0,16,10],[8,1,8,10],[7,0,7,10],[21,1,21,7],[10,9,10,10],[10,0,10,8],[11,1,11,8],[11,9,11,10],[13,1,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                         Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[null,"Parametry graniczne dla zadania 12"]
[]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":8},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Płytki   kompatybilne z aparatem Mini PROTEAN 3 system  firmy BIORAD"]
[]
[]
[]
["Zadanie 12"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.  miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
[1,"Płytki szklane do wylewania żeli z dystanserami o gr 1,0 mm, kompatybilne z aparatem Mini Protean system firmy Bio-Rad, op. Jedn 5 szt",null,null,"szt.",10]
[2,"Płytki szklane  \"nakrywkowe \" do wylewania żeli  kompatybilne z aparatem Mini Protean system firmy Bio-Rad, op. jedn 5 szt",null,null,"szt.",5]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":" zadanie 13 ","index":12,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,1,6,10],[10,1,10,6],[10,7,10,9],[19,7,19,10],[8,0,8,9],[9,0,9,6],[9,7,9,9],[20,7,20,10],[11,1,11,6],[11,7,11,9],[13,0,13,10],[17,1,17,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak  : IHiT/P/25/2015                                                                                                                          Załącznik  Nr   1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[null,"Specyfikacja asortymentowo-cenowa"]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE dla zadania 13"]
["Opis parametru granicznego ",{"$nulls":6},"Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu parametru granicznego TAK/NIE*"]
[1,"Końcówki muszą być kompatybilne z pipetami  firmy  Eppendorf "]
[2,"Końcówki sterylne, wolne od  Dnazy, RNazy ,  DNA i inhibitorów PCR -potwierdzone certyfikatem "]
["sterylne końcówki z filtrem  do pipet automatycznych"]
["załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      ","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz.9 + poz. 10)"]
["1.","Sterylne końcówki z filtrem  do pipet automatycznych poj  1-10 ml ",null,null,"szt.",100]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………………………………………."]
[{"$nulls":7},"podpis i imienna pieczątka Wykonawcy"]

{"sheet":"zadanie 14 pipeta wieloka ","index":13,"n_rows":57,"n_cols":8,"rows_kept":57,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[56,4,56,7],[51,0,51,7],[53,0,53,7],[54,4,54,7],[55,4,55,7],[41,1,41,2],[42,1,42,2],[44,1,44,2],[48,5,48,7],[45,1,45,2],[47,5,47,7],[46,1,46,2],[47,3,47,4],[48,1,48,2],[48,3,48,4],[47,1,47,2],[44,3,44,4],[36,5,37,7],[39,3,39,4],[39,5,39,7],[36,0,37,0],[36,1,37,2],[36,3,37,4],[38,1,38,2],[38,3,38,4],[43,5,43,7],[41,5,41,7],[42,5,42,7],[40,3,40,4],[40,1,40,2],[39,1,39,2],[43,1,43,2],[41,3,41,4],[42,3,42,4],[7,0,7,7],[11,0,11,7],[15,1,15,4],[29,0,29,7],[43,3,43,4],[38,5,38,7],[40,5,40,7],[33,0,33,2],[33,3,33,7],[34,0,34,7],[44,5,44,7],[46,5,46,7],[46,3,46,4],[45,3,45,4],[45,5,45,7],[30,0,30,7],[31,0,31,2],[31,3,31,4],[31,5,31,7],[35,0,35,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2015",{"$nulls":6},"Załącznik nr 1"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 14"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8]
["L.p.","Przedmiot zamówienia","Ilość [szt.]","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                     ","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 6 + poz. 7)"]
[1,"Pipeta automatyczna 8 kanałowa zmiennoobjetościowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 -10 μl",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[]
["…………………"]
["[pieczęć firmy]"]
[]
["Zadanie nr 14"]
[]
["Nazwa:* …………………………………………..……………………………………………..",null,null,"Rok produkcji:* ……...……",null,"Nr katalogowy *..............................."]
[]
["Producent:* ……………………………………….…………………………………………….",null,null,"Typ aparatu (model):* ……………………………………..…………………………."]
["Parametry graniczne / odcinające  dla Zadania nr 14"]
[]
["L.P.","OPIS PARAMETRÓW ",null,"Minimalne parametry graniczne",null,"PARAMETR OFEROWANY, OPIS*                      "]
[]
[1,2,null,3,null,4]
[null,"Pipeta automatyczna zmiennoobjetościowa 8-kanałowa ze zrzutnikiem końcówek o zakresie 0,5 -10 ul "]
[1,"Nastawna wyposażone w czteropozycyjny wskaźnik nastawionej objętości         "]
[2,"Autoklawowalna w całości"]
[4," Oddzielny przycisk do zrzucania końcówek"]
[5,"Indywidualny protokół kalibracji pipety z numerem seryjnym"]
[6,"Oddzielne okienko cyfrowe umożliwiające szybkie przestawienie na ciecz inną niż woda i szybki powrót do ustawień fabrycznych przy pomocy jednego przekręcenia klucza"]
[7," Możliwość rekalibracji"]
[8," Stożkowe, sprężynujące zakończenie pipety umożliwiające precyzyjne nałożenie końcówki"]
[9,"Barwny kod na przycisku pipety ułatwiający dobranie odpowiedniego zakresu końcówki – szary"]
[10,"parametry pipetowania\n1 Błąd systematyczny podczas pipetowania objętości\n-  0,5 μl nie większy niż 2%,  \n- 1 μl nie większy niż 8%,  \n- 5 μl nie większy niż 4%,  \n- 10 μl nie większy niż 2%,  \n2 Błąd przypadkowy podczas pipetowania objętości \n- 0,5 μl  nie większy niż 8%\n- 1 μl  nie większy niż 5%\n- 5 μl  nie większy niż 2%\n- 10 μl  nie większy niż 1%\n",null,"należy podać"]
["*odpowiednie wpisać /wypełnia wykonawca/"]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
["Parametry oferowaneych pipet muszą być potwierdzone dołączonym do oferty oryginalnym prospektem producenta."]
["Oświadczamy, że oferowane powyżej pipety są nowe (produkcja nie wcześniej niż 2014rok ), kompletne i będą gotowe do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji "]
[{"$nulls":4},"….……………….....……………………………"]
[{"$nulls":4},"    podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":4},"        do reprezentowania firmy"]