{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":40,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30","Zadanie nr 31","Zadanie nr 32","Zadanie nr 33","Zadanie nr 34","Zadanie nr 35","Zadanie nr 36","Zadanie nr 36a","Zadanie nr 37","Zadanie nr 38","Zadanie nr 39"],"not_rendered":{"charts":0,"images":18,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":31,"n_cols":15,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[14,2,14,11],[17,0,17,14],[20,0,20,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 1 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Chempur",597145492,"Parafina ciekła FVI; pojemność opakowania 100 ml","10 x 100 ml"]
["Razem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,1],[14,2,14,11],[17,0,17,14],[23,0,23,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 2 -  materiały zużywalne do cytometrów przepływowych FACS Canto i FACS Diva firmy Becton Dickinson według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"BD Biosciences",340345,"BD FACS Clean, płyn do płukania cytometru BD FACS Canto II","5L"]
[2,"BD Biosciences",342003,"BD Flow, roztwór do cytometrii przepływowej","2 x 20 L"]
[3,"BD Biosciences",340346,"BD FACS Rinse, płyn do płukania cytometru BD FACS Canto II","5 L"]
[4,"BD Biosciences",656046,"Becton Dickinson, kulki do kalibracji cytometru BD FACS Canto II, BDFACSDiva CS&T IVD","50 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":13},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":13},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":43,"n_cols":15,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[33,1,33,9],[33,10,33,12],[12,0,12,1],[14,2,14,11],[17,0,17,14],[21,0,21,11],[32,1,32,9],[32,10,32,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":8}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 3 - karty z odczynnikami według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Diamed","004017","LISS/Coombs","4 x (24x12 szt.)"]
[2,"Diamed","005017","NaCl/Enzyme test and cold aggl.","4 x (24x12 sztuk)"]
["Razem"]
{"$rows_empty":9}
["Zadanie nr 3 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Karty z odczynnikami przewidziane instrukcjami użycia posiadanej przez Zamawiającego wirówki do mikrometody żelowej do oznaczania grup krwi i prób zgodności  poj. 24 mikrokarty model ID – Centrifuge 24S, producent DiaMed (marka Bio – Rad).\nWymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta w/w sprzętu będącego własnością Zamawiającego potwierdzającego jego kompatybilność z oferowanym przez Wykonawcę asortymentem.  "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":27,"n_cols":12,"rows_kept":27,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[11,0,11,1],[15,0,15,13],[20,0,20,8],[13,0,13,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
{"$rows_empty":7}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 4"]
[]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Pojemnik histopatologiczny, zakręcany, o pojemności 15 - 20 ml, bez formaliny, bezbarwny, plastikowy","100 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":26,"n_cols":15,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[21,9,21,10],[6,0,6,14],[18,0,18,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 5 - odczynniki i materiały zużywalne do analizatora hematologicznego Dirui BCC 3000B według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"SFRI Medical Diagnostics ","HID320","Dilution 3l DILUENT","20 litrów"]
[2,"SFRI Medical Diagnostics ","HIL301","Lysoglobine 3l\nLIZAT\n","0,5 litra"]
[3,"SFRI Medical Diagnostics ","HIG320","Diluterge 3l\nCleaner\n","20 litrów"]
[4,"Biomaxima","1-114-0100","BM External Cleaner E","200 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":13},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":13},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":13},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":39,"n_cols":15,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,9],[27,10,27,12],[28,1,28,9],[28,10,28,12],[29,1,29,9],[29,10,29,12],[4,0,4,1],[6,0,6,14],[18,0,18,11],[9,0,9,14],[26,1,26,9],[26,10,26,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 6 -Odczynniki, kontrole i płyny czyszczące do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cormay","8-882","Diluent","60 litrów"]
[2,"Cormay","8-868","Cleaner","5 litrów"]
[3,"Cormay","8-883","Lysing reagent CN Free","1 litr"]
[4,"Cormay","8-891","Flush","500 ml"]
[5,"Cormay","H-604","HAEM 12 Control L ","2x2,5 ml"]
[6,"Cormay","H-605","HAEM 12 Control N","2x2,5 ml"]
[7,"Cormay","H-606","HAEM 12 Control H","2x2,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 6 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                            TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki, kontrole, płyny czyszczące muszą pochodzić od jednego producenta/dostawcy."]
[2,"Odczynniki muszą być całkowicie bezcjankowe."]
[3,"Krew kontrolna musi być zmetrykowana dla wymaganych odczynników. "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[20,7,20,8],[7,0,7,11],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynnikowy do oceny zdolności wiązania czynnika von Willebranda do czynnika VIII metodą ELISA- materiał do badań cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać kalibratory  oraz osocza kontrolne.","192 testy"]
[2,"LABScreen Mixed Class I & II ","200 testów"]
[3,"PE-Conj Goat anti-Human ","2 ml"]
[4,"LAB Screen Neg Control Serum ","20 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":35,"n_cols":15,"rows_kept":35,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,1,26,7],[22,1,22,7],[22,8,22,10],[23,1,23,7],[24,1,24,7],[24,8,24,10],[30,0,30,10],[28,1,28,7],[28,8,28,10],[29,1,29,7],[29,8,29,10],[25,1,25,7],[27,1,27,7],[26,8,26,10],[27,8,27,10],[25,8,25,10],[4,0,4,1],[7,0,7,12],[19,7,19,8],[21,1,21,7],[21,8,21,10],[23,8,23,10],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 8  - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer katalogowy","Nazwa katalogowa","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Qiagen","63206","DyeEx 2.0 Spin Kit","16 x 250 izolacji"]
[2,"Qiagen","28106","Q/Aquick PCR Purification Kit (250)","3 x 250 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 8 pkt 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE "]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku              TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw kolumienkowy do szybkiego i bardzo wydajnego usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania"]
[2,"Zasada działania zestawu oparta na chromatografii żelowej, kolumny z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem w formie płynnej"]
[3,"Znaczniki, kompatybilne z zestawem BigDye, dRhodamine, Rhodamine Dye, DYenamic ET, WellRED dye"]
[4,"Możliwość oczyszczania mieszaniny reakcyjnej po znakowaniu radioaktywnym, udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej producenta"]
[5,"Objętość mieszaniny reakcyjnej 10-20ul"]
[6,"Czas oczyszczania nie więcej niż 10 minut"]
[7,"Udokumentowana w instrukcji kompatybilność z sekwenatorami: ABI PRISM® 377, 373, 310, 3100, 3700*, MegaBACE 1000, CEQ 2000"]
[8,"Wydajność odzysku DNA w objętości 20ul – co najmniej 50% dla długości 27-mer,  co najmniej 70% dla długości 45-mer"]
["* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test hemaglutynacyjny do wykrywania przeciwciał anty - T. pallidum w ludzkiej surowicy lub osoczu. Wykorzystuje erytrocyty ptasie opłaszczone antygenami T. pallidum. Odczyt po 45 min. inkubacji w temp.pokojowej.","1000 testów"]
[2,"Płytki U-denne na 96 oznaczeń do testów TPHA","1440 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Szybki Test Ureazowy zakraplany wodą destylowaną do wykrywania Helicobacter Pylori","500 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":34,"n_cols":12,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,6,29,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[27,0,27,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 11 - Odczynniki do immunofiksacji surowicy krwi i moczu do Aparatu Hydrasys 2 (f.Sebia)"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                      (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","4x10x1"]
[2,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","15x10x4"]
[3,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji","18x1x40"]
[null,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 9 ozn/1 płytkę","10x9"]
[4,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","2x10x1"]
[5,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","13x10x4"]
[6,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[7,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[8,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[9,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[10,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","1x 800ml"]
[11,"Płyny konieczne do odbarwiania do immunofiksacji","1 x 1000 ml"]
[11,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","5ml"]
[12,"Kontrola do immunofiksacji","1 ml"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,6,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku kwaśnym","140 oznaczeń"]
[2,"Zestaw  żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku zasadowym  ","280 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[17,7,17,8],[7,0,7,11],[8,0,8,1],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Taq Polimeraza DNA pojemność opakowania nie więcej niż 500 U","500 U"]
[2,"DNA lader-marker długości DNA w zakresie 50-2000bp pojemność opakowania nie więcej niż 100 oznaczeń","100 oznaczeń"]
[3,"Bovine Serum Albumin, acetylowana,  stężenie 10 mg/ml, modyfikowana, dializowana wodą dejonizowaną, stosowana jako stabilizator enzymów, pojemność opakowania nie większa niż 1 ml","2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - odczynniki jak w katalogu Sigma Aldrich lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Betaina, stężenie 4,8 – 5,2 M. nr kat. B0300-5VL  lub równoważne","1,5 ml"]
[2,"Agaroza Wide range/standard 3:1, Dnase, Rnase, NICKase none detected. Do rozdziałów fragmentów DNA 10-1500 bp. Temp. żelifikacji (gel point) 32,5 - 38 stopni Celsjusza. Wytrzymałość żelu (gel strength g/cm) ≥ 1400, temp. topnienia ≤ 90 stopni Celsjusza, EEO-≤0,13 Siarczany ≤ 0,15, nr kat. A7431 lub równoważne ","1500 g"]
[3,"4-dimetyloaminobenzaldehyd czda nr kat. 39070 lub równoważny","250 g"]
[4,"Startery standardowe oczyszczane RP1 (średnio 30 zasad na starter) skala syntezy 25 nmol nr kat. VC00021 lub równoważny","2000 zasad"]
[5,"Startery do Real-time PCR oczyszczone HPLC (średnio 30 zasad na starter) skala syntezy 25 nmol nr kat. VC00021 lub równoważny","2000 zasad"]
[6,"Zestaw do izolacji RNA nr kat. RTN70-1KT lub równoważny","36 x 70 izolacji"]
[7,"Zestaw do izolacji DNA nr kat. NA2010-1KT lub równoważny","8 x 70 izolacji"]
[8,"Kwas siarkowy H2SO4  1M nr kat. 72266-1L lub równoważne","3 x 1L"]
[9,"Siarczan amonu  nr kat. A4418-1KG lub równoważne","1 kg"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 15"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Olejek immersyjny do mikroskopii zgodny z normami ISO 8036 (DIN 58.884). Ne=1.518 (23°C). Olejek przeznaczony do preparatów bez szkiełka nakrywkowego oraz dla preparatów trwałych. Po zabarwieniu błękitem, eozyną, fuksyną, giemzą, fioletem krystalicznym, barwnikiem Leishmana, błękitem metylenowym, rodaminą pozostaje w pełni obojętny. Olejek estrowy, bez  zawartości chlorowców.\nCharakterystyka optyczna – n (37°C) - przy 546,1 nm (e): 1,5128; - przy 589,3 nm (D): 1,5098.\nRozproszenie Ve: 42,1","1000 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[18,7,18,8],[7,0,7,11],[16,0,16,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Paski wskaźnikowe Ph 1-10","600 sztuk"]
[2,"Paski wskaźnikowe Ph 4,5-10","200 sztuk"]
[3,"Triton ( R ) X-100","250 ml"]
[4,"Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji                        rozmiar 45 cm x 56 cm","10 x 100 sztuk"]
[5,"Benzyna apteczna; lekka obrabiana wodorem (ropa naftowa) do czyszczenia obiektywów w mikroskopach; niskowrząca frakcja naftowa obrabiana wodorem; skład:  węglowodory o liczbie atomów węgla głównie w zakresie C4-C11, wrzących w zakresie temp. od ok. -20 st.C do 190 st.C; zawartość benzenu (CAS71- 43-2)<10 ppm.","10 x 69 g (100 ml)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,12],[12,0,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer katalogowy","Nazwa katalogowa","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Helena Biosciences",5331,"AFSC Hemo Control","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,7,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgA+ IgG+IgM (H+L)\nstężenie 1,5 mg/ml","3 mg"]
[2,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgM\nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
[3,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) \nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":32,"n_cols":15,"rows_kept":32,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[26,10,26,11],[8,0,8,13],[23,0,23,11],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer katalogowy","Nazwa katalogowa","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Beckman Coulter","IM0190","CD11b (cloneBear1)","0,2 mg"]
[2,"Beckman Coulter","IM0813","CD16 (clone 3G8)","0,2 mg"]
[3,"Beckman Coulter","A 07766","Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/","100 testów"]
[4,"Beckman Coulter",6607118,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE-Cy7 , klon 3G8 /RUO/","100 testów"]
[5,"Beckman Coulter","IM 0766U","Przeciwciało mysie antyludzkie CD 36 FITC , FA6.152 /ASR/","100 testów"]
[6,"Beckman Coulter","IM 1612","Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/","200 testów"]
[7,"Beckman Coulter","A 07791","Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/","100 testów"]
[8,"Beckman Coulter","IM 3524","Przeciwciało mysie antyludzkie TdT FITC, klon HT1+HT4+HT8+HT9 /IVD/","100 testów"]
[9,"Beckman Coulter","6604614","Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD/","100 testów"]
[10,"Beckman Coulter","IM1428U","Przeciwciała anti-CD24 sprzężone z PE, klasy IgG1 mysie skierowane do antygenów ludzkich (mouse anti-human) Klon: ALB9 \n","200 testów"]
[11,"Beckman Coulter","IM0648U","Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów ludzkich płytek krwi anti-CD42b (GPIb) clone SZ2","0,2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":36,"n_cols":12,"rows_kept":36,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,11],[12,0,12,8],[14,7,14,8],[20,1,20,7],[20,8,20,11],[27,8,27,11],[28,1,28,7],[34,1,34,7],[34,8,34,11],[21,1,21,7],[21,8,21,11],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[35,0,36,8],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[33,1,33,7],[33,8,33,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11],[28,8,28,11],[29,1,29,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[24,1,24,7],[29,8,29,11],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20   - odczynniki do wykonania izolacji materiału genetycznego i ilościowych oznaczeń metodą real time PCR kompatybilne do  aparatu LightCycler 480 System II."]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto            (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynniki do amplifikacji i oceny ilościowej DNA Parvowirusa B19 ","360 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
["Zadanie nr 20  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[2,"Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux)."]
[3,"Test ilościowy musi być zwalidowany na aparat LightCycler 480 System II."]
[4,"Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sond typu TaqMan lub MGB. "]
[5,"Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę amplifikacji oraz minimum 4 standardy/wzorce do pomiaru ilościowego Parvowirusa B19."]
[6,"Wyniki ilościowe muszą być generowane w jednostkach międzynarodowych - IU/ml."]
[7,"Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych osocza."]
[8,"Data ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
[9,"Test musi wykrywać 3 genotypy ( 1, 2 i 3) Parvowirusa B19 z taką samą czułością."]
[10,"Czułość analityczna  dla DNA Parvowirusa B19 w osoczu =<100 IU/ml (95% LOD)."]
[11,"Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[12,"Parametry techniczne zawarte w specyfikacji muszą być umieszczone w ulotce producenta testów."]
[13,"Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[14,"Konieczność dołączenia w ramach pakietu do pierwszej dostawy odczynników 50 białych płytek 96-dołkowych kompatybilnych z aparatem LightCycler 480 System II (LightCycler 480 Multiwell Plata 96)  na koszt Wykonawcy."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,6,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciała anty-RhD z FITC klon BRAD 3 do oceny ilościowej przecieku płodowo-matczynego (do diagnostyki in vitro)","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[12,0,12,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 22"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji ludzkich komórek CD138+ (plazmocytów) z pełnej krwi, metodą immunomagnetyczną, bez użycia kolumn, kompatybilny z magnesem ( z pozycji nr 2) na 1 probówkę FACS o objętości 14 ml. Zestaw powinien zawierać:- przeciwciała do izolacji (3 x 1 ml); nanocząsteczki magnetyczne (3 x 1 ml); bufor do lizy erytrocytów (10 ml).","3 x 1 zestaw (kit)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[12,0,12,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynnik do izolacji limfocytów do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną z pełnej krwi, gęstość 1,077  + 0,001g/ml; max.250ml/op","3750 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[14,0,14,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 24 - Odczynniki do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Płytki do oznaczania HLA kl. I metodą serologiczną, typu HLA ABC 144 (dwie płytki na jedno oznaczenie) do potwierdzania otrzymanych wyników, pojemność opakowania 3 oznaczenia","6 oznaczeń"]
[2,"Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT","1 ml"]
[3,"Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT","0,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[14,0,14,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 25"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mix enzymów do oczyszczania produktów PCR przeznaczonych do sekwencjonowania zawierający egzonukleazę I E.coli i fosfatazę alkaliczną z krewetek","4 x 1 ml / 2000 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,8],[13,0,13,4],[12,0,12,8],[4,0,4,1],[6,0,6,12],[8,0,8,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 26"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych z oznaczonymi bardzo rzadkimi i powszechnymi antygenami do identyfikacji przeciwciał odpornościowych z takich układów jak Colton, Chido/Rogers, Knops, Dombrock, Cartwright, JMH - panel co najmniej 15 krwinkowy , minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","13 zestawów o pojemności 16 x 3 ml"]
["Razem"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[16,0,16,4],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 27 - krwinki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat./              Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0515","Krwinki 0Rh+ opłaszczone przeciwciałami klasy IgG do kontrolowania wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych; przeznaczone do: - kontroli wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych  - kontroli czułości surowic antyglobulinowych poliwalentnych lub monowalentnych w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA) -kontroli czułości odczynnika antyglobulinowego monoklonalnego anty-IgG w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)  -kontroli wirówek samopłuczących; reagują z odczynnikiem antyglobulinowym poliwalentnym, z odczynnikiem anty-IgG, a nie reagują z odczynnikiem anty-C3; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania 1-2ml, jednorazowa dostawa min.4ml ; posiadają znak CE; (gęstość zawiesiny krwinek 20-25%)","30 zestawów                        (w zestawie 2x2 ml)"]
[2,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0508","Zestaw Konserwowanych  Krwinek Wzorcowych do układu ABO, który służy do wykrywania regularnych przeciwciał z układu ABO, w tym anty-A, anty-A1, anty-B; wymagania:   zawiera krwinki grupy 0,A1,A2 i B; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania jednego rodzaju krwinek min.2-4ml; jednorazowa dostawa min. 4ml każdego rodzaju krwinek; posiadają znak CE; (gęstość zawiesiny krwinek 20-25%)","45 zestawów                         (w zestawie 4x4 ml)"]
[3,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0509","Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok. 25%) do wykrywania przeciwciał - panel 3 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie; krwinki dawców grupy 0 o homozygotycznej ekspresji antygenów w zakresie układów: Rh, MNS, Duffy, Kidd, Lewis","60 zestawów                 (w zestawie 3 x 4 ml)"]
[4,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0510","Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok..25%) do identyfikacji przeciwciał - panel 10 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie; krwinki dawców grupy 0 o homozygotycznej ekspresji antygenów w zakresie dwóch lub kilku układów grupowych: tj. Rh, MNS, Duffy, Kidd, Lewis","35 zestawów                       (w zestawie 10 x 4 ml)"]
["Razem"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 28"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"SALSA MLPA P140 HBA probemix ","150 reakcji"]
[2,"SALSA MLPA P102 HBB probemix","50 reakcji"]
[3,"SALSA MLPA EK1 reagent kit FAM","300 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[16,0,16,8],[18,7,18,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 29 - Filtry i wkłady wymienne do systemu oczyszczania wody firmy Millipore według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Filtr Q-Pak Tix do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka,                                  nr kat. QPAK00TIX lub równoważny","2szt."]
[2,"Wkład wstępny 5um do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. JAPLPK001 lub równoważny","5szt."]
[3,"Filtr Progard T3 Cartridge do urządzenia Milli-Q wchodzacego w skład posiadanego systemu oczyszczania wody firmy Millipore,\n− będący konstrukcyjnie i funkcjonalnie integralną, wymienną częścią ich wyposażenia,\n− o parametrach konstrukcyjnych i funkcjonalnych zapewniajacych wymagane w biologii molekularnej i technologii PCR\nparametry czystosci wody,\n− w opakowaniu 1 sztuka                                     nr kat. PROG000T3lub równoważny","2szt."]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30","index":29,"n_rows":40,"n_cols":12,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,0,17,8],[20,7,20,8],[22,1,22,7],[22,8,22,11],[23,1,23,7],[23,8,23,11],[24,1,24,7],[24,8,24,11],[25,1,25,7],[25,8,25,11],[26,1,26,7],[26,8,26,11],[27,1,27,7],[27,8,27,11],[28,1,28,7],[28,8,28,11],[29,1,29,7],[29,8,29,11],[4,0,4,1],[33,1,33,7],[33,8,33,11],[34,0,35,8],[30,1,30,7],[30,8,30,11],[31,1,31,7],[31,8,31,11],[32,1,32,7],[32,8,32,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 30"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto          (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Test w technologii immunoblot do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgG parvowirusa B19","190 oznaczeń"]
[2,"Test w technologii immunoblot do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgM parvowirusa B19","90 oznaczeń"]
[3,"Odczynnik do oznaczenia awidności przeciwciał Parvovirusa B19 w teście immunoblot","50 testów"]
[4,"Kontola ujemna testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgG/IgM","200 ul"]
[5,"Kontola dodatnia testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgG","200 ul"]
[6,"Kontola dodatnia testu w technologii immunoblot parvowirusa B19 IgM","200 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 30 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*"]
[1,"Test służący do jakościowego oznaczania i identyfikacji przeciwciał IgG/IgM przeciwko Parvowirusowi B19 w technologii immuno-blot."]
[2,"Test  Parvowirus B19 IgG daje możliwość oznaczenia awidności (umożliwia określenie statusu infekcji)."]
[3,"Test  zwalidowany na wykonanie oznaczeń w surowicy i osoczu."]
[4,"Osobne testy dla IgG i IgM."]
[5,"Na każdym pasku testowym występuje co najmniej kontrola koniugatu oraz kontrola cut-off."]
[6,"Test służący do potwierdzenia obecności przeciwciał Parvowirusa B19 skierowanych do antygenów strukturalnych - VP oraz NS-1."]
[7,"Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro)."]
[8,"Możliwość automatyzacji wykonywania badań, odczytu, interpretacji wyników oraz archiwizacji danych - testy IgG (Avidity) i IgM kompatybilne z aparatem Dynablot (wykonanie badania), aparatem BLOTrix (odczyt) i oprogramowaniem recomScan (interpretacja i archiwizacja)."]
[9,"Oryginalna instrukcja w języku polskim, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD."]
[10,"Pełne wsparcie merytoryczne i teczniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty."]
[11,"Minimalna data ważności: 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego."]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 31","index":30,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,14],[10,0,10,14],[13,0,13,11],[17,10,17,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 31 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"MetaSystems","D-5039-100-OG","Sonda XL 6q21/6q23","10 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 32","index":31,"n_rows":23,"n_cols":12,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,11],[15,0,15,8],[20,7,20,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 32"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku      od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA; pojemność opakowania 1 litr","50 litrów"]
["Razem "]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 33","index":32,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[14,0,14,8],[17,7,17,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 33 -  odczynniki jak w katalogu Life Technologies lub równoważne"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku      od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw odczynników (A+B) do utrwalania komórek i permabilizowania błony komórkowej /GPR/ nr kat.               GAS-004 lub równoważny","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD52 PE, klon CF1D12 (IVD) nr kat. MHCD5204 lub równoważny","100 testów"]
[3,"Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-7 w aparacie ABI PRISM 3130 lub równoważny:\n- gotowy do użycia spełniający wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130\n- zoptymalizowany do stosowania w analizach sekwencjonowania oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130, \n- o własnościach i usieciowaniu umozliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów o długości do 950bp\n- zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar\n- konfekcjonowany fabrycznie w    opakowaniach po 3,5ml nr kat. 4363785 lub równoważny","7 x 3,5ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 34","index":33,"n_rows":31,"n_cols":12,"rows_kept":31,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[23,0,23,8],[26,7,26,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 34"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/   Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej","2 x 10 ml"]
[2,"Surowica monoklonalna anty-C","2 x 5 ml"]
[3,"Surowica monoklonalna anty-c","2 x 5 ml"]
[4,"Surowica monoklonalna anty-E","2 x 5 ml"]
[5,"Surowica monoklonalna anty-e","2 x 5 ml"]
[6,"Surowica monoklonalna anty-K","1 x 5 ml"]
[7,"Odczynnik poliklonalny anty-k (cellano)","2 ml"]
[8,"Odczynnik monoklonalny anty-M","2 x 2 ml"]
[9,"Odczynnik monoklonalny anty-S ","1 x 2 ml"]
[10,"Odczynnik poliklonalny anty-s ","1 x 2 ml"]
[11,"Odczynnik monoklonalny anty-Lea ","1 x 2 ml"]
[12,"Odczynnik monoklonalny anty-Leb ","1 x 2 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 35","index":34,"n_rows":26,"n_cols":15,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,9],[19,10,19,12],[4,0,4,1],[6,2,6,11],[9,0,9,14],[13,0,13,11],[18,1,18,9],[18,10,18,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 35 - karty z odczynnikami według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Diamed","004017","LISS/Coombs","2 x (24x12 szt.)"]
[2,"Diamed","002124","DiaClon - Rh subgroups + K","2 x (4x12 sztuk)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 35 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                                                 TAK / NIE*"]
[1,"Karty z odczynnikami przewidziane instrukcjami użycia posiadanej przez Zamawiającego wirówki do mikrometody żelowej do oznaczania grup krwi i prób zgodności  poj. 24 mikrokarty model ID – Centrifuge 24S, producent DiaMed (marka Bio – Rad).\nWymagane jest załączenie do oferty oświadczenia producenta w/w sprzętu będącego własnością Zamawiającego potwierdzającego jego kompatybilność z oferowanym przez Wykonawcę asortymentem.  "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 36","index":35,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,2,6,11],[9,0,9,14],[14,0,14,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 36 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche","04897030001","Transcriptor cDNA Synth. Kit","18 x 200 reakcji"]
[2,"Roche","04729692001","LightCycler 480 Multiwell Plate 96","2 x 5 x 10 płytek"]
[3,"Roche","04707524001","LightCycler 480 Genotyping Master","4 x 384 µl"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 36a","index":36,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,2,6,11],[9,0,9,14],[12,0,12,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 36a - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche","04738357001","FastStart Taq DNA Polymerase, dNTPack","8 x 500 U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 37","index":37,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,0,14,3],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 37"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Patomorfanol A 99,8% zawiera alkohol etylowy bezwodny całkowicie skażony. Odczynnik do wykonywania preparatów histopatologicznych z materiału tkankowego, barwienia preparatów histopatologicznych oraz cytologicznych. Preparat odwadniający o składzie:. etanol>95%, aceton <4%, keton metylowo-etylowy <1%, benzoesan denatonium bitrex 0,01%. Pojemność opakowania nie więcej niż 10 litrów.","400 litrów "]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 38","index":38,"n_rows":84,"n_cols":12,"rows_kept":84,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[76,0,76,8],[79,7,79,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 38"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń ","Nr kat.","Nazwa katalogowa/   Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 2 FITC  klon S5.2  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD2 Horizon V450 klon S5.2  (RUO (GMP))","200 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD3 PerCP-CY5.5  klon SK7  /CE-IVD/ ","150 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4 FITC klon SK3 /CE-IVD/ ","100 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 FITC  klon L17F12  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 APC klon L17F12  /CE-IVD/","100 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD7 PE klon M-T701  /CE-IVD/","50 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD10 FITC klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[9,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[10,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE-Cy7 klon HI10a /CE-IVD/","100 testów"]
[11,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 APC klon HI10a /CE-IVD/","100 testów"]
[12,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11b APC-Cy7 klon ICRF44  ","300 testów"]
[13,"przeciwciało mysie antyludzkie CD11c APC klon S-HCL-3  /CE-IVD/","100 testów"]
[14,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE  klon L138 /CE-IVD/","100 testów"]
[15,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE-Cy7 klon L138 /CE-IVD/","100 testów"]
[16,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC  klon MфP9 /CE-IVD/","100 testów"]
[17,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC-Cy7 klon MфP9   /CE-IVD/","400 testów"]
[18,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PE  klon SJ25C1  /CE-IVD/","50 testów"]
[19,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PerCP-Cy5.5 klon SJ25C1  /CE-IVD/","400 testów"]
[20,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PE -Cy7 klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[21,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 APC klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[22,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD20 PE klon L 27 /CE-IVD/","50 testów"]
[23,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD20 Horizon V450 klon L 27 /CE-IVD/","300 testów"]
[24,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD22 FITC klon S-HCL-1  /CE-IVD/","100 testów"]
[25,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD22 PE klon S-HCL-1  /CE-IVD/","200 testów"]
[26,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD22 APC klon S-HCL-1  /CE-IVD/","100 testów"]
[27,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 23 APC klon EBVCS-5  /CE-IVD/","200 testów"]
[28,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 25 PE-Cy7 klon 2A3  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[29,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD31 PE klon L 133.1 /RUO/","50 testów"]
[30,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD33 PerCP-Cy 5.5 klon P67.6  /CE-IVD/","150 testów"]
[31,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE klon 8G12  /CE-IVD/","200 testów"]
[32,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PerCP-Cy 5.5 klon 8G12  /CE-IVD/","200 testów"]
[33,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE-Cy7 klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[34,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD34 APC klon 8G12  /CE-IVD/","500 testów"]
[35,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD36 FITC klon CLB-IVC7  /GMP/","100 testów"]
[36,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD38 FITC klon HB7  /CE-IVD/","150 testów"]
[37,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PerCP-Cy 5.5 klon PerCP-Cy 5.5  /RUO/","0,1 mg"]
[38,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 APC klon HB7  /CE-IVD/","100 testów"]
[39,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD43 FITC klon 1G10 /RUO/","100 testów"]
[40,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 FITC klon 2D1  /CE-IVD/","100 testów"]
[41,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD45 Horizon V500-C klon 2D1 (RUO (GMP))","400 testów"]
[42,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 RA PE-Cy7 klon L48  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[43,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE klon MY31  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[44,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE-Cy7 klon NCAM16.2  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[45,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 PerCP-Cy 5.5  klon 10.1  /RUO/ ","300 testów"]
[46,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 APC-H7 klon 10.1                           ( RUO )","150 testów"]
[47,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD105 Horizon V450 klon 266  /RUO/","100 testów"]
[48,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD117 PE-Cy7 klon 104D2 /CE-IVD/","500 testów"]
[49,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD123 PE klon 9F5 /RUO/","0,2mg"]
[50,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 184 APC klon 12G5 /RUO/","100 testów"]
[51,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 200 APC klon MRC OX-104 /RUO (GMP)/","100 testów"]
[52,"Przeciwciało mysie antyludzkie Anti–glycophorin A PE  klon GA-R2 (HIR2) (RUO (GMP))","50 testów"]
[53,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR PE klon L243 /CE-IVD/","100 testów"]
[54,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR APC-Cy7 klon L243 /CE-IVD/","100 testów"]
[55,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR Horizon V450 klon L243 (RUO (GMP))","500 testów"]
[56,"Przeciwciało mysie antyludzkie IgM APC klon G20-127 /RUO/","100 testów"]
[57,"Mouse Anti-Human CD371 (Clec12A) FITC klon 50C1 (RUO )","50 testów"]
[58,"Multitest 6 Color TBNK: kombinacja 7 przeciwciał (CD3 FITC klon SK7; CD16 PE klon B73.1 + CD56 PE klon NCAM16.2; CD45 PerCP-Cy5.5 klon 2D1; CD4 PE-Cy7 klon SK3, CD19 APC klon SJ25C1; CD8 APC-Cy7 klon SK1)  /CE-IVD/","50 testów"]
[59,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PerCP-Cy5.5 klon X40 /CE-IVD/","50 ug"]
[60,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[61,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC  klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[62,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","200 ug"]
[63,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC / IgG1 PE klon X40 / X40 /RUO(GMP)/","150 testów"]
[64,"Przeciwciało mysie antyludzkie:  kappa APC (klon TB28-2)  /CE-IVD/","100 testów"]
[65,"Przeciwciało mysie antyludzkie: lambda PE (klon 1-155-2) /CE-IVD/","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 39","index":39,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,1,21,9],[21,10,21,11],[22,1,22,9],[22,10,22,11],[23,1,23,9],[23,10,23,11],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[14,0,14,3],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/27/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 39"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Sterylne nakłuwacze jednorazowego użytku do pobierania krwi z naczyń kapilarnych;  nakłuwacze z z igłą wysuwającą się i\nchowającą jednorazowo i automatycznie przez naciśnięcie przycisku",30000]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
["Zadanie nr 39 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                                                 TAK / NIE*"]
[1,"Nakłuwacze  posiadają bezpieczną  konstrukcję w kształcie litery T nie pozwalającą na  przypadkowe zakłucia i zranienia. "]
[2,"Wymagane dołączenie do oferty 5 sztuk próbek jako wzorca  (podstawa prawna: art.. 97 ust. 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. :\"Zamawiający zwraca wykonawcom, których oferty nie zostały wybrane, na ich wniosek, złożone przez nich plany, projekty, rysunki, modele, próbki, wzory, programy komputerowe oraz inne podobne materiały.\")"]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]