INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul. indiry Gandhi 14

Tel. (22)  34-96-222÷230				Fax: (22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                         	        REGON:  000288484

Zamówienie znak: IHiT/P/38/2015				               Warszawa, dnia 25.06.2015 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

D o t y c z y :

Przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 207 tys. euro

O g ł o s z o n e g o  p r z e z:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

N a  u s ł u g i:

W zakresie okresowych przeglądów technicznych, w tym konserwacji aparatury

medycznej  stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

(zadania 1-62) oraz urządzeń technicznych (zadania 63-64)

Wspólny Słownik Zamówień (KOD CPV):

50.00.00.00-5    Usługi naprawcze i konserwacyjne

50421000 – 2    Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu medycznego

50.42.12.00-4    Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych ( z późn. zmianami)

- OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

- Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę oraz złożony w oryginale.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości, co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej ocena braku podstaw wykluczenia Wykonawcy ze względu na okoliczności określone w art. 24 ust. 1 i 2 i 2 a ustawy Prawo zamówień publicznych – dotyczy wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. W zakresie warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 mają zastosowanie przepisy art.23 upzp (vide Rozdz. II i III niniejszej SIWZ).

- Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (maksymalna liczba części – 64) na wybrane zadania (1 – 64) objęte zamówieniem. W tym zakresie Zamawiający nie stawia żadnych ograniczeń, co oznacza, że Wykonawca ma prawo złożyć ofertę na każde z zadań tj. na wybrane lub wszystkie zadania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. V pkt. 4 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej 	dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem:

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w procedurze  zamówienia publicznego. Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie posiadających  osobowości prawnej.

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt. 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

- Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

- Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Nazwa i adres Wykonawcy.....................................................................................

[pieczątka firmowa]

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/38/2015

Oferta na usługi: w zakresie okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji aparatury medycznej  stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii         (zadania 1-62) oraz urządzeń technicznych (zadania 63-64)

(zadanie/a ……)*

nie otwierać przed  08.07.2015 R. godz.  – 10:00

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

*  Wypełnić fakultatywnie

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Jeśli dokument załączony jest w postaci kopii Wykonawca zobowiązany jest:

- załączyć w złożonej ofercie oświadczenie, iż wszystkie kopie załączone do oferty są zgodne z oryginałami (oświadczenie to stanowi Załącznik nr 5 ) albo

- na każdej stronie takiego dokumentu zamieścić adnotację „za zgodność z oryginałem” opatrzoną imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz. U. z 2003r.,  Nr 153, poz.1503 z późn. zmianami)

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

- załączyć szczegółowe uzasadnienie wykazujące, iż zastrzeżone w ofercie informacje spełniają łącznie trzy warunki:

- mają charakter techniczny, technologiczny, organizacyjny przedsiębiorstwa lub inny posiadający wartość gospodarczą,

- nie zostały ujawnione do wiadomości publicznej,

- podjęto w stosunku do niej niezbędne działania w celu zachowania poufności.

- dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

W przypadku gdy Wykonawca zastrzega w złożonej ofercie informacje, które nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa lub są jawne na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (np. art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych) lub odrębnych przepisów konsekwencją stwierdzenia przez Zamawiającego bezzasadności takiego zastrzeżenia jest wyłączenie zakazu ujawniania tych informacji.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

  - O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki określone w art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenie;

    - dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej;

  - Złożą wszystkie wymagane dokumenty i oświadczenia w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z późn. zm.

  - Złożą wszystkie wymagane ( wskazane przez zamawiającego ) dokumenty potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne (zgodnie z § 6 ust. 1   Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. 
(Dz. U.z 2013 r., poz. 231), w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający 
od wykonawców oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane).

- W celu potwierdzenia, że wykonawca spełnia warunki:

  - Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

  - Posiadania wiedzy i doświadczenia:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór

Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

2.3 Dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym

zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, – wzór

Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ

2.4. Sytuacji ekonomicznej i finansowej:

- Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

- Zamawiający oceni, czy Wykonawca spełnia warunek udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie złożonego wraz z ofertą Oświadczenia o spełnianiu warunków, –  wzór Oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do SIWZ.

- Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

- Wykonawca może polegać na potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia

W przypadku, gdy podmiot(y) przedstawiający pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej, będzie uczestniczył w części wykonania zamówienia, Zamawiający wymaga przedłożenia przez ten podmiot(y) dokumentów i oświadczeń wskazanych w rozdziale III niniejszej SIWZ

- Wykonawca może polegać na zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie takich podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Podmiot(y) składający(e) Wykonawcy pisemne zobowiązanie o którym mowa wyżej jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów wymaganych w rozdziale  III niniejszej SIWZ

Obowiązkiem wykonawcy w przypadku, gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest

rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz w jaki sposób

będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są

zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu

i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument

powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

- Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku.

- Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt.19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

  - Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-4 P. z. p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

  - Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust. 1 pkt 1-3, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp, zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda przedłożenia dokumentów potwierdzających:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 4, polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 26 ust. 2 b upzp., zamawiający w celu oceny czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należnego wykonania, zamawiający żąda przedłożenia dokumentów dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej tych podmiotów w zakresie określonym w ogłoszeniu i siwz.

  - Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

- OPIS DOKUMENTÓW I OŚWIADCZEŃ WYMAGANYCH W CELU WYKAZANIA, ŻE WYKONAWCA NIE PODLEGA WYKLUCZENIU Z POSTĘPOWANIA

- W celu wykazania, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie przepisów art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (zgodnie z § 2 ust. 1 Rozporządzenia z dnia 19.02.2013 r. Prezesa Rady Ministrów (Dz. U. z 2013r poz. 231), Zamawiający wymaga złożenia dokumentów i oświadczeń:

  - Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.

  - Aktualnego odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych – wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składnia ofert

  - Wykonawca, wraz z ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt. 5, albo informacje o tym, że nie należy do grupy kapitałowej - wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 6

2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w rozdz. III ust. 1 pkt. 1.2 – 1.4 SIWZ składa:

  - Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie,

  - Dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. a i c powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

Dokument, o którym mowa w ust. 2 pkt. 2.1 lit. b, powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w ust. 2 – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis pkt. 2.2 stosuje się odpowiednio.

  - W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

- Dokumenty, o których mowa w powyższym rozdziale są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I pkt. 19). Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

Ocena braku podstaw do wykluczenia z postępowania w okolicznościach o których mowa w 	art. 24 ust. 1 i 2 będzie dokonana przez sprawdzenie właściwości i kompletności wymaganych 	dokumentów i oświadczeń (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy) metodą [spełnia – nie 	spełnia].

5.Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru  prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu ,iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji  zamówienia, w szczególności  przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

Obowiązkiem Wykonawcy w przypadku gdy korzysta z potencjału podmiotów trzecich, jest

rzeczywiste wykazanie, że tym potencjałem będzie dysponował.

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:

5.1.kto jest podmiotem przyjmującym zasoby,

5.2.zakres zobowiązania podmiotu trzeciego,

5.3.czego konkretnie dotyczy zobowiązanie oraz

5.4.w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy.

W sytuacji, gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich

udzielającym ,niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego

podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do

uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.

Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów na zasadach określonych w art.26 ust.2b upzp, odpowiada solidarnie z Wykonawcą za szkodę Zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów ,chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Do podmiotu trzeciego Zamawiający wymaga załączenia dokumentów wskazujących ,że osoby podpisane na oświadczeniach o zobowiązaniu do oddania do dyspozycji zasobów są uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu udostępniającego (na podstawie wypisu z Krajowego Rejestru Sądowego  lub zaświadczenia z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej RP).Jeżeli Wykonawca polegać będzie na zasobach innych podmiotów i podmioty te będą brały udział w realizacji zamówienia, Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty dokumenty  dotyczące tych podmiotów ,o których mowa  w rozdziale III pkt.1

6.Wykonawcy ,którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia:

Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W tym przypadku ustanawiają    pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Przepisy dotyczące  Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców.  Dokument pełnomocnictwa musi być załączony do oferty i zawierać w szczególności wskazania:

- postępowania o zamówienie publiczne, które dotyczy;

- Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia;

- ustanowionego Pełnomocnika oraz zakres jego umocowania, obejmujący przede wszystkim:

6.1. reprezentowania konsorcjum w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,

6.2.zaciąganie w imieniu konsorcjum zobowiązań,

6.3. złożenie oferty wspólnie,

6.4.prowadzenie korespondencji i podejmowanie zobowiązań związanych z postępowaniem o

zamówienie publiczne.

Dokument pełnomocnictwa musi być podpisany przez wszystkich Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia ,w tym Wykonawcę ustanowionego jako Pełnomocnika i przez osoby uprawnione do składania oświadczeń woli i zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawców. W przypadku podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum, spółka cywilna) każdy z uczestników musi załączyć do oferty dokumenty określone w rozdziale III  pkt.1

Wymagane dokumenty w rozdziale III powinny być dostarczone w oryginale lub jako poświadczona za zgodność z oryginałem kopia przez Wykonawcę. Poświadczenia dokonuje osoba upoważniona do podpisywania oferty w imieniu Wykonawcy .Odnośnie dokumentu wymaganego w rozdziale I pkt  17 wymagane jest złożenie upoważnienia w oryginale  lub kopii uwierzytelnionej przez notariusza.

- WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

- Określenie przedmiotu zamówienia:

Usługi w zakresie okresowych przeglądów technicznych w tym konserwacji  aparatury medycznej  stanowiącej wyposażenie oddziałów Instytutu Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-62) oraz urządzeń technicznych (zadania 63-64)

- Na potrzeby niniejszego dokumentu stosuje się następujące definicje:

- przegląd techniczny urządzeń – kompleksowe wykonane w określonych odstępach czasu sprawdzenie stanu technicznego urządzeń przez wykwalifikowane i odpowiednio przygotowane do tego celu osoby

- konserwacja urządzeń – zespół czynności mający na celu zapewnienie warunków ich użytkowania określonych w przepisach technicznych poprzez czyszczenie, smarowanie, regulowanie itp.   (zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.) oraz zaleceniami producenta

  - Przedmiot, ilości  oraz wykaz urządzeń/aparatury medycznej objętych przedmiotowym zamówieniem 	zawiera Załączniku nr 1 do SIWZ – „Specyfikacja Techniczna”.

- Obowiązki Wykonawcy:

  - W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany do:

Obowiązki Wykonawcy dotyczące poszczególnych zadań znajdują się w specyfikacji

technicznej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ (i są zgodnie z zaleceniami producenta

wymienionej aparatury oraz z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U.

z 2010 r. Nr 107, poz. 679. z późn. zm.).

  - Koszty przeglądów technicznych, w tym konserwacji będą rozliczane zgodnie z ofertą Wykonawcy. Cena za przegląd techniczny, w tym konserwacji zaoferowana przez Wykonawcę musi uwzględniać wszystkie koszty związane z realizacją tej usługi, w tym: robociznę, wszelkie materiały niezbędne do wykonania przeglądu technicznego, w tym konserwacji przedmiotu umowy oraz koszt dojazdu lub transportu urządzenia/aparatury medycznej.

  - Wykonawca zobowiązany będzie do wykonania przeglądu technicznego, w tym konserwacji w terminie wskazanym przez Zamawiającego. W przypadku przesyłania urządzenia do siedziby Wykonawcy termin wykonania przeglądu liczony będzie od momentu dostarczenia urządzenia.

  - Podstawą do zatwierdzenia przez Zamawiającego wykonania usługi jest raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi, obustronnie podpisany przez Wykonawcę i od strony Zamawiającego przez Sekcję Aparaturową oraz kierownika danej komórki organizacyjnej Instytutu lub osobę przez niego upoważnioną. Raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi  będzie podstawą do wystawienia przez Wykonawcę faktury.

  - Wszelkie usługi objęte niniejszym zamówieniem muszą być realizowane przez osoby posiadające udokumentowane kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania napraw bieżących, konserwacji oraz przeszkolenie w zakresie przeglądów technicznych urządzeń/aparatury medycznej będących przedmiotem zamówienia - wykaz osób stanowi załącznik nr 7 do SIWZ.

- Dla zadań nr: 4, 11 - 21, 27, 28, 30, 36 - 41, 46- 55, 57, 61, Wykonawca musi dołączyć

dokumenty poświadczające, że osoby które będą realizowały zamówienie, posiadają kwalifikacje i

uprawnienia do wykonywania napraw bieżących, konserwacji i zostały  przeszkolone w zakresie

przeglądów technicznych aparatury medycznej/urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Dokumenty te muszą być wydane przez wytwórcę danego urządzenia / aparatury  medycznej lub

autoryzowanego przedstawiciela.

- Dla zadań nr: 1- 3, 5 - 10, 22-26, 29, 31-35, 42-45, 56, 58-60 Wykonawca musi dołączyć

dokumenty poświadczające, że osoby które będą realizowały zamówienie, posiadają kwalifikacje i

uprawnienia do wykonywania napraw bieżących, konserwacji i zostały  przeszkolone w zakresie

przeglądów technicznych aparatury medycznej/ urządzeń będących przedmiotem zamówienia.

Dokumenty te muszą być wydane przez wytwórcę danego urządzenia / aparatury  medycznej lub autoryzowanego przedstawiciela lub inną firmę specjalizującą się w danej kategorii  urządzenia/ aparatury medycznej na wykonywanie czynności serwisowych.

- Dla zadania nr 62 dokument stwierdzający, że Wykonawca posiada laboratorium badawcze z  akredytacją w zakresie wykonywania testów specjalistycznych zgodnie z normą PN-EN-ISO  17025).

2.6.  Do oferty złożonej na  wykonanie przeglądów technicznych w tym konserwacji urządzeń/

aparatury medycznej, Wykonawca dołączy dokumenty wymienione w pkt.2.5.

2.7. Ksero Świadectw Sprawdzenia mierników użytych do prac kontrolno-pomiarowych lub

oświadczenie stanowiące załącznik nr 8, że przyrządy użyte do sprawdzania dla zachowania

wiarygodności wyników badań były poddawane okresowej kontroli metrologicznej. Zgodnie z

Zarządzeniem nr 12 Prezesa Głównego Urzędu Miar z 30 marca 1999 r. [15.38.] w sprawie

wprowadzenia przepisów metrologicznych o miernikach  okres ważności dowodów kontroli

metrologicznej mierników.

  - Czynności przeglądowe/konserwacji wykonywane będą przy użyciu narzędzi i aparatury będących w

dyspozycji Wykonawcy.

  - Zamawiający wymaga wykonania przeglądu/konserwacji na terenie Instytutu. Koszty dojazdu w obie    strony poniesie Wykonawca. Jeśli zaistnieje konieczność wykonania tych czynności w  siedzibie serwisu, Zamawiający zostanie poinformowany o takiej potrzebie. Koszty transportu  urządzenia/aparatury medycznej w obie strony poniesie wówczas Wykonawca.

  - W przypadku wykonania przeglądu/konserwacji w siedzibie Wykonawcy, potwierdzenie wykonania

usługi przez Zamawiającego nastąpi po dostarczeniu urządzenia/aparatury medycznej po

przeglądzie/konserwacji do Zamawiającego.

  - Wykonawca zobowiązuje się do dokonywania wpisów w paszporcie technicznym

urządzenia/aparatury medycznej dotyczących:

- wykonanych czynności

- określenia sprawności urządzenia,

- podania terminu następnego przeglądu.

Powyższe wpisy zostaną potwierdzone podpisem i pieczątką imienną.

  - Zamawiający zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania przeglądu/konserwacji w   przypadku  nieprzewidzianej awarii urządzenia/aparatury medycznej lub w przypadku konieczności jego wycofania z eksploatacji.

  - Wykonawca przejmuje odpowiedzialność za zawinione szkody wyrządzone przez jego

przedstawiciela podczas wykonywania przeglądu technicznego urządzenia/aparatury

medycznej.

  - W przypadku negatywnego wyniku przeglądu Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania

wpisu w paszporcie technicznym urządzenia/aparatury medycznej wskazującego, że

urządzenie/ aparatura medyczna nie jest sprawne z podaniem przyczyny niesprawności oraz

umieszczenie na niesprawnym urządzeniu/aparaturze medycznej czytelnej informacji:

urządzenie/aparatury medycznej niesprawne – nie używać, lub urządzenie/aparatura medyczna

przeznaczone do naprawy – nie używać.

  - Wykonawca będzie zobowiązany wykonywać zamówienie zgodnie z niniejszą SIWZ, zawartą

umową i ofertą przetargową.

  - Wykaz urządzeń objętych przedmiotowym zamówieniem wraz zakresem podstawowych do

wykonania czynności dla poszczególnych zadań opisano w załączniku nr 1 do SIWZ.

- Termin realizacji:

Termin realizacji usługi w ciągu 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Cena oferty:

  - Cena oferty – cena brutto za całość zamówienia, zgodnie z załącznikiem nr 1 do oferty. Wyliczenie ceny netto i brutto w załączniku należy przeprowadzić w następujący sposób:

ILOŚĆ X CENA NETTO = WARTOŚĆ NETTO

WARTOŚĆ NETTO + WARTOŚĆ VAT = WARTOŚĆ BRUTTO

  - Waluta ceny ofertowej:

    - Cena w PLN

  - Sposób kalkulacji ceny oferty

Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi, w tym:

robociznę, wszelkie materiały niezbędne do wykonania przeglądu technicznego w tym

konserwacji przedmiotu zamówienia oraz koszty dojazdu lub transportu urządzenia/aparatury

medycznej.

  - Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku.

  - Cena jednostkowa nie podlega zmianie przez czas trwania umowy.

- Termin i warunki płatności:

  - Płatność z tytułu wykonania usługi, dokonywana będzie za każdą zrealizowaną usługę w

ciągu 60 dni od daty dostarczenia przez Wykonawcę oryginału faktury, do Zamawiającego, na

rachunek bankowy wpisany przez Wykonawcę na fakturze.

  - Termin płatności wpisany przez Wykonawcę na fakturze musi być zgodny z terminem płatności określonym we wzorze umowy.

  - Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

  - W przypadku konsorcjum Strony zgodnie oświadczają, że lider konsorcjum jest jedynym i

wyłącznym podmiotem uprawnionym do otrzymania wynagrodzenia z tytułu wykonania

przedmiotu umowy oraz jest jedynym i wyłącznym podmiotem uprawnionym do

wystawienia faktury.

- Zakupy uzupełniające (zgodnie z art.67 ust. 1 pkt. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych): Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających

- ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 90 % |
| 2. | Wysokość rabatu | 10% |
|  | R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

2.1.Cena oferty będzie obliczana wg następującej formuły:

Wartość brutto oferty najniższej

Cena ( C ) = ------------------------------------------------ x 100 x 90 %

Wartość brutto oferty badanej

2.2. Kryterium „ Wysokość rabatu”  będą obliczane wg następującej formuły:

Rabat w badanej ofercie

Rabat ( R ) = -------------------------------------------------- x 100 x 10%

Najwyższy rabat w złożonych ofertach

Za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uzna ofertę, która uzyska największą ilość

punktów oraz spełnia warunki zawarte w SIWZ.

  - Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcom, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie Prawo zamówień publicznych z dn. 29.01.2004 r. ( z późn. zmianami)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

- SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJACEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ UDZIELANIA WYJAŚNIEŃ I MODYFIKACJI SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia i wnioski dotyczące postępowania składane w jego toku Zamawiający i Wykonawcy zobowiązani są składać w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/38/2015 r.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, 02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14; Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia, bądź składać w Kancelarii w siedzibie Zamawiającego pokój nr 144 A. Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: (22) 349 – 62 – 23 od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 do 15:00.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający dopuszcza formę elektroniczną.

  - Wykonawcy mogą zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający zobowiązany jest niezwłocznie udzielić wyjaśnień, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

  - Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 4, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania;

  - Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 4.

  - Uwaga! Przez wyjaśnienie treści specyfikacji należy rozumieć wyjaśnienie zapisów w specyfikacji, które są dla Wykonawcy niezrozumiałe. Prośba o wprowadzenie, zmianę, wykreślenie określonych treści ze specyfikacji lub załączników oraz prośba o dopuszczenie przedmiotu zamówienia o parametrach innych niż określone przez Zamawiającego w SIWZ nie jest prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji i Zamawiający nie będzie odpowiadał na tak postawione pytania.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawnienia źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie.

  - Do kontaktu z Wykonawcami (w godzinach pracy Zamawiającego) w sprawach jak wyżej upoważnieni są:

  - w sprawach merytorycznych – mgr Dorota Rychlińska - tel. /22/ 34 – 96 – 204

  - prowadzący postępowanie – mgr Magdalena Błońska tel. /22/ 34 – 96 - 227

- SPOSÓB WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN W SIWZ

  - W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

  - Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej.

  - Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

- Zamieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych – jeżeli 	wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie 	art. 11 ust. 8;

  - Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz zamieszcza informację na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi (z zastrzeżeniem art. 38 ust. 1b. ustawy Prawo zamówień publicznych.)

- MIEJSCE I  TERMIN SKŁADANIA OFERT

- Miejsce składania ofert:									.
Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/13. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14,

I piętro p. 144A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

- Termin składania ofert:

do dnia 08.07.2015 do godz. 09:00

Celem dokonania zmian bądź poprawek – Wykonawca może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

- Zamawiający zwróci niezwłocznie – bez otwierania – ofertę Wykonawców złożoną po terminie.

- MIEJSCE, TERMIN  I TRYB OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, V piętro p. 503

w dniu 08.07.2015 o godz. 10:00

Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaka zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W trakcie publicznego otwarcia ofert Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje:

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- warunki płatności

- Informacje, o których mowa w punkcie 3 przekazuje się niezwłocznie Wykonawcą, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

- OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający jednocześnie zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - Wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

  - Terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie internetowej (www.ihit.waw.pl) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym, że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wyniki przetargu obowiązują po ich zatwierdzeniu przez Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

- INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH DOTYCZĄCYCH ZAWARCIA UMOWY Z WYKONAWCĄ, KTÓREGO OFERTA ZOSTAŁA UZNANA  ZA NAJKORZYSTNIEJSZĄ

  - Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie zawarta niezwłocznie  po zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez Dyrektora IHiT.

  - Zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmiany, w niżej przedstawionym zakresie:

2.1 w przypadku zmiany terminu wykonania usługi

2.2 Zamawiający może zmienić ilość urządzeń/ aparatury medycznej do wykonania

usługi będącej przedmiotem umowy, jeżeli jest to uzasadnione nieprzewidzianymi

okolicznościami (np. długotrwała awaria urządzenia/aparatury medycznej, itp.).

3. Zmiany mogą być dokonane na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, za zgodą obu stron i

zostaną wprowadzone do umowy aneksem.

- TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

    - Wykonawca jest związany ofertą przez 30 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

    - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

- PRAWO WYKONAWCÓW DO ODWOŁAŃ I SKARG

      - Wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów ustawy, przysługują „Środki ochrony prawnej”.

      - Szczegóły dotyczące odwołań i skarg określa Dział VI – „Środki ochrony prawnej”, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (późn. zmianami).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia  zawiera  załączniki:

  - Załącznik Nr 1 – Specyfikacja techniczna

  - Załącznik Nr 2 – Formularz Oferty

  - Załącznik Nr 3 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

  - Załącznik Nr 4 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  - Załącznik Nr 5 – Oświadczenie wykonawcy dot. zgodności dokumentu z oryginałem.

  - Załącznik Nr 6 – Oświadczenie z art. 24 ust. 2 pkt. 5

  - Załącznik Nr 7 – Wykaz osób

  - Załącznik Nr 8 – Oświadczenie o kontroli przyrządów

  - Załącznik Nr 9 – Projekt umowy – zad. nr. 62

  - Załącznik Nr 9 – Projekt umowy – zad. nr. 1-61, 63-64

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził :

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

Mgr  Witold Kmiotek