{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":11,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie11"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[72,0,72,1],[91,0,91,1],[92,0,92,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[16,0,16,6],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Ferric oxide isomaltose compl. 0,5gFe/5ml x 5fiol",null,"op",100]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,0,25,1],[92,0,92,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[72,0,72,1],[91,0,91,1],[46,0,46,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[16,0,16,6],[24,0,24,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"ALTEPLASE 50mg fiol + rozp",null,"fiol",12]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[91,0,91,1],[92,0,92,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[46,0,46,1],[47,0,47,1],[71,0,71,1],[6,0,6,1],[7,0,7,1],[16,0,16,6],[72,0,72,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Carmustin 100mg fiol",null,"fiol",115]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,0,90,1],[4,0,4,1],[14,0,14,6],[44,0,44,1],[5,0,5,1],[45,0,45,1],[69,0,69,1],[70,0,70,1],[89,0,89,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Amphotericin B 50mg fiol.",null,"fiol",1500]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,1],[7,0,7,1],[16,0,16,6],[92,0,92,1],[24,0,24,1],[25,0,25,1],[47,0,47,1],[72,0,72,1],[91,0,91,1],[46,0,46,1],[71,0,71,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Posaconazole 300mg konc.",null,"fiol.",100]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[90,0,90,1],[91,0,91,1],[45,0,45,1],[46,0,46,1],[70,0,70,1],[71,0,71,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[10,0,10,10],[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Thiopentalum 1g x 50fiol",null,"op",20]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":16,"n_cols":14,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,11,16,13],[17,11,17,13],[10,1,10,4],[11,0,11,8],[3,0,3,4],[4,0,4,4],[8,1,8,4],[9,1,9,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
["Zadanie nr  7"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"Nazwa                           handlowa         ","Jedn. miary","Ilość op. ","Cena      1 op.  netto","Wartość        netto ","Stawka podatku od towarów i usług","Cena      1 op.  brutto","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto "]
[1,"Polisacharydowy system hemostatyczny w postaci proszku, złożony z cząsteczek zmodyfikowanego polimeru uzyskanego z oczyszczonej skrobii roślinnej, stosowany do skutecznego hamowania krwawień. Gotowy do użycia. Opakowanie  /1g fiol + aplikator/ x 5szt",{"$nulls":4},"op",1]
[2,"Pianka hydrożelowa o podwójnym działaniu hemostatyku i uszczelniacza zaw. albuminę, glutaldehyd. Preparat gotowy do użycia o poj. 5ml + strzykawka, tłok, 4 aplikatory",{"$nulls":4},"op",3]
["RAZEM:"]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["                              [pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Zestaw  do embolizacji o lepkości 34 centypuazów, złożony z komponentów: kopolimeru alkoholu etylo-winylowego - EVOCH, dimetylosulfotlenku -  DMSO, mikronizowanego proszku tantalowego. Skład zestawu: EVOCH - 1 fiol. a 1,5ml ,  DMSO - 1 fiol. a 1,5ml, 3 strzykawki.",null,"szt",14]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[88,0,88,1],[89,0,89,1],[15,1,15,2],[16,1,16,6],[43,0,43,1],[44,0,44,1],[68,0,68,1],[69,0,69,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,6]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Podkład higieniczny z wkładem chłonnym celulozowym 60cm x 90cm, chłonność min. 950g, masa min 53,5 g, długość wkładu chłonnego 820mm i szerokość wkładu chłonnego 540mm wykonany z celulozy, włókniny hydrofilowej i  antypośizgowej białej folii izolacyjnej, klej.",null,"szt.",25000]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[null,"WYMAGANIA:"]
[null,"1. Na potwierdzenie wymagań SIWZ próbki  4szt "]
[null,"2. Na potwierdzenie parametrów wymaganych w SIWZ dołączyć kartę danych technicznych wyrobu",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,1],[6,0,6,1],[11,0,11,10],[16,0,16,6],[17,1,17,2],[18,1,18,2],[19,1,19,2],[20,1,20,2],[61,0,61,1],[80,0,80,1],[81,0,81,1],[21,1,21,2],[35,0,35,1],[36,0,36,1],[60,0,60,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
[]
[]
["……………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                       Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Cena jedn. brutto","Wartość brutto (poz.8 + poz.9)"]
[1,"Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar L (100-150cm) ± 5 cm, posiadajace elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne, pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył  dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa.",null,"szt",16000]
[2,"Pieluchomajtki oddychające dla dorosłych rozmiar M (75-110cm) ± 5 cm, posiadajace elastyczne przylepcorzepy mocujące wielokrotnego użytku, podwójne, pochłaniacz zapachów, falbanki boczne skierowane na zewnątrz zapobiegające wyciekom, dwa elastyczne ściągacze taliowe przód i tył dopasowane do ciała, wykonane z laminatu przepuszczającego powietrze na całej powierzchni, ale nie przepuszczającego cieczy, wewnętrzna (stykająca się ze skórą), jak zewnętrzna warstwa wykonana z materiału przepuszczającego powietrze, dwustrefowa włóknina - w części hydrofobowa i w części hydrofilowa.",null,"szt",200]
["                                                                                                                                       RAZEM"]
[]
[null,"1. Zamawiający żąda przedstawienia deklaracji zgodności i zgłoszenia do rejestru wyrobów medycznych."]
[null,"2. poz. 1 - 2 Należy dołączyć karty danych techniczych",{"$nulls":6},"……………………………………………………."]
[null,"3. Wymagane próbki do przetestowania po 5 szt. dla poz.1-2",{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie11","index":10,"n_rows":29,"n_cols":13,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,8,29,12],[22,1,22,4],[23,0,23,7],[26,10,26,12],[15,1,15,4],[16,1,16,4],[0,0,0,4],[2,0,2,4],[3,0,3,4],[10,1,10,4],[11,1,11,4],[9,0,9,12],[13,1,13,4],[12,1,12,4],[14,1,14,4],[17,1,17,4],[18,1,18,4],[20,1,20,4],[28,10,28,12],[21,1,21,4],[27,10,27,12],[19,1,19,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/43/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                    [pieczęć firmowa]"]
[]
[]
[null,"ZADANIE   11"]
[]
[null,"Specjalistyczne materiały hemostatyczne"]
["                                                                                                   Załącznik nr 1"]
["Lp.","Przedmiot zamówienia",null,null,null,"jedn. miary","ilość sasz. szt.","cena 1 szaszetki netto","wartość zamówienia netto","Stawka podatku od towarów i usług","cena 1 szaszetki brutto","Wartość podatku od towarów i usług","wartość zamówienia brutto"]
[1,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 10cm x 20cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[2,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5cm x 7,5cm  ",null,null,null,"sasz.",24]
[3,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamania, rozm.7cm x 5cm x 1cm ",null,null,null,"sasz.",20]
[4,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 2,5 cm x 2,5 cm",null,null,null,"sasz.",72]
[5,"Wchłanialny materiał hemostatyczny  z oksydowanej regenerowanej celulozy w formie luźno dzianej siatki o homogenicznym otwartym splocie. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania , rozmiar 7,5 cm x 10 cm",null,null,null,"sasz.",48]
[6,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 5,1 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",20]
[7,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie nieutkanej, mikrowłókienkowej struktury, z 7 łatwo oddzielającymi się warstwami  z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar 2,5 x 5,1cm",null,null,null,"sasz.",40]
[8,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  2,5 x 5,2cm",null,null,null,"sasz.",30]
[9,"Wchłanialny materiał hemostatyczny w formie strukturalnej nieutkanej , nierozwarstwialnej włókniny hemostatycznej z oksydowanej regenerowanej celulozy. Czas wchłaniania 7-14 dni. Możliwość cięcia i zwijania bez strzępienia i innych zmian spójności materiału. Możliwość repozycjonowania w środowisku mokrym. Działanie bakteriobójcze na szczepy MRSA, MRSE, PRSP, VRE udokumentowane w instrukcji używania, rozmiar  5,2 x 10,2cm",null,null,null,"sasz.",20]
[10,"Sztabki do tamowania krwawień sączących się z powierzchni kostnych z niewchłanialnej mieszaniny palmitynianu izopropylu, wosku parafinowego oraz wosku pszczelego połączone w proporcjach 75%-15%-10%. Postać gramatury 2,5 g. ",null,null,null,"sasz.",12]
[11,"Wchłanialny hemostatyk wykonany z oczyszczonej żelatyny wieprzowej w postaci plastycznej gąbki o jednorodnej porowatosci. Czas upłynnienia 2-5 dni. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. Możliwość cięcia materiału bez kruszenia i łamaniarozm.8cm x 3cm w kształcie walca.",null,null,null,"sasz.",20]
[12,"Miejscowy, wchłanialny środek hemostatyczny, z oczyszczonej żelatyny wieprzowej, w formie płynnej matrycy, przeznaczony do tamowania krwawienia, wyposażony w sterylną strzykawkę, łacznik i dwie kaniule do aplikacji, posiadajacy możliwość łączenia z solą fizjologiczną lub z trombiną. Czas wchłaniania 4-6 tygodni. ZESTAW ZAWIERAJĄCY LIOFILIZOWANY ROZTWÓR TROMBINY.",null,null,null,"sasz.",1]
["Razem:"]
[]
["*Wymagane próbki - poz. 2, 7, 8 - po 1 saszetce"]
["Prosimy o dołączenie instrukcji używania w j.polskim.",{"$nulls":9},"                ……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"             podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]