{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":10,"sheets":["Zadanie nr  1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr  5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr  1","index":0,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[12,0,12,8],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Odczynnik monoklonalny anty-D (IgM+IgG), klon do techniki szkiełkowej i probówkowej klon D175+D415","20 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":42,"n_cols":12,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[34,0,34,8],[37,7,37,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2  - Zestaw odczynnikow  do analizatora Ceveron Alpha "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Osocze ludzkie o określonej w jednostkach Bethesda zawartości inhibitora czynnika VIII (liofilizat)  ","5 ml"]
[2,"25mmol/l roztwór chlorku wapnia do Ceveronu alpha","2 x 25ml"]
[3,"Zestaw do sporządzenia krzywej kalibracyjnej TGA, po zmianie serii substratu chromogennego, zawierający: TGA trombin kalibrator ~1.000 nM trombiny w buforze z BSA; TGA BUF Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% albuminę surowicy wołowej; TGA reaction BUF (Tris-Hepes-NaCl).","2 zestawy"]
[4,"Kontrolne osocze ludzkie o podwyższonych wartościach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[5,"Kontrolne osocze ludzkie o obniżonych wartości ach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[6,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający 3% NaCIO","2 x 25 ml"]
[7,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający m.in. Triton, Tween.","2 x 25ml"]
[8,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w niskim stężeniu, w buforze Tris-Hepes-NaCl","5 x 1 ml"]
[9,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","20 x 1 ml"]
[10,"Odczynnik o wysokiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","10 x 1ml"]
[11,"Substrat fluorogenny 1mM Z-G-G-R-AMC","40x 3 ml"]
[12,"Bufor reakcyjny, Tris-Hepes-NaCl","40 x1 ml"]
[13,"Kuwety w rakach po 12 szt., do analizatora Ceveron alpha","2 op ( po 50 raków x 12 kuwet w opakowaniu)"]
[14,"Kapsy na osocze badane o pojemności 3ml, do aparatu Ceveron alpha","1000 szt."]
[15,"Zestaw odczynników do oceny aktywności bezpośrednich oraz pośrednich inhibitorów czynnika Xa w ludzkim osoczu cytrynianowym, metodą chromogenną.","640 testów"]
[16,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-500ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","2 x 5 x 1 ml"]
[17,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-110ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","2 x 5 x 1 ml"]
[18,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu (~ 60ng/ml)","5 x 1 ml"]
[19,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu (~ 150ng/ml)","5 x 1 ml"]
[20,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu (~ 300ng/ml)","5 x 1 ml"]
[21,"Zestaw odczynników do pomiaru aktywności czynnika VIII metodą chromogenną w ludzkim osoczu cytrynianowym oraz koncentratach ludzkiego czynnika VIII, za pomocą analizatora Ceveron alpha.","240 testów"]
[22,"Prawidłowe osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5 x 1ml"]
[23,"Patologiczne osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5 x 1ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[20,10,20,11],[30,1,30,9],[30,10,30,13],[9,0,9,14],[17,0,17,11],[31,10,31,13],[32,10,32,13],[33,10,33,13],[32,1,32,9],[33,1,33,9],[31,1,31,9],[34,10,34,13],[35,10,35,13],[36,10,36,13],[35,1,35,9],[36,1,36,9],[34,1,34,9],[40,10,40,13],[41,0,42,10],[37,10,37,13],[38,10,38,13],[39,10,39,13],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[39,1,39,9],[40,1,40,9]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr  3 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat.","Numer kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Biosera","LM-R1639/500","RPMI 1640","100 x 500 ml"]
[2,"Biosera","LM-T1700/10","Kolcemid 10ug/ml w PBS","30 x 10 ml"]
[3,"ACEA","00300600890\n","Płytki 16 dołkowe E-Plate VIEV PET - Płytka plastikowa z elektrodami wykonanymi ze złota do pomiaru impedancji podczas badania proliferacji komórek.","1 x 6 sztuk płytek"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 3 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE poz. Nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                                              TAK / NIE*"]
[1,"Wymiary: 4.0 cm × 8.7 cm × 1.96 cm (szer. x głęb. x wys.) (z pokrywą) "]
[2,"Odstęp między dołkami na płytce 16-dołkowej wynosi 9 mm od środka do środka"]
[3,"Środkowe elektrody usunięte, dzięki czemu możliwa jest obserwacja mikroskopowa. Średnica ~400 µm "]
[4,"Objętość dołka: 270 μl ± 10 μl"]
[5,"Średnica dołka: 5.0 mm ± 0.075 mm"]
[6,"Interfejs elektryczny: zgodny z analizatorem RTCA DP"]
[7,"Impedancja sensora: 17 Ω ± 5 Ω at 10 kHz, przy pomiarze 1 x PBS"]
[8,"Materiał: biokompatybilna powierzchnia"]
[9,"Naświetlane UV"]
[10,"Warunki otoczenia: zakres temperatur od +15°C do +40°C przy maksymalnej wilgotności względnej 98 % bez kondensacji"]
["* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,8],[14,7,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr  4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Dopełniacz króliczy liofilizowany, pojemność opakowania 10 fiolek po 2 ml","   800 ml                  (400 fiolek x 2ml)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr  5","index":4,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[20,8,20,11],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[19,1,19,7],[19,8,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Polimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul, w komplecie: bufor zwiększający specyficzność reakcji PCR (5 x stężony), nie zawierający związków toksycznych jak DMSO, do testów HLA o niskiej i wysokiej rozdzielczości, pojemność opakowania jednostkowego w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż 250 U ","25.000 U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 5- PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Rekomendacje i referencje z przynajmniej  dwóch ośrodków  z krajów Unii Europejskiej wykorzystujących oferowaną polimerazę do badań HLA  na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości z użyciem testów firmy Olerup i One Lambda lub równoważnych do celów transplantacyjnych.  "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,8],[4,0,4,1],[6,2,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 6 - Testy do oznaczania HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-A low","48 testów"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,2,6,10],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 7 - Testy do oznaczania HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-B  low","20 testów"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,2,6,10],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 8 - Testy do oznaczania HLA klasy I na poziomie niskiej rozdzielczości metodą PCR-SSP"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"HLA-C low","120 testów"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":66,"n_cols":12,"rows_kept":66,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[59,0,59,8],[8,0,8,11],[9,0,9,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 9 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 2 FITC  klon S5.2  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD3 PerCP-CY5.5  klon SK7  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4 FITC klon SK3 /CE-IVD/ ","100 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD7 PE klon M-T701  /CE-IVD/","100 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD8 PE-Cy7 klon SK1  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD10 FITC klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[8,"przeciwciało mysie antyludzkie CD11c APC klon S-HCL-3  /CE-IVD/","100 testów"]
[9,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC  klon MфP9 /CE-IVD/","100 testów"]
[10,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD18 FITC klon L130  /CE-IVD/","100 testów"]
[11,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PerCP-Cy5.5 klon SJ25C1  /CE-IVD/","250 testów"]
[12,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 25 PE-Cy7 klon 2A3  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[13,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD30 PE klon Ber-H83 /RUO-GMP/","50 testów"]
[14,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD31 PE klon L 133.1 /RUO/","50 testów"]
[15,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD33 PerCP-Cy 5.5 klon P67.6  /CE-IVD/","150 testów"]
[16,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[17,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PerCP-Cy 5.5 klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[18,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD34 APC klon 8G12  /CE-IVD/","500 testów"]
[19,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD36 FITC klon CLB-IVC7  /GMP/","50 testów"]
[20,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PerCP-Cy 5.5 klon PerCP-Cy 5.5  /RUO/","0,1 mg"]
[21,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 FITC klon 2D1  /CE-IVD/","100 testów"]
[22,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD45 Horizon V500-C klon 2D1 (RUO (GMP))","200 testów"]
[23,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 APC-Cy7 klon 2D1 /CE-IVD/","100 testów"]
[24,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 RA PE-Cy7 klon L48  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[25,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE klon MY31  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[26,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE-Cy7 klon NCAM16.2  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[27,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 PerCP-Cy 5.5  klon 10.1  /RUO/ ","250 testów"]
[28,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 APC-H7 klon 10.1( RUO )","150 testów"]
[29,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD79a PE klon  HM47 /CE-IVD/ ","50 testów"]
[30,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD81  APC-H7 klon JS-81 /RUO (GMP)/","100 testów"]
[31,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD94  APC klon HP-3D9 /RUO/","100 testów"]
[32,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD99 FITC klon TÜ12 /RUO/","100 testów"]
[33,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD105 Horizon V450 klon 266  /RUO/","50 testów"]
[34,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD117 PE-Cy7 klon 104D2 /CE-IVD/","600 testów"]
[35,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD123 PE klon 9F5 /RUO/","0,2 mg"]
[36,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 184 APC klon 12G5 /RUO/","100 testów"]
[37,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 200 APC klon MRC OX-104 /RUO (GMP)/","100 testów"]
[38,"Przeciwciało mysie antyludzkie Anti–glycophorin A PE  klon GA-R2 (HIR2) (RUO (GMP))","100 testów"]
[39,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR PE klon L243 /CE-IVD/","100 testów"]
[40,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR Horizon V450 klon L243 (RUO (GMP))","200 testów"]
[41,"Mouse Anti-Human CD371 (Clec12A) FITC klon 50C1 (RUO )","100 testów"]
[42,"Przeciwciało mysie antyludzkie: kombinacja kappa FITC(klon TB28-2) / lambda PE (klon 1-155-2) / CD 19 PerCP-Cy5.5 (klon J25C1) /CE-IVD/","100 testów"]
[43,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PerCP-Cy5.5 klon X40 /CE-IVD/","200 ug"]
[44,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[45,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC  klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[46,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[47,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC / IgG1 PE klon X40 / X40 /RUO(GMP)/","150 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":30,"n_cols":12,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[9,0,9,11],[18,0,18,8],[20,0,20,11],[4,0,4,1],[7,0,7,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/58/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 -  Testy, odczynniki, kalibratory, materiały zużywalne do oznaczania antygenów HLA-A, B, C, DRB1, DQB1 na poziomie pośredniej rozdzielczości na analizatorze fluoroscencyjno-laserowym typu Luminex "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Opis / parametry","Wymagana/             Oferowana ilość ","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Pojemność opakowania","Ilość opak.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto              (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                        (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynników do typowania antygenów HLA klasy I-Locus A metodą PCR-SSO Luminex","100 testów/zestawów"]
[2,"Zestaw odczynników do typowania antygenów HLA klasy I-Locus B metodą PCR-SSO Luminex","100 testów/zestawów"]
[3,"Zestaw odczynników do typowania antygenów HLA klasy I-Locus C metodą PCR-SSO Luminex","100 testów/zestawów"]
[4,"Zestaw odczynników do typowania antygenów HLA klasyII-Locus DRB1metodą PCR-SSO Luminex","100 testów/zestawów"]
[5,"Zestaw  odczynnikow do typowania antygenow HLA klasyII Locus DQB1 metodą PCR-SSO Luminex","100 testów/zestawów"]
[null,"itd……wypełnia Wykonawca wpisując odpowiednie ilości testów, odczynników, kalibratorów i materiałów zużywalnych"]
["Razem"]
[]
["* Wykonawca musi zaoferować cały niezbędny asortyment niezbędny do wykonania określonej liczby oznaczeń, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego.                                 W przypadku, gdy zamawiana ilość odczynników i materiałów zużywalnych nie da się podzielić na pełne opakowanie należy zaoferować odpowiednią liczbę pełnych opakowań stosując zaokrąglenie w górę. "]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]