{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":13,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,12,32,13],[33,12,33,13],[31,1,31,11],[31,12,31,13],[43,1,43,11],[43,12,43,13],[32,0,33,0],[32,1,33,11],[34,1,34,11],[34,12,34,13],[39,12,39,13],[40,1,40,11],[40,12,40,13],[35,1,35,11],[35,12,35,13],[36,1,36,11],[36,12,36,13],[37,1,37,11],[37,12,37,13],[41,1,41,11],[41,12,41,13],[42,1,42,11],[42,12,42,13],[23,1,23,11],[30,1,30,11],[30,12,30,13],[38,1,38,11],[38,12,38,13],[39,1,39,11],[25,1,25,11],[25,12,25,13],[23,12,23,13],[29,12,29,13],[26,1,26,11],[26,12,26,13],[27,1,27,11],[27,12,27,13],[28,1,28,11],[28,12,28,13],[29,1,29,11],[18,12,18,13],[19,12,19,13],[20,1,20,11],[20,12,20,13],[21,1,21,11],[21,12,21,13],[22,12,22,13],[24,1,24,11],[24,12,24,13],[9,12,11,12],[44,0,44,3],[4,0,4,1],[6,0,6,11],[7,0,7,11],[12,0,12,8],[18,0,19,0],[18,1,19,11],[13,0,15,11],[22,1,22,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/61/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p","Opis / parametry","Wmagana/Oferowana ilość ","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Pojemność opakowania","Ilość opak.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto              (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                        (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał anty-HEV klasy IgM metodą ELISA","2976 oznaczeń"]
[2,"Zestawy diagnostyczne do oznaczania przeciwciał anty-HEV klasy IgG metodą ELISA","2976 oznaczeń"]
["Razem"]
["* - Wykonawca musi zaoferować cały niezbędny asortyment niezbędny do wykonania określonej liczby oznaczeń, bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów przez Zamawiającego. W przypadku, gdy zamawiana ilość odczynników i materiałów zużywalnych nie da się podzielić na pełne opakowanie należy zaoferować odpowiednią liczbę pełnych opakowań stosując zaokrąglenie w górę. "]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE "]
["L.p.","Parametry graniczne/odcinające dla zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał anty-HEV klasy IgM metodą ELISA                                                             (pozycja nr 1)",{"$nulls":10},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":12},"TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw oznaczony znakiem CE IVD."]
[2,"Dołki opłaszczone przeciwciałami skierowanymi do białka ludzkiej immunoglobuliny M (anty-µ)."]
[3,"Konjugat zawierający antygen HEV ORF2."]
[4,"Zestaw z kontrolą ujemną i kontrolą dodatnią."]
[5,"Odczynniki znakowane barwnikiem dla potwierdzenia dodania do dołka reakcyjnego."]
[6,"Odczynniki gotowe do użycia."]
[7,"Objętość próbki badanej nie większa niż 50 µl."]
[8,"Łączny czas wykonania badania nie dłuższy niż 90 minut."]
[9,"Czułość i swoistość testu nie mniejsza niż 99%."]
[10,"Łamane paski."]
[11,"Zestawy diagnostyczne z poz. Nr 1 i nr 2 muszą pochodzić od jednego producenta"]
[12,"Wykaz publikacji oryginalnych (pełnotekstowych artykułów, a nie doniesień zjazdowych) dot. oceny markerów zakażenia HEV u dawców krwi w Europie (listę publikacji należy załączyć do oferty)"]
["L.p.","Parametry graniczne/odcinające  dla zestawów diagnostycznych do oznaczania przeciwciał anty-HEV klasy IgG  metodą ELISA                                                               (pozycja nr 2)",{"$nulls":10},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":12},"TAK / NIE*"]
[1,"Zestaw oznaczony znakiem CE IVD."]
[2,"Zestaw z kontrolą ujemną i kontrolą dodatnią."]
[3,"Odczynniki znakowane barwnikiem dla potwierdzenia dodania do dołka reakcyjnego."]
[4,"Odczynniki gotowe do użycia."]
[5,"Objętość próbki badanej nie większa niż 50 µl."]
[6,"Łączny czas wykonania badania nie dłuższy niż 90 minut."]
[7,"Czułość i swoistość testu nie mniejsza niż 99%."]
[8,"Łamane paski."]
[9,"Zestawy diagnostyczne z poz. Nr 1 i nr 2 muszą pochodzić od jednego producenta."]
[10,"Wykaz publikacji oryginalnych (pełnotekstowych artykułów, a nie doniesień zjazdowych) dot. oceny markerów zakażenia HEV u dawców krwi w Europie (listę publikacji należy załączyć do oferty)"]
["* - odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,14],[19,0,19,11],[9,0,9,14],[35,10,35,11],[36,10,36,11],[30,0,30,10],[31,0,32,0],[31,1,32,9],[31,10,31,11],[32,10,32,11],[33,10,33,11],[34,10,34,11],[33,1,33,9],[38,10,38,11],[34,1,34,9],[35,1,35,9],[36,1,36,9],[37,1,37,9],[38,1,38,9],[37,10,37,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/61/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne z automatycznym systemem immunochemicznym Vidas PC Blue firmy bioMerieux"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto za opak.","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"bioMerieux","30210","VIDAS TOXO IgG II (60 ozn.)","4 x 60 ozn."]
[2,"bioMerieux","30202","VIDAS TOXO IgM (60 ozn.)","4 x 60 ozn."]
[3,"bioMerieux","30204","VIDAS CMV IgG (60 ozn.)","6 x 60 ozn."]
[4,"bioMerieux","30205","VIDAS CMV IgM (30 ozn.)","11 x 30 ozn."]
[5,"bioMerieux","30236","VIDAS EBV VCA/EA IGG (30 ozn.)","10 x 30 ozn."]
[6,"bioMerieux","30235","VIDAS EBNA IGG (30 ozn.)","10 x 30 ozn."]
[7,"bioMerieux","30237","VIDAS EBV VCA IgM (30 ozn.)","10 x 30 ozn."]
[8,"bioMerieux","30318","VIDAS ANTI HBS TOTAL II (60 T)","5 x 60 testów"]
["Razem"]
{"$rows_empty":10}
["Zadanie nr 2  - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE "]
["L.p.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru, warunku"]
[{"$nulls":10},"TAK / NIE*"]
[1,"Okres przydatności odczynników min. 4 miesiące od daty dostarczenia do Zamawiającego. Stabilność odczynników po otwarciu opakowania nie krótsza niż data ważności."]
[2,"Temperatura przechowywania testów 2 0C - 8 0C."]
[3,"Wszystkie odczynniki muszą pochodzić od jednego producenta."]
[4,"Odczynniki gotowe do użycia."]
[5,"Zestawy odczynników zawierają w swoim składzie kontrole i kalibratory."]
[6,"Odczynniki kompatybilne z automatycznym systemem immunochemicznym Vidas PC Blue firmy bioMerieux"]
["* odpowiednie wpisać/ wypełnia Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":43,"n_cols":12,"rows_kept":43,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[34,0,34,8],[37,7,37,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/61/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3  - Zestaw odczynnikow  do analizatora Ceveron Alpha "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Osocze ludzkie o określonej w jednostkach Bethesda zawartości inhibitora czynnika VIII (liofilizat)  ","5 ml"]
[2,"25mmol/l roztwór chlorku wapnia do Ceveronu alpha","2 x 25ml"]
[3,"Zestaw do sporządzenia krzywej kalibracyjnej TGA, po zmianie serii substratu chromogennego, zawierający: TGA trombin kalibrator ~1.000 nM trombiny w buforze z BSA; TGA BUF Hepes-NaCl-buffer, zawierający 0,5% albuminę surowicy wołowej; TGA reaction BUF (Tris-Hepes-NaCl).","2 zestawy"]
[4,"Kontrolne osocze ludzkie o podwyższonych wartościach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[5,"Kontrolne osocze ludzkie o obniżonych wartości ach stopnia generacji trombiny, liofilizat","5 x 1 ml"]
[6,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający 3% NaCIO","2 x 25 ml"]
[7,"Roztwór myjący do aparatu Ceveron alpha zawierający m.in. Triton, Tween.","2 x 25ml"]
[8,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w niskim stężeniu, w buforze Tris-Hepes-NaCl","5 x 1 ml"]
[9,"Odczynnik o niskiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","20 x 1 ml"]
[10,"Odczynnik o wysokiej zawartości fosfolipidów, zawierający rh TF w buforze Tris-Hepes-NaCl","10 x 1ml"]
[11,"Substrat fluorogenny 1mM Z-G-G-R-AMC","40x 3 ml"]
[12,"Bufor reakcyjny, Tris-Hepes-NaCl","40 x1 ml"]
[13,"Kuwety w rakach po 12 szt., do analizatora Ceveron alpha","2 op ( po 50 raków x 12 kuwet w opakowaniu)"]
[14,"Kapsy na osocze badane o pojemności 3ml, do aparatu Ceveron alpha","1000 szt."]
[15,"Zestaw odczynników do oceny aktywności bezpośrednich oraz pośrednich inhibitorów czynnika Xa w ludzkim osoczu cytrynianowym, metodą chromogenną.","640 testów"]
[16,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-500ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","2 x 5 x 1 ml"]
[17,"Zestaw 5 kalibratorów o różnym stężeniu, pomiędzy 0-110ng/ml, do monitorowania aktywności anty-Xa Rivaroxabanu w osoczu ludzkim","2 x 5 x 1 ml"]
[18,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                     (~ 60ng/ml)","5 x 1 ml"]
[19,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                  (~ 150ng/ml)","5 x 1 ml"]
[20,"Liofilizowane osocze ludzkie z dodatkiem rivaroxabanu                  (~ 300ng/ml)","5 x 1 ml"]
[21,"Zestaw odczynników do pomiaru aktywności czynnika VIII metodą chromogenną w ludzkim osoczu cytrynianowym oraz koncentratach ludzkiego czynnika VIII, za pomocą analizatora Ceveron alpha.","240 testów"]
[22,"Prawidłowe osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5 x 1ml"]
[23,"Patologiczne osocze kontrolne, przygotowane z krwi cytrynianowej zdrowych dawców (możliwość zamrażania po rekonstytucji), przeznaczone do prowadzenia kontroli dokładności i powtarzalności testów koagulologicznych.","5 x 1ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]