{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":24,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4 ","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15","Zadanie 16","Zadanie 17","Zadanie 18","Zadanie 19","Zadanie 20","Zadanie 21","Zadanie 22","Zadanie 23","Zadanie 24"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":41,"n_cols":11,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[31,0,31,7],[1,4,1,9],[2,4,2,9],[3,0,3,1],[3,4,3,9],[4,0,4,1],[4,5,4,8],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Drobny sprzęt medyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp bursztynowe bez kranika - 50 cm                                     Pakowane po 1 szt.; sterylne, zakończone nasadką",null,null,"szt.",900]
[2,"Nebulizator lekowy z drenem i maską dla dorosłych",null,null,"szt.",500]
[3,"Igła motylkowa nr 21GA  0,75 IN (0,8x19mm)",null,null,"szt.",500]
[4,"Sonda dwunastnicza dł. 125 cm              Rozm: 14, 18, 22, 24",null,null,"szt.",10]
[5,"Zgłębniki żołądkowe - CH16, CH18, CH20, CH22, CH24",null,null,"szt.",30]
[6,"Zgłębniki żołądkowe - CH32, CH34, dł. drenu max. 100cm",null,null,"szt.",30]
[7,"Zgłębniki żołądkowe z linią RTG - CH16, CH18, CH20, CH22, CH24",null,null,"szt.",30]
[8,"Stazy zatrzaskowe bez naniesionego loga producenta, stazy czyste, z bocznym zapięciem; możliwość otwarcia stazy jedną ręką. ",null,null,"szt.",120]
[9,"Cewniki do tamponady nosowej miękkie z balonem",null,null,"szt.",10]
[10,"Kieliszki jednorazowe na leki, plastikowe, z podziałką, przeźroczyste, poj. 20 - 30 ml, pakowane w formie \"tulei\"",null,null,"szt.",150000]
[11,"Kieliszki jednorazowe do cytostatyków, plastikowe, w kolorze (nie białe), poj. 20 - 30 ml, z przykrywką ",null,null,"szt.",1500]
[12,"Słoje do moczu z pokrywką, z tworzywa sztucznego, poj. 2l, z przeźroczystą, dobrze widoczną podziałką, typu Tulipan",null,null,"szt.",40]
[13,"Kanki doodbytnicze; CH 20 i CH 24",null,null,"szt.",300]
[14,"Rurki doodbytnicze dł. 8 cm - Anoscop",null,null,"szt.",5]
[15,"Sterylna pinceta anatomiczna; nie zatrzaskująca się.",null,null,"szt.",50]
[16,"Maska tlenowa z drenem min. 2m dla dorosłych L lub XL",null,null,"szt.",200]
[17,"Pojemnik jednorazowego użytku o poj. 2l z nakrętką i podziałką do dobowej zbiórki moczu, wykonany z polietylenu, w kolorze brązowym",null,null,"szt.",10]
[18,"Przecinak do dzielenia tabletek",null,null,"szt.",10]
[19,"Kruszarka do leków wykonana z tworzywa sztucznego, pozwalająca na rozkruszenie tabletki na drobny pył, działajaca na zasadzie dociskania dwóch części do siebie",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[33,0,33,10],[29,1,29,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Zestawy oraz dreny do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego i infuzji z drenem - dł. 180 cm.   Skala wymienna od +35cm do -15cm H2O",null,null,"szt.",16]
[2,"Dren do pomiaru ocż - dł. 180 cm",null,null,"szt.",240]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Skala posiadająca wskazówkę punktu zerowego; łatwy odczyt na skali dzięki efektowi powiększającemu;\nmateriał z tworzywa sztucznego, niełamliwy, przystosowany do mycia i dezynfekcji; wielokrotnego użytku;\nSkala winna posiadać 2 klamry mocujące do statywu pionowego (stojak kroplówki)."]
[null,"Dren do pomiaru ośrodkowego ciśnienia żylnego (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Dren musi posiadać: kranik trójdrożny, odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym drenu skali; końcówkę lock; dren do skali \no dł. 180 cm z możliwością podwieszenia.\nSkala (poz. 1) i dreny (poz. 2) winny być od jednego producenta.  "]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":88,"n_cols":11,"rows_kept":88,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[79,1,79,3],[79,4,79,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[70,1,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[54,0,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,10],[23,0,23,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[67,1,67,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[63,1,63,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Zestawy do znieczuleń, prowadnice, igły i kolce"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do znieczuleń zewnątrzoponowych",null,null,"szt.",30]
[2,"Igły do znieczuleń PP  /  22G x 88mm",null,null,"szt.",150]
[3,"Igły do znieczuleń PP  /  25G x 88mm",null,null,"szt.",25]
[4,"Igły do znieczuleń PP  /  26G x 88mm",null,null,"szt.",50]
[5,"Igły do znieczuleń PP  /  22G x 120mm",null,null,"szt.",25]
[6,"Prowadnica 20G (dla igieł 25G i 26G)",null,null,"szt.",100]
[7,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point  /  25G x 88mm",null,null,"szt.",25]
[8,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point  /  27G x 88mm",null,null,"szt.",50]
[9,"Atraucan - igły o szlifie dwupłaszczyznowym",null,null,"szt.",50]
[10,"Zestawy do znieczulenia mieszanego pp+zo",null,null,"szt.",5]
[11,"Krótki kolec przelewowy",null,null,"szt.",6000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":18}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
["dla zadania nr 3"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestawy do znieczuleń zewnątrzoponowych (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Posiada system mocowania filtra do skóry pacjenta, okrągły plaster z zatrzaskiem, miękka końcówka cewnika"]
[2,"Igła zewnątrzoponowa ze szlifem Touhy G18 13 x 80mm, znaczniki co 1 cm na całej długości, wygodny uchwyt, radełkowany, przeźroczysty ułatwiający szybką identyfikację płynu, skrzydełka ułatwiające umieszczenie w przestrzeni pp oraz mandryn wypełniajacy całe światło w kaniuli. "]
[3,"Cewnik G20 x 1000mm, wykonany z poliamidu, posiadający czytelne znaczniki wtopione w materiał cewnika, koniec zamknięty, trzy otwory boczne"]
[4,"Łącznik do cewnika, tulejka ułatwiajaca wprowadzenie cewnika do igły"]
[5,"Filtr zewnątrzoponowy płaski 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta"]
[6,"Strzykawka niskooporowa LOR 10ml, luer"]
[null,"Igły do znieczuleń PP (poz. 2, 3, 4 i 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Końcówka igły zakończona szlifem Quinckego"]
[2,"Uchwyt bezbarwny przeźroczysty rowkowany dla pewnego trzymania igły"]
[3,"Mandryn wypełniający całkowicie światło kaniuli, oznaczenie zgodne z kodem kolorów"]
[null,"Igły do znieczuleń PP ze szlifem Pencil Point (poz. 7 i 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt przeźroczysty rowkowany dla pewnego trzymania igły"]
[2,"Mandryn wypełniający całkowicie światło kaniuli, oznaczenie zgodne z kodem kolorów"]
[null,"Zestawy do znieczulenia mieszanego pp + zo (poz. 10) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła ze szlifem Touchy 18G x 88 mm posiadająca tylne okienko w osi igły dla igły podpajęczynówkowej"]
[2,"Igła pp ze szlifem Pencil Point 27G x 138,5 mm"]
[3,"Cewnik zewnątrzoponowy wykonany z poliamidu długość 1000 mm, czytelne znaczniki długości wtopione w materiał cewnika"]
[4,"Tulejka założona na cewniku ułatwiajaca wprowadzenie go do igły Touhy"]
[5,"Łącznik cewnika"]
[6,"Strzykawka LOR 10ml bez zawartości lateksu, końcówka luer"]
[7,"Filtr płaski, 0,2 µm, objętość wypełnienia 0,45 ml, wytrzymałość ciśnieniowa do 7 bar, przystosowany do systemu mocowania do skóry pacjenta "]
[8,"Samoprzylepny system mocowania filtra z zatrzaskiem do skóry pacjenta"]
[9,"System unieruchamiania igły podpajęczynówkowej w igle zewnątrzoponowej"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4 ","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[15,0,15,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Strzykawki "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawka o poj. 50 ml do pomp infuzyjnych, gotowa do użycia z igłą biorczą o długości 30mm, średnicy 2,0mm, z zintegrowanym filtrem cząsteczkowym ",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":58,"n_cols":11,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,1,10],[39,0,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,10],[19,0,19,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego, cewniki Nelaton, cewniki Foleya oraz pojemniki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewniki do odsysania drzewa oskrzelowego z otworem centralnym i dwoma bocznymi, naprzemianległymi, końcówka dystalna ścięta; dł. 50 cm; sterylne; opakowanie papier-folia;                                                           Rozm.: F6, F8, F10, F12, F14, F16, F18",null,null,"szt.",6000]
[2,"Cewniki Nelaton (możliwość podłączenia strzykawki) Rozm: Ch 6, Ch 8, Ch 10, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20",null,null,"szt.",150]
[3,"Cewniki Foleya z końcówką Tiemanna, dwudrożne, lateks obustronnie silikonowany, utrzymanie do 14 dni, poj. balonu 10 ml;  Rozm: FR 12, FR 14, FR 16, FR 18",null,null,"szt.",48]
[4,"Cewnik Foleya silikonowany trójdrożny; cewnik irygacyjny, utrzymania do 14 dni, poj. balonu 10 ml - 30 ml / FR 18 - 24",null,null,"szt.",25]
[5,"Pojemnik do podłączenia cewnika do odsysania próbek wydzieliny z drzewa oskrzelowego / poj. 40 ml ",null,null,"szt.",100]
[6,"Cewnik Foleya - silikon                               Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch20",null,null,"szt.",1000]
[7,"Cewnik Foleya - lateks silikonowany                    Ch 12, Ch 14, Ch 16, Ch 18, Ch 20, Ch22",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":9}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Cewniki Foleya - silikon (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cewnik 100% silikon"]
[2,"Pojemność balonu min. 5-10 ml"]
[3,"Utrzymanie: do 8 tygodni"]
[4,"W zestawie strzykawka do napełnienia balonu z wodnym roztworem gliceryny"]
[null,"Cewniki Foleya lateks silikonowany (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Cewnik z lateksu silikonowanego"]
[3,"Pojemność balonu min. 5-10 ml"]
[4,"Utrzymanie: do 14 dni"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające –nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Końcówki, zaciski, uchwyty i dreny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli, sterylna, dł. 26cm, 4mm (12Ch) ",null,null,"szt.",500]
[2,"Końcówka do odsysania typu Jankauer bez kontroli - sterylna, dł. 25 cm, 7,3 mm (22Ch) ",null,null,"szt.",250]
[3,"Zacisk nożyczkowy na dreny",null,null,"szt.",10]
[4,"Uchwyt do drenów ze zdejmowanym paskiem mocującym",null,null,"szt.",300]
[5,"Dren typu Saratoga, ośmiokątny o dwóch światłach, z otworami bocznymi, dł. 50 cm             / Fr 28; / Fr 34",null,null,"szt.",30]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Mankiety goleniowo-udowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mankiety goleniowo-udowe do aparatu do sekwencyjnego masażu kończyn dolnych (3-komorowe); ucisk 45-50-30mmHg od kostki do uda; rozmiar: S, M",null,null,"pary",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych mankietów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[14,0,14,7],[9,0,9,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Sondy Sangstakena i Lintona"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sondy Sangstakena                              nr 18 i nr 21",null,null,"szt.",6]
[2,"Sondy Lintona nr 21 - wykonane z miękkiej gumy, dwudrożne z balonem i balonami pilotowymi, końcówka luer, posiadające znacznik rtg, objętość balonu 500-700ml, dł. ok. 100cm, jednorazowego użytku",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych sond z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Filtr do rurek tracheostomijnych oraz filtry oddechowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Filtr do rurek tracheostomijnych „sztuczny nos” z wymiennikiem ciepła i wilgoci, z przewodem doprowadzającym O2, o przekroju gwiazdkowym; Współczynnik wilgotności bezwzględnej \n26 mg H2O/L; mikrobiologicznie czysty",null,null,"szt.",200]
[2,"Filtr z wymiennikiem ciepła i wilgoci z portem, skuteczność filtracji 99,99%, waga 34g, zwrot wilgoci przy VT 500 ml 32 mgH2O/l, opór przy przepływie 60l/min. 2,4 mm H2O, objętość 61 ml",null,null,"szt.",2000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych filtrów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10- Cewniki do odsysania, adaptery oraz nakładki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik do odsysania w systemie zamkniętym na 72 godziny do rurek intubacyjnych o dł. 54 cm;  skalowany co 1 cm, rozmiar kodowany kolorystycznie oraz numerycznie na cewniku, z jednym otworem centralnym i 2 bocznymi ułożonymi naprzemiennie, z blokadą próżni wyposażoną w zatyczkę na uwięzi; kompatybilny z adapterem do dróg oddechowych;               Rozmiary: 14Fr, 16Fr ",null,null,"szt.",10]
[2,"Uniwersalny adapter do dróg oddechowych do połączenia obwodu oddechowego z rurką intubacyjną z możliwością stosowania 7 dni, pozwalający bez rozłączania obwodu oddechowego na odsysanie w systemie zamkniętym, otwartym, wykonanie procedury bronchoskopii, mini-Bal, podania leku, rozgałęziony pod kątem 45º, podwójnie obrotowy, z portem do przepłukiwania, z silikonową, bezobsługową, samouszczelniającą się, dwudzielną zastawką; kompatybilny z cewnikiem z poz. 1",null,null,"szt.",10]
[3,"Nakładka uszczelniająca do bronchoskopii kompatybilna z uniwersalnym adapterem do dróg oddechowych - rozmiar 5,9 - 6,3mm",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Bezpieczne igły do iniekcji podskórnej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                    Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezpieczne igły do iniekcji podskórnej 0,5-1,2, kompatybilne z końcówką luer i luer lock strzykawki, wykonane w technologii umożliwiającej pewne i bezpieczne mocowanie na końcówce luer strzykawki (metalowy zacisk wewnątrz nasadki igły), potwierdzone słyszalnym kliknięciem, możliwość aktywacji osłony zabezpieczającej zarówno przy użyciu jednej dłoni (palec wskazujący lub kciuk) jak i o powierzchnię. Osłona zabezpieczająca igłę nie może obracać się wokół własnej osi.",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[25,1,25,3],[25,4,25,10],[22,0,22,10],[23,1,23,3],[23,4,23,10],[24,1,24,10],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[13,0,13,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Worki, urządzenie do treningu oddechu oraz membrana"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worek samorozprężający z rezerwuarem tlenu typ AMBU z podwójną powłoką",null,null,"szt.",1]
[2,"Urządzenie do treningu oddechu dla dorosłych /trzykomorowe z kulkami wskaźnikowymi, wyskalowane na 3 prędkości wdechu: 600cm³, 900cm³, 1200cm³; wyposażone w ustnik i rurkę łączącą; przeznaczone do ćwiczeń wdechu/",null,null,"szt.",180]
[3,"Jednorazowa membrana nebulizatora Aeroneb Solo (do jednego pacjenta)      (1op.=10szt.)",null,null,"op.",1]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 12"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Worek typ AMBU (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Worek samorozprężający z rezerwuarem tlenu typ AMBU z podwójną powłoką; nie zawierający lateksu; przejrzysty i smukły kształt zaworu pacjenta. Wyposażony w uchwyt ułatwiający trzymanie aparatu i wspomagający wyrównanie uciśnięć we wszystkich trudnych sytuacjach. Posiadający obrotowe połączenie pomiędzy workiem, a zaworem pacjenta; Objętość oddechowa - ok. 1300 ml; objętość rezerwuaru tlenu - 1500 ml; Możliwość sterylizacji w autoklawie w temp. 134ºC wszystkich elementów aparatu (włącznie z rezerwuarem tlenu). Możliwość podłączenia zaworu PEEP bezpośrednio na zawór pacjenta, bez konieczności stosowania dodatkowych adapterów."]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Obwody oddechowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Układy oddechowe w skład których wchodzą:\n- 2 rury 1,6 m o średnicy 22 mm,\n- Złącze proste 22M/22M,                                        - Kapturek zabezpieczający,                                                                                         - Łącznik \"Y\" z portami 7,6 mm, mikrobiologicznie czyste, jednorazowe z antybakteryjnymi cząstkami srebra. ",null,null,"szt.",150]
[2,"Zestaw do nebulizacji zawierający:           - łącznik \"T\" do układu oddechowego 22 mm,                                                      - dren o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m,                                                        - nebulizator, który przy przepływie 8L/min wytwarza przynajmniej 70% cząstek o średnicy 2-5 mikrona i dostarcza 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut ",null,null,"szt.",100]
[3,"Układ oddechowy o regulowanej długości, dł. układu 3m (rozciągniętego), gałąź worka 2m, rozm. worka 2l, od strony pacjenta złącze kolankowe z zakończeniem 15M/22F, z portem Luer-Lock, od strony aparatu zakończenia 22F",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Drobny sprzęt anestezjologiczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przestrzeń martwa o regulowanej długości w zakresie 70-150mm, z podwójnym portem zatrzaskowym (7,6mm oraz 9,5mm), z uszczelnieniem; Harmonijkowa konstrukcja przestrzeni umożliwia ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji. Łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F, od strony aparatu zakończenie 22F",null,null,"szt.",600]
[3,"Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal   Nr 4  50-70 kg; Nr 5  > 70 kg; wykonana z jednego kawałka materiału; rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym",null,null,"szt.",10]
[4,"Urządzenie nadkrtaniowe; jednorazowego użytku dla pacjentów o masie ciała 50-90kg, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej",null,null,"szt.",5]
[5,"Rurki ustno – gardłowe „Guedel” , pozbawione PVC, jednoczęściowe, z kodowanym kolorystycznie, zintegrowanym blokerem zgryzu, gwarantującym podniesiony poziom  bezpieczeństwa, rozm. 3 i 4",null,null,"szt.",1500]
[6,"Plastikowe łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, kompatybilne z zielonymi rękojeściami, zgodne z ISO 7376-3; Rozm. 3",null,null,"szt.",40]
[7,"Maska do podawania wysokich stężeń tlenu, z drenem o dł. 2,1m, wentylem bazpieczeństwa, pozbawiona PVC",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["                             [pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - Zgłębniki do żywienia dojelitowego "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zgłębnik typu PUR do żywienia dożołądkowego lub dojelitowego; Zgłębnik wykonany z przeźroczystego poliuretanu, z podziałką centymetrową oraz linią kontrastującą w RTG. Końcówka zgłębnika posiadająca dwa otwory boczne i jeden główny na końcu cewnika. Do każdego zgłębnika dołączona prowadnica pokryta silikonem z łącznikiem żeńskim i kulkową końcówką. Sterylne, jednorazowe; pakowane pojedynczo; Rozmiar: CH8/110; CH10/110; CH12/110",null,null,"szt.",50]
[2,"Zgłębnik do żywienia dojelitowego typu Bengmark zakończony samo skręcającą się pętlą, w komplecie z prowadnicą zakończoną kulkową końcówką. Do stosowania u pacjenta do 6 tygodni, z poliuretanu, rozm. CH10/145",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zgłębników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 16","index":15,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 16 - Uchwyt haczykowy oraz pilnik kostny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                    Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    kat.","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Uchwyt haczykowy do pił Gigliego",null,null,"szt.",4]
[2,"Pilnik kostny płasko-wypukły z pusta rękojeścią; szerokość części roboczej 13 mm, nacięciami krzyżowymi dł. 240 mm  ",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 17","index":16,"n_rows":45,"n_cols":11,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[41,0,41,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[16,0,16,7],[27,0,27,10],[35,1,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 17 - Zestawy do intubacji, aspiracji, perykardiocentezy oraz extubacji"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do intubacji wstecznej",null,null,"szt.",2]
[2,"Zestaw akcesoriów do aspiracji prostej odmy opłucnej",null,null,"szt.",2]
[3,"Zestaw cewnika do perykardiocentezy",null,null,"szt.",2]
[4,"Zestaw do ekstubacji",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 17"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do intubacji wstecznej (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: igły introduktora oraz igły introduktora FEP, strzykawki, prowadnika ze znacznikami pozycjonującymi, cewnika do intubacji wstecznej, adaptera Rapi-Fit (złącze 15mm) adaptera Rapi-Fit (złącze luer-lock) oraz kleszczyków hemostatycznych"]
[2,"Cewnik rozm: 11Fr, dł. 70cm; prowadnik dł. 110cm; do wprowadzania rurek dotchawiczych ze śr. wewn. 4mm lub większą"]
[null,"Zestaw akcesoriów do aspiracji prostej odmy opłucnowej (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: zaworu do drenażu klatki piersiowej oraz rurki łączącej"]
[2,"Rurka łącząca rozm: 14Fr, dł. 30cm"]
[null,"Zestaw cewnika do perykardiocentezy (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: igły koszulki introduktora, prowadnika, kaniuli usztywniającej, cewnika radiocieniującego, kabla z zaciskiem krokodylkowym, rurki łączącej - dł. 5cm i 7,5cm"]
[2,"Cewnik rozm: 8,5Fr/22cm, 4 porty boczne; kaniula usztywniająca 18G/24cm; igła 18G/15cm"]
[null,"Zestaw do ekstubacji (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Składający się z: miękkiego, stożkowego i odpornego na skręcanie prowadnika dł. 145cm, pokrytego polimerową osłoną; łącznika Rapi-Fit; cewnika 14Fr dł. 83cm z otworami bocznymi i z atraumatyczną, tępą końcówką; prowadnika z nitrylowym rdzeniem; znaczniki głębokości co 5cm "]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 18","index":17,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 18 - Tarcze papierowe i pisaki do sterylizatora"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Tarcze (rejestratory) do wydruku sterylizatora Getinge 6612",null,null,"szt.",100]
[2,"Pisaki do tarcz papierowych do sterylizatora Getinge 6612: kolor czerwony, zielony",null,null,"szt.",6]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych tarcz i pisaków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 19","index":18,"n_rows":39,"n_cols":11,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[34,1,34,3],[34,4,34,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7],[25,0,25,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 19 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych z igłą V z portem bocznym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy                     - roz. 14G-20cm                        ",null,null,"szt.",100]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy                                            - roz. 16G-20cm",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 19"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy roz. 14G-20cm (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera; W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, z punktowym mocowaniem cewnika do skóry, prowadnicą odporną na zaginania wykonaną z nitinolu, igłą do wprowadzania prowadnicy z portem bocznym z zastawką hemostatyczną, pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do igły bez potrzeby odłączania strzykawki. W zestawie także strzykawka 3-częściowa z końcówką luer-lock, rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. "]
[2,"Jednoświatłowe"]
[3,"W rozmiarze: 14Ga/20cm "]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 1 - światłowy roz. 16G-20cm (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw do kaniulacji żył centralnych sposobem Seldingera; W zestawie cewnik poliuretanowy z miękkim końcem i znacznikami długości, z punktowym mocowaniem cewnika do skóry, prowadnicą odporną na zaginania wykonaną z nitinolu, igłą do wprowadzania prowadnicy z portem bocznym z zastawką hemostatyczną, pozwalającą na wprowadzenie prowadnicy do igły bez potrzeby odłączania strzykawki. W zestawie także strzykawka 3-częściowa z końcówką luer-lock, rozszerzadło oraz kabelek elektryczny umożliwiający za pomocą odprowadzeń EKG ocenę poprawnego położenia cewnika w naczyniu. "]
[2,"Jednoświatłowe"]
[3,"W rozmiarze: 16Ga/20cm; "]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 20","index":19,"n_rows":48,"n_cols":11,"rows_kept":48,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[15,0,15,7],[26,0,26,10],[27,1,27,3],[27,4,27,10],[28,1,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[41,0,41,10],[36,1,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20 - Zestawy do cewnikowania żył centralnych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8 Fr",null,null,"szt.",200]
[2,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7,5 Fr",null,null,"szt.",500]
[3,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 20"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 8 Fr (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 8F i długości 20cm; kanały: 2x14G; przepływ co najmniej 2x109ml."]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, rozszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 2 - światłowy 7,5 Fr (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - dwuświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 20cm; kanały: 16x18G;"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, dwa korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[null,"Zestaw do cewnikowania żył centralnych 3 - światłowy 7,5 Fr (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Zestaw ma zawierać: - trzyświatłowy cewnik wprowadzany metodą Seldingera, wykonany z poliuretanu ipregnowanego aktywnym srebrem, prowadnik typu \"J\", cewnik widoczny w RTG"]
[2,"Rozmiar: 7,5F i długości 20cm; kanały: 14x18x18G; Przepływy nie mniej niż 60ml, 2x30ml"]
[3,"Zestaw zawiera dodatkowo: strzykawkę 5ml, skalpel, igłę 18Gx70mm, kaniulę 18G 64mm, poszerzacz, dodatkowe skrzydełka mocujące, trzy korki z membraną  do dodatkowych wstrzyknięć"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 21","index":20,"n_rows":52,"n_cols":11,"rows_kept":52,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7],[2,6,3,9],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[36,4,36,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[37,1,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[47,0,47,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/72/2015"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21 - Łyżki światłowodowe oraz uchwyty do łyżek światłowodowych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łyżka światłowodowa Optima CLX typu Macintosh:                                                                                         -nr 3 (130x18mm)                                                                                            -nr 4 (155x18mm)",null,null,"szt.",6]
[2,"Uchwyt do łyżek swiatłowodowych Optima Xenon bateryjny; rozmiar C (średni), średnica 29mm ",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych łyżek i uchwytów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 21"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Łyżka światłowodowa Optima CLX typu Macintosh - zakrzywiona (poz. 1) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Sztywna metalowa konstrukcja w całości wykonana z wysokiej jakości antymagnetycznej stali nierdzewnej"]
[2,"Szklany, wymienny, jednoelementowy światłowód o średnicy 4mm, bez elementów plastikowych"]
[3,"Światłowód nie wymagający narzędzi do zamontowania, zatrzask kulkowy zapewniający mocowanie światłowodu w łyżce"]
[4,"Światłowód z trwałym laserowym oznaczeniem rodzaju i rozmiaru łyżki w jakiej powinien być zamontowany "]
[5,"Trójstronny zatrzask kulkowy zapewniający stabilne połączenie łyżki z rękojeścią"]
[6,"Do sterylizacji w autoklawie"]
[7,"Trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmaiaru i nr katalogowego"]
[null,"Uchwyt do łyżek z światłowodem Optima Xenon bakteryjny (poz. 2) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Uchwyt kompatybilny z łyżkami światłowodowymi"]
[2,"Wykonane ze stali nierdzewnej"]
[3,"Radełkowany krzyżowo"]
[4,"Z ksenonową żarówką 2,5V"]
[5,"Z metalowym kołnierzem naokoło żarówki kierującym światło bezpośrednio do światłowodu w łyżce"]
[6,"Do sterylizacji w autoklawie"]
[7,"Na dwie baterie LR14 (C) średni i na dwie baterie LR6 (AA) mały"]
[8,"Trwałe, laserowe oznaczenie typu, rozmiaru i numeru katalogowego"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[4,1,4,8],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[16,0,16,7],[20,6,20,9],[21,0,21,5],[21,6,21,8],[22,5,22,9],[23,0,23,5],[23,6,23,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/2015 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 22- jednorazowa odzież i bielizna ochronna "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Fartuch ochronny:                                                                                                                                                                                                                  - wykonany z włókniny, rozmiar XL                                                                                                                                                                                                                          - gramatura min. 20g/m2,                                                                                                                                                                                                    - rękaw wykończony bawełnianym mankietem,                                                                                                                                                                 - produkt oznakowany podwójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej                                                                                                                                     ",null,null,"szt.",20000]
[2,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2",null,null,"szt.",1000]
[3,"Okrągły czepek w kształcie beretu ściągnięty nieuciskającą gumką w rozmiarze ±53cm, z włókniny polipropylenowej o gramaturze max. 12g/m2. Produkt oznakowany powójnie jako wyrób medyczny i środek ochrony osobistej.",null,null,"szt.",6000]
[4,"Osłona na buty z antypoślizgowym spodem, wykoanana z włókniny SMS, o gramaturze 35g/m2, krótka, kolor niebieski                                                                                                                                                                                                                                ",null,null,"szt.",12000]
[5,"Maseczka medyczna proceduralna wykonana z min. trzech warstw włóknin, wyposażona w sztywnik zapewniający łatwe dopasowanie się maski do kształtu twarzy, na gumki. Skuteczność filtracji bakteryjnej minimum 99,7%. Maska typu II zgodnie z EN 14683. Wyrażne oznakowanie zewnętrznej strony maski dodatkowym oznaczeniem graficznym. Pakowana w kartoniki z oznaczeniem typu, rodzaju maski i spełnienia normy.",null,null,"szt.",8000]
[6,"Półmaska ochronna dla personelu medycznego - respiratorowa spełniająca wymogi klasy FFP3 wg EN 149:2001 zarejestrowana jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowa, wykonana z materiałów; poliester, melt blown, poliester posiadającą w części środkowej zawór oddechowy wykonany z ABS, ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększająca komfort użytkownika i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego materiału ułatwiającego nakłaanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej  ( dla cząsteczek 0,1µm) >99,9%, skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, odporność na przesiąkanie do środka ≤ 0,8%, opór odechowy przy wdechu i wydechu <2,4 mbar. Pakowane po 10 szt.",null,null,"szt.",100]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":6},"………………………………………….."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"                  osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 23","index":22,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,0,18,5],[18,6,18,8],[19,5,19,9],[17,6,17,8],[2,0,2,1],[4,1,4,8],[6,0,6,4],[7,0,7,10],[12,0,12,7],[17,0,17,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak IHiT/P/72/2015 "]
[]
["                     …………………………………………………………"]
[null,"                       [pieczęć firmowa]"]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[" Zadanie nr 23  - Elektrody i zestawy z introducerem "]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                     Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                             (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                   (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Dwubiegunowe elektrody endokawitarne do czasowej stymulacji serca:                                                                                                                                                  - odległość pomiędzy elektrodami: 7mm,                                                                                                                                                                          - długość użytkowa: 115 cm,                                                                                                                                                                                                - cewnik wykonany z poliamidu, kontrastujący pod RTG,                                                                                                                                                         - dostępne rozmiary: 4F, 5F, 6F z zakończeniem prostym i C.",null,null,"szt.",5]
[2,"Zestaw z Introducerem do zakładania elektrod i intensywnej opieki medycznej rozm.6F:                                                                                                                            - igła punkcyjna do techniki Seldingera 1.3 x 40 mm (18G),                                                                                                                                                - prowadnik 0.035\" długość 70 cm ze sprężystym zakończeniem J3,                                                                                                                               - rozszerzadło naczyniowe wykonane z FEP długość 205 cm,                                                                                                                                                      - koszulka wykonana z PUR długość 115 mm,                                                                                                                                                                   - zastawka hemostatyczna z portem bocznym i trójdrożnym kranikiem odcinającym,                                                                                                        - osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym długość 120 cm,                                                                                                                                                         - bezpieczny skalpel z rączką zapobiegający zakłuciu personelu medycznego.'                                                               - osłonka ochronna na cewnik z zatrzaskiem bagnetowym długość 120 cm,                                                                                                                                                         - bezpieczny skalpel z rączką zapobiegający zakłuciu personelu medycznego.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych elektrod i zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 24","index":23,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,0,20,5],[20,6,20,8],[21,5,21,9],[3,1,3,2],[6,1,6,8],[7,8,7,9],[10,0,10,10],[14,0,14,7],[19,0,19,1],[19,6,19,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak:  IHiT/P/72/2015 "]
[]
[]
[null,"       ……………………………………………………."]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,"                               Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 24 - Ręczniki z celulozy"]
["Załacznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis/parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","jedn.   miary","ilość","cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartośc brutto                                                                                                                                                                                                        (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Ręczniki z celulozy, 2 warstwowe, białe, rozmiar listka: 330 x 240mm",null,null,"szt.",60000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych ręczników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty  "]
[]
[]
[{"$nulls":6},"……………………………………."]
[{"$nulls":6},"podpis i imienna pieczątka"]
[{"$nulls":5},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]