{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zadanie 32"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 32","index":0,"n_rows":33,"n_cols":11,"rows_kept":33,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[27,1,27,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/2/2016"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
["SPECYFIKACJA  ASORTYMENTOWO CENOWA"]
[]
[]
["Zadanie 32"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Kuwety standard z PS półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm spakowane op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",1200]
[2,"Kuwety z PS UV-półmikro jednorazowe do spektrofotometru 12,5x12,5x45 mm , spakowane w op maksymalnie po 100 szt",null,null,"szt.",100]
[3,"Próbówki PCR 8-stripes (0,2ml), z wypukłymi wieczkami wieczkami, wolne od RNAz, DNAz i DNA, atoklawowalne, op maksymalnie po 250 szt",null,null,"szt.",1500]
[4,"Próbówki 2 ml typu Eppendorf, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położenie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem)",null,null,"szt.",4000]
[5,"Próbówki 1,5 ml typu Eppendorf z dnem stożkowym, cienkościenne, z płaskim wieczkiem wyposażonym w tzw. safe-lock - specjalny zawias ustalający położnie wieczka, podziałką i matowym polem do opisywania, wolne od DNA, DNazy, RNazy oraz inhibitora PCR (potwierdzone certyfikatem)",null,null,"szt.",47000]
[6,"Parafilm szer. 100 mm, dł 38 m",null,null,"szt.",2]
[7,"Folia aluminiowa dł 10m szer ok. 45 cm",null,null,"szt.",12]
[8,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa czarnego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli),do pomiaru fluorescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objętość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, ",null,null,"szt.",50]
[9,"Płytki mikrotytracyjne 96-dołkowe z tworzywa białego z płaskim dnem, niesterylne, niepowlekane (nie do hodowli), do pomiaru luminescencji, o wymiarach 127,76 mm x 85,48 mm, wys. 14,4 mm, objetość 350 ul, odpowiednie dla TriStar LB 941 Multimode Reader, ",null,null,"szt.",50]
[10,"szpatułka Drigalskiego, szklana",null,null,"szt.",5]
[11,"Skalpel Jednorazowy z ostrzem rozm. 23, opakowanie maksymalnie 10 szt",null,null,"szt.",230]
[12,"Statywy 80-miejscowe  (5x16)  z pp na probówki typu eppendorf 1,5ml; z uchwytami po obu stronach i numeracją w celu łatwiejszej lokalizacji probówki; wymiary 225x67x29mm; zestaw zawiera 5x1statyw w każdym kolorze: niebieski, zielony, różowy, żółty i pomarańczowy.",null,null,"szt.",5]
[13,"Statywy PCR z tworzywa PP z pokrywką, dwustronne; z jednej strony 168 miejsc na probówki 0,2ml - pojedyncze lub w paskach; z drugiej strony 40 miejsc na probówki 0,5ml; z obydwu stron po 12 miejsc na  probówki typu eppendorf;  zestaw zawiera 5x1 statyw w każdym kolorze: niebieski, zielony, fioletowy, żółty i pomarańczowy",null,null,"szt.",3]
[14,"pręt do wyjmowania mieszadełek magnetycznych; wymiary 350x10mm; pokryty ptfe, rdzeń magnetyczny ze stopu Alnico V; przeznaczony do pracy  od -200 do +280 st. C",null,null,"szt.",1]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]