{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":15,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4","Zadanie 5","Zadanie 6","Zadanie 7","Zadanie 8","Zadanie 9","Zadanie 10","Zadanie 11","Zadanie 12","Zadanie 13","Zadanie 14","Zadanie 15"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":54,"n_cols":11,"rows_kept":54,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,12,15,14],[16,12,16,14],[38,1,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[42,1,42,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,10],[37,1,37,3],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[48,0,48,10],[28,0,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,10],[31,1,31,3],[34,1,34,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[37,4,37,10],[40,1,40,10],[20,0,20,10],[32,1,32,10],[31,4,31,10],[17,0,17,7],[1,0,1,1],[2,0,2,1],[4,0,4,10],[5,0,5,10],[1,4,1,6],[46,1,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[44,1,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku",null,null,"szt.",40]
[2,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku",null,null,"szt.",100]
[3,"Igły kolonoskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",50]
[4,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania",null,null,"szt.",400]
[5,"Igły endoskopowe jednorazowego użytku",null,null,"szt.",200]
[6,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii",null,null,"szt.",40]
[7,"Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej",null,null,"szt.",40]
[8,"Pętle elektrochirurgiczne, jednorazowe",null,null,"szt.",20]
[9,"Pętle elektrochirurgiczne, jednorazowe",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!  Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Szczypce biopsyjne (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne  do bopsji stycznych; niebieska, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 2300mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma"]
[null,"Szczypce biopsyjne (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[2,"Szczypce biopsyjne jednorazowego użytku; łyżeczki z okienkiem typu szczęki aligatora z igłą mocującą; łyżeczki uchylne  do bopsji stycznych; szara, teflonowa osłonka bezpieczna dla kanałów biopsyjnych endoskopów; długość narzędzia 1550mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,45mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm; sterylizowane metodą napromieniowania promieniami gamma"]
[null,"Igły kolonoskopowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[3,"Igły iniekcyjne kolonoskopowe do ostrzykiwania i hemostazy, z dodatkowo usztywnioną osłonką zabezpieczającą przed przekłuciem kanału (jednorazowego użytku), blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki; posiada port do podawania leków; długość robocza narzędzia 2300mm; długość igły 5mm, średnica igły 23G; kąt ścięcia ostrza igły 30 stopni optymalny do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,5mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm"]
[null,"Igły gastroskopowe do ostrzykiwania (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[4,"Igły iniekcyjne gastroskopowe do ostrzykiwania i hemostazy, jednorazowego użytku, o odpowiedniej sztywności i ostrości, igła umożliwiająca nakłucie twardej śluzówki, w osłonce teflonowej, uchwyt z mechanizmem blokującym w obu kierunkach; długość ostrza igły maksymalnie 4 mm; średnica 21G (0,8 mm); maksymalna długość narzędzia 165 cm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm. (pakowane sterylnie, gotowe do bezpośredniego użytku); do ostrzykiwania dużych żylaków przełyku lekiem oleistym Ethanolamina."]
[null,"Igły endoskopowe (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[5,"Igły endoskopowe jednorazowego użytku; długość ostrza 5mm, średnica 22G, długość robocza 180cm, min. średnica kanału roboczego 2,8mm "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 6) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[6,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii; średnica pętli 15 mm; średnica drutu 0,3 mm; średnica części wprowadzanej do endoskopu 2,3 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; długość narzędzia 2300 mm; dostarczane w sterylnych pakietach "]
[null,"Klipsy jednorazowe do klipsownicy (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[7,"Klipsy jednorazowe do klipsownicy wielorazowej, długie, kąt rozwarcia 135º, długość ramion klipsa 9mm "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[8,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku; kształt owalny; średnica pętli 15 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopou 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnych pakietach "]
[null,"Pętle elektrochirurgiczne monofilamentne do polipektomii (poz. 9) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[9,"Pętle elektrochirurgiczne kolonoskopowe, jednorazowego użytku; kształt owalny; średnica pętli 25 mm; pętla wykonana z plecionego drutu o grubości 0,47mm; rękojeść skalowana co 10 mm; długość narzędzia 2300 mm; maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopou 2,6 mm; minimalna średnica kanału roboczego 2,8 mm; dostarczane w sterylnych pakietach "]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":93,"n_cols":11,"rows_kept":93,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[84,1,84,3],[84,4,84,10],[79,1,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[81,1,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[83,1,83,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[75,1,75,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[71,1,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[69,1,69,10],[70,1,70,3],[73,1,73,10],[70,4,70,10],[51,1,51,10],[52,4,52,10],[56,1,56,3],[55,1,55,10],[52,1,52,3],[53,1,53,10],[65,1,65,10],[66,1,66,3],[30,12,30,14],[49,1,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[44,1,44,3],[46,1,46,3],[44,4,44,10],[45,1,45,10],[66,4,66,10],[67,1,67,10],[56,4,56,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[61,1,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[31,0,31,7],[58,4,58,10],[43,0,43,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[47,1,47,10],[46,4,46,10],[60,4,60,10],[59,1,59,10],[60,1,60,3],[88,0,88,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[85,1,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 2 - Sprzęt endoskopowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy ustnik",null,null,"szt.",500]
[2,"Szczotka jednorazowego użytku dwustronna",null,null,"szt.",500]
[3,"Pułapki jednorazowe",null,null,"szt.",50]
[4,"Zawór biopsyjny ",null,null,"szt.",600]
[5,"Zaworki ssące do bronchoskopu",null,null,"szt.",20]
[6,"Przyłącze do płukania",null,null,"szt.",1]
[7,"Dren jednodniowy do OFP",null,null,"szt.",200]
[8,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania)",null,null,"szt.",2]
[9,"Zakrywka uszczelniająca, wodoodporna",null,null,"szt.",1]
[10,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",120]
[11,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD",null,null,"l.",60]
[12,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA",null,null,"l.",150]
[13,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",168]
[14,"Płyn myjący (detergent) do myjni ETD-3 PAA",null,null,"l.",75]
[15,"Płytka pacjenta",null,null,"szt.",80]
[16,"Filtr do pompy płuczącej",null,null,"szt.",10]
[17,"Pojemnik na płyn do pompy płuczącej",null,null,"szt.",1]
[18,"Butelka na wodę do gastro-, kolono-, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych",null,null,"szt.",1]
[19,"Zaworki biopsyjne",null,null,"szt.",30]
[20,"Zawór woda/powietrze",null,null,"szt.",2]
[21,"Zawory ssące",null,null,"szt.",2]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu endoskopowego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiajacy w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Ustniki jednorazowego użytku (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Jednorazowy standardowy ustnik z gumką wykonaną z silikonu; do wszystkich endoskopów stosowanych w górnym odcinku przewodu pokarmowego; wymiary otworu głównego 22mmx27mm, wykonany z polipropylenu; każdy ustnik zapakowany oddzielnie; nie zawiera latexu"]
[null,"Szczotka jednorazowego użytku (poz. 2)- musi spełniać następujące wymagania"]
[2,"Uniwersalna jednorazowa szczoteczka dwustronna do czyszczenia wlotów kanałów endoskopowych; średnica włosia do czyszczenia kanałów endoskopu 6mm; średnica włosia do czyszczenia gniazd kanałów endoskopu 11mm; posiada plastikową końcówkę zapobiegającą zarysowaniu kanałów endoskopowych; długość robocza 2200mm; produkt niesterylny; pasuje do kanałów endoskopów o średnicach 2,0mm-4,2mm"]
[null,"Pułapki jednokomorowe (poz. 3) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[3,"Jednorazowa pułapka na polipy; 1 komorowa; montowana między endoskopem, a ssakiem endoskopowym"]
[null,"Zawór biopsyjny (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[4,"Zawór biopsyjny, jednorazowego użytku, do endoskopów EXERA, pakowany sterylnie"]
[null,"Zaworki ssące do bronchoskopu (poz 5)- - muszą spełniać następujące wymagania"]
[5,"Zaworki ssawne do bronchoskopu typu BF-1T180, jednorazowego użytku, sterylne"]
[null,"Przyłącze do płukania (poz. 6)- musi spełniać następujące wymagania"]
[6,"Przyłącze do płukania (dren do kanału irygacyjnego) kompatybilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II "]
[null,"Dren jednodniowy (poz. 7)- musi spełniać następujące wymagania"]
[7,"Dren jednodniowy przeznaczony do pompy OFP z zatyczką zabezpieczającą przed wylaniem płynu"]
[null,"Przyłącze do płukania elewatora (rurka do spłukiwania) (poz. 8)- musi spełniać następujące wymagania"]
[8,"Rurka do spłukiwania do gastroskopów, kolonoskopów, duodenoskopów, endoskopów ultrasonograficznych"]
[null,"Zakrywka uszczelniająca wodoodporna (poz. 9)- musi spełniać następujące wymagania"]
[9,"Zakrywka wodoodporna kompatybilna z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami"]
[null,"Preparat dezynfekcyjny (poz. 10)- musi spełniać następujące wymagania"]
[10,"Preparat dezynfekcyjny do automatycznej myjni endoskopowej ETD.         W składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji (nie zawierający glioksalu oraz soli kwasów organicznych). Przeznaczony do dezynfekcji chemiczno-termicznej w myjni w temp. 59ºC. Spektrum działania: B, F, Tbc (mycobacterium tuberculosis), V - 5 minut. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z enzymatycznym preparatem myjącym (z poz. 12) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA "]
[null,"Enzymatyczny preparat myjący (poz.11)- musi spełniać następujące wymagania"]
[11,"Enzymatyczny preparat myjący do automatycznej myjni endoskopowej ETD. Przeznaczony do mycia maszynowego w temperaturze 60ºC. W składzie: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, enzymy, glikole konserwujące, nie zawierający soli kwasów organicznych. Ph - neutralne. Opakowanie zawierające 5l preparatu. Preparat kompatybilny z preparatem dezynfekcyjnym (z poz.11) pochodzącym od jednego producenta. Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3GA "]
[null,"Płyn aktywujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA (poz. 12)- musi spełniać następujące wymagania"]
[12,"Płyn aktywujący do środka dezynfekcyjnego kompatybilny z płynem dezynfekującym oraz myjnią ETD-3 PAA. Opakowanie zawierające 5l preparatu"]
[null,"Płyn dezynfekujący do myjni ETD-3 PAA (poz. 13)- musi spełniać następujące wymagania"]
[13,"Płyn dezynfekujący kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA. Skład: Kwas octowy, kwas nadoctowy, nadtlenek wodoru. Spektrum działania - B, F,Tbc,V ,S. Dozowanie: ETD3 - 12ml/l. Opakowanie: zawierające 2,8 l preparatu"]
[null,"Płyn myjący do myjni ETD-3 PAA (poz. 14) - musi spełniać następujące wymagania"]
[14,"Płyn myjący (detergent) kompatybilny z myjnią ETD-3 PAA.Preparat zgodny (posiadający walidację) na myjnię ETD-3PAA.  Skład: niejonowe środki powierzchniowo-czynne, glikol.Dozowanie:  ETD3 - 6ml/l. Opakowanie: zawierające 5l preparatu"]
[null,"Płytka pacjenta (poz. 15) - musi spełniać następujące wymagania"]
[15,"Płytka pacjenta do diatermii jednorazowego użytku kompatybilna z posiadanym urządzeniem elektrochirurgicznym typu ESG-100. Każda płytka opakowana oddzielnie."]
[null,"Filtr do OFP (poz. 16) - musi spełniać następujące wymagania"]
[16,"Filtr kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą typ: OFP-1"]
[null,"Pojemnik na płyn do pompy OFP (poz. 17) - musi spełniać następujące wymagania"]
[17,"Pojemnik na płyn kompatybilny z posiadaną pompą płuczącą typ: OFP-1"]
[null,"Butelka na wodę (poz. 18) - musi spełniać następujące wymagania"]
[18,"Butelka na wodę kompatybilna  z posiadanymi endoskopami serii EXERA"]
[null,"Zaworki biopsyjne (poz. 19) - musi spełniać następujące wymagania"]
[19,"Zawory biopsyjne wielorazowe kompatytbilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami"]
[null,"Zawór woda/powietrze (poz. 20) - musi spełniać następujące wymagania"]
[20,"Zawór woda/powietrze nie wymagający nawilżania kompatybilny z wideoendoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami."]
[null,"Zawory ssące (poz. 21) - musi spełniać następujące wymagania"]
[21,"Zawory ssące wielorazowe kompatytbilne z endoskopami serii EXERA I i EXERA II tj. gastroskopami, kolonoskopami, duodenoskopami"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych do pompy ASCOR AP31"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przyrządy jednorazowego użytku  do przetaczania płynów infuzyjnych bez wkładki silikonowej do pompy ASCOR AP31:                                                  Filtr płynu (wielkość oczek 15 mikrometrów) - poliamid + ABS; Igła - ABS;                                                   Komora - SBS;                                                                                                      Dren o dł. 230 cm - RB5           ",null,null,"szt.",2000]
[2,"Przyrządy jednorazowego użytku bursztynowe do przetaczania płynów infuzyjnych do leków światłoczułych bez wkładki silikonowej do pompy ASCOR AP31:                                                  Filtr płynu (wielkość oczek 15 mikrometrów) - poliamid + ABS; Igła - ABS;                                                   Komora - SBS;                                                                                                      Dren o dł. 230 cm - RB5           ",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":62,"n_cols":11,"rows_kept":62,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[55,0,55,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[25,0,25,7],[46,0,46,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Sprzęt, płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT oraz igły"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu i osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Ca 1,75, Mg 0,5, Na 140, Cl 109,5, Mleczany 3 HCO 32",null,null,"litr",1200]
[2,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr",1400]
[3,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l",null,null,"litr",5500]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,5 m",null,null,"szt.",100]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",1]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",50]
[7,"Worek odpływowy na ultra filtrat o pojemności 5 litrów dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[8,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z workiem cytrynianowym w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Wodorowęglan 22 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l, Mleczany 2 mmol/l, Chlorki 120 mmol/l, Potas 4 mmol/l",null,null,"litr",1000]
[9,"Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr., o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem ma się odbywać przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Skład: Sód 140 mmol/l, Chlorki 86 mmol/l ",null,null,"litr",1000]
[10,"Roztwór dializacyjny i substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w leczeniu ciągłym nerko zastępczym u pacjentów wymagających suplementacji fosforanów z powodu ich utraty podczas długiego leczenia nerko zastępczego. Worek dwukomorowy 5 litr. opak. po 2 worki a' 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przkłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l",null,null,"litr",1000]
[11,"Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów  do aparatu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[12,"Dren typu Y do recyrkulacji, czasowego odłączenia chorego od zabiegu CRRT",null,null,"szt.",15]
[13,"Igły do dostępu naczyniowego z motylkiem i drenem 16G (1,6mm) długość ostrza 25mm, długość drenu 15cm. Ostrza igieł wykonane ze stali kwasoodpornej dobrze silikonowanej, zapinka na drenie plastikowa oznaczona kolorami - czerwona igła tętnicza, niebieska igła żylna, skrzydełka obrotowe, korek zabezpieczający igłę. Igły sterylizowane promieniami Gamma.",null,null,"szt.",400]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":12}
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 4"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytów wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 5","index":4,"n_rows":98,"n_cols":11,"rows_kept":98,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[92,0,92,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,3],[72,4,72,10],[73,1,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[56,1,56,10],[57,1,57,3],[57,4,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[42,1,42,3],[42,4,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[19,0,19,7],[37,0,37,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[87,4,87,10],[81,1,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[54,1,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[88,1,88,3],[88,4,88,10],[85,1,85,3],[85,4,85,10],[86,1,86,3],[86,4,86,10],[87,1,87,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 5 - Aparaty do infuzji grawitacyjnych, przyrządy do przetaczania krwi i płynów oraz szczotki chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych",null,null,"szt.",24000]
[2,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych, końcówka Luer Loc, z odpowietrzaczem",null,null,"szt.",2000]
[3,"Osłona na butelkę do płynów światłoczułych o wym. 20x30 cm, kolor zielony",null,null,"szt.",2000]
[4,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego do leków światłoczułych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu min. 180 cm ",null,null,"szt.",1200]
[5,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce od 5 do 250 ml/h, dł. drenu: min. 210 cm ",null,null,"szt.",3000]
[6,"Sterylna szczotka do chirurgicznego mycia rąk, sucha",null,null,"szt.",3500]
[7,"Przyrządy do przetaczania krwi; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",20000]
[8,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych; jednorazowe, sterylne",null,null,"szt.",125000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych aparatów i przyrządów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":7}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 5"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych (poz. 1) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Długość komory kroplowej wraz z kolcem nie krótsza niż 120mm"]
[2,"Kolec ze zintegrowanym filtrem przeciwbakteryjnym i samozamykającą się klapką "]
[3,"Elastyczna dolna część komory kroplowej w celu łatwego ustawienia poziomu płynu"]
[4,"15 µm filtr płynu zabezpieczający przed większymi cząsteczkami"]
[5,"Precyzyjny zacisk rolkowy, z miejscem na zabezpieczenie i unieruchomienie kolca komory kroplowej po użyciu oraz miejsce do podwieszenia drenu"]
[6,"Długość drenu od 1,4 m do 1,8 m zakończona końcówką lock"]
[7,"Filtr hydrofobowy na końcu drenu, zapobiegający przed wyciekaniem płynu z drenu podczas jego wypełnienia"]
[8,"Filtr hydrofilny w komorze kroplowej, zabezpieczający przed dostaniem się powietrza do drenu po opróżnieniu komory kroplowej"]
[9,"Zastawka bezzwrotna, zabezpieczająca przed cofnięciem się krwi do zestawu"]
[null,"Aparaty bursztynowe do kroplowego toczenia płynów światłoczułych (poz. 2) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Zakończenie drenu ruchomym łącznikiem luer lock, gwarantującym szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[3,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i ustawiania prędkości przepływu z bocznym uchwytem przytrzymującym dren"]
[4,"Długość drenu min. 150 cm"]
[null,"Osłona na butelkę do płynów światłoczułuch (poz. 3) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wymiary: 20 x 30 cm; kolor zielony"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych koloru bursztynowego z regulatorem przepływu w kroplówce  (poz. 4) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym koloru bursztynowego do leków światłoczułych"]
[2,"Posiadający 15µm filtr płynu: stały przepływ kroplowy "]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk typu Roberts dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Regulator w kształcie walca"]
[6,"Końcówka lock"]
[7,"Długość drenu min. 180 cm"]
[null,"Aparaty do infuzji grawitacyjnych z regulatorem przepływu w kroplówce (poz. 5) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Kompletny zestaw z aparatem infuzyjnym posiadający 15µm filtr płynu "]
[2,"Stały przepływ kroplowy"]
[3,"Regulacja niezależna od drenu"]
[4,"Zacisk przesuwny dla krótkich przerw w infuzji"]
[5,"Aparat ze skalą w kształcie koła obsługiwaną jedną ręką, z zastawką bezzwrotną"]
[6,"Końcówka drenu lock"]
[7,"Aparat nie zawierający lateksu"]
[8,"Długość drenu min. 210 cm"]
[null,"Przyrządy do przetaczania krwi (poz. 7) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[2,"Szczelne połączenie z workiem /krew, osocze/"]
[3,"Elastyczna i przejrzysta duża komora kroplowa oraz duża powierzchnia filtra"]
[4,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[5,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[6,"Łącznik luer lock umożliwiający szczelne i trwałe połączenie z kaniulą dożylną"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[null,"Przyrządy do przetaczania płynów infuzyjnych (poz. 8) - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Miękka, elastyczna i przejrzysta komora kroplowa "]
[2,"Ostra igła zintegrowana z odpowietrznikiem i filtrem przeciwbakteryjnym"]
[3,"Szczelne połączenie z butelką /workiem/ z płynem"]
[4,"Zaciskacz rolkowy do sterowania i precyzyjnego ustawienia prędkości przepływu z zabezpieczeniem przed wypadnięciem rolki z zaczepem do umocowania końcówki drenu"]
[5,"Łącznik luer lock do połączenia z kaniulą"]
[6,"Miękki, elastyczny dren o długości od 1,5 m do 1,8 m"]
[7,"Opakowanie typu blister-pack (papier-folia)"]
[]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 6","index":5,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[13,0,13,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - System do kontrolowanej zbiórki stolca"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                              Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"System do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości min. 163cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wiodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z zastawką automatycznie blokującą możliwość wypełniania balonika, gdy osiągnie on wielkość optymalną dla danego pacjenta oraz port do irygacji umożliwiajacy także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera również port do pobierania próbek stolca z zastawką antyzwrotną. System przebadany klinicznie (do potwierdzenia kopią dokumentu), czas utrzymania do 29 dni, biologicznie czysty. Zestaw wyposażony jest dodatkowo w worek zbiorczy o pojemności 1000ml.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanego sprzętu z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 7","index":6,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[14,0,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - Igły do pena "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Bezpieczna igła do pena 5mm 30 G (0,3 x 5mm). Ostrze igły obustronnie zabezpieczane; kompatybilna ze wstrzykiwaczami insuliny dostępnymi na rynku",null,null,"szt.",600]
[2,"Igła do pena roz. 31G (0,25 x 5mm) i 30G (0,30x8mm); Barwne kodowanie opakowań; sterylizowane radiacyjnie; igły kompatybilne ze wstrzykiwaczami insuliny dostepnymi na rynku",null,null,"szt.",600]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 8","index":7,"n_rows":46,"n_cols":11,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[14,0,14,7],[17,0,17,10],[27,0,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[40,0,40,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 8 - Strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku VAT od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku VAT od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",40000]
[2,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego",null,null,"szt.",65000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych strzykawek z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
[]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 8"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Strzykawki 3 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 1)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 3 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 8 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie w postaci ogranicznika tłoka, uniemożliwiające wysunięcie tłoka i wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze)"]
[3,"Średnica cylindra odpowiadajaca strzykawce o pojemności 10ml"]
[4,"Długi korek zamykajacy o dł. min. 12mm sterylizacja parowa "]
[null,"Strzykawki 10 ml do przepłukiwania dostępu naczyniowego (poz. 2)- muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Gotowe do użycia strzykawki do przepłukiwania dostępu naczyniowego; fabrycznie napełnione NACL 0,9%, o pojemności 10 ml (całkowita pojemność cylindra maksymalnie 14 ml)"]
[2,"Posiadające zabezpieczenie w postaci ogranicznika tłoka, uniemożliwiające wysunięcie tłoka i wyjście roztworu soli fizjologicznej poza przestrzeń sterylną strzykawki (oznaczoną na cylindrze)"]
[3,"Średnica cylindra odpowiadająca strzykawce o pojemności 10ml"]
[4,"Długi korek zamykający o dł. min. 12mm, sterylizacja parowa "]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające - nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[6,0,6,1],[7,0,7,10],[12,1,12,7],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["ZADANIE NR 9"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jedn netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający szczoteczkę do zębów z odsysaniem z zastawką do regulacji siły odsysania oraz z gąbką na górnej powierzchni, bezalkoholowy płyn do płukania ust z 0,05% roztworem chlorku cetylopirydyny, gąbka-aplikator, preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",200]
[2,"Zestaw do  toalety jamy ustnej zawierający 2 gąbki pokryte dwuwęglanem sodu z odsysaniem z zagiętą końcówką oraz z zastawką do regulacji siły odsysania, bezalkoholowy płyn do płukania jamy ustnej z 1,5% roztworem nadtlenku wodoru oraz preparat nawilżający do ust na bazie wodnej.",null,null,"szt.",200]
[null,"RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 10","index":9,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[15,0,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Obwody oddechowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Układy oddechowe w skład których wchodzą:\n- 2 rury 1,6 m o średnicy 22 mm,\n- Złącze proste 22M/22M,                                        - Kapturek zabezpieczający,                                                                                         - Łącznik \"Y\" z portami 7,6 mm, mikrobiologicznie czyste, jednorazowe z antybakteryjnymi cząstkami srebra. ",null,null,"szt.",150]
[2,"Zestaw do nebulizacji zawierający:           - łącznik \"T\" do układu oddechowego 22 mm,                                                      - dren o przekroju gwiazdkowym o długości 1,8 m,                                                        - nebulizator, który przy przepływie 8L/min wytwarza przynajmniej 70% cząstek o średnicy 2-5 mikrona i dostarcza 2 ml roztworu w czasie poniżej 10 minut ",null,null,"szt.",100]
[3,"Układ oddechowy o regulowanej długości, dł. układu 3m (rozciągniętego), gałąź worka 2m, rozm. worka 2l, od strony pacjenta złącze kolankowe z zakończeniem 15M/22F, z portem Luer-Lock, od strony aparatu zakończenia 22F",null,null,"szt.",50]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 11","index":10,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2015"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - Drobny sprzęt anestezjologiczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przestrzeń martwa o regulowanej długości w zakresie 70-150mm, z podwójnym portem zatrzaskowym (7,6mm oraz 9,5mm), z uszczelnieniem; Harmonijkowa konstrukcja przestrzeni umożliwia ułożenie rurki w dowolnie wymaganej pozycji. Łącznik 22F z obrotowym złączem kolankowym 22M/15F, od strony aparatu zakończenie 22F",null,null,"szt.",600]
[2,"Jednorazowa maska krtaniowa do trudnych intubacji z mankietem niskociśnieniowym Soft Seal   Nr 4  50-70 kg; Nr 5  > 70 kg; wykonana z jednego kawałka materiału; rozmiar rurki i maksymalna objętość mankietu oznaczone na baloniku kontrolnym",null,null,"szt.",10]
[3,"Urządzenie nadkrtaniowe; jednorazowego użytku dla pacjentów o masie ciała 50-90kg, wyposażone w nienadmuchiwany mankiet, kanał gastryczny, zintegrowany bloker zgryzu oraz stabilizator położenia w jamie ustnej",null,null,"szt.",5]
[4,"Rurki ustno – gardłowe „Guedel” , pozbawione PVC, jednoczęściowe, z kodowanym kolorystycznie, zintegrowanym blokerem zgryzu, gwarantującym podniesiony poziom  bezpieczeństwa, rozm. 3 i 4",null,null,"szt.",1500]
[5,"Plastikowe łyżki do laryngoskopu, jednorazowego użytku typu Macintosh, kompatybilne z zielonymi rękojeściami, zgodne z ISO 7376-3; Rozm. 3",null,null,"szt.",40]
[6,"Maska do podawania wysokich stężeń tlenu, z drenem o dł. 2,1m, wentylem bazpieczeństwa, pozbawiona PVC",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego specjalistycznego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 12","index":11,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Cewniki do BAL "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Cewnik do BAL z zagiętą końcówką, typu cewnik w cewniku ( 16Fr - zewnętrzny / 12 Fr - wewnętrzny ), koniec cewnika wewnętrznego zakończony \"grzybkiem\" widocznym w RTG i chroniącym cewnik wewnętrzny, port i dren do powolnego podawania tlenu oraz zawór do podłączenia: strzykawki z solą fizjologiczną, pojemnika do zbiórki popłuczyn i drenu do ssaka; sterylny, jednorazowy  ",null,null,"szt.",40]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych cewników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 13","index":12,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[7,0,7,10],[8,0,8,10],[13,0,13,7],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Igły do pobierania szpiku kostnego"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług (%)","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 13Ga (2,4mm), długość 11 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły; termin ważności min. 18 mies.",null,null,"szt.",20]
[2,"Igła do pobierania szpiku kostnego, boczne otwory na końcówce, 11Ga (3,0mm), długość 13 cm; W zestawie 2 mandryny z kócówką typu trokar; uchwyt motylkowy igły; termin ważności min. 18 mies.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych igieł z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 14","index":13,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,5,3,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 14 - Zestawy do pobierania szpiku"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług (%)","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw do pobierania i filtracji szpiku kostnego",null,null,"szt.",15]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych zestawów z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 15","index":14,"n_rows":92,"n_cols":11,"rows_kept":92,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[2,3,2,6],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[15,0,15,7],[25,0,25,10],[26,1,26,3],[26,4,26,10],[27,1,27,10],[28,1,28,3],[28,4,28,10],[29,1,29,3],[29,4,29,10],[30,1,30,3],[30,4,30,10],[31,1,31,3],[31,4,31,10],[32,1,32,3],[32,4,32,10],[33,1,33,3],[33,4,33,10],[34,1,34,3],[34,4,34,10],[35,1,35,3],[35,4,35,10],[36,1,36,3],[36,4,36,10],[37,1,37,3],[37,4,37,10],[38,1,38,3],[38,4,38,10],[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[42,1,42,10],[43,1,43,3],[43,4,43,10],[44,1,44,3],[44,4,44,10],[45,1,45,3],[45,4,45,10],[46,1,46,3],[46,4,46,10],[47,1,47,3],[47,4,47,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10],[51,1,51,3],[51,4,51,10],[52,1,52,3],[52,4,52,10],[53,1,53,3],[53,4,53,10],[54,1,54,3],[54,4,54,10],[55,1,55,3],[55,4,55,10],[56,1,56,3],[56,4,56,10],[57,1,57,10],[58,1,58,3],[58,4,58,10],[59,1,59,3],[59,4,59,10],[60,1,60,3],[60,4,60,10],[61,1,61,3],[61,4,61,10],[62,1,62,3],[62,4,62,10],[63,1,63,3],[63,4,63,10],[64,1,64,3],[64,4,64,10],[65,1,65,3],[65,4,65,10],[66,1,66,3],[66,4,66,10],[67,1,67,3],[67,4,67,10],[68,1,68,3],[68,4,68,10],[69,1,69,3],[69,4,69,10],[70,1,70,3],[70,4,70,10],[71,1,71,3],[71,4,71,10],[72,1,72,10],[73,1,73,3],[73,4,73,10],[74,1,74,3],[74,4,74,10],[75,1,75,3],[75,4,75,10],[76,1,76,3],[76,4,76,10],[77,1,77,3],[77,4,77,10],[78,1,78,3],[78,4,78,10],[79,1,79,3],[79,4,79,10],[80,1,80,3],[80,4,80,10],[84,1,84,3],[84,4,84,10],[86,0,86,10],[81,1,81,3],[81,4,81,10],[82,1,82,3],[82,4,82,10],[83,1,83,3],[83,4,83,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/006/2016"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 15 - Rozgałęziacze"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 5 x poz. 6)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Rozgałęziacz dwudrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych",null,null,"szt.",100]
[2,"Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych",null,null,"szt.",300]
[3,"Rozgałęziacz trójdrożny, zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym",null,null,"szt.",100]
[4,"Przyrząd do łączenia zestawów",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanego drobnego sprzętu medycznego z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 15"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
["1.","Rozgałęziacz dwudrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 1.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Dwa zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość wypełnienia 0,8ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Dwa klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 18 do 25cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Apirogenny"]
[14,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
["2.","Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych (poz. 2.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość wypełnienia 0,8ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Trzy klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 10 do 15cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Apirogenny"]
[14,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
["3.","Rozgałęziacz trójdrożny zabezpieczony bezigłowym korkiem do (WC) Wkłuć Centralnych z zaworem zwrotnym (poz. 3.) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Z osłoną końcówki luer-lock"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości do 7 dni lub 200 aktywacji, bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 4. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Trzy zawory bezigłowe na stałe zespolone z drenami"]
[5,"Max. objętość zalegająca 2ml"]
[6,"Średnica 1mm"]
[7,"Trzy klipsy typu przesuwanego"]
[8,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[9,"Wytrzymałość na ciśnienia wewnętrzne portu (nadciśnienie powyżej 30 PSI - podciśnienie min. 12.5 PSI)"]
[10,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[11,"Długość rozgałęziacza od 15 do 25cm"]
[12,"Możliwość pracy w MRI"]
[13,"Na środkowej lini zawór typu back-chec-valve"]
[14,"Jałowy, apirogenny, pakowany indywidualnie"]
["4.","Przyrząd do łączenia zestawów (poz. 4) - musi spełniać następujące wymagania"]
[1,"Objętość wypełnienia max. 1,5ml"]
[2,"System bezigłowy pozwalający na wielokrotne użycie z zachowaniem jałowości bez konieczności wymiany"]
[3,"Kompatybilny (zgodnie z instrukcją) z pozycją nr 1., 2., 3. niniejszego załącznika: gwarantujący szczelne połączenie"]
[4,"Połączenie adaptera męskiego luer lock na stałe z końcówką drenu"]
[5,"Wejście do spike adaptera"]
[6,"Praca w systemie szczelnym, zamkniętym"]
[7,"Zakończenie bezigłowe (gładkie do dezynfekcji)"]
[8,"Bez zawartości: latexu, DEHP, metali"]
[9,"Długość rozgałęziacza od 8 do 15cm"]
[10,"Możliwość pracy w MRI"]
[11,"Apirogenny"]
[12,"Jałowy, pakowany indywidualnie"]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]