{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":5,"sheets":["zadanie nr 1","zadanie nr 2","zadanie nr 3","zadanie nr 4","zadanie nr 5"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie nr 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2016 "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie1  -  Stentgrafty do zaopatrywania tętniaków aorty brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent - graft do leczenia tętniaków aorty brzusznej. System składa się ze stentu kobaltowo-chromowego z poliuretanowym EndoBagiem wypełnianym w trakcie zabiegu polimerem, z systemu wprowadzającego, uchwytu z portami i łącznikami w odpowiednich kolorach do podłączenia do konsoli systemu. Stent z dołączonym EndoBagiem jest wcześniej zamontowany na balonie wraz z systemem do wymiarowania stentgraftów\nStenty są produkowane w rozmiarach od 100 mm do 180 mm długości i średnicy 10 mm z EndoBagami o średnicy 6,0 cm. Zestaw posiada system wprowadzania 17Fr i jest kompatybilny z prowadnikami 0,035” \n",null,null,"szt.",10]
[null,"\n- system wprowadzany jest przez tętnicę biodrową lub udową \n- szyja tętniaka aorty,  średnica wynosi od 18 do 32 mm. \n- szyja tętniaka aorty, minimalna długość ≥ 10 mm. \n- średnica tętnic biodrowych od 9 do 35 mm."]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 2","index":1,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2016 "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 2  -  Stentgrafty do aorty brzusznej"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jed miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft nitynolowy do aorty brzusznej\n- 3 modułowy system złożony z body z nogami oraz dwie nóżki -ipsilateralna i kontralateralna\n- system zawierający 23 kody pokrywające pełen zakres leczenia\n- nisko profilowy system wprowadzający o średnicy 14F\n- system posiada koszulkę hydrofilną, zbrojoną\n- stentgraft zbudowany z nitynolowego endoszkieletu o segmentowej budowie, segmenty graftu wykonane z jednolitego fragmentu (wycięte laserowo)\n- stentgraft posiada pokrycie dacronowe\n-stentgraft w górnej części body posiadający haki- minimum 8 sztuk do mocowania nad poziomem nerek\n- zakres leczenia dla body od 17 do 31 mm, dla odnóg od 7 do 22 mm\n- markery tantalowe oraz kobaltowo-chromowe pozwalające na precyzyjne pozycjonowanie stentgraftu \n- możliwość wykonania „in-situ sizing” na obydwu nogach body\n",null,null,"szt.",4]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 3","index":2,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,10],[11,0,11,10],[16,1,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2016 "]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie3 - stentgraft brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jednostk miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stentgraft aortalny brzuszny niskoprofilowy z mocowaniem nadnerkowym\nOpis :\n- Stengraft rozwidlony do leczenia tętniaków aorty brzusznej o budowie modułowej, składający się z części głównej i nogawek.\n- Mocowanie stentgraftu nadnerkowe, za pomocą haczyków , z podwójną koroną i dwustopniową kontrolą uwalniania .\n- Korona i haczyki mocujące wykonane z nitynolu\n- Body wykonane z PTFE wzmacniane dwuskładnikowym polimerem .\n- Nogawki wykonane z jednego, ciągłego drutu/spirali nitinolowej powleczonej  dwustronnie PTFE\n- Stengraft umożliwiający implantację przy szyi tętniaka o długości od 7 mm\n- System wprowadzający o średnicy 14 F dla części głównej i dla nogawek\n- Oferowany w rozmiarze: średnica części aortalnej 20-34 mm, średnica części biodrowej 10-22mm\n",null,null,"szt.",5]
[2,"System do usuwania skrzeplin.Cewnik aspiracyjny z pokryciem hydrofilnym przeznaczony do aspiracji skrzepliny z xcentralnego i obwodowego układu krążenia - kompatybilny z prowadnikiem 0,014'-długośc cewnika 140 cm.",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 4","index":3,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7],[6,0,6,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2016 "]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["Zadanie 4 -stentgrafty obwodowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Stent wykonany ze stali nierdzewnej 316L, który znajduje się między dwiema warstwami e PTFE, kompatybilny z prowadnikiem 0,035\", balon niepodatny OTW. System wprowadzania 80 i 135cm, dostępne średnice: 5,6,7,8,9,10 i 12 mm, dostępne długości: 16mm, 26mm, 37mm, 58mm (w zależności od średnicy). Kompatybilny z koszulką 6,7,8F (w zależności od średnicy). Ciśnienie nominalne dla wszystkich średnic 8 atm. RBP dla wszystkich średnic 12 atm  \n\"",null,null,"szt.",12]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie nr 5","index":4,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[5,0,5,10],[6,0,6,10],[8,0,8,10],[12,1,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/10/2016 "]
[]
[{"$nulls":10}," "]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     ",null,null,""]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[""]
["Zadanie 5 -opatrunek hemostatyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto  (poz.6 x poz.7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Aktywny opatrunek hemostatyczny przeznaczony do hamowania ciężkich krwawień tętniczych oraz żylnych. Opatrunek nasączony kwasem e-aminokapronowym, chlorkiem wapnia oraz trombiną pochodzenia wołowego,dzięki czemu osiągnięcie hemostazy jest możliwe w ciągu zaledwie kilku minut, rozmiar 5 cm x 5 cm.",null,null,"szt.",30]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":8},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":8},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":8},"                  do reprezentowania firmy"]