{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":36,"sheets":["Zadanie nr 1","Zadanie nr 2","Zadanie nr 3","Zadanie nr 4","Zadanie nr 5","Zadanie nr 6","Zadanie nr 7","Zadanie nr 8","Zadanie nr 9","Zadanie nr 10","Zadanie nr 11","Zadanie nr 12","Zadanie nr 13","Zadanie nr 14","Zadanie nr 15","Zadanie nr 16","Zadanie nr 17","Zadanie nr 18","Zadanie nr 19","Zadanie nr 20","Zadanie nr 21","Zadanie nr 22","Zadanie nr 23","Zadanie nr 24","Zadanie nr 25","Zadanie nr 26","Zadanie nr 27","Zadanie nr 28","Zadanie nr 29","Zadanie nr 30","Zadanie nr 31","Zadanie nr 32","Zadanie nr 33","Zadanie nr 34","Zadanie nr 35","Zadanie nr 36"],"not_rendered":{"charts":0,"images":12,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":3,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie nr 1","index":0,"n_rows":23,"n_cols":15,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[18,9,18,10],[6,0,6,14],[15,0,15,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne do analizatora hematologicznego Dirui BCC 3000B według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"SFRI Medical Diagnostics ","HID320","Dilution 3l Diluent","20 litrów"]
[2,"SFRI Medical Diagnostics ","HIL301","Lysoglobine 3l LIZAT","0,5 litra"]
[3,"SFRI Medical Diagnostics ","HIG320","Diluterge 3l Cleaner","20 litrów"]
[4,"Biomaxima","1-114-0100","BM External Cleaner E","200 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 2","index":1,"n_rows":39,"n_cols":15,"rows_kept":39,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,14],[18,0,18,11],[9,0,9,14],[26,1,26,9],[26,10,26,12],[27,1,27,9],[27,10,27,12],[28,1,28,9],[28,10,28,12],[29,1,29,9],[29,10,29,12]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 -Odczynniki, kontrole i płyny czyszczące do analizatora hematologicznego MYTHIC 18 według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Cormay","8-882","Diluent","60 litrów"]
[2,"Cormay","8-868","Cleaner","5 litrów"]
[3,"Cormay","8-883","Lysing reagent CN Free","1 litr"]
[4,"Cormay","8-891","Flush","500 ml"]
[5,"Cormay","H-604","HAEM 12 Control L ","2x2,5 ml"]
[6,"Cormay","H-605","HAEM 12 Control N","2x2,5 ml"]
[7,"Cormay","H-606","HAEM 12 Control H","2x2,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":8},"Spełnienie parametru/warunku                            TAK / NIE*"]
[1,"Odczynniki, kontrole, płyny czyszczące muszą pochodzić od jednego producenta/dostawcy."]
[2,"Odczynniki muszą być całkowicie bezcjankowe."]
[3,"Krew kontrolna musi być zmetrykowana dla wymaganych odczynników. "]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"…………………………………………"]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 3","index":2,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw odczynnikowy do oceny zdolności wiązania czynnika von Willebranda do czynnika VIII metodą ELISA- materiał do badań cytrynianowe osocze bezpłytkowe. Zestaw testowy powinien zawierać kalibratory  oraz osocza kontrolne.","96 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 4","index":3,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[17,7,17,8],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[13,0,13,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Szybki Test Ureazowy zakraplany wodą destylowaną do wykrywania Helicobacter Pylori","400 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 5","index":4,"n_rows":37,"n_cols":15,"rows_kept":37,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[27,0,27,11],[7,0,7,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 5 - Odczynniki i materiały zużywalne do immunofiksacji surowicy krwi i moczu do Aparatu Hydrasys 2 (f.Sebia) według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sebia",4801,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","4x10x1"]
[2,"Sebia",4804,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","15x10x4"]
[3,"Sebia",4815,"Zestaw antysurowic (anty-IgG, anty-IgA, anty-IgM, anty-Kappa, anty-Lambda) do identyfikacji białka monoklanalnego w surowicy ludzkiej do immunofliksacji","20x1x40"]
[4,"Sebia",4809,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do identyfikacji białka monoklonalnego i krioglobulin w surowicy ludzkiej metodą immunofiksacji na żelach agarozowych - 9 ozn/1 płytkę","10x9"]
[5,"Sebia",4821,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 1 ozn/1 płytke","2x10x1"]
[6,"Sebia",4824,"Zestaw odczynników (żele agarozowe, bufory,barwniki i inne materiały zużywalne) do oznaczania białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji na żelach agarozowych - 4 ozn/1 płytkę","13x10x4"]
[7,"Sebia",4835,"Zestaw antysurowic (IgGAM, K, L) do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[8,"Sebia",4836,"Zestaw antysurowic kappa wolne łańcuch i lambda wolne łańcuchy do identyfikacji białka Bence Jonesa w surowicy ludzkiej i moczu do immunofliksacji","15x1x40"]
[9,"Sebia",4613,"Antysurowica-IgD do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgD w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[10,"Sebia",4614,"Antysurowica-IgE do oznaczania białka monoklonalnego klasy IgE w surowicy ludzkiej do immunofiksacji","1x1ml"]
[11,"Sebia",4541,"Płyny konieczne do płukania do immunofiksacji","1x 800ml"]
[12,"Sebia",4540,"Płyny konieczne do odbarwiania do immunofiksacji","1 x 1000 ml"]
[13,"Sebia",4587,"Inne konieczne odczynniki i akcesoria do wykonania wymienionych testów (odczynnik do rozcieńczania próbek lipemicznych lub zawierających krioglobuliny)","5ml"]
[14,"Sebia",4788,"Kontrola do immunofiksacji","1 ml"]
[15,"Sebia",1270,"Komora wilgotna","1 sztuka"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 6","index":5,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,6,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku kwaśnym","140 oznaczeń"]
[2,"Zestaw  żeli agarozowych wraz z odczynnikami do elektroforetycznego rozdziału hemoglobin na frakcje w środowisku zasadowym  ","280 oznaczeń"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 7","index":6,"n_rows":26,"n_cols":12,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[21,0,21,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 7 - odczynniki jak w katalogu Sigma Aldrich lub równoważne "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                     (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Betaina, stężenie 4,8 – 5,2 M. nr kat. B0300-5VL  lub równoważny","2 x 1,5 ml"]
[2,"Agaroza Wide range/standard 3:1, Dnase, Rnase, NICKase none detected. Do rozdziałów fragmentów DNA 10-1500 bp. Temp. żelifikacji (gel point) 32,5 - 38 stopni Celsjusza. Wytrzymałość żelu (gel strength g/cm) ≥ 1400, temp. topnienia ≤ 90 stopni Celsjusza, EEO-≤0,13 Siarczany ≤ 0,15, nr kat. A7431 lub równoważny","1000 g"]
[3,"Startery standardowe oczyszczane RP1 (średnio 30 zasad na starter) skala syntezy 25 nmol nr kat. VC00021 lub równoważny","2000 zasad"]
[4,"Startery do Real-time PCR oczyszczone HPLC (średnio 30 zasad na starter) skala syntezy 25 nmol nr kat. VC00021 lub równoważny","2000 zasad"]
[5,"Zestaw do izolacji RNA nr kat. RTN70-1KT lub równoważny","40 x 70 izolacji"]
[6,"Zestaw do izolacji DNA nr kat. NA2010-1KT lub równoważny","15 x 70 izolacji"]
[7,"Siarczan amonu  nr kat. A4418-1KG lub równoważny","1 kg"]
[8,"Whatman® cellulose chromatography papers nr kat. WHA3001917 lub równoważny; pojemność opakowania 100 arkuszy o wymiarach 46 cm × 57 cm; gramatura 87 g/m2","1 opak.=100 arkuszy o wymiarach 46 cm x 57 cm, gramatura 87 g/m2"]
[9,"Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13; gel point 36 °C (± 1.5 °C)\ngel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15% /nr kat. A 9539-500G/ lub\nrównoważne\n","3 x 500g"]
["Razem"]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 8","index":7,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,7,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Paski wskaźnikowe                                   Ph 1-10","800 sztuk"]
[2,"Paski wskaźnikowe                                    Ph 4,5-10","100 sztuk"]
[3,"Bibuła jakościowa, średnia prędkość filtracji                        rozmiar 45 cm x 56 cm","10 x 100 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 9","index":8,"n_rows":19,"n_cols":15,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[12,0,12,11],[7,0,7,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["        ","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer katalogowy","Nazwa katalogowa","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Helena Biosciences",5331,"AFSC Hemo Control","1 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 10","index":9,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[16,7,16,8],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 10"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgA+ IgG+IgM (H+L)\nstężenie 1,5 mg/ml","3 mg"]
[2,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgM\nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
[3,"FITC-conjugated AffiniPure F(ab')2 Fragment Goat Anti-Human IgG (H+L) \nstężenie 1,5 mg/ml","2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 11","index":10,"n_rows":28,"n_cols":15,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,10,22,11],[19,0,19,11],[4,0,4,1],[8,0,8,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 11 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Numer katalogowy","Nazwa katalogowa","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Beckman Coulter","IM 0813","Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD16 ludzkich leukocytów, klon 3G8, nieznakowane żadnym fluorochromem","0,6 mg"]
[2,"Beckman Coulter","IM 0145","Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD41 (GPIIb/IIIa) ludzkich płytek krwi, klon P2","1,0 mg"]
[3,"Beckman Coulter","IM 0538","Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkim GPIb/IX płytek CD42a klon SZ1 ","0,2 mg"]
[4,"Beckman Coulter","IM 0409","Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD42b ludzkich płytek krwi, klon SZ2, nieznakowane żadnym fluorochromem","0,4 mg"]
[5,"Beckman Coulter","IM 0717","Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD49b (GPIaIIa) ludzkich płytek krwi klon Gi9","0,4 mg"]
[6,"Beckman Coulter","IM0190","Przeciwciało monoklonalne skierowane do antygenów CD11b ludzkich granulocytów (clone Bear1)","0,2 mg"]
[7,"Beckman Coulter","IM0648U","Przeciwciało monoklonalne skierowane do antygenów CD42b (GPIb) ludzkich płytek krwi (clone SZ2) sprzężone z FITC","0,2 mg"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 12","index":11,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[13,0,13,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 12 - Odczynniki do oznaczania antygenów HLA metodą serologiczną"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Kontrola pozytywna do testu limfocytotoksycznego LCT, pojemność opakowania 0,5 ml","1 ml"]
[2,"Kontrola negatywna do testu limfocytotoksycznego LCT; pojemność opakowania 0,5 ml","0,5 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 13","index":12,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[7,0,7,11],[14,0,14,8],[18,7,18,8],[4,0,4,1]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 13"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Mix enzymów do oczyszczania produktów PCR przeznaczonych do sekwencjonowania zawierający egzonukleazę I E.coli i fosfatazę alkaliczną z krewetek","4 x 1 ml / 2000 reakcji"]
["Razem"]
{"$rows_empty":7}
[{"$nulls":8},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 14","index":13,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,7,15,8],[13,0,13,4],[12,0,12,8],[4,0,4,1],[8,0,8,12],[6,0,6,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 14"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych z oznaczonymi bardzo rzadkimi i powszechnymi antygenami do identyfikacji przeciwciał odpornościowych z takich układów jak Colton, Chido/Rogers, Knops, Dombrock, Cartwright, JMH - panel co najmniej 15 krwinkowy , minimum 3 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie","13 zestawów o pojemności 16 x 3 ml"]
["Razem"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 15","index":14,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[16,0,16,10],[17,0,17,4],[4,0,4,1],[6,0,6,13],[9,0,9,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["zadanie nr 15 - krwinki i odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat./              Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0515","Krwinki 0Rh+ opłaszczone przeciwciałami klasy IgG do kontrolowania wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych; przeznaczone do: - kontroli wiarygodności ujemnych wyników testów antyglobulinowych  - kontroli czułości surowic antyglobulinowych poliwalentnych lub monowalentnych w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA) -kontroli czułości odczynnika antyglobulinowego monoklonalnego anty-IgG w bezpośrednim teście antyglobulinowym (BTA)  -kontroli wirówek samopłuczących; reagują z odczynnikiem antyglobulinowym poliwalentnym, z odczynnikiem anty-IgG, a nie reagują z odczynnikiem anty-C3; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania 1-2ml, jednorazowa dostawa min.4ml ; posiadają znak CE; (gęstość zawiesiny krwinek 20-25%)","30 zestawów                        (w zestawie 2x2 ml)"]
[2,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0508","Zestaw Konserwowanych  Krwinek Wzorcowych do układu ABO, który służy do wykrywania regularnych przeciwciał z układu ABO, w tym anty-A, anty-A1, anty-B; wymagania:   zawiera krwinki grupy 0,A1,A2 i B; termin ważności minimum 4 tygodnie od daty produkcji, pojemność 1 opakowania jednego rodzaju krwinek min.2-4ml; jednorazowa dostawa min. 4ml każdego rodzaju krwinek; posiadają znak CE; (gęstość zawiesiny krwinek 20-25%)","45 zestawów                         (w zestawie 4x4 ml)"]
[3,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0509","Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok. 25%) do wykrywania przeciwciał - panel 3 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie; krwinki dawców grupy 0 o homozygotycznej ekspresji antygenów w zakresie układów: Rh, MNS, Duffy, Kidd, Lewis","60 zestawów                 (w zestawie 3 x 4 ml)"]
[4,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach","0510","Zestaw konserwowanych krwinek wzorcowych (zagęszczonych - zawiesina ok..25%) do identyfikacji przeciwciał - panel 10 krwinkowy, minimum 4 ml każdego rodzaju krwinek w zestawie; krwinki dawców grupy 0 o homozygotycznej ekspresji antygenów w zakresie dwóch lub kilku układów grupowych: tj. Rh, MNS, Duffy, Kidd, Lewis","35 zestawów                       (w zestawie 10 x 4 ml)"]
[5,"Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach",109,"Standard anty-D - odczynnik do kontroli PTA i LEN 0,02 ug/ml (0,1 IU/ml) IgG;  pojemność opakowania                    10 x 2 ml","8 x (10 x 2 ml)"]
["Razem"]
["* dostawy krwinek w cyklach miesięcznych"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 16","index":15,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 16"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"SALSA MLPA P140 HBA probemix ","150 reakcji"]
[2,"SALSA MLPA P102 HBB probemix","50 reakcji"]
[3,"SALSA MLPA EK1 reagent kit FAM","300 reakcji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 17","index":16,"n_rows":19,"n_cols":15,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[13,0,13,11],[7,0,7,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr  17 - odczynniki według numerów katalogów wskazanego producenta lub równoważne, kompatybile ze stacją pipetującą Janus"]
[null,"Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat.","Numer kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"A & A Biotechnology","213-1000","Bufor do wysokowydajnej lizy erytrocytów w próbce krwi pobranej na EDTA do izolacji RNA; pojemność opakowania 1 litr","55 x 1 L"]
[2,"A& A Biotechnology","101-960","Zestaw do izolacji DNA metodą grawitacyjną w formacie płytki 96-dołkowej do stosowania na automatycznej stacji pipetującej, zawierający komplet wszystkich potrzebnych rodzajów płytek do przeprowadzenia 1000 izolacji  (płytki do lizy, do oczyszczania gDNA, do odbierania typu microGravity, do elucji DNA + 10 szt samoprzylepnych folii aluminiowych) oraz niezbędnych odczynników do każdego etapu ","1000 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 18","index":17,"n_rows":19,"n_cols":12,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[12,0,12,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 18"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Zestaw do izolacji ludzkich komórek CD138+ (plazmocytów) z pełnej krwi, metodą immunomagnetyczną, bez użycia kolumn, kompatybilny z magnesem do separacja komórek na 1 probówkę FACS o objętości 14 ml. Zestaw powinien zawierać:- przeciwciała do izolacji (3 x 1 ml); nanocząsteczki magnetyczne (3 x 1 ml); bufor do lizy erytrocytów (10 ml).","5 x 1 zestaw (kit)"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 19","index":18,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,14],[15,0,15,11],[6,0,6,14]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 19 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Roche","04897030001","Transcriptor cDNA Synth. Kit","20 x 200 reakcji"]
[2,"Roche","04729692001","LightCycler 480 Multiwell Plate 96","1 x 5 x 10 płytek"]
[3,"Roche","04707524001","LightCycler 480 Genotyping Master","4 x 384 µl"]
[4,"Roche ","04887301001","LightCycler 480 Probe Master  2x conc. (10 x 5ml); gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR, zawierający składniki wystarczające do przeprowadzenia 5000 reakcji w 20 ul objętości końcowej PCR. Mix zoptymalizowany dla metody TaqMan z użyciem znakowanych fluorescencyjnie sond hydrolizujących, zawierający termostabilną Taq polimerazę DNA o właściwościach Hot-Start (FastStart Taq DNA Polymerase), dNTPsy z dUTP zamiast dTTP, 6.4 mM MgCl2 i inne składniki buforu PCR. Mix zoptymalizowany dla aparatu LightCycler 480."," 5 000 reakcji w 20 ul"]
[5,"Roche ",4729692001,"LightCycler 480 Multiwell Plate 96; Optyczne płytki 96-dołkowe o poj 0.2ml; białe z z kompletem folii, do prowadzenia analiz Real Time w aparacie Light Cycler 480, niskoretencyjne, kompatybilne z aparatem Roche LC480, wykonane z jednorodnego materiału, wolne od DNAz, RNAz i endotoksyn; opatrzone indywidualnym kodem kreskowym, celem umożliwienia identyfikacji płytek na pokładzie aparatu; pakowane 5x10płytek/op  ","2 x 5x10 płytek"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 20","index":19,"n_rows":21,"n_cols":15,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,14],[11,0,11,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 20 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat.","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Vector","H-1200","VECTASHIELD Antifade Mounting Medium with DAPI","2 x 10 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 21","index":20,"n_rows":91,"n_cols":12,"rows_kept":91,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[83,0,83,8],[86,7,86,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 21"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/   Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku      od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD2 Horizon V450 klon S5.2","200 testów"]
[2,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD3 PerCP-CY5.5  klon SK7  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[3,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4 FITC klon SK3 /CE-IVD/ ","100 testów"]
[4,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD4 Horizon V500-C klon SK3","100 testów"]
[5,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD5 PerCP-Cy 5.5 klon  L17F12   (CE/IVD)","50 testów"]
[6,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 5 APC klon L17F12  /CE-IVD/","100 testów"]
[7,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD7 FITC klon M-T701  /CE-IVD/","50 testów"]
[8,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD7 PE klon M-T701  /CE-IVD/","250 testów"]
[9,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD8 APC-H7 klon SK1  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[10,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD8 PE-Cy7 klon SK1  /CE-IVD/ ","300 testów"]
[11,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD10 FITC klon HI10a  /CE-IVD/","50 testów"]
[12,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE klon HI10a  /CE-IVD/","100 testów"]
[13,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 PE-Cy7 klon HI10a /CE-IVD/","200 testów"]
[14,"przeciwciało mysie antyludzkie CD 10 APC- H7 klon HI10a","100 testów"]
[15,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11b PE klon Clone  D12  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[16,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11b APC-Cy7 klon ICRF44  ","100 testów"]
[17,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD11c PerCP-Cy 5.5 klon B-ly6","50 testów"]
[18,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE  klon L138 /CE-IVD/","200 testów"]
[19,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD13 PE-Cy7 klon L138 /CE-IVD/","100 testów"]
[20,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC  klon MфP9 /CE-IVD/","100 testów"]
[21,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD14 APC-Cy7 klon MфP9   /CE-IVD/","100 testów"]
[22,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD15 FITC klon MMA  /CE-IVD/","100 testów"]
[23,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD16 APC-Cy7 klon 3G8","100 testów"]
[24,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD18 FITC klon L130  /CE-IVD/","100 testów"]
[25,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PE  klon SJ25C1  /CE-IVD/","50 testów"]
[26,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PerCP-Cy5.5 klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[27,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 APC klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[28,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD19 PE -Cy7 klon SJ25C1  /CE-IVD/","100 testów"]
[29,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD20 Horizon V450 klon L 27 /CE-IVD/","100 testów"]
[30,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 23 APC klon EBVCS-5  /CE-IVD/","100 testów"]
[31,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD31 PE klon L 133.1","50 testów"]
[32,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD33 PerCP-Cy 5.5 klon P67.6  /CE-IVD/","200 testów"]
[33,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE klon 8G12  /CE-IVD/","300 testów"]
[34,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PerCP-Cy 5.5 klon 8G12  /CE-IVD/","200 testów"]
[35,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 34 PE-Cy7 klon 8G12  /CE-IVD/","100 testów"]
[36,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD34 APC klon 8G12  /CE-IVD/","400 testów"]
[37,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD35 FITC klon E11","100 testów"]
[38,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD36 FITC klon CLB-IVC7","200 testów"]
[39,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PerCP-Cy 5.5 klon PerCP-Cy 5.5","0,2 mg"]
[40,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD43 FITC klon 1G10","100 testów"]
[41,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 FITC klon 2D1  /CE-IVD/","100 testów"]
[42,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD45 PerCP-Cy 5.5  klon 2D1  /CE-IVD/","50 testów"]
[43,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD45 Horizon V500-C klon 2D1","500 testów"]
[44,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 45 RA PE-Cy7 klon L48  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[45,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  FITC klon NCAM16.2 /CE-IVD/ ","100 testów"]
[46,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 56  PE-Cy7 klon NCAM16.2  /CE-IVD/ ","100 testów"]
[47,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 57  FITC klon HNK-1  /CE-IVD/ ","50 testów"]
[48,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 PerCP-Cy 5.5  klon 10.1","100 testów"]
[49,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD64 APC-H7 klon 10.1","250 testów"]
[50,"przeciwciało mysie antyludzkie CD 66c FITC klon B6.2/CD66","200 testów"]
[51,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD79a PE klon  HM47 /CE-IVD/ ","50 testów"]
[52,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD81 FITC klon IS-81","100 testów"]
[53,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD81  APC-H7 klon JS-81","100 testów"]
[54,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD103 PE klon Ber-ACT8 /CE-IVD/","50 testów"]
[55,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD105 Horizon V450 klon 266","50 testów"]
[56,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD117 PE-Cy7 klon 104D2 /CE-IVD/","600 testów"]
[57,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD123 PE klon 9F5","0,2 mg"]
[58,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 138 FITC klon MI15  /CE-IVD/","50 testów"]
[59,"Przeciwciało mysie antyludzkie CD 200 APC klon MRC OX-104","100 testów"]
[60,"Przeciwciało mysie antyludzkie HLA-DR Horizon V450 klon L243","300 testów"]
[61,"Mouse Anti-Human CD371 (Clec12A) FITC klon 50C1","150 testów"]
[62,"Buforowany roztwór 7-Amino-Actinomycyny D (7-AAD) w 0,09% azydku sodu do oznaczania żywotności komórek","2 ml"]
[63,"Przeciwciało mysie antyludzkie MPO 7 FITC klon 5B8 /CE-IVD/","50 testów"]
[64,"Przeciwciało mysie antyludzkie: kombinacja kappa FITC(klon TB28-2) / lambda PE (klon 1-155-2) / CD 19 PerCP-Cy5.5 (klon J25C1) /CE-IVD/","50 testów"]
[65,"Multitest 6 Color TBNK: kombinacja 7 przeciwciał (CD3 FITC klon SK7; CD16 PE klon B73.1 + CD56 PE klon NCAM16.2; CD45 PerCP-Cy5.5 klon 2D1; CD4 PE-Cy7 klon SK3, CD19 APC klon SJ25C1; CD8 APC-Cy7 klon SK1)  /CE-IVD/","50 testów"]
[66,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PerCP-Cy5.5 klon X40 /CE-IVD/","150 ug"]
[67,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 PE-Cy7 klon X40 /CE-IVD/","200 ug"]
[68,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC  klon X40 /CE-IVD/","100 ug"]
[69,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 V 450 klon X40","100 testów"]
[70,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 V 500  klon X40","100 testów"]
[71,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 APC-H7 klon X40","100 testów"]
[72,"Mysia kontrola izotypowa IgG1 FITC / IgG1 PE klon X40 / X40","250 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"…………………………………………"]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 22","index":21,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,13],[14,0,14,10],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 22 - metriały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Sarstedt","55.468.001","Probówki, 13 ml, 95x16,8 mm, PS","1000 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 23","index":22,"n_rows":22,"n_cols":12,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[15,0,15,8],[22,0,22,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 23"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Ksylen (mieszanina izomerów) czda, pojemność opakowania 5L","300 litrów"]
[2,"Kwas solny 35%-38% czda; pojemność opakowania 1 L","6 litrów"]
[3,"Kwas octowy 99,5%-99,9% czda; pojemność opakowania 1 L","10 litrów"]
[4,"Sodu chlorek czda; pojemność opakowania 500 g","4000g"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 24","index":23,"n_rows":20,"n_cols":12,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[20,0,20,4]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 24"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Wymagana ilość","Nr kat.","Nazwa katalogowa/Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"Aceton czda 99,5%; pojemność opakowania 1 L","50 litrów"]
[2,"Formaldehyd 36-38% czda basic ; pojemność opakowania 1 L","40 litrów"]
[3,"Etylowy alkohol bezwodny 99,8% czda, pojemność opakowania 1 L","60 litrów"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":10},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":10},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":10},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 25","index":24,"n_rows":28,"n_cols":14,"rows_kept":28,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,13],[19,0,19,10],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 25 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne, kompatybilne do analizatora BN II firmy Siemens"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Binding Site","NK621.T","NK621.T Hevylite Human IgG Kappa BNII Kit","100 testów"]
[2,"Binding Site","NK625.T","NK625.T Hevylite Human IgM Kappa BNII Kit","100 testów"]
[3,"Binding Site","NK623.T","NK623.T Hevylite Human IgA Kappa BNII Kit","100 testów"]
[4,"Binding Site","NK622.T","NK622.T Hevylite Human IgG Lambda BNII Kit","100 testów"]
[5,"Binding Site","NK624.T","NK624.T Hevylite Human IgA Lambda BNII Kit","100 testów"]
[6,"Binding Site","NK626.T","NK626.T Hevylite Human IgM Lambda BNII Kit","100 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 26","index":25,"n_rows":23,"n_cols":14,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,13],[14,0,14,10],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 26 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Inno-Train","GX090257","Polimeraza Taq 5U/ul zwalidowana dla wszystkich testów PCR SSP; pojemność opakowania 1000 U","2 x 1000U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 27","index":26,"n_rows":21,"n_cols":14,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,13],[10,0,11,13],[15,0,15,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 27 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne pasujące do cytometru BD FACS Canto II"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Becton Dickinson","33566307","Filtr systemu przepływowego wykonany z tworzywa sztucznego do cytometru BD FACS Canto II","3 x 1 sztuka"]
[2,"Becton Dickinson","338922","Czerwone korki z filtrem do pojemnika ze zlewkami do cytometru BD FACS Canto II","2 x 2 sztuki"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 28","index":27,"n_rows":26,"n_cols":14,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,13],[8,0,8,13],[16,0,16,10],[20,9,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["zadanie nr 28 - odczynniki wg nr katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat./Nazwa kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Bio-Optica","04 - 040802","Szybki zestaw diagnostyczny Gordon-Sweet do wykrywania siateczki śródplazmatycznej wybarwiający siateczkę i włókna nerwowe na kolor czarny, jądra komórkowe na kolor czerwony.\nProdukt gotowy do użycia. ","8 x 100 testów"]
[2,"Bio-Optica","04 - 001802","Szybki zestaw diagnostyczny Azan Trichrom do wykrywania obecności włókien mięśniowych, glejowych, kolagenu, neurogleju, zrąbów kłębuszków nerkowych, erytrocytów i chromatyny jądrowej w wycinkach histologicznych. Produkt do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia.  ","1 x 100 testów"]
[3,"Bio-Optica","04 - 190812","Szybki zestaw diagnostyczny \nMucicarmine, do wykrywania kwaśnych mukopolisacharydów. Produkt do  diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia. ","1 x 100 testów"]
[4,"Bio-Optica","04 -180807","Szybki zestaw diagnostyczny Perls do wykrywania reaktywnego żelaza w wycinkach tkankowych. Produkt do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia.\n","12 x 50 ml"]
[5,"Bio-Optica","04 -163802","Szybki zestaw diagnostyczny Alcjan Blue ph 2,5 PAS do wykrywania mucyn kwaśnych i neutralnych oraz weglowadanów w wycinkach tkankowych. Produkt medyczny  do diagnostyki In vitro. Produkt gotowy do użycia.\n","2 x 100 testów"]
[6,"Bio-Optica","05 - M03004","Standardowy odwapniacz elektrolityczny będący mieszaniną kwasu solnego i kwasu mrówkowego przeznaczony do tkanek posiadających zwapnienia.","6 x 500 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":12},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":12},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":12},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 29","index":28,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[11,0,11,13],[15,0,15,10],[19,11,19,13],[20,11,20,13],[21,11,21,13],[6,0,6,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 29 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne; kompatybilne do sekwenatora ABI Prism 3130"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Promega","DG4850 ","PowerPlex5c Matrix Standard","25ul=5 reakcji"]
[2,"Promega","DG5001","WEN Internal Lane Standard 500                           ","2x200 ul"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 30","index":29,"n_rows":20,"n_cols":15,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,11,19,13],[4,0,4,1],[6,0,6,14],[8,0,8,14],[12,0,12,11],[17,11,17,13],[18,11,18,13]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 30 - Odczynniki i materiały zużywalne aparatu Hemochron według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nr kat.","Nazwa kat.","Poj.opak","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Accriva Diagnostics","JACT-LR","Kuwety JACTR-LR do aparatu Hemochron","6 x 45 sztuk"]
[2,"Accriva Diagnostics","JACT-plus","Kuwety JACTR +( ACT (+)) do aparatu Hemochron","10 x 45 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 31","index":30,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,13],[10,0,11,13],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 31 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne z analizatorem fluorescencyjno-laserowym Luminex 200 firmy Luminex"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Immucor","PakLx","Lifecodes Pak Lx","8 x 18 testów"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 32","index":31,"n_rows":20,"n_cols":14,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,13],[10,0,11,13],[14,0,14,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 32 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne"]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Corning","6524","Folia samoprzylepna do płytek ELISA (96 miejsc)","100 sztuk"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 33","index":32,"n_rows":22,"n_cols":14,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[8,0,8,13],[10,0,11,13],[16,0,16,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 33 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne pasujące do cytometru BD FACS Canto "]
[]
["LP","Producent","Nr kat.","Przedmiot zamówienia","Wymagana ilość","Producent oferowany","Nazwa kat./Nr kat.","Poj.op.","Ilość op","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług ","Wartość netto","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto"]
[1,"Becton Dickinson","554656","Pharm Stain Buffer                                (with FBS) (G20151E) ","1 x 500 ml"]
[2,"Becton Dickinson","554655","Cytofix Buffer ","1 x 100 ml"]
[3,"Becton Dickinson","558052","BD Phosflow Perm Buffer II","1 x 125 ml"]
["Razem"]
[]
[]
[{"$nulls":11},"…………………………………………"]
[{"$nulls":11},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":11},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 34","index":33,"n_rows":26,"n_cols":11,"rows_kept":26,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[10,1,10,10],[8,0,8,10],[4,0,4,1],[20,0,20,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 34 "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Pompki do pipet 10 ml  szklanych, w kolorze zielonym",null,null,"szt.",1]
[2,"Pompki do pipet 2 ml  szklanych, w kolorze niebieskim",null,null,"szt.",1]
[3,"Probówki przeznaczone do próbek wrażliwych na światło.Wykonane z brązowego polipropylenu.probówki samostojące, stożkowodenne, pojemność 2,0 ml , z gwintem",null,null,"szt.",500]
[4,"Odpowiednie do probówek opisanych w poz. 3 - nakrętki gwintowane z uszczelką.",null,null,"szt.",500]
[5,"Mikroprobówki z nakrętkami i silikonowymi uszczelkami, z podziałką i polem do opisu, samostojące, poj. 2,0 ml",null,null,"szt.",1000]
[6,"Jednorazowe zbiorniki na odczynniki o poj. 50 ml. Pakowane pojedyńczo.\nPrzeznaczone do pipet wielokanałowych. Wykonane z białego polistyrenu (PS). Sterylne ",null,null,"szt.",200]
["Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 35","index":34,"n_rows":25,"n_cols":12,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[20,1,20,7],[20,8,20,11],[4,0,4,1],[7,0,7,11],[14,0,14,8],[19,1,19,7],[19,8,19,11]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["……………………………………"]
["pieczęć firmowa"]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 35"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis","Przewidywana ilość oznaczeń","Nr kat.","Nazwa katalogowa/       Producent","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.10 + poz.11)"]
[1,"\nPolimeraza Taq DNA, stężenie 5 u/ul,  do testów HLA o niskiej i wysokiej rozdzielczości wykonywanych metodą PCR-SSP.\nPojemność opakowania jednostkowego w opakowaniu zbiorczym nie więcej niż 250 U.\n","25.000 U"]
["Razem"]
[]
[]
[]
["Zadanie nr 35- PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["Lp.","Parametr / warunek",{"$nulls":6},"Spełnienie parametru/warunku                                               TAK / NIE*"]
[1,"Rekomendacje z przynajmniej dwóch ośrodków z kraju  lub z krajów Unii Europejskiej wykorzystujących TAQ DNA polimerazę do badań HLA na poziomie niskiej i wysokiej rozdzielczości,  z użyciem testów firmy Olerup i One Lambda, do celów transplantacyjnych szpiku kostnego od dawców niespokrewnionych."]
["* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca"]
[{"$nulls":8},"………………………………………………….."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie nr 36","index":35,"n_rows":21,"n_cols":12,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[4,0,4,1],[6,0,6,11],[12,0,12,8],[15,7,15,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/17/2016"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["pieczęć firmowa"]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 36"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12]
["L.p.","Opis / parametry","Wymagana ilość","Nr kat"," Nazwa katalogowa                 ","Poj. op.","Ilość op.","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 7 x poz. 8)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto              (poz. 10 + poz. 11)"]
[1,"Zestaw do izolacji DNA metodą kolumienkową z krwi świeżej lub mrożonej z\ncertyfikatem IVD (zawierający: Proteinazę K, bufory do lizy materiału,\nprzemywania złoża i elucji DNA, nie wymagające uzupełnienia żadnym\nodczynnikiem poza etanolem 96%; kolumienki ze złożem adsorpcyjnym wyposażone\nw indywidualne wieczko umocowane na zawieszce, dodatkowe probówki do\nprzemywania złoża bez wieczka; Objętość izolacji 200ul, objętość elucji\n100-200ul, efektywność izolacji powyżej 25ng/ul przy elucji 100ul. Czas\nizolacji do 40 min. Pojemność 250 izolacji/op. Dokładna instrukcja obsługi.\nKolumienki pakowane w blistry.\n","1250 izolacji"]
["Razem"]
[]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]