Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 1

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Wykonanie planowych przeglądów technicznych /konserwacji  2 razy w roku (co 6 miesięcy) zgodnie z  wymogami producenta aparatu.

- Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów, każdorazowo z wystawieniem certyfikatu sprawności.

- Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

- Kontrola zużycia części.

- Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

- Dokumentacja każdego przeglądu: karta pracy /protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem /certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | sterylizator plazmowy | Sterrad 100S | Johnson& Johnson | 2004 | 1 | 2 (co 6 miesięcy) |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 2

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu /konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądu : raport/karta pracy /protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem /certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stół z pływającym blatem z włókna węglowego | Stille ImagiQ | Stille | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 3

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu /konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601)

Dokumentacja przeglądu : raport/karta pracy /protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem /certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza stacjonarna automatyczna (system przesuwania pacjenta) | ORBITER 3 | Trumpf | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 4

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądu: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | śluza mobilna | Transmaquet | Maquet, Rastes Germany | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 5

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601)

Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

Kontrola zużycia części.

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do leczenia nerkozastępczego metodami ciągłymi | Prismaflex | Gambro BCT | 2008 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 6

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport /karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem /certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 4 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | aparat do podgrzewania krwi i płynów infuzyjnych | En-Flow | General Electic Medical Systems | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 7

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 7. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 8. | Sahara z modułem do podgrzewania płynów infuzyjnych | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 9. | Sahara | TSC | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 10. | Sahara | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 11. | Sahara | III | Transmed Medizintechnik GmbH&Co | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 8

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | laparoskop z torem wizyjnym zestaw |  | Stryker | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | laparoskop zestaw | 610 model RVM | Stryker | 1995 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 9

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres przeglądu/konserwacji Ligasure-8 obejmuje:

- komputerową kalibrację,

- pomiary mocy wyjściowych dla poszczególnych gniazd i wszystkich rodzajów pracy zgodnie z dokumentacją serwisową,

- sprawdzenie działania i regulacja systemu antypoparzeniowego REM,

- przeprowadzenie Testów Bezp. Elektrycznego zgodnie z normą IEC601-1.

Zakres przeglądu Autosonix Generator obejmuje:

- wykonanie pełnego przeglądu technicznego,

- pełna kalibracja aparatu,

- pomiary mocy wyjściowych zgodnie z dokumentacją serwisową,

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | urządzenie do trwałego zamykania naczyń | Ligasure-8 | Valleylab USA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | Autosonix Generator nr AS0455 | AS0455 | Coviedien Surgical | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 10

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta:

- sprawdzenie stanu obudowy, klawiatury i gniazd,

- sprawdzenie trybów pracy,

- odczyt i analiza rejestru błędów,

- pomiary mocy wyjściowej,

- kontrola bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Kontrola osprzętu (przekazanego przez Użytkownika).

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport).

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | diatermia chirurgiczna | ERBOTOM ICC 300 | Erbe | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | diatermia chirurgiczna | VIO300D/APC2 | Erbe | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | diatermia chirurgiczna | VIO 300D | Erbe | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 11

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (co 6 miesięcy)

- Zakres procedur wykonywanych podczas przeglądu technicznego separatora komórkowego Cobe Spectra,Optia:

- Inspekcja mechaniczna, czyszczenie oraz wymiana uszczelnień czujników ciśnienia

- Pomiar oraz kalibracja wszystkich niezbędnych wielkości elektrycznych

- Sprawdzenie oraz kalibracja czujników ciśnienia

- Sprawdzenie zaworów

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika RBC

- Sprawdzenie i kalibracja czujnika CCM

- Sprawdzenie poprawności działania pomp

- Sprawdzenie poprawności działania wirówki

- Sprawdzenie poprawności działania zamykania pokrywy, czujnika: wibracji, wycieku, antykoagulantu

- Wykonanie procedury próbnej

- Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | separator komórkowy | COBE Spectra | Gambro BCT | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  |
| 2. | separator komórkowy | COBE LRS Spectra | Gambro BCT | 1999 | 1 | 2 |  | 23 |  |
| 3. | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2010 | 1 | 2 |  | 23 |  |
| 4. | separator komórkowy | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2011 | 1 | 2 |  | 23 |  |
| 5. | separator komórkowy na gwarancji do VII 2017 | Spectra OPTIA | Caridian BCT | 2015 | 1 | 2 w 2018 roku |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 12

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia /produktu , akcesoriów i ew. czyszczenie,
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury,
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601,
• dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6. | defibrylator | LIFEPAK 20 | Physio-Control,Inc. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 7. | defibrylator | LIFEPAK 12 | Physio-Control,Inc. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 13

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia /produktu, akcesoriów i ew. czyszczenie,
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury,
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601,

• dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | M1724A CodeMaster XE | Agilent USA | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | defibrylator dwufazowy | M4735A | Philips | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 14

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres czynności przeglądowo-konserwacyjnych wg wskazań producenta:

• sprawdzenie stanu zewnętrznego urządzenia /produktu, akcesoriów i ew. czyszczenie,
• przegląd techniczny wg fabrycznej procedury,
• badanie bezpieczeństwa elektrycznego według EN60601,
• dokumentacja przeglądu: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | defibrylator | Artema Cardio Aid tm 100 | AxMediTec | 2001 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 15

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu i wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termo piszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

-dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 2 | 1 |  | 23 |  |
| 2 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4 | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | elektrokardiograf | E600G | Farum | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6 6. | elektrokardiograf | E600G | Farum |  | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 15 a

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego wraz z konserwacją aparatury wymagane przez producenta:

- oględziny aparatu i wyposażenia

-sprawdzenie i czyszczenie głowicy termo piszącej

-sprawdzenie klawiatury

-wyczyszczenie pojemnika na papier

-sprawdzenie przewodu pacjenta i elektrod

-badanie uziemienia ochronnego, bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601)

-pomiar prądu upływu

-sprawdzanie funkcji aparatu

-dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | elektrokardiograf | ASCARD B56/A | Aspel | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 16

- Termin realizacji:  24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 2 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | elektrokardiograf | Eli 230 | MORTARA INSTRUMENT | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 17

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądu: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | MAC 1200 ST | GE Medical Syst. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 18

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | system Holterowski | Holter LX 5.3 z rejestratorem | I.E.M. GmbH Niemcy | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 19

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | elektrokardiograf | BTL-08 LC ECG | BTL | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 20

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres przeglądu technicznego /konserwacji kardiomonitora Philips:

- Ocena wizualna, sprawdzenie stanu przewodów

- Sprawdzenie funkcji aparatu (przyciski, ekran)

- Sprawdzenie funkcji pomiarowych przy pomocy symulatora - EKG, resp, temp, IBP, NIBP, SpO2 i innych (jeżeli dotyczy)

- Sprawdzenie kalibracji i szczelności układu pneumatycznego do pomiaru ciśnienia NIBP, ew. kalibracja układu NIBP

- Kalibracja CAPNO (jeżeli dotyczy)

- Inne kalibracje (jeżeli dotyczy)

- Weryfikacja pamięci błędów (Error Log)

- Test bezpieczeństwa elektrycznego/norma EN-PN 62353 lub 60601

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem /certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | Intellivue MP 30 i MP 50 | Philips Medical Systems | 1998-2014 | 36 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 21

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów.

Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

Kontrola zużycia części.

Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitory | PM-9000 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2003, 2010 | 2 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | kardiomonitory | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | kardiomonitor | iMEC-10 | Shenzhen Mindray Bio-Medical Electronics Co., Ltd. | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 22

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Kontrola bezpieczeństwa i pełnej sprawności technicznej aparatów.

Dostawa i wymiana zestawów serwisowych niezbędnych do wykonania przeglądu.

Kontrola zużycia części.

Pełna kalibracja, ustawienie i regulacja parametrów w przypadkach ich odchylenia od wartości optymalnych.

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kardiomonitor | Dash 3000 | GE Medical Systems Information Technologies | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | kardiomonitor | Dash 5000 | GE Medical Systems | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | kardiomonitor | Dash 3000 | GE Medical Systems | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 23

Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego/konserwacji ssaków wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak | Medela Basic 30,Vario AC | Medela | 2003 | 6 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 24

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego /konserwacji ssaków  wymagane przez producenta:

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Sprawdzenie mechanizmu

- Inspekcja zużycia części

- Smarowanie części mechanicznych

- Sprawdzenie podciśnienia

- Sprawdzenie przepływu

- Przeprowadzenie odpowiednich testów, sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ssak elektryczny transportowy | ATMOS C 401 (2 x 5 l.) | ATMOS Medizin Technik GmbH Niemcy | 2005 | 4 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 25

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Labomedica | 2004 | 3 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 26

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport).

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumny chirurgiczne i anestezjologiczne | Klino PORT 1155, Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 25 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | kolumna chirurgiczna z windą zintegrowaną w ramieniu i anestezjologiczna | UniPort UP1808M | Trumpf | 2011 | 2 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 27

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia: wymiana filtra wentylatora, filtrów gazów, czujnika tlenu oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/, kalibracją i testami funkcjonalności.

Dokumentacja przeglądu: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Event IP42 | Medical Ltd. | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 28

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator transportowy | ParaPac 200D | Pneupac. | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 29

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Wykonanie planowych przeglądów technicznych/konserwacji respiratorów:

I.  przegląd „2-letni” w 2016 r.

Centiva ( z wymianą membrany PEEP, czujnika 02, akumulatora, zaworu oddechu spontanicznego),

EV (z wymianą osłonki filtra przeciwkurz. ekranu, filtra przeciwkurzowego ekranu, modułu wydechowego bez przetwornika, filtrów gazowych powietrza 02,

przetwornika przepływu, filtra przeciwkurzowego respiratora, akumulatora –komplet)

II.  przegląd roczny w 2017 r.

Centiva ( z wymianą membrany PEEP, czujnika 02, 2 szt. filtrów wejściowych),

EV (z wymianą osłonki filtra przeciwkurz. ekranu, filtra przeciwkurzowego ekranu, modułu wydechowego bez przetwornika, filtrów gazowych powietrza 02,

przetwornika przepływu, filtra przeciwkurzowego respiratora,)

- Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego (norma EN-PN 62353 lub 60601).

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | respirator | Centiva 5 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 7 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | respirator | Engstrom Carestation | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 6 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 30

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/  z wymianą następujących części:

AVANCE S/5: Filtr zasilania gazowego linii x3, Uszczelka O2 na butlę x1, Uszczelka N2O na butlę x1, Filtr brązowywysokiego ciśnienia x2, Filtr, 2-microny x1, Uszczelki gniazd parowników komplet x1, Zestaw serwisowy 12 mies. x1, Linia próbkująca CO2 x1, Zawór grzybkowy wentylatora x1, Uszczelka zaworu oddechu spontanicznego x1, akumulator x1.

AESPIRE 7100: uszczelki gniazd parownikówx1, uszczelkę filtra 2m x1, akumulator x1, na monitor CAM: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1oraz linia próbkująca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1

AM: filtr przeciwkurzowy boczny x1, filtr przeciwkurzowy ekranu x1, filtr powietrza NIBP x1, pułapka wodna d-fend x 1 oraz linia próbkująca x 1 oraz zestawy serwisowe 8001760 x1

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do znieczulania wysokiej klasy z monitorowaniem | S/5 Avance | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do znieczulania ogólnego | S/5 Aespire 7100 | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | aparat do znieczulenia wraz z monitorowaniem | AESPIRE 7100 | GE DATEX OHMEDA | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | monitor | AM | GE DATEX OHMEDA | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 31

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu wraz z  kalibracją musi być zgodny z zaleceniami producenta oraz obowiązującymi przepisami prawa.

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pH- metr | Basic 20 | Crison | 210-2013 | 3 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | pH-metr | Orion 290A | Thermo Scientific | 1990 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 32

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy (częstotliwość co 6 miesięcy)

- Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego/konserwacji polegającego na sprawdzeniu prawidłowości wskazań wymagane przez producenta:

-Sprawdzenie działania układu wlewowego/spustowego

-Sprawdzenie działania interlocku

-Wykonanie próby szczelności

- Sprawdzenie prawidłowości wskazań

-Sprawdzenie układu elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

-Wystawienie dokumentacji przeglądów (raport/karta pracy /protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 3 | 2 |  | 23 |  |
| 2. | parownik | TEC 7 Sevotec8% | GE DATEX OHMEDA | 2005 | 1 | 2 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 33

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp model-111W | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Astopad Duo 120 | Stihler Electronic | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 34

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | ogrzewacz kocykowy | Level 1 Equator | Smiths medical | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | urządzenie do konwekcyjnego ogrzewania pacjenta | Equator 5000INT-230 | Smiths medical | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 35

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do podgrzewania materaca | Norm-o-temp CZS | CZS-USA | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 36

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | detektor przepływu | MD 4 Sonomed Doppler | Sonomed | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 37

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | AP22 AP31 Argus 707V | Ascor Argus | 2005 2010 | 71 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | pompa infuzyjna dwustrzykawkowa | SEP 21S | Ascor | 2002 | 6 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 38

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy | SEP-21SPlus | VILTECHMEDA Ltd. | 2004 | 30 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | pompy infuzyjna strzykawkowa ze stacją dokującą | AITECS 2016 SD-IDS-03 | Aitecs | 2012 | 3 + stacja dokująca | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie  38a

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy infuzyjne wolumetryczne | Lifecare 5000 | Abbott Commander | 2005 | 14 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

Zadanie  38b

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | pompy do żywienia dojelitowego | Flocare 800 | Nutrica | 2010 | 3 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 39

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | fiberolaryngoskop W500081 | LF-TP | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | wideokolonoskop 2002638 | CF-H180AL | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | wideobronchoskop 2600233 | BF1 T-180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | wideogastroskop 2400489 | GIF-H185 | Olympus | 2014 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | wideogastroskop 2000549 | GIF-H180J | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6. | wideogastrofiberoskop 2600652 | GIF-H180 | Olympus | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 7. | wideogastroskop 2500599 | GIF Q 165 | Olympus | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 8. | wideogastroskop 2200374 | GIF- 2T160 | Olympus | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 9. | 3 zestawy do wideo endoskopii: |  | Olympus | 2005 2006 2014 | 11 | 1 |  | 23 |  |
|  | 7620816 7534425 7403661 | 3 procesory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7513594 7601387 7452842 | 3 źródła światła |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 7501611 7612592 14-237059 | 3 monitory |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2525681 0208977 | 2 Pompy OFP |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie 40

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | myjnia automatyczna 10131174 | ETD 3 PAA | Olympus | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 2. | myjka ultradźwiękowa | Endosonic KS-3 | KeyMed Endosonic | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 3. | aparat elektrochirurgiczny do zastosowań endoskopowych 11266P230004 | ESG-100 | Olympus | 2012 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 40 a

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | myjnia automatyczna 6521 | ETD 2 plus | Olympus | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 41

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego/konserwacji aparatury radiologicznej wymagane przez producenta Siemens:

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Inspekcja zużycia części

- Oczyszczenie dróg chłodzenia i odprowadzania ciepła

- Smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Sprawdzanie bezpieczeństwa elektrycznego

- Konserwacja software’u systemowego i aplikacyjnego

- Porządkowanie przestrzeni dyskowej i bazy danych podczas, których Wykonawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych pacjentów (w pełni respektując obowiązki wynikające z prawa dotyczących poufności i ochrony praw pacjentów oraz ustawą z dnia 29.08.1997r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883).

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych (pkt.2)

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | stacja postprocesingowa MM Workplace | do Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens | 2009 | 1 | 2 (co 6 miesięcy) |  | 23 |  |
| 3. | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos | Siemens | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4 | angiograf | Artis zee/zeego | Siemens AG | 2011 (przeglądy od VI 2017 roku) | 1 | (2 przeglądy w 2017 1 przegląd 2018) |  | 23 |  |
| 5. | aparat USG | ACUSON ANTARES | Siemens | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 42

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

- Czynności przeglądowe - konserwacyjne aparatu rtg RADSPEED firmy SHIMADZU:

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: kolumny, zawieszenia lampy

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów: stołu, statywu

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- oczyszczenie i konserwacja systemów przenoszenia napędów

- kontrola i regulacja układu bucky stołu i statywu

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja wentylatorów

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

- kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

- kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola jakości obrazowania stołu i statywu przy użyciu fantomu Wellhofera :

- kontrola osiowości promienia centralnego i światła kolimatora

- kontrola rozdzielczości obrazów

- kontrola ostrości obrazów

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- sprawdzenie i ocena programów: systemowych i aplikacyjnych

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

- Czynności przeglądowo - konserwacyjne aparatu rtg MobileArt Plus MUX-100H firmy SHIMADZU:

- ocena i kontrola stanu zewnętrznego aparatu

- sprawdzenie i ocena bezpieczeństwa mechanicznego i elektrycznego

- kontrola i regulacja wszystkich ruchów ramienia z mocowaniem lampy rtg

- kontrola i regulacja silników sterujących

- kontrola i regulacja parametrów sterowania napędów

- konserwacja napędów mechanicznych

- kontrola i regulacja hamulców

- kontrola i regulacja kontaktów oraz przewodów płyt elektronicznych

- kontrola i regulacja napięć zasilających

- kontrola  kolimacji i regulacja parametrów kolimatora

- kontrola parametrów sterowania generatora WN

- pełna kalibracja lampy rtg :

- kontrola zgodności charakterystyk napięciowych kV ustawionych i zmierzonych

- kontrola zgodności charakterystyk prądowych mA i mAs ustawionych i zmierzonych

- kontrola i regulacja  układu automatyki ekspozycji

- kontrola rozdzielczości obrazów

- kontrola ostrości obrazów

- przekazanie gotowego do pracy aparatu Użytkownikowi

- prowadzenie dokumentacji przeglądów (karty pracy)

- modyfikacje: wykonywanie zalecanych przez producenta aktualizacji programów użytkowych

- wykonywanie naprawy zleconej pisemnym (fax) wezwaniem przez osobę upoważnioną wraz z dojazdem inżyniera serwisowego.

Przygotowanie sprzętu do badań oraz udział podczas wykonywania testów specjalistycznych.

Dokumentacja przeglądów: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  |
| 2. | aparat RTG | Radspeed 2B | Shimadzu | 2005 | 1 | 4 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 43

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego aparatu rentgenowskiego Philips Practix

- Sprawdzenie bezpieczeństwa mechanicznego

- Kontrola występowania usterek zewnętrznych

- Kontrola zużycia części ruchomych

- Oczyszczanie i smarowanie ruchomych części mechanicznych

- Czyszczenie wnętrza aparatu

- Sprawdzenie parametrów roboczych, w razie potrzeby ich regulacja

- Pomiary elektryczne zgodnie z zaleceniami Philips

- Sprawdzenie funkcjonowania urządzenia i jego gotowości do pracy

- Sprawdzenie jakości obrazu jak również wartości pomiarowych i aplikacyjnych urządzenia ew. regulacja w przypadkach ich odchylenia od wartości normalnych dla standardu urządzenia

- Świadectwo Sprawności sprzętu w przypadku potwierdzenia stanu technicznego aparatu

Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 44

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zestawienie podstawowych czynności dla przeglądu okresowego/konserwacji aparatu rentgenowskiego typ Cyberbloc:

- Konserwacja układów napędowych

- Konserwacja wewnętrznych modułów elektronicznych

- Kontrola układów mechanicznych

- Kontrola układów elektronicznych

- Pomiary fizycznych parametrów ekspozycji

- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 45

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG przewoźny Ramię "C" | BV Pulsera12 | Philips | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 46

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

- Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

- Ocena wizualna stanu przewodów

- Test bezpieczeństwa elektrycznego

- Test funkcjonalny trybów obrazowania oraz głowic

- Kontrola działania monitora CRT/LCD oraz klawiatury

- Czyszczenie trackballa i wnętrza aparatu

- Kontrola filtrów powietrza i wentylatorów

- Weryfikacja pamięci błędów (Terror Log)

- Wewnętrzny test serwisowy (EST)

- Test baterii podtrzymującej ustawienia

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | Viamo | Toshiba | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat USG | TUS-A400/T1 Aplio 400 | Toshiba | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 47

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat USG | VOLUSON 730 Expert | GE Medical Systems | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 48

- Termin realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi | Hemochron Junior Signature+ | International Technidyne Corporation | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat do oznaczania parametrów krzepnięcia krwi | Hemochron Junior Signature+ | International Technidyne Corporation | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 49

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/ wraz z dostawą i wymianą  baterii.

Dokumentacja przeglądu: raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat do wewnątrznaczyniowego badania naczyń | IVUS s5x | Volcano | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 50

- Termin realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | kriostat | Cryo-A Chival System LEGACY 2000 | Legacy | 1998 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | kriostat | Cryo Anglagenbau GmbH 600 B | Cryo Anglagenbau GmbH | 2003 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | kriostat | Cryo-Plus 3 | Scintific Forma | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 7. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 8. | kriostat | CryoCe LABS 80K | Taylor Wharton Harsco | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 9. | Komputerowa zamrażarka | Ice-Cube 14M | Syl-Lab Austria | 2010 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 51

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | prasa automatyczna | Optipress II Fenwal | Fenwall | 1999 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | rozmrażacz osocza (łaźnia wodna) | DH4 | Fresenius | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | zgrzewarka | WD 3/3 HemoFreeze | Fresenius | 2012 | 1 | 1 |  |  |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 52

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zgrzewarka | Abelko CR6-PS do drenów | Abelko Innovation | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | zgrzewarka | Biosealer CR4+Bench unitfor CR4 | Abelko Innovation | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 53

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

wraz ze sprawdzeniem bezpieczeństwa elektrycznego /norma EN-PN 62353 lub 60601/

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | zgrzewarka | TSCD II S.C.-203 AH | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | zgrzewarka | T-Seal II | Terumo | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | zgrzewarka | TSCD S.C. 201A | Terumo | 1997 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 54

- Termin realizacji: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Przegląd techniczny z wykonaniem badania szczelności źródła promieniotwórczego -zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa- Dokumentacja przeglądu (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | radiator | 3000 Elan | MDS Nordion | 1996 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 55

- Termin realizacji: 24 miesięcy od daty zawarcia umowy

Testy specjalistyczne aparatury rentgenowskiej.

Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć dokument stwierdzający, że ma laboratorium badawcze posiadające akredytację na zgodność z normą PN-EN-ISO 17025 w zakresie wykonywania testów specjalistycznych.

- Wykonanie testów specjalistycznych aparatury Rtg w siedzibie  Zamawiającego na podstawie (Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz. U. Nr 51, poz. 265)).

Dokumentacja z przeprowadzonych testów w wersji papierowej i elektronicznej (protokoły i sprawozdania z wykonanych testów specjalistycznych).

Wspólny słownik zamówień CPV:  50.42.12.00-4 -Usługi w zakresie napraw i konserwacji sprzętu rentgenowskiego.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | aparat RTG | RADSPEED 2B | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | aparat RTG | MobileArt PlusMUX-100H | Shim-Pol | 2005 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | tomograf komputerowy 16-rzędowy | Somatom Emotion 16 | Siemens AG | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 4. | aparat RTG z panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii | Axiom Luminos dRF | Siemens AG | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 5. | angiograf | Artis zee/zeego | Siemens AG | 2011 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 6. | aparat RTG | przyłóżkowy Practix 33 plus | Philips Medical Systems | 2002 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 7. | aparat RTG z ramieniem C | Cyberbloc | PRIMAX International | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 8. | aparat RTG przewoźny z ramieniem C | BV Pulsera12 | Philips Medical Systems | 2009 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1-szy rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Wartość za 2 –gi rok |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | RAZEM Wartość za 2 lata |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 56

- Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Czynności w ramach każdego okresowego przeglądu technicznego/konserwacji aparatury wymagane przez producenta:

- 1. Czytnik płyt obrazowych

-Sprawdzenie i analiza logów błędów

-Sprawdzenie obrazów/przenoszenia płyt

- Sprawdzenie zespołu pozycjonującego kasety (czyszczenie wałków gumowych oraz gumowych ssawek)

-Sprawdzenie zespołu transportującego płyty (z wymianą wałków absorbujących drgania, prowadnic, wałków gumowych oraz wałka szczotkowego)

-Sprawdzenie zespołu skanującego (czyszczenie szczotek antystatycznych, pasków napędowych)

- Sprawdzenie zespołu kolektora światła

- Sprawdzenie zespołu kasującego (czyszczenie prowadnic i wałków gumowych)

- Wymiana lamp kasujących

-Czyszczenie wnętrza czytnika, filtrów wentylacyjnych

-Sprawdzenie działania czytnika

- 2. Kamera laserowa

- Sprawdzenie i analiza logów błędów

-Sprawdzenie systemu wydruku (geometria, gęstość optyczna)

-Sprawdzenie działania blokad oraz wentylatorów

- Wymiana wałka czyszczącego

- Czyszczenie filtrów

-Czyszczenie wnętrza drukarki

-Sprawdzenie i czyszczenie wałków napędowych

-Czyszczenie zespołu densytometrycznego

- Czyszczenie głowicy termicznej

-Sprawdzenie działania, kalibracja i kontrola systemu wydruku

- 3. Konsola technika

-Czyszczenie wnętrza komputera, uaktualnienie oprogramowania, sprawdzenie działania

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenia systemu FCR Czytnik płyt obrazowych | FCR XG 1 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 2. | Urządzenia systemu FCR Kamera laserowa | DryPix 4000 | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
| 3. | Urządzenia systemu FCR Konsola stacji technika i rejestracji/stacje lekarskie ogólnodiagnostyczne/kasety obrazowe |  | FUJIFLM Europe GmbH | 2006 | 1 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy

Przetarg nieograniczony znak:   IHiT/P/31/2016

…………………………………………….

(pieczęć firmowa)

- Zadanie nr 57

- Termin realizacji: do 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

- Zakres wykonywanego przeglądu/konserwacji z wymianą filtrów: HyperHepa 12/13 oraz F8PreMax  musi być zgodny z zaleceniami producenta danego urządzenia oraz obowiązującymi przepisami prawa

Dokumentacja przeglądów (raport/karta pracy/protokół z wykonanej usługi wraz ze świadectwem/certyfikatem określającym sprawność techniczną aparatu oraz wpis w paszport)

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów w roku | Wartość netto | VAT | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Urządzenie do oczyszczania powietrza IQAir | Allergen 100 | INCEN AG Szwajcaria | 2010 | 22 | 1 |  | 23 |  |
|  | Wartość za 1 rok |  |  |  |  |  |  |  |  |

……………………………………………

- Podpis i imienna pieczątka Wykonawcy