{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["zad1Zestawy do zab chirurgicz"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1Zestawy do zab chirurgicz","index":0,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,2],[21,1,21,4],[2,0,2,1],[3,0,3,1],[6,0,6,10],[18,0,18,7],[2,9,3,10],[4,2,4,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IH iT/P/007/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 - Zestawy do zabiegów chirurgicznych"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                           Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalog.","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Sterylny uniwersalny zestaw \"czteroserwetowy\" super wzmocniony wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Posiada dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃ 200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃ 150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietrylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona  140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna  serweta operacyjna z padem chłonnym 170 x 300 cm (pad 50 x 75cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 175 cm (pad 50 x 75cm), 2 samoprzylepne serwety operacyjne z padem chłonnym 90 x 100cm (pad 36 x 100cm),1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt.",450]
[2,"Sterylny zestaw serwet do chirurgii biodra z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z  chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2.Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona140 x 190 cm, 1 serweta na stolika Mayo 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna 170 x 300 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" z padem chłonnym (\"U\" 10 x 95cm) 245 x 280cm (pad 150 x 160cm), 1 serweta nieprzylepna 150 x 200cm, 1 serweta nieprzylepna 75 x 90cm, 1 osłona na kończynę 35 x 120cm, 2 taśmy samoprzylepne 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",250]
[3,"Sterylny  zestaw serwet do laparoskopii wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serweta posiadająca dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa łożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w  opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190cm, 1 serweta na  stolik Mayo 80 x 145 cm, 1 serweta do zabiegów laparoskopii z padem chłonnym (okno 28 x 32cm) (pad 2 x 50 x 15,5cm) i torbami na narzędzia chirurgiczne 310 x 250cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm ",null,null,"szt.",140]
[4,"Sterylny  zestaw brzuszno-kroczowy, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu. Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii  wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej, piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włokniny polipropylenowej.Gramatura 90 g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakownaiu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm, 1 serweta brzuszno - kroczowa z padami chłonnymi (otwory 19 x 29cm i 9 x 12cm) 230 x 250cm (pad brzuch 60 x 120cm, pad krocze 50 x 85cm), 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",54]
[5,"Sterylny   zestaw do chirurgii otolaryngologicznej wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadajęce dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny)  z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90 g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z  folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą  wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, dgurgi wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymsalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocnioną 80 x 145 cm, 1 samoprzylepna serweta operacyjna typu \"U\" (\"U\" 10 x 65cm) z padem chłonnym 150 x 240cm (pad 60 x 70cm), 1 samoprzylepna serweta operacyjna z padem chłonnym 200 x 240cm (pad 50 x 75cm), 1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x33cm",null,null,"szt.",350]
[6,"Sterylny zestaw do angiografii udowej, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny  ( film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Serwety posiadające dodatkowy obszar wzmocnień (pad chłonny) z włókniny polipropylenowej o gramaturze 110 g/m2 i chłonności 950%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)  > 200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1).Włoknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii.Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocniona strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowaniaezbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175cm), 1 uchwyt typu Velcro 2 x 23cm, 2 ręczniki celulozowe 30 x 33cm",null,null,"szt.",400]
[7,"Sterylny zestaw serwet do cięcia cesarskiego wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny (film polietylenowy + hydrofilowa warstwa włókniny polipropylenowej) (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Włóknina nie zawiera lateksu.Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną (do wklejania do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa złożonego teleskopowo; z folii polietylenowej piaskowanej z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej. Gramatura 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 6 zestawów w opakowaniu zbiorczym.  Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy wzmocniona 140 x 190 cm, 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145 cm, 1 serweta do cięcia cesarskiego z torbą na płyny (okno 19 x 28 cm) 315 x 250cm, 1 serweta dla noworodka 90 x 100cm,1 taśma samoprzylepna 10 x 50cm, 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm.",null,null,"szt.",200]
[8,"Sterylny uniwersalny zestaw bez wzmocnień, obłożenie  wykonane z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej (zgodnej z EN 13795 1,2,3) o gramaturze min. 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonność  warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenia cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) >200 cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Każdy zestaw musi posiadać etykietę identyfikacyjną ( do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii. Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo - włókninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włókniny o gramaturze 90g/m2. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy, drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem. Maksymalnie 10 zestawów w opakowaniu zbiorczym. Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 150 x 100 cm, 2  samoprzylepne serwety operacyjne  170 x 175 cm, 2 samoprzylepne  serwety operacyjne 75 x 90 cm.",null,null,"szt.",300]
[9,"Zestaw do nakłucia lędźwiowy/znieczulenia regionalnego, sterylny. Minimalny skład zestawu: 1 nieprzylepna serweta z włókniny 75 x 90cm, o gramaturze 55g/m2, 1 plastikowe kleszczyki typu Kocher 14cm, 6 tupferów gazowych, wielkości śliwki ze 100% bawełnianej gazy, 20 nitkowej - rozmiar po rozwinięciu około 20 x 20cm, 1 dwuwarstwowa, barierowa serweta z włokniny PP + PE, w rozmiarze 75 x 90cm, z  centralnym otworem i przylepnym brzegiem, gramatura 55g/m2, 1 strzykawka Luer Lock 5ml (zapakowana), 1 igła podskórna, czarna, 22G 1¼ (nr 0,7 x 30mm) (zapakowana), 1 igła podskórna, różowa, 18G 1 ½ (1,2 x 40mm) (zapakowana), 1 sterylny, samoprzylepny opatrunek chłonny 7,2cm x 5cm. Zestaw zapakowany w opakowania typu blister w kształcie tacki z trzema wgłębieniami, która może służyć jako nerka. Na opakowaniu samoprzylepna naklejka do wklejenia do dokumentacji pacjenta.",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[null,"Karta danych technicznych na włókninę do pozycji od 1 do 9.",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]