{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":19,"sheets":["zad1fartuchy chirurgiczne","1akomplety chirurgiczne","zad2serwety,akcesoria","zad3akcesoriadozabiegów","zad4matachłonna i worek steryln","zad4amata chłonna","zad5kocogrzewający","zad6Łączniki TSCD","zad7 drobny sprzęt","zad7a stetoskop internistyczny","zad7bStetoskopkardiologiczny","zad7costrza do strzygarki","zad7dzel aloesowy","zad8sprzętaparatznieczuleń","zad9zestawdopompabbotta","zad10podwieszki...","zad11workifoliowe","zad12Nożykimikrotomowe","zad13taśmytermotranferowe"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":2,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zad1fartuchy chirurgiczne","index":0,"n_rows":24,"n_cols":11,"rows_kept":24,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[5,2,5,7],[19,0,19,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017",{"$nulls":8},"Załącznik nr 5 do SIWZ"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1 - Fartuchy chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100 % poliester. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w dowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed rozłożeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha.Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar i długość:  L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. "," "," ","szt.",2700]
[2,"Jednorazowy jałowy fartuch chirurgiczny pełnobarierowy zgodny z EN 13795 1-3. Gramatura minimum 35g/m2; z włókniny polipropylenowej SMMMS.\nRękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnej oddychającej 3-warstwowej włókniny.Przód fartucha wzmocniony przez oddychający 2-warstwowy laminat o BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie, zapięcie przy szyi na taśmę umożliwiającą zapięcie fartucha w fdowolnym miejscu na plecach. Kolorowa lamówka przy szyi identyfikująca rodzaj fartucha przed założeniem.Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego – zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. W opakowaniu 2 ręczniki do osuszania rąk; całość dodatkowo owinięta w serwetę włókninową SMS; na opakowaniu naklejka do dokumentacji. Rozmiar  i długość:                                                                                                                                    L - 127cm, XL - 147cm, XXL - 155cm. "," ",null,"szt.",4700]
[3,"Fartuch chirurgiczny wzmocniony z wbudowaną maską i pętelkami na kciuki, jednorazowy jałowy, pełnoarierowy zgodny z EN 13795 1-3, wykonany z włókniny polipropylenowej SMMMS, gramatura 35g/m2, nieprzepuszczalnej dla alkoholu i antystatycznej.                                                                                             Rękaw zakończony elastycznym mankietem z dzianiny 100% poliester. Rękaw o specjalnym kroju typu reglan w całości wzmocniony poprzez zastosowanie specjalnego oddychającego 3-warstwowego laminatu, przód fartucha wzmocniony przez 2-warstwowy oddychający laminat. Fartuch posiada wudowaną maskę mocowaną na troki oraz pętelki na kciuki wbudowane w rękawy. Odporność na przenikanie płynów min. 200cmH2O, BI=6. Tylne części fartucha zachodzą na siebie. Umiejscowienie troków w specjalnym kartoniku umożliwia zawiązanie ich zgodnie z procedurami postępowania aseptycznego - zachowanie pełnej sterylności tylnej części fartucha. Szwy wykonane techniką ultradźwiękową. Rozmiary: L-długość 130cm; XL-długość 150cm,",null," ","szt.",28]
[4,"Jednorazowa niejałowa bluza z włókniny min. 40g/m²; z długim rękawem zakończonym mankietem z dzieniny, zapinana na zatrzaski; kolor niebieski. Rozmiar: M, L.",null,null,"szt.",500]
[5,"Czepek chirurgiczny w formie pirackiej bandany, wiązany na karku, włóknina wiskozowa 25g/m2."," "," ","szt.",2000]
[6,"Czepek typu furażerka.Część przednia wydłużona z możliwością wywinięcia, w tylnej części ściągacz, wykonane z włókniny wiskozowej 25g/m2. "," ",null,"szt.",3000]
[7,"Uniwersalny lekki czepek w formie beretu wykonany z włókniny polipropylenowej o gramaturze 14g/m2. Ściągany lekko elastyczną, bezlateksową taśmą. Opakowanie = 100 szt.",null,null,"szt.",10000]
[8,"Maska chirurgiczna typu anti - splash - odporna na przesiąkanie, czterowarstwowa z osłoną na oczy. Maska posiada wkładki typu anti fogging chroniącymi osłonę na oczy przed zaparowaniem. Wiązana na troki. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",100]
[9,"Klasyczna trójwarstwowa maska chirurgiczna, wiązana na troki przeznaczona dla użytkowników o szczególnie wrażliwej skórze. Kolor niebieski. Maseczka spełnia wymagania normy EN 14683 (typ IIR). Opakowanie = 50 szt.",null,null,"szt.",30000]
["RAZEM"]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"1akomplety chirurgiczne","index":1,"n_rows":16,"n_cols":11,"rows_kept":16,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[5,2,5,7],[7,0,7,10],[11,0,11,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 1a - Komplety chirurgiczne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                        Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Komplet chirurgiczny jednorazowego użytku (bluza i spodnie) z włókniny typu SMS z apreturą antystatyczną, gramatura 38 g/m2 . Spodnie - nogawki bez sciągaczy, wiązane w pasie  na trok; bluza z krótkimi rękawami i okrągłym, obszytym lamówką wycięciem pod szyją , z 3 kieszeniami. Włóknina z której wykonany jest komplet musi spełniać wymogi Normy EN 13795. Rozmiary: S,M,L,XL,XXL. Kolory: niebieski, zielony, purpurowy."," "," ","szt.",7000]
["RAZEM"]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji"]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad2serwety,akcesoria","index":2,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[27,1,27,4],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[24,0,24,7],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 2 - Serwety, akcesoria"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Jałowa serweta samoprzylepna z regulowaną wielkością otworu 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt.",600]
[2,"Jałowa serweta nieprzylepna 50 x 50 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",3200]
[3,"Jałowa serweta samoprzylepna 90 x 100 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",600]
[4,"Jałowa serweta samoprzylepna 75 x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O.  "," "," ","szt",1500]
[5,"Jałowa serweta samoprzylepna 150  x 175 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest, aby jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",200]
[6,"Jałowa serweta nieprzylepna 75  x 90 cm, wykonana z dwuwarstwowej, pełnobarierowej włókniny (zgodnej z EN 13795 1-3) o gramaturze min. 53g/m2. Wymagane jest aby, jedną z warstw włókniny stanowiła folia PE. Chłonność warstwy zewnętrznej min. 440%. Obłożenie powinna cechować wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811)>200 cm H2O. "," "," ","szt.",1000]
[7,"Osłona na kończynę wykonana z trójwarstwowego materiału gdzie warstwę wewnętrzną (kontakt ze skórą pacjenta) stanowi miękka włóknina. Warstwa środkowa zabezpiecza przed przenikaniem płynów i mikroorganizmów. Waga podstawowa materiału min 75 g/m2. Produkt powinien spełniać wymogi normy EN 13795 1,2,3. Wymiar 75 x 120cm, Opakowanie - 1 szt.  "," "," ","szt.",60]
[8,"Obłożenie jałowe stolika Mayo w kształcie worka z zewnętrzną warstwą z chłonnej włókniny (absorpcyjność 780%) o wymiarach 80x145cm  Waga podstawowa całości obłożenia min 92g/m2. Waga podstawowa folii PE min 56g/m2. Folia piaskowana – ułatwienie nakładania worka. Obłożenie złożone teleskopowo. "," "," ","szt.",500]
[9,"Pokrowce na podłokietniki 25 x 80cm, /1 op.- 2 szt. saszetek/ "," "," ","op.",4000]
[10,"Zestaw do angiografii z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 250cm;1 serweta angiograficzna z padem chłonnym i dwoma otworami (8cm) 340 x 220cm. Folia na pulpit obustronnie (pad 90 x 175cm);  4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 1 osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 1 serweta na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska nerkowa plastikowa 300ml (20 x 10 x 4,5cm) niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły, 9,2 x 2,96cm, przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt.",100]
[11,",1 taśma przylepna 10 x 50cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części;  1 pojemnik plastikowy niebieski 30 x 40 x 10cm; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm.",null,null,null,0]
[12,"Zestaw do stengraftu z akcesoriami wykonany z dwuwarstwoej, pełnobarierowej włókniny polipropylenowej zgodnej z (EN 13795 1,2,3) o gramaturze 55g/m2. Jedną z warstw materiału stanowi folia PE. Chłonna włóknina polipropylenowa o gramaturze 30g/m2. Chłonnośc warstwy zewnętrznej 450%. Obłożenie cechuje wysoka odporność na penetrację płynów (zgodnie z EN 20811) ˃200cm H2O oraz odporność na rozerwanie ˃150kPa (zgodnie z EN 13938-1). Serweta na stolik narzędziowy wykonana z foliowo-włokninowego laminatu złożonego z warstwy polietylenowej folii ze wzmocnioną strefą z chłonnej, polipropylenowej włokniny o gramaturze 90g/m2. Serweta do nakrycia stolika Mayo wykonana w formie rękawa z folii polietylenowej piaskowanej (nieprzenikalnej dla wilgoci i drobnoustrojów) z wierzchnią strefą wzmocnioną z chłonnej włókniny polipropylenowej (odporna na ścieranie i niskopylącą). Gramatura 90 g/m2. Wzmocnienie przymocowane na całości serwety.Każdy zestaw musi posiadać kartę informacyjną ze spisem komponentów i 4 etykiety identyfikacyjne (do wklejenia do dokumentacji medycznej) zawierającą datę ważności i nr serii umieszczoną wewnątrz opakowania jednostkowego. Zestaw zapakowany w wytrzymałą torbę plastikową typu VenBag. Opakowanie zbiorcze zapakowane w 2 kartony. Pierwszy karton transportowy drugi to karton wyposażony w uchwyty, które ułatwiają przenoszenie zestawów i będący dyspenserem.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Minimalny skład i wymiary zestawu: 1 serweta na stolik narzędziowy 200 x 250cm;1 serweta 260 x 390cm, otwór 50 x 33cm wypełniony folią oraz dwa otwory 10 x 10 t.udowe i dwa otwory na wysokości ramion; 4 ręczniki celulozowe 30 x 33cm; 3 x osłona na sprzęt medyczny 120 x 120cm,PE,okrągła; 2 serwety na stolik Mayo wzmocniona 80 x 145cm; 1 miska nerkowa plastikowa 300ml (20 x 10 x 4,5cm) niebieska z podziałką; 1 pojemnik plastikowy 150ml, okrągły, 9,2 x 2,96cm, przezroczysty niebieski z podziałką;",null,null,"szt.",70]
[null,",1 taśma przylepna 10 x 50cm; 1 kieszeń przylepna 2 sekcje 43 x 38cm; 1 podstawka na sklapele 3 miejsca; 1 czyścik do koagulacji 5 x 5cm; 2 strzykawki 10ml Luer - Look 3 - części; 2 strzykawki 20 ml Luer - Look 3 części;  1 pojemnik plastikowy niebieski 30 x 40 x 10cm; 1 igła iniekcyjna 0,90mm; 1 igła iniekcyjna 0,70mm; 24 x chusta z gazy RTG 8 x 90cm, 4 warstwy 20 nitek, biała",null,null,null,0]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad3akcesoriadozabiegów","index":3,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,1,22,4],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[19,0,19,7],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 3 -Akcesoria do zabiegów "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                     Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Uchwyty typu rzep 2 x 23 cm. "," "," ","szt.",300]
[2,"Osłona jałowa z folii przezroczystej na przewody używane przy zabiegach wideochirurgicznych Dł. min.250-300cm, szer. min. 13 -15 cm, z  taśmą samoprzylepną, zapewniająca zachowanie jałowości końcówek roboczych, sposób złożenia umożliwiający aseptyczną aplikację, Opakowanie - 1 szt. Grubość folii min. 50µm. "," "," ","szt.",300]
[3,"Worek jałowy do zbiórki płynów z sitem i zaworem, samoprzylepny,  50 x 70 cm",null,null,"szt.",360]
[4,"Kieszeń samoprzylepna, jałowa 2 sekcje, 43 x 38 cm",null,null,"szt.",600]
[5,"Taśma włókninowa, jałowa, samoprzylepna 10 x 50 cm",null,null,"szt.",500]
[6,"Jednorazowa, jałowa igła kulkowa ze stali nierdzewnej, 1,20 x 80 mm. Opakowanie -  25 szt.",null,null,"szt.",400]
[7,"Jednorazowy, jałowy zestaw: podstawka pod skalpele, fioletowa, 3 miejsca; 1 taśma przylepna 10 x 50 cm. Opakowanie - 12 szt.",null,null,"szt.",120]
[8,"Jednorazowy, jałowy zestaw: pojemnik na igły i ostrza, magnetyczny, 25 miejsc, z funkcją bezdotykowego ściągania ostrzy 11 x 5 x 3cm; 1 czyścik do koagulacji kontrastujący w RTG 5 x 5cm; 1 opatrunek przylepny, wyspowy, pooperacyjny 20 x 8cm. Opakowanie - 18 szt.",null,null,"szt.",180]
[9,"Zestaw do dezynfekcji pola operacyjnego, jałowy: 1 x kleszczyki plastikowe do mycia pola operacyjnego 24cm, proste, niebieskie 3 x no. 4 tupfer z gazy 24 x 24cm, 20 nitek 2 x kompres z gazy 7,5 x 7,5cm 12 warstw 13 nitek, 1 x pojemnik plastikowy 250 ml (9,3 x 5,4 cm), z podziałką, przezroczysty. Opakowanie - 11 szt.",null,null,"szt.",160]
["RAZEM"]
[]
[]
[null,"Wymagane próbki - po 1 szt  z każdej pozycji",{"$nulls":7},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4matachłonna i worek steryln","index":4,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[12,0,12,7],[18,8,18,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[6,2,6,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4 - Worek sterylny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worek sterylny,prostokątny, zaznaczony kolorem brązowym. Rozmiar osłony: szerokość 95 cm po rozciągnięciu, głębokość 85 cm ±3%",null,null,"szt.",600]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad4amata chłonna","index":5,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,8,18,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,2,6,7],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 4a - Mata chłonna "]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Mata chłonna, na podłogę, o dużej wchłanialności płynów, z możliwością przytwierdzenia do podłogi. Wymiary: 81 cm x 121 cm  ±3%. Wchłanialność min. 1,5L.",null,null,"szt.",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad5kocogrzewający","index":6,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,8,18,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[6,2,6,7],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 5 - Kocyk ogrzewający j. uż."]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koc ogrzewający ,jednorazowego użytku, o wymiarach 210 x 110 cm oraz 110 x 105 cm; warstwa zewnętrzna - włóknina o gramaturze 22g/m2, warstwa wewnętrzna - poliester o gramaturze 60g/m2, z przeszyciami na całej powierzchni, zapobiegającemu przemieszczaniu się elementów poszczególnych warstw; wyrób zgodny z normą 13795:2011, niepalny; możliwość podgrzewania w cieplarce w temp. 50 ° C",null,null,"szt.",1000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad6Łączniki TSCD","index":7,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[18,7,18,10],[12,0,12,7],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,6],[8,0,8,10],[5,2,5,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 6 - Łączniki TSCD"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                 Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[3,"Łączniki (nożyki) do sterylnego łączenia drenów kompatybilne ze zgrzewarką TSCD firmy Terumo",null,null,"szt.",4200]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":7},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7 drobny sprzęt","index":8,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[29,8,29,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[23,0,23,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7 - Drobny sprzęt"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Fartuch przedni foliowy zakładany na szyję z wiązaniem z tyłu pleców, rozm. uniwersalny, wykonany z polietylenu, pak. po 100 szt.",null,null,"szt",1500]
[2,"Worek na wymiociny z podziałką od 100 do 1500 ml, wyposażony w zastawkę antyrefluksową ",null,null,"szt",500]
[3,"Kaczka sanitarna, plastikowa męska, 800 ml, z zatyczką",null,null,"szt",35]
[4,"Basen sanitarny z pokrywą, plastikowy, wielokrotnego użytku",null,null,"szt",25]
[5,"Termometr lekarski, bezrtęciowy, szklany",null,null,"szt",100]
[6,"Golarka medyczna typu BIC op. = 12 szt.",null,null,"szt.",192]
[7,"Śliniak stomatologiczny wykonany z jednowarstwowej bibuły i wzmocniony folią PE, nie podrażniającej skóry, troczki w górnej części, kieszeń w dolnej części na zanieczyszczenia; wymiary śliniaka: 59cm x 34,5cm; wymiary kieszeni: 11cm x 34,5cm ",null,null,"szt.",1000]
[8,"Chusta trójkątna,jednorazowa, temblak  do tymczasowego unieruchomienia kończyny; wykonana z włókniny polipropylenowej;                                                                                                                                                     o wymiarach: 134 x 95 x 95 cm",null,null,"szt.",100]
[9,"Sterylne ostrze ze stali węglowej do przecinania szwów; nazwa producenta i numer ostrza wygrawerowane na pojedynczym ostrzu",null,null,"szt",1500]
[10,"Ostrza chirurgiczne do skalpela; Wykonane ze stali węglowej; kształt ostrza oznaczony na pojedynczym opakowaniu; na każdym ostrzu wygrawerowany numer ostrza i nazwa producenta; sterylne; Rozmiary: nr 11, 12, 13, 15, 18, 19, 20, 22, 23 i 24.",null,null,"szt",7000]
[11,"Elektroda jednorazowego użytku do badań EKG, śr. 50 mm, elastyczna, wodoodporna, wodoszczelna, żel stały, pianka.Opakowanie folia aluminiowa z wewnętrzną warstwą folii polietylenowej. ",null,null,"szt",20000]
[12,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny, laminowany, nieprzemakalny, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",200]
[13,"Jednorazowy pokrowiec higieniczny,celulozowy, perforowany, w rolce; szer. 50 cm, dł. 50 mb",null,null,"rolka",300]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7a stetoskop internistyczny","index":9,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7a - Stetoskop internistyczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stetoskop jednostronny internistyczny - dla dorosłych, jednostronna polerowana główka z pełnego aluminium, dwutonowa membrana, umożliwiająca osłuchanie wysokich i niskich tonów; jednokanałowy wężyk Y, aluminiowe słuchawki zakończone oliwkami; w komplecie zapasowa membrana wraz z oliwkami",null,null,"szt",4]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7bStetoskopkardiologiczny","index":10,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7b - Stetoskop kardiologiczny"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Stetoskop kardiologiczny- dla dorosłych, z dwustronną, obrotową, metalową główką ze stali nierdzewnej, wyposażoną w membranę i głęboki, stożkowaty lejek; główka wyposażona w pierścień z tworzywa izolujący od zimnej stalowej obudowy; słuchawki wyposażone w 3 rozmiary specjalnych oliwek, dobrze dopasowujących się do kształtu ucha. Etui na nieużywane elementy.",null,null,"szt",2]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7costrza do strzygarki","index":11,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7c - Ostrza do strzygarki"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Ostrza do strzygarki z ruchomą głowicą ",null,null,"szt",500]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad7dzel aloesowy","index":12,"n_rows":18,"n_cols":11,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[11,0,11,7],[17,8,17,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 7d - Żel aloesowy"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                               Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Żel aloesowy do USG. Hipoalergiczny, rozpuszczalny w wodzie, do użytku zewnętrznego.Butelka = 500g.",null,null,"szt",10]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby upoważnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad8sprzętaparatznieczuleń","index":13,"n_rows":34,"n_cols":11,"rows_kept":34,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[37,0,37,1],[58,0,58,1],[104,0,104,1],[59,0,59,1],[83,0,83,1],[84,0,84,1],[103,0,103,1],[4,0,4,1],[5,0,5,1],[8,0,8,10],[7,0,7,8],[27,0,27,7],[36,0,36,1],[6,2,6,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 8- Jedno i wielorazowy sprzęt do wyposażenia aparatów znieczuleń"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                  Opis / parametry","Nazwa handlowa","Numer katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarówm i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                             [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Czujnik do pomiaru spirometrii D-lite dla dorosłych, wielorazowy, żółty, przezroczysty",null,null,"szt.",50]
[2,"Linia do spirometrii, żółta, jednorazowa, dł. 3m",null,null,"szt.",200]
[3,"Linia próbkująca do gazów anestetycznych, dł. 3 m.",null,null,"szt.",200]
[4,"Pułapka wodna D-fend, czarna, wielorazowa",null,null,"szt.",40]
[5,"Wapno - wkład jednorazowy, 0,8kg/1,25l; zmiana koloru białe - fioletowe; do aparatów ADU, Aespirae,Avance",null,null,"szt.",42]
[6,"Pojedynczy przetwornik do pomiaru krwawego ciśnienia krwi typu Transpac, dł. linii 152 cm (122 + 30 cm), podwójny system przepłukiwania IntraFlo (3 ml/h), komora Macrodrip, połączenie z kablem bezpinowe telefoniczne",null,null,"szt.",150]
[7,"Czujnik przepływu S/5 Aespirae, S/5 Avence,",null,null,"szt.",2]
[8,"Zestaw 3-odprowadzeniowy EKG, Multi - Link, dł. 74 cm, IEC, grabber zgrupowane",null,null,"szt.",8]
[9,"Czujnik saturacji z końcówką typu TruSignal GE,typu klips na palec, dł. 1m, dla pacjentów ˃ 20 kg, wielorazowy",null,null,"szt.",2]
[10,"Kabel połączeniowy EKG, Multi - Link, 3/5 odprowadzeniowy, dł. 3,6m, IEC",null,null,"szt.",2]
[11,"Kabel połączeniowy do czujników TruSignal, końcówka Datex - Ohmeda, dł. 3m",null,null,"szt.",4]
[12,"Kabel połączeniowy do mankietów wielorazowych, dla dorosłych i dzieci, czarny, dł. 3m",null,null,"szt.",4]
[13,"Kabel do monitora DATEX MEDICAL",null,null,"szt.",2]
[14,"Mankiet NIBP, dla dorosłych, standard, 23 - 33cm, wielorazowy, 2 - tubowy, z końcówką dinacklik",null,null,"szt.",12]
[15,"Mankiet NIBP,dla dorosłych, duży, 31 - 40cm, wielorazowy, 2 - tubowy z końcówką dinaclick",null,null,"szt.",4]
[16,"X-adapter 2 tubowy mated submin do 2 tubowy dinacklik",null,null,"szt.",4]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad9zestawdopompabbotta","index":14,"n_rows":20,"n_cols":11,"rows_kept":20,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7],[5,2,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 9 - Zestaw do pomp Abbotta LC5000"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Zestaw uniwersalny:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         długość 272 cm, krople - 20 / ml, filtr powietrza - 3 mikrony, filtr w linii 15 mikronów, odpowietrznik, port do podłączenia drugiego kanału, port do igły",null,null,"szt.",700]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad10podwieszki...","index":15,"n_rows":22,"n_cols":11,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,0,0,2],[5,2,5,9],[3,0,3,1],[8,0,8,10],[21,8,21,10],[15,0,15,7],[20,2,20,3],[20,8,20,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["……………………………………………………"]
[null,"[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja asortymentowo - cenowa"]
[]
["Zadanie nr 10 - Podwieszki do tętnic i osłony na narzędzia"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                               Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Podwieszki żółte mini, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma,                                                                                                                                                                                                                      zwój 50m",null,null,"szt.",6]
[2,"Podwieszki czerwone maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma,                                                                                                                                                                                                       zwój 50m",null,null,"szt.",4]
[3,"Podwieszki niebieskie super-maxi, odciągi silikonowe niesterylne, sterylizacja: para lub plazma,                                                                                                                                                                                               zwój 50m",null,null,"szt.",1]
[4,"Czerwone nakładki na klemy, szpula 20 m, niesterylne, sterylizacja: para lub plazma",null,null,"szt.",2]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":8},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":8},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad11workifoliowe","index":16,"n_rows":29,"n_cols":11,"rows_kept":29,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[7,0,7,10],[21,0,21,7],[5,2,5,8]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21 /2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
["Zadanie nr 11 - Worki foliowe"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Worki białe - mleczne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",15000]
[2,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",27000]
[3,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 60 x 80 cm        ",null,null,"szt.",18000]
[4,"Worki czerwone:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",28000]
[5,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[6,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 60 x 80 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[7,"Worki czarne:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",1500]
[8,"Worki żółte:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 50 x 60 cm        ",null,null,"szt.",700]
[9,"Worki żółte:                                                                                                                                                                                                         nieprzezroczyste, folia polietylen LD,                                                                                                                                                                                       grubość 0,06mm,                                                                                                                                                                                                                         wymiary: 70 x 110 cm        ",null,null,"szt.",1000]
[10,"Torebki zamykane na zacisk (strunę):                                                                                                                                                                                            folia polietylen LD, grubość 0,05 mm,                                                                                                                                                                                         wymiary: 230 x 320 mm                                                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",20000]
[11,"Torebki zamykane na zacisk (strunę):                                                                                                                                                                                            folia polietylen LD, grubość 0,05 mm,                                                                                                                                                                                         wymiary: 250 x 350 mm                                                                                                                                                                   ",null,null,"szt.",20000]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad12Nożykimikrotomowe","index":17,"n_rows":22,"n_cols":15,"rows_kept":22,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,8],[7,0,7,10],[16,0,16,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/212017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 12 - Nożyki mikrotomowe, pęsety, nożyczki, ostrza i zestawy do barwienia"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Nożyki mikrotomowe: żyletki mikrotomowe ze stali nierdzewnej o długości 80mm, kąt ostrza 35°, pokryte teflonem do:                                                                                                                                  - bardzo cienkiego skrawania każdego rodzaju tkanek oraz dużych biopsji;                                                                                                                                                                                                                                                 - bardzo cinekiego i seryjnego skrawania tkanek (taśma);                                                                                                                                                                                                                                                                           - skrawania tkanek twardych;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               - skrawania bardzo twardych tkanek zatopionych w parafinie",null,null,"szt.",1400]
[2,"Pęseta anatomiczna  ostro zakończona, długość 14,5cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5,{"$nulls":8}," "]
[3,"Pęseta z bardzoa ostrym zakończeniem, długość 12cm, stal nierdzewna",null,null,"szt.",5]
[4,"Nożyczki z wymiennymi ostrzami wykonane ze stali nierdzewnej, długość nożyczek 155mm",null,null,"szt.",1]
[5,"Ostrza wymienne ostre/tępe do nożyczek, wykonane ze stali nierdzewnej, długość 46mm                                                                                                                                                                                                              op. = 5 par",null,null,"op.",1]
[6,"Zestaw do barwienia 3 stanowiskowy, składający się z: 12 pojemników o pojemności 300ml odpornych na działanie ksylenu, alkoholu, stelaża oraz koszyczka na 25 szkiełek podstawowych.",null,null,"szt.",1]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zad13taśmytermotranferowe","index":18,"n_rows":18,"n_cols":15,"rows_kept":18,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[2,0,2,1],[3,0,3,1],[4,2,4,8],[7,0,7,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/21/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 13 - Taśmy termotransferowe do drukarki DiaPath model AP Itineries Slide Printer"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                                                                                                                                                                                                   Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               [%]","Wartość netto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Żywiczna taśma termo transferowa, czarna, pozwala na wykonanie 4300 nadruków na kasetkach, do drukarki termo transferowej AP Intineris",null,null,"rolka",4]
[2,"Żywiczna taśma termo transferowa, czarna, pozwala na wykonanie 5000 nadruków na szkiełkach, do drukarki termo transferowej AP Intineris",null,null,"rolka",5,{"$nulls":8}," "]
["RAZEM"]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]