{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["zadanie 1","zadanie 2","zadanie 3","zadanie 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"zadanie 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":11,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[6,0,6,10],[10,0,10,10],[14,1,14,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie 1- protezy naczyniowe hybrydowe"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Naczyniowa proteza hybrydowa: wykonana z PTFE i nitynolu.Powierzchnia wewnętrzna pokryta heparyną.Średnice części wewnątrznaczyniowej 6,7,8, 9 mm.Proteza naczyniowa 6 mm. .Częśc wewnątrznaczyniowa długości 5 lub 10 cm.Proteza  naczyniowa długości 50cm Do użycia z prowadnikiem 0.035\" lub bez prowadnika.",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":7},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 2","index":1,"n_rows":25,"n_cols":11,"rows_kept":25,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[19,1,19,7],[10,0,10,10],[7,0,7,8],[9,0,9,3]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2017"]
[]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["ZADANIE NR 2 - protezy z PTFE"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia\n","Nazwa handlowa","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług [%]","Wartość netto                      (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług ","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
[1,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 50 cm  ",null,null,"szt.",7]
[2,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 6 mm x dł 70 cm  ",null,null,"szt.",5]
[3,"Proteza naczyniowa z PTFE o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, standardowa grugość ściany ok 0,64 mm, rozm. 5 mm x dł 70 cm  ",null,null,"szt.",5]
[4,"Proteza naczyniowa z PTFE zbrojona zewnętrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej,  zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 8 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[5,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona zewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, , zbrojenie-usuwane pojedyńcze pierścienie, śred 7 mm, dł zbrojenia 30 cm, długość protezy 40 cm",null,null,"szt.",5]
[6,"Proteza naczyniowa z PTFE  zbrojona wewnetrznie, o dwuwarstwowej budowie ściany cienkościennne- zewnętrzna warstwa okrężna wzmacniająca, z możliwością trzykrotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, rozciągliwa w osi długiej, zbrojona wewnętrznie pojedyńczymi pierścieniami z PTFE,śred 8 mm, długość zbrojenia 40 cm, dł protezy 40 cm",null,null,"szt.",2]
[null,"Wartość ogółem"]
[]
[]
[{"$nulls":5},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":5},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]
[{"$nulls":5},"                  do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 3","index":2,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[21,0,21,1],[22,0,22,1],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[12,0,12,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[null,"szacunek","Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3"]
["Załącznik "]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                         Opis / parametry","Nazwa                           handlowa","Numer                  katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","% VAT","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość VAT","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Łata naczyniowa, trójwarstwowa, z PTFE, z możliwością 3-krotnej resterylizacji potwierdzonej standardami w instrukcji użycia, grubość 0,5mm, szerokość 1cm, długość 9cm.",null,null,"szt.",10]
["RAZEM"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"zadanie 4","index":3,"n_rows":19,"n_cols":11,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[8,0,8,10],[11,0,11,10],[15,1,15,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/25 /2017"]
[]
[]
["............................"]
["  [pieczęć firmy]     "]
[]
[]
[]
["Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie 4- Shunty szyjne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia/opis parametrów\n","Nazwa handlowa ","Nr katalogowy","Jedn.miary","Ilość","Cena jednostkowa netto                            ","Stawka podatku od towarów i usług  [%]","Wartość netto                      (poz.6 x poz.7)","Wartość  podatku od towarów i usług","Wartość brutto                                     (poz. 9 + poz. 10)"]
["1.","Shunty szyjne:  - posiadają dodatkowy balon bezpieczeństwa zapobiegający zbyt dużemu rozprężeniu balonu w tętnicy szyjnej wewnętrznej\n- t-port służy do przepłukiwania oraz kontroli drożności, przepływu i ciśnienia krwi oraz bezpiecznego usuwania drobnych skrzeplin\n- poszczególne elementy shuntu oznaczone są różnymi kolorami w celu łatwej ich identyfikacji\n- znaczniki na cewniku (co 1 cm) zapewniają kontrolowanie długości wprowadzania cewnika do tętnicy szyjnej\n- lateksowe balony o maksymalnej średnicy 8 mm (t.sz. wewnętrzna) i 14 mm (t.sz. wspólna)\n- zachowany wysoki przepływ krwi: ok. 200 cm3/min (wersja outlying) lub ok. 240 cm3/min (wersja inlying), dla średnicy 9F i ciśnienia 120/80 mmHg  \n\n- outlying shunt: długość 31 cm,  średnice 8,9,10 F\n- inlying shunt: długość 15 cm, średnice 9,10 F\n\n\n",null,null,"szt.",12]
[null,"RAZEM"]
[]
[{"$nulls":7},"………...……………….....……………………………"]
[{"$nulls":7},"   podpis i pieczątka imienna osoby upoważnionej"]