## Zadanie nr 1
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
Załącznik nr 5
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 1 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Life Technologies | 402824 | Bufor do elektroforezy kapilarnej w aparatach ABI PRISM. Bufor do elektroforezy 10x Genetic Analysis Buffer with EDTA lub równoważny: - 10 x stężony bufor elektroforetyczny, o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130 - sprawdzony w użyciu, z pełną kompatybilnością współdziałania z polimerem opisanym w pozycji 7 - gotowy do użycia po dziesięciokrotnym rozcieńczeniu wodą dejonizowaną - konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu |  |  | ml. | 600
2 | Life Technologies | 4306737 | Mikropłytki reakcyjne MicroAmp Optical 96-Well Reaction Plate with Barcode lub równoważne: - z 96 dołkami o pojemności 0,2 ml, - optycznie (fluorescencyjnie) neutralne, -kompatybilne pod względem ścisłego dopasowania do 96-dołkowego bloku posiadanych termocyklerów GeneAmp 9700 i automatycznego podajnika próbek posiadanego aparatu ABI PRISM 3130, - spełniające kryteria czystości wymagane w analizach DNA techniką PCR, - konfekcjonowane fabrycznie, po 20 sztuk w opakowaniu |  |  | szt. | 200
3 | Life Technologies | 4363785 | Polimer do elektroforezy kapilarnej POP-7 w aparacie ABI PRISM 3130 lub równoważny: - gotowy do użycia spełniający wymagania elektroforezy kapilarnej w aparacie ABI PRISM 3130 - zoptymalizowany do stosowania w analizach sekwencjonowania oraz jako medium separacyjne fragmentów w warunkach denaturujących, w aparatach ABI PRISM 3130, - o własnościach i usieciowaniu umozliwiającym prawidłowy rozdział fragmentów o długości do 950bp - zoptymalizowany do pracy z różną długością kapilar - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniach po 3,5ml |  |  | ml. | 178.5
4 | Life Technologies | 4364340 | Gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl reakcji. Mix zawierający zoptymalizowane do metody TaqMan składniki w postaci termostabilnej polimerazy DNA o własnościach Hot Start,dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane skladniki buforu do PCR; pojemność opakowania 5 x 5 ml |  |  | ml. | 450
5 | Life Technologies | 4311820 | Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 zawierający: 1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 8.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0.5% Tween 20 detergent l 50% (w/w) glycerol 2.Bufor dp PCR 10x (150mM Tris-HCl), pH 8.0, 500mM KCl 3.MgCl2 25mM; pojemność opakowania 3000 U |  |  | unit | 6000
6 | Life Technologies | 10629020 | Oligonukleotydy odsolone do PCR; wyprodukowane w technologii "Parallel Array Synthesis", liofilizowane, dostarczane z certyfikatem analizy; skala syntezy 200 nmoli; ug/OD 25-30; nmole na OD 3,5-5,0/ średnio 20-50 zasad/primer/ |  |  | zasada | 2800
7 | Life Technologies | 10297018 | 100mM dNTPs set- zestaw nukleotydów 100 mM dNTPs w składzie: cztery zestawy nukleotydów (dATP,dCTP,dGTP,dTTP) o stężeniu każdy 100nM. Każdy zawiera 25 umol dNTP w oczyszczonej wodzie (pH 7.5); poj. opakowania 4 x 250 ul |  |  | ul | 15000
8 | Life Technologies | 10816015 | Blue Juice Gel Loading Buffer-bufor obciążający do elektroforezy próbek DNA w żelach agarozowych lub natywnych poliakrylamidowych, o składzie 65%(w/v)sucrose,10mM Tris-HCL(pH 7.5), 10 mM EDTA, i 0.3%(w/v) bromophenol blue.Przechowywanie w temp. Od 15-30 st.C. |  |  | ml. | 30
9 | Life Technologies | 10966034 | Platinum Taq DNA Polymerase - polimeraza w wersji hotstart, z blokującym przeciwciałem, które ulega dezaktywacji przy temp. 94 st. C. Platinum Taq polimeraza zawiera 10X bufor PCR [200 mM Tris-HCl (pH 8.4), 500 mM KCl], oraz 50 mM MgCl2, 10x PCR Enhancer Solution, 10x PCR Amplification Buffer. Stężenie polimerazy 5 U/µl; pojemność opakowania 600 reakcji |  |  | reakcja. | 7200
10 | Life Technologies | 4315930 | Kapilary do sekwenatora ABI 3130XL firmy Life Technologies |  |  | zestaw. | 1
11 | Life Technologies | 4351379 | TaqMan SNP Genotyping Assay, Human skala S: 300 reakcji w 25 ul; 40X (nr SNP-ów – tzw “rs” zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy) |  |  | reakcja. | 3000
12 | Life Technologies | 4309155 | SYBR Green PCR Master Mix 2x (1 x 5ml) |  |  | ml. | 10
13 | Life Technologies | 4337455 | BigDye Terminator v3.1 Cycle Sequencing Kit; pojemność opakowania 100 reakcji |  |  | reakcja. | 400
14 | Life Technologies | 450025 | Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA 5' VIC mała skala syntezy 5 - 6 nmoli - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC, liofilizowane |  |  | sonda | 10
15 | Life Technologies | 4316033 | Sondy MGB znakowane na początku 5'FAM/'VIC, na końcu 3' wygaszacz MGB - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC; skala syntezy 20-25 nmoli |  |  | sonda | 12
16 | Life Technologies | 4316034 | Sondy MGB znakowane na początku 5'FAM/'VIC, na końcu 3' wygaszacz MGB - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; oczyszczane HPLC; skala syntezy 6 nmoli |  |  | sonda | 12
17 | Life Technologies | MHCD5904 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD59 IgG2a R-PE,klon MEM-43 |  |  | ml. | 1
18 | Life Technologies | MHGLA01 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD235a IgG1 FITC, klon CLB-ery-1 |  |  | ml. | 0.5
19 | Life Technologies | 4337450 | Zestaw BigDye Terminator v.1.1 Cycle Sequencing Kit lub równoważny; zestaw o własnościach spełniających wymagania elektroforezy kapilarnej fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130xl; zestaw pozwalający na przeprowadzenie reakcji sekwencjonowania w końcowej objętości próbki 20ul; zestaw umożliwiający reakcję sekwencjonowania krótkich fragmentów; zestaw zawiera: 800ul gotowego do użycia miksu reakcyjnego, starter kontrolny M13, pGEM dwuniciowy kontrolny DNA, 5x stężony bufor do sekwencjonowania konfekcjonowany fabrycznie, wystarczający na przyprowadzenie 100 reakcji sekwencjonowania w objętości 20ul; pojemność opakowania 100 reakcji |  |  | reakcja. | 3300
20 | Life Technologies | 4311320 | Formamid Hi-Di (wysoko dejonizowany), o przewodnictwie poniżej 30 μS; stosowany w biologii molekularnej, w procesie elektroforetycznego rozdziału fragmentów DNA w warunkach denaturujących; gwarantujący prawidłowość rozdziału zdenaturowanych fragmentów DNA w posiadanym aparacie ABI PRISM 3130xl optycznie neutralny; konfekcjonowany fabrycznie, po 25 ml w opakowaniu |  |  | ml. | 350
21 | Life Technologies | N8080260 | Mieszanina dNTP zawierajaca dATP, dTTP, dCTP, dGTP zawieszone w destylowanej wodzie buforowanej NaOH - pH7.0, każdy nukleotyd w stężeniu 2,5 mM . Opakowanie zawiera 1 tubkę z 1 ml mieszaniny wystarczające na wykonanie przynajmniej 200 reakcji PCR w obj 50ul. Kazda partia produktu musi być testowana na stężenie produktu za pomocą absorbancji promieniowania UV przy długości fali 260nm. Każde opakowanie zawiera jedną oznakowaną próbkę oraz kartę produktu. produkowany w fabryce posiadającej certyfikaty ISO9001 oraz ISO13485. Temperatura przechowywania: -20C; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 6
22 | Life Technologies | GAS-004 | Zestaw odczynników (A+B) do utrwalania komórek i permabilizowania błony komórkowej /GPR/ ; pojemność opakowania 200 testów |  |  | Test. | 600
23 | Life Technologies | MHCD5204 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD52 PE, klon CF1D12 (IVD); pojemność opakowania 0,5 ml |  |  | ml. | 1
24 | Life Technologies | N8080245 | Zestaw do reakcji PCR spełniający warunki protokołu reakcji PCR w badaniu BIOMED-2 zawierający: 1. Rekombinowana DNA Polymeraza Hot Start (pochodzenie - Thermus aquaticus) w buforze o składzie: 100 mM KCl, 20 mM Tris-HCl, pH 9.0, 0.1 mM EDTA, 1 mM DTT, 0,5% Tween 20 detergent I 50% (w/w) glycerol 2. Bufor do PCR 10x(100mM Tris-HCI), pH 8.3 500 mM KCI 3.MgCl2 25mM; pojemność opakowania 3000 U |  |  | unit | 12000
25 | Life Technologies | A15629 | Primer do nici wiodącej (forward) do sekwencjonowania eksomu człowieka, pracujący w parze z zaprojektowanym primerem do nici przeciwstawnej (Reverse); z zasobu bazy >300 000 par primerów skonstruowanych dla sekwencjonowania całego eksomu człowieka met. Sangera z użyciem zestawu BigDye v1.1 i v3.1, z możliwością doboru pary primerów wg pozycji w genomie, nazwy genu, numeru rs SNP oraz z możliwością doboru wielkości amplikonów (200-400 bp i 400-700 bp); skala syntezy 25nmoli, odsalany |  |  | szt. | 100
26 | Life Technologies | A15630 | Primer do nici przeciwstawnej (reverse) do sekwencjonowania eksomu człowieka, pracujący w parze z zaprojektowanym primerem do nici wiodącej (forward); z zasobu bazy >300 000 par primerów skonstruowanych dla sekwencjonowania całego eksomu człowieka met. Sangera z użyciem zestawu BigDye v1.1 i v3.1, z możliwością doboru pary primerów wg pozycji w genomie, nazwy genu, numeru rs SNP oraz z możliwością doboru wielkości amplikonów (200-400 bp i 400-700 bp); skala syntezy 25nmoli, odsalany |  |  | szt. | 100
27 | Life Technologies | N8080243 | Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer + 25 mM MgCl2) o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR i roztworem MgCl2; pojemność opakowania 6 x 250U |  |  | U. | 6000
28 | Life Technologies | N8080242 | Termostabilna polimeraza DNA AmpliTaq Gold Polymerase (+10xPCR Gold Buffer ) o własnościach Hot Start i o aktywności 5u/μl, z pełną kompatybilnością współdziałania z zestawami odczynników do identyfikacji osobniczej, konfekcjonowana fabrycznie w zestawie wraz z buforem do PCR ; pojemność opakowania 6 x 250U |  |  | U. | 1500
29 | Life Technologies | 4304437 | Gotowy do zastosowania 2 x stężony mix do reakcji real-time PCR zawierający składniki wystarczające na przeprowadzenie 200 x 50 µl reakcji. Mix zawierający zoptymalizowane do metody TaqMan składniki w postaci termostabilnej polimerazy DNA o własnościach Hot Start,dNTPsy z dUTP i zoptymalizowane skladniki buforu do PCR; pojemność opakowania 1 x 5 ml |  |  | ml. | 15
30 | Life Technologies | 4333464 | Zestaw kapilar 4x36 cm do aparatu ABI PRISM 3130, stanowiący integralną, zużywalną część wyposażenia posiadanego aparatu ABI PRISM 3130. Scalony zestaw 4 kapilar wewnętrznie niepowlekanych, z jednym oknem odczytu, o długości 36 cm, gwarantujący prawidłowość elektroforetycznych rozdziałów fragmentów DNA dla minimum 100 analiz na kapilarę z dokładnością 1 bp (±0,5 bp), konfekcjonowany fabrycznie. |  |  | zestaw. | 3
31 | Life Technologies | 401734 | Standard wielkości GeneScan 500 ROX zawiera znakowane barwnikiem ROX fragmenty DNA o znanej wielkości (bp) w zakresie od 35-500 bp. Dodawany jest do każdej badanej próbki przed elektroforezą, służy do określenia wielkości rozdzielonych fragmentów DNA. Jest niezbędnym składnikiem analizy za pomocą zestawu do identyfikacji osobniczej AmpFISTRSGM Plus PCR Amplification kit oraz posiadanego aparatu ABI PRISM 3130; pojemność opakowania 800 reakcji |  |  | reakcja. | 800
32 | Life Technologies | 4345831 | DS-32 Matrix Standard Kit (Dye Set F); pojemność opakowania 8 kalibracji |  |  | kalibracja. | 8
33 | Life Technologies | N8010560 | Mikropłytki reakcyjne z 96 dołkami o poj. 0,2 ml; pojemność opakowania 10 płytek |  |  | szt. | 60
34 | Life Technologies | 15212012 | Karyo Max Colcemid solution, stężenie 10 µg/ml w PBS, bez czerwieni fenolowej pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 600
35 | Life Technologies | A15633 | Primer do nici wiodącej (forward) do sekwencjonowania eksomu człowieka, z ogonkiem uniwersalnej sekwencji M13F, pracujący w parze z zaprojektowanym primerem do nici przeciwstawnej (Reverse); z zasobu bazy >650 000 par primerów skonstruowanych dla sekwencjonowania całego eksomu człowieka met. Sangera z użyciem zestawu BigDye v1.1 i v3.1, z możliwością doboru pary primerów wg pozycji w genomie, nazwy genu, numeru rs SNP oraz z możliwością doboru wielkości amplikonów (200-400 bp i 400-700 bp); skala syntezy 25nmoli, odsalany Human, Forward PCR primer, M13-tailed, desalted; pojemność opakowania 1 szt. |  |  | szt. | 100
36 | Life Technologies | A15634 | Primer do nici przeciwstawnej (reverse) do sekwencjonowania eksomu człowieka, z ogonkiem uniwersalnej sekwencji M13R, pracujący w parze z zaprojektowanym primerem do nici wiodącej (forward); z zasobu bazy >650 000 par primerów skonstruowanych dla sekwencjonowania całego eksomu człowieka met. Sangera z użyciem zestawu BigDye v1.1 i v3.1, z możliwością doboru pary primerów wg pozycji w genomie, nazwy genu, numeru rs SNP oraz z możliwością doboru wielkości amplikonów (200-400 bp i 400-700 bp); skala syntezy 25nmoli, odsalany Human, Reverse PCR primer, M13-tailed, desalted; pojemność opakowania 1 szt. |  |  | szt. | 100
37 | Life Technologies | A15637 | Primer M13 (-21) Forward Sequencing primer, o sekwencji 5' TGTAAAACGACGGCCAGT, kompatibilny z primerami forward (F) z ogonkiem M13F z zasobu bazy >650 000 par primerów, skala 50nmoli, czyszczony HPLC M13 (-21) Forward sequencing primer, pojemność opakowania 1 szt. |  |  | szt. | 1
38 | Life Technologies | A15638 | Primer M13 Reverse Sequencing primer o sekwencji 5' CAGGAAACAGCTATGACC, , kompatibilny z primerami forward (F) z ogonkiem M13R z zasobu bazy >650 000 par primerów, skala 50nmoli, czyszczony HPLC M13 Reverse sequencing primer; pojemność opakowania 1 szt. |  |  | szt. | 1
39 | Life Technologies | 75001.1.EA | Zestaw do szybkiego, enzymatycznego czyszczenia produktów PCR przed sekwencjonowaniem (5 min trawienia), w wersji 480 czyszczeń ExoSAP-IT™ Express PCR Product Cleanup Reagent – 480 reakcji w stripach probówek po 8szt w pasku |  |  | reakcja. | 960
40 | Life Technologies | 4351376 | TaqMan SNP Genotyping Assay, Human skala M: 1000 rxns w 25 ul; 40X (nr SNP-ów – tzw “rs” zostaną podane przez Zamawiającego na etapie realizacji umowy) |  |  | reakcja. | 6000
41 | Life Technologies | AM7020 | RNAlater® RNA Stabilization Solution pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 200
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 2
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 2 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne z pH-metrem Basic 20+ firmy Crison Instruments
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Scharlau | SO30040250 | Roztwór buforowy pH 4.01 pasujący do pH-metru Basic 20+ firmy Crison Instruments pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 750
2 | Scharlau | SO30070250 | Roztwór buforowy pH 7.00 pasujący do pH-metru Basic 20+ firmy Crison Instruments pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 750
3 | HACH LAANGE GmbH | LZW9465.99.002 | Roztwór buforowy pH 9.21 pasujący do pH-metru Basic 20+ firmy Crison Instruments pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 750
4 | Scharlau | PO02050250 | Roztwór do przechowywania elektrody 3M roztwór KCL; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 250
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 2 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Okres ważności odczynników min. 18 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca

## Zadanie nr 3
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 3 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Cedarlane | FL2S-C | Liquid FLAER (Alexa 488 proaerolysin variant) barwnik fluorescencyjny; pojemność opakowania 50 ug |  |  | ug | 400
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 4
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 4 - odczynniki do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | J.T.Baker | JTB-9515-03 | Kwas octowy glacial 99-100% do HPLC, zawartość min. 99,7%; pojemność opakowania 2,5 litra |  |  | l. | 5
2 | J.T.Baker | JTB-0599-08 | Octan amonu do HPLC; pojemność opakowania 1 kg |  |  | kg. | 1
3 | J.T.Baker | 4218.2500 | Woda do wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC); pojemność opakowania 2,5 litra |  |  | l. | 30
4 | J.T.Baker | JTB-8402.2500 | Metanol, czystosc gradientowa do wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej, zawartość H2O < 0,02%; czystość > 99,9%; pojemność opakowania 2,5 L |  |  | l. | 70
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 5
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 5 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Sigma Aldrich | A2754-1G | ADP adenozyno 5 dwufosforan - sól dwusodowa |  |  | g. | 2
2 | Sigma Aldrich | A8811-200UN | Aldolaza z mięśni królika |  |  | U. | 400
3 | Sigma Aldrich | A 9539-500G | Agaroza do biologii molekularnej, EEO 0.09-0.13; gel point 36 °C (± 1.5 °C) gel strengh g/cm2 1200 at 1.0%; Sulfate 0.15% |  |  | g. | 6500
4 | Sigma Aldrich | E 1385 - 5 ml | Ethidium bromide; stężenie 500 μg/mL H2O |  |  | ml. | 35
5 | Sigma Aldrich | F3627-1g | Fruktozo 6 fosforan sól dwusodowa |  |  | g. | 2
6 | Sigma Aldrich | G2526-5 ml | Barwnik obciążający do elektroforezy /Gel Loading solution/; skład: Bromophenol blue (0.05% w/v), sucrose (40% w/v), EDTA (0.1 M, pH 8.0), and SDS (0.5% w/v) |  |  | ml. | 10
7 | Sigma Aldrich | GS500-500 ml | Barwnik Giemsy |  |  | ml. | 3000
8 | Sigma Aldrich | G 5882-10x1 ml | Glutaraldehyd do mikroskopii elektronowej, roztwór 25% w H2O, stopień I |  |  | ml. | 10
9 | Sigma Aldrich | G 8898-1kg | Glicyna do elektroforezy, czystość >99%, A1M/280 < 0,15; kolor (APHA) < 5 (200 mg/ml); zmętnienie 3,5 NTU; nierozpuszczalność < 0,01%, chlorki (Cl) < 70 ppm, Met. Ciężkie (Pb) < 20 ppm |  |  | kg. | 1
10 | Sigma Aldrich | G2267-500 UN | GAP-DH dehydrogenaza fosforanowo 3 gliceroaldehydowa z mięśni królika |  |  | U. | 2000
11 | Sigma Aldrich | I 3021-500 ml | Igepal Ca-630; gęstość 1.06 g/cm3 at 25 °C(lit.) |  |  | ml. | 1500
12 | Sigma Aldrich | B 7901-1 KG | Kwas borowy do elektroforezy; zanieczyszczenia :Ca: ≤0.005%;PO4 NMT 0.001% ; Fe: ≤0.001%; metale ciężkie (as Pb): ≤0.001%, bezbarwny roztwór 1G/ 25ML H2O |  |  | kg. | 2
13 | Sigma Aldrich | 63184-25 mg | 5-maleimido-eosin ( EMA) do fluorescencji |  |  | mg. | 50
14 | Sigma Aldrich | L 3771-100g | Sodium dodecyl sulfate; do elektroforezy, ≥98.5%; rozp.: (GC) 20G/100ML H2O |  |  | g. | 200
15 | Sigma Aldrich | S3014-1 kg | Sodium chloride do biologii molekularnej; czystość > 98%, krystaliczny; Potas < 50 ppm; Fosforany < 5 ppm; Met. Ciężkie < 5 ppm |  |  | kg. | 4
16 | Sigma Aldrich | 3264-1 kg | Sodium phosphate dibasic |  |  | kg. | 1
17 | Sigma Aldrich | T2391-10 mg | TIM trizofosforanowa izomeraza z mięśni królika, zawiesina w siarczanie amonu (ammonium sulfate suspension) |  |  | mg. | 20
18 | Sigma Aldrich | T 9650 | Tris-Acetate-EDTA Buffer 10x conc.; wolny od Dnase i Rnase; pH 8.1 - 8.5; pojemność opakowania 4 litry |  |  | l. | 28
19 | Sigma Aldrich | 93283-100 ml | Tris-EDTA do biologii molekularnej |  |  | ml. | 400
20 | Sigma Aldrich | W4502-1L | Woda destylowana do biologii molekularnej filtrowana przez filtry 0,1um,bez DNAzy i RNAzy |  |  | l. | 11
21 | Sigma Aldrich | T-6066- 1 kg | Trisma Base |  |  | kg. | 3
22 | Sigma Aldrich | 288306-1L | Chloroform |  |  | l. | 2
23 | Sigma Aldrich | P2308- 100 MG | Proteinase K do biologii molekularnej |  |  | mg. | 100
24 | Sigma Aldrich | HHS 16-500 ml | Hematoksylina - Harris Modifed |  |  | ml. | 2000
25 | Sigma Aldrich | nr kat. P2938-1 rol | Błona do immunoblotingu Immobilon P rodzaj błony PVDF, wielkość porów 0, 45 um, wielkość opakowania 26,5 cm x 3,75 cm (polivinylidene difluoride membranes) |  |  | rol. | 1
26 | Sigma Aldrich | Z221880-1PAK | PTFE sealing tape |  |  | op. | 2
27 | Sigma Aldrich | GENA934-1ML | Rabbit IgG HRP Linked Whole Ab nr kat. GENA934-1ML lub równoważne |  |  | ml. | 1
28 | Sigma Aldrich | 11332473001 | Detergent nie jonowy Nonidet P40; 10% roztwór wodny; opakowanie jednostkowe zawiera 5 fiolek po 10 ml każda |  |  | ml. | 100
29 | Sigma Aldrich | 10127523001 | ATP adnozyno 5 trzyfosforanowa, sól dwusodowa, kryształy, specjalna jakość |  |  | g. | 10
30 | Sigma Aldrich | 10737232001 | G-6 PD dehydrogenaza glukozo 6 fosforanowa z drożdży |  |  | mg. | 50
31 | Sigma Aldrich | 10127647001 | G-6 P glukozo 6 fosforan sól dwusodowa |  |  | g. | 10
32 | Sigma Aldrich | 10127779001 | GDH dehydrogenaza 3 fosforanowo glicerolowa z mięśni królika |  |  | mg. | 200
33 | Sigma Aldrich | 10127230001 | L - LDH dehydrogenaza laktanowa z mięśni królika |  |  | mg. | 40
34 | Sigma Aldrich | 10107735001 | NADH nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd redukowany, sól dwusodowa, czystość 100% |  |  | mg. | 1000
35 | Sigma Aldrich | 10128040001 | NADP nikotynoamidoadeninowy dwunukleotyd fosforanowy sól dwusodowa |  |  | mg. | 1000
36 | Sigma Aldrich | 10108294001 | PEP fosfoenolopirogronian, sól potasowa |  |  | g. | 2
37 | Sigma Aldrich | D5042-250UG | Marker DNA dp elektroferezy 123 bp (zakres 123-2000 bp) kolejne prążki co 123 |  |  | ug | 500
38 | Sigma Aldrich | T6400-4L | Bufor Tris-Borate EDTA Buffer 5 x concentrate |  |  | l. | 32
39 | Sigma Aldrich | E1510-10ML | Ethidium bromide for molecular biology stężenie 10 mg/ml w H2O |  |  | ml. | 40
40 | Sigma Aldrich | 72266-1L | Kwas siarkowy H2SO4 1M |  |  | l. | 6
41 | Sigma Aldrich | B0300-5VL | Betaina, stężenie 4,8 – 5,2 M. |  |  | ml. | 30
42 | Sigma Aldrich | A4418-1KG | Siarczan amonu nr kat. A4418-1KG lub równoważne\ |  |  | kg. | 2
43 | Sigma Aldrich | L8144-5EA | Niebieska taśma do opisywania i znakowania probówek z materiałem biologicznym zabezpieczanym do wykonywania badań z zakresu hemostazy. Taśma samoprzylepna, pozwalająca na opis długopisem lub pisakiem wodoodpornym, nie zmieniająca swoich właściwości pod wpływem temperatury: -23°C do +121°C |  |  | rol. | 15
44 | Sigma Aldrich | L8394-5EA | Biała taśma do opisywania i znakowania probówek z materiałem biologicznym zabezpieczanym do wykonywania badań z zakresu hemostazy. Taśma samoprzylepna, pozwalająca na opis długopisem lub pisakiem wodoodpornym, nie zmieniająca swoich właściwości pod wpływem temperatury -230C do + 1210C. |  |  | rol. | 15
45 | Sigma Aldrich | 31392 - 10G | Dextran; pojemność opakowania 10 g |  |  | g. | 20
46 | Sigma Aldrich | P7626-1G | PMSF - Phenylmethanesulfonyl Fluoride; pojemność opakowania 1 g |  |  | g. | 2
47 | Sigma Aldrich | T0440-5X1L | TMB+Substrate Chromogen, ready to use non flemmable; zawiera 3,3',5,5' tetramethylbenzidine (TMB) - pomiar fluoroscencji przy 450 nm, gotowy do użycia, używany jako substrat w metodach wykorzystujących peroksydazę, stabilny, niepalny, niekancerogenny, daje niebieskie reakcje po dodaniu do studzienek płytek w obecności peroksydazy, po zastosowaniu reakcji przy użyciu kwasu siarkowego reakcja zmienia kolor na żółto-pomarańczowy ; pojemność opakowania 5x1 litr |  |  | l. | 10
48 | Sigma Aldrich | WHA3001917 | Whatman® cellulose chromatography papers; pojemność opakowania 100 arkuszy o wymiarach 46 cm × 57 cm; gramatura 87 g/m2 |  |  | szt. | 100
49 | Sigma Aldrich | A7431-100G | Agaroza Wide range/standard 3:1, Dnase, Rnase, NICKase none detected. Do rozdziałów fragmentów DNA 10-1500 bp. Temp. żelifikacji (gel point) 32,5 - 38 stopni Celsjusza. Wytrzymałość żelu (gel strength g/cm) ≥ 1400, temp. topnienia ≤ 90 stopni Celsjusza, EEO-≤0,13 Siarczany ≤ 0,15, pojemność opakowania 100g |  |  | g. | 2000
50 | Sigma Aldrich | O1875-5G | Orcyna - Orcinol monohydrate; pojemność opakowania 5g |  |  | g. | 5
51 | Sigma Aldrich | 84727-500ML | Sulfuric Acid; pojemność opakowania 500 ml |  |  | ml. | 500
52 | Sigma Aldrich | T2694-1L | Trizma hydrochloride solution; pojemność opakowania 1 L |  |  | l. | 1
53 | Sigma Aldrich | L8917-250 ml | Spray reagent for DNA decontamination of equipment and surfaces; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 500
54 | Sigma Aldrich | 156477-100G | 4-(Dimethylamino) benzaldehyd cz.d.a.; pojemność opakowania 100 g |  |  | g. | 300
55 | Sigma Aldrich | 10771-6X100ML | Sterylny płyn do izolacji komórek jednojądrzastych z krwi (gradient o gęstości 1.077 g/ml); pojemność opakowania 6 x 100 ml |  |  | ml. | 4200
56 | Sigma Aldrich | A9647-100G | Bovine Serum Albumin, pojemność opakowania 100 g |  |  | g. | 100
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 6
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 6
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Etanol 96% cz.; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 15
2 | Etanol 96% cz.d.a.; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 53
3 | Alkohol etylowy bezwodny 99,8% cz.d.a., woda max. 0,2%, barwa max. 10j.Hz; gęstość (20oC) 0,789 -0,791; kwasy max. 0,001%; zasady max. 0,0003%; do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 197
4 | Alkohol etylowy 70%, gotowy do użycia; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 9
5 | Alkohol metylowy cz.d.a., do utrwalania preparatów, nie obkurczający komórek krwi; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 81
6 | Parafina ciekła FVI; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 20
7 | Kwas solny 35-38% cz.d.a.; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 14
8 | Octan sodu bezwodny cz.d.a.; pojemnośc opakowania 1 kg |  |  | kg. | 1
9 | Disodu wodorofosforan 12 hydrat cz.d.a. (Na2HPO4 x 12 H2O) /max 500 g w op.; pojemność opakowania 500 g |  |  | g. | 500
10 | Toluen cz.d.a.; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 12
11 | Triton X-100; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 2
12 | Bufor wzorcowy pH 4,01; pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 300
13 | Bufor wzorcowy pH 6,86; pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 200
14 | Bufor wzorcowy pH 9,18; pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 200
15 | Bufor wzorcowy pH 7,01; pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 400
16 | Płyn do mycia szkła laboratoryjnego /Trilux lub równoważny/; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 55
17 | Formaldehyd 36-38% czda basic pojemność opakowania 1 l |  |  | l. | 80
18 | Bibuła filtracyjna jakościowa średnia wymiary ok. 46cm x ok. 57 cm; pojemność opakowania 100 sztuk |  |  | szt. | 3400
19 | Paski do mierzenia pH w zakresie 4,5 - 10,0 ; pojemność opakowania 100 sztuk |  |  | szt. | 500
20 | Paski do mierzenia pH w zakresie 1 - 10,0 ; pojemność opakowania 100 sztuk |  |  | szt. | 1800
21 | Potasu diwodorofosforan; pojemność opakowania 500 g |  |  | g. | 500
22 | Ksylen (mieszanina izomerów) czda; pojemność opakowania 5 L |  |  | l. | 800
23 | Sodu chlorek czda; pojemność opakowania 500 g |  |  | g. | 9000
24 | Kwas octowy 99,5-99,9% czda pojemność opakowania 1 l |  |  | l. | 21
25 | Aceton czda 99,5%; pojemność opakowania 1 l |  |  | l. | 101
26 | Aprotynina - liofilizowany proszek do wykonania roztworu, rozpuszczalny w wodzie do iniekcji, zawiera w swoim składzie substancję czynną aprotyninę (wołową) – inhibitor proteaz, aktywność odczynnika ≥3,0 PEU/mg lub 3-8 TIU/mg, pojemność opakowania 50 mg |  |  | mg. | 50
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 7
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 7 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Merck | 1.00807.0100 | Kwas trichlorooctowy, GR ; pojemność opakowania 100 g |  |  | g. | 500
2 | Merck | 1.00514.1000 | Kwas nadchlorowy 70% (maks. 0,000 000 5% Hg), GR;p pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 2
3 | Merck | 1.01424.2500 | Eozyna i błękit metylenowy May-Grünwalda, roztwór modyfikowany do mikroskopii, gęstość <0,8 g/cm3, umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:1; pojemność opakowania 2,5 l |  |  | l. | 100
4 | Merck | 1.09204.1000 | Lazur Giemsy - eozyna i błękit metylenowy, roztwór do mikroskopii, gęstość <0,99 g/cm3, umożliwiający barwienie komórek po rozcieńczeniu odczynnika wodą dejonizowaną w stosunku 1:10 ; pojemność opakowania 1 litr |  |  | l. | 20
5 | Merck | 1.04699.0500 | Olej immersyjny; pojemność opakowania 500 ml |  |  | ml. | 5500
6 | Merck | 1.06009.2500 | Metanol EMSURE; pojemność opakowania 2,5 litra |  |  | l. | 240
7 | Merck | 1.00063.2500 | Kwas octowy bezwodny GR; pojemność opakowania 2,5 litra |  |  | l. | 80
8 | Merck | 1.08543.0250 | Etanol do biologii molekularnej; pojemność opakowania 250 ml |  |  | ml. | 1500
9 | Merck | UFC 3-OGVOO | Ultrafree-MC 0,22 um Filter unit; pojemność opakowania 100 sztuk |  |  | szt. | 200
10 | Merck | 1.10962.0003 | Papierki wskaźnikowe pH Merck zakres pomiaru pH 1,0-14,00 |  |  | rol. | 6
11 | Merck | 1.04936.1000 | Potasu chlorek (potassium chloride); pojemność opakowania 1 kg |  |  | kg. | 1
12 | Merck | 1.05633.0001 | Płytki do chromatografii HPTLC Silica gel; wymiary 10 cm x 10 cm; pojemność opakowania 100 szt. |  |  | szt. | 100
13 | Merck | 1.06018.1000 | Metanol do chromatografii LiChrosolv; pojemność opakowania 1l |  |  | l. | 3
14 | Merck | 1.02445.1000 | Chloroform do analizy ACS, ISO, Reag.; pojemność opakowania 1 l |  |  | l. | 5
15 | Merck | 1.063460.500 | Diwodorofosforan sodowy monohydrat GR do analizy ACS, Reag.PhEu (NAH2PO4H20) |  |  | g. | 500
16 | Merck | 1.096000.100 | Acetyloaceton |  |  | ml. | 100
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 8
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 8 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Bio-Rad | 72503 | Test hemaglutynacyjny do wykrywania przeciwciał anty - T. pallidum w ludzkiej surowicy i osoczu. Wykorzystuje erytrocyty ptasie opłaszczone antygenami T. pallidum. Odczyt po 45 min. inkubacji w temp.pokojowej.; pojemność opakowania 200 testów |  |  | Test. | 6000
2 | Bio-Rad | 83378 | Płytki U-denne kompatybilne z testami z poz. Nr 1 |  |  | ozn. | 12000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 9
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 9
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Roztwór LISS /op. max. 100 ml/ |  |  | ml. | 2800
2 | Odczynnik antyglobulinowy poliwalentny płynny (zabarwiony na zielono),poj.op. 10 ml |  |  | ml. | 240
3 | Odczynnik antyglobulinowy monowalentny anty-IgG poj.op. 5 ml lub 10ml |  |  | ml. | 60
4 | Papaina STL |  |  | ml. | 192
5 | PEG 20% (roztwór glikolu polietylenowego); poj.opak. 4 ml |  |  | ml. | 360
6 | Odczynnik monoklonalny anty-C; 2 rózne klony; pojemność opakowania 5 ml; |  |  | ml. | 50
7 | Odczynnik monoklonalny anty-c; 2 różne klony pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 60
8 | Odczynnik monoklonalny anty-E; 2 różne klony; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 70
9 | Odczynnik monoklonalny anty-e; 2 różne klony; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 70
10 | Odczynnik monoklonalny anty-K; klony Anty-K MS-56, Anty-K AEK4; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 190
11 | Standard anty-D; poj. opak. 10 x 2 ml (20 ml) |  |  | ml. | 60
12 | Dolichotest anty-A1; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 5
13 | Odczynnik monoklonalny anty-A ; klony Anty-A Birma 1, Anty A 11H5, Anty-A 9113D10; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 80
14 | Odczynnik monoklonalny anty-B; klony Anty-B LB2, Anty-B B6F9, Anty-B9621A8; pojemność opakowania 10 ml; |  |  | ml. | 80
15 | Odczynnik monoklonalny anty-D klon MS-201; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
16 | Odczynnik monoklonalny anty-D BLEND, wykrywający antygen D kategorii VI, do techniki szkiełkowej i probówkowej klon Th28/MS26; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 50
17 | Odczynnik monoklonalny anty-CDE; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 50
18 | Odczynnik monoklonalny anty-Cw ; pojemność opakowania 2 ml lub 5 ml |  |  | ml. | 50
19 | Odczynnik polikolonalny anty-k (cellano); pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 14
20 | Odczynnik monoklonalny anty-Lea; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 12
21 | Odczynnik monoklonalny anty-Leb; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 12
22 | Odczynnik monoklonalny anty-S; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 58
23 | Odczynnik poliklonalny anty-s; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 20
24 | Odczynnik poliklonalny anty Kpa; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 6
25 | Odczynnik monoklonalny anty P1; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 10
26 | Odczynnik poliklonalny anty-Fya reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 22
27 | Odczynnik poliklonalny anty-Fyb reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 22
28 | Odczynnik monoklonalny Anty-Jka; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 96
29 | Odczynnik monoklonalny anty-Jkb; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 80
30 | Odczynnik poliklonalny anty-Lua; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 14
31 | Odczynnik monoklonalny anty-M; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 58
32 | Odczynnik monoklonalny anty-N; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 58
33 | Płyta jednorazowa (przezroczysta) do oznaczania grup krwi z 6 wgłebieniami w rzędzie |  |  | szt. | 100
34 | Odczynnik monoklonalny anty-s IgM; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 28
35 | Standard anty-D MIKRO; pojemność opakowania 10 x 2 ml |  |  | ml. | 60
36 | Odczynnik monoklonalny anty-D IgM RUM-1, nie wykrywający antygenu D kategorii VI - do techniki szkiełkowej i probówkowej; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 40
37 | Odczynnik monoklonalny anty-A IgM - BIRMA I do techniki szkiełkowej i probówkowej lub klony Anty-A Birma 1, Anty A 11H5, Anty-A 9113D10; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
38 | Odczynnik monoklonalny anty-B IgM klon LB 2, do techniki szkiełkowej i probówkowej lub klony klony Anty-B LB2, Anty-B B6F9, Anty-B9621A8 ; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 20
39 | Anty-H (lectin) lub anty H monoklonalny klon 10934C11; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 5
40 | Anty-A1 (lectin); pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 5
41 | Odczynnik poliklonalny anty-Jka reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
42 | Odczynnik poliklonalny - Jkb reagujący w teście antyglobulinowym; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 10
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 10 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Technoclone | 5450701 | Zestaw do pomiaru aktywności enzymu ADAMTS-13 metodą chromogenną zawierający kontrole i kalibratory od 1 do 5, mikropłytkę do przygotowania rozcieńczeń oraz odczynnik hamujący rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm, zakres wartości prawidłowych 40-130%; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 2304
2 | Technoclone | 5450401 | Zestaw do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, zawierający kalibratory (1-5), dodatni i ujemny standard oraz odczynnik hamujący nadmierne rozwijanie się barwy. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm; wartości negatywne <12, pozytywne >12; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 1920
3 | Technoclone | 5450601 | Odczynnik do oznaczania antygenu ADAMTS-13 metodą chromogenną. Odczyt w czytniku ELISA przy długości fali 450 nm; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 96
4 | Technoclone | 5450301 | Zestaw do oznaczania wiązania kolagenu czynnika von Willebranda metodą ELISA. Zakres norm prawidłowych 60-130%; Metoda chromogenna; odczyt przy 450 nm. W zestawie: stopping solution - roztwór hamujący rozwijanie barwy; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 192
5 | Technoclone | 5450461 | Zestaw kalibratorów (1-5) do oznaczania inhibitora ADAMTS-13, poj.op. 5x0,5ml |  |  | ml. | 12.5
6 | Technoclone | 5450463 | Zestaw zawierający liofilizowane osocza kontrolne o wysokiej i nieskiej zawartości inhibitora ADAMTS-13, poj.op. 2 x 0,5ml |  |  | ml. | 32
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 11
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 11
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Enzym restrykcyjny MnL1, op. 1250 IU, stężenie 1 j/ul; z Moraxella nonliquefaciens, 3 opakowania x 1,5 ml Medium Buffer (razem 4,5 ml); 10 mM Tris-HCL 9Ph 7,50, 10 Mm MgCl2, 50 mM NaCl, 1 mM ditiotreitol, 100 uug/ ml albuminy bydlęcej (BSA); pojemność opakowania 1250 U |  |  | U. | 25000
2 | Hinf 1 10j/ul a/React 2 bufer:10x stęż. Stężenie końcowe:50mM Tris/HCL (pH8,0), 10mM MgCl2 50mM NaCl. b/Storage buffer:50mM Tris/HCL (pH 7,5),0,1 mM EDTA;10mM 2-merkaptoethanol;500ug/ml BSA;50% (v/v)glycerol); pojemność opakowania 5000 U |  |  | U. | 80000
3 | HindIII;10000j;10j/ul storage buffer:10mM Tris/HCl (pH 7,4),200mM NaCl,0,5mM EDTA,1mM DTT,500ug/ml BSA,50%glicerol,0,1% (w/v) Triton X-100 Reaction conditions:50mM Tris/HCl (ph8,0),10mM MgCl2,50mM NaCl; pojemność opakowania 10000 U |  |  | U. | 200000
4 | Zestaw przeznaczony do szybkiej izolacji genomowego DNA z krwi świeżej i mrożonej. Oczyszczone DNA nie zawiera zanieczyszczeń m.in. takich jak RNA, białka, lipidy, barwniki, detergenty, organiczne inhibitory enzymów, związki buforowe, sole, kationy dwuwartościowe. Oczyszczony preparat DNA jest gotowy do bezpośredniego użytku. Nie wymaga dalszej precypitacji etanolem. W skład zestawu wchodzą minikolumienki ze złożem silikonowym, proteinaza K oraz bufory: aktywacyjny, do lizy, płukania, elucji. Zestaw pozwala na przeprowadzenie 50 reakcji. |  |  | izolacja. | 5100
5 | Taq DNA polimeraza, w zestawie: bufor do przechowywania 20 mM Tris/HCL (pH 8,0); 0,1 mM EDTA; 1 mM ditiotretoil; 50% glicerol i stabilizatory, bufor do reakcji: a. 10 x Bufor A (bez MgCl2): 500 mM KCL, 200 mM Tris/HCL (pH 8,4), b. 50mM MgCl2 c. 10xPol Buffor B (bufor ogólnego stosowania) - zawiera -15 mM MgCl2 d. 10xPol Bufor C (kolorowy) Pol Bufor B wzbogacony w dwa barwniki i czynnik obciążający, wielkość opakowania 500j; 5j/µl; 100 µl |  |  | U. | 30000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 12
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 12 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Qiagen | 63206 | DyeEx 2.0 Spin Kit; pojemność opakowania 250 izolacji |  |  | izolacja. | 7500
2 | Qiagen | 28106 | Q/Aquick PCR Purification Kit; pojemność opakowania 250 izolacji |  |  | izolacja. | 1250
3 | Qiagen | 674691 | Ipsogen ABL Control Gene 3 Standards; pojemność opakowania 3 x 50 ul |  |  | ul | 6000
4 | Qiagen | 670291 | Ipsogen BCR-ABL 1 mbcr Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 2500
5 | Qiagen | 676613 | Ipsogen Baalc ProfileQuant® Kit (24) RUO; pojemność opakowania 1 zestaw/24 reakcje |  |  | reakcja | 48
6 | Qiagen | 675091 | Ipsogen RUNX1-RUNX1T1 Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 2500
7 | Qiagen | 676091 | Ipsogen CBFB-MYH11 A Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 2500
8 | Qiagen | 672391 | Ipsogen PML-RARA bcr3 Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 750
9 | Qiagen | 670391 | Ipsogen BCR-ABL1 Mbcr Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 5500
10 | Qiagen | 676291 | Ipsogen CBFB-MYH11 E Standards; pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 500
11 | Qiagen | 676191 | Ipsogen CBFB-MYH11 D Standards, pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 500
12 | Qiagen | 672191 | Ipsogen PML-RARA bcr1 Standards, pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 250
13 | Qiagen | 672291 | Ipsogen PML-RARA bcr2 Standards, pojemność opakowania 5 x 50 ul |  |  | ul | 250
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 12 pkt 1 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Zestaw kolumienkowy do szybkiego i bardzo wydajnego usuwania fluorescencyjnie znakowanych terminatorów bezpośrednio z próbki po reakcji sekwencjonowania
2 | Zasada działania zestawu oparta na chromatografii żelowej, kolumny z gotowym do zastosowania, wystandaryzowanym, uwodnionym złożem w formie płynnej
3 | Znaczniki, kompatybilne z zestawem BigDye, dRhodamine, Rhodamine Dye, DYenamic ET, WellRED dye
4 | Możliwość oczyszczania mieszaniny reakcyjnej po znakowaniu radioaktywnym, udokumentowana w oryginalnej instrukcji obsługi dostępnej na stronie internetowej producenta
5 | Objętość mieszaniny reakcyjnej 10-20ul
6 | Czas oczyszczania nie więcej niż 10 minut
7 | Udokumentowana w instrukcji kompatybilność z sekwenatorami: ABI PRISM® 377, 373, 310, 3100, 3700*, MegaBACE 1000, CEQ 2000
8 | Wydajność odzysku DNA w objętości 20ul – co najmniej 50% dla długości 27-mer, co najmniej 70% dla długości 45-mer
* odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca

## Zadanie nr 13
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 13 - odczynniki firmy Alba Biocience, Millipore i Lorne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | ALBA Bioscience | Z031 | Odczynnik anty-D aplha LDM1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
2 | ALBA Bioscience | Z036 | Odczynnik anty-D beta LDM3; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 10
3 | ALBA Bioscience | Z039 | Odczynnik anty-D optimum LDM1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
4 | ALBA Bioscience | Z041 | Odczynnik anty-D blend (IgM/IgG)LDM3, ESD1; pojemność opakowania 10 ml |  |  | ml. | 30
5 | ALBA Bioscience | Z293 | ALBAclone Advanced Partial RhD Typing Kit; pojemność opakowania 12 x 2 ml |  |  | ml. | 72
6 | Millipore | NV2ML | Anti-Fyb odczynnik monoklonalny IgM do technik probówkowych, żelowych i kolumnowych; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
7 | Lorne Laboratories | 320002 | Anty-k (cellano) odczynnik poliklonalny IgG przeznaczony do techniki mikrokolumnowej; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 2
8 | Lorne Laboratories | 323002 | Odczynnik anty-Jka do PTA techniką mikrokolumnową DiaMed-ID |  |  | ml. | 4
9 | Millipore | TT | Bioscot Odczynnik kontroli Monoclonal Control |  |  | ml. | 2
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 14
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 14 - odczynniki do badania aktywności enzymów czerwonokrwinkowych według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Bio-Rad | 1872011 | Testy kolumnowe do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego w moczu; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 700
2 | Bio-Rad | 1872012 | Testy kolumnowe do ilościowego oznaczania porfobilinogenu w moczu; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 700
3 | Bio-Rad | 377 | Kontrole pozytywne do testów kolumnowych do ilościowego oznaczania kwasu deltaaminolewulinowego i porfobilinogenu w moczu; kontrole powinny zawierać specyfikację z wartościami referencyjnymi przynajmniej dla koproporfiryn (HPLC), uroporfiryn (HPLC) i dla kwasu deltaaminoluwelinowego (Bio- Rad Column Test 187-1002); pojemność opakowania 120 ml |  |  | ml. | 480
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 15
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 15 - odczynniki i materiały zużywalne do agregacji na aparacie Lumi-agregometr firmy Chrono-log według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Chrono-log | 311 | Mieszadełko magnetyczne jednorazowe do kuwet z poz. 2; pojemność opakowania 144 sztuki |  |  | szt. | 864
2 | Chrono-log | 312 | Kuwety szklane na próbki 500 ul do metody optycznej do aparatu Chronolog; pojemność opakowania 144 sztuki |  |  | szt. | 864
3 | Chrono-log | 377 | Papier do drukarki do modelu 707 firmy Chronolog; pojemność opakowania 1 rolka |  |  | rol. | 12
4 | Chrono-log | 379 | Pisaki do rejestratora - długie zielone /ca. 20 mm/ do modelu 707 firmy Chronolog; pojemność opakowania 1 sztuka |  |  | szt. | 4
5 | Chrono-log | 384 | ADP w formie liofilizowanej pozwalającej na otrzymanie koncentracji finalnej 10uM; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 15
6 | Chrono-log | 385 | Natywny kolagen fibrylarny (typu I) ze ścięgien końskich zawieszony w izotonicznym roztworze glukozy o pH 2,7, o koncentracji 1mg/ml; pojemność opakowania 1 ml |  |  | ml. | 3
7 | Chrono-log | 393 | Epinefryna w formie liofilizowanej - koncentracja magazynowa 1mM dla metody optycznej; pojemność opakowania 5 ml |  |  | ml. | 10
8 | Chrono-log | 396 | Liofilizat rystocetyny w stężeniu 125mg/ml, do rozpuszczenia w 0,5ml wody destylowanej, stosowany w teście agregacji w stosunku 5µl odczynnika do 500ul PRP. Przechowywanie liofilizatu w temp. 2-8°C. Trwałość rozpuszczonego reagentu: 3 miesiące w temp. -20°C. Trwałość odczynnika roboczego to 24 godziny w temp. 2-8°C.; pojemność opakowania 0,5 ml |  |  | ml. | 3
9 | Chrono-log | 390 | Kwas arachidonowy w stężeniu 50mM, dostarczony jasko 10 mg kwasu arachidonowego o czystości ›99%. W zestawie albumina bydlęcej V frakcji o czystości 96%-99%. Odczynnik stosowany w teście agregacji w stosunku 5µl reagentu do 500ul PRP. Kwas arachidonowy jest w postaci oleistej kropli, przechowywany w temp. ‹ -20°C. Przechowywanie liofilizatu Albuminy w temp. 2-8°C. Trwałość rozpuszczonego reagent: 3 miesiące w temp. - 70°C lub 1 miesiąc w temp. -20°C. Trwałość odczynnika roboczego: 8 godzin w temp. 2-8°C.; pojemność opakowania 0,7 ml |  |  | ml. | 7
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 16
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 16 - odczynniki i materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Becton Dickinson | 551376 | Przeciwciało anti-CD15, mysie anty-ludzkie IgM, sprzężone z APC, klon HI98; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 600
2 | Becton Dickinson | 345787 | Przeciwciało mysie anty-ludzkie CD14, klasy IgG2b, sprzężone z APC, klon MфP9; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 100
3 | Becton Dickinson | 345809 | Przeciwciało mysie anty-ludzkie CD45, klasy IgG1, sprzężone z PerCP, klon 2D1; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 800
4 | Becton Dickinson | 340486 | Kulki do kalibracji cytometru BD (nieznakowane, znakowane: FITC, PE i PerCP) "Cali BRITE 3 Beads"; pojemność opakowania 25 testów |  |  | Test. | 50
5 | Becton Dickinson | 340487 | Kulki do kalibracji cytometru BD znakowane APC "BD CaliBRITE APC Beads"; pojemność opakowania 25 testów |  |  | Test. | 50
6 | Becton Dickinson | 342003 | Płyn do pracy cytometru FACSCalibur 'BD FACSFlow Sheath Fluid"; pojemność opakowania 20 litrów |  |  | l. | 400
7 | Becton Dickinson | 340345 | Płyn do płukania cytometru FACSCalibur z chlorem; pojemność opakowania 5 litrów |  |  | l. | 10
8 | Becton Dickinson | 340346 | Płyn do płukania cytometru FACSCalibur z detergentem; pojemność opakowania 5 litrów |  |  | l. | 40
9 | Becton Dickinson | 349524 | Stabilizowany i filtrowany płyn do płukania i izolacji komórek; pojemność opakowania 5 litrów |  |  | l. | 40
10 | Becton Dickinson | 555899 | 10x skoncentrowany buforowany roztwór do lizy erytrocytów; pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml. | 200
11 | Corning | 352008 | Probówki jednorazowe do cytometru okrągłodenne, przezroczyste, z kołnierzem, obj.5ml; pojemność opakowania 1000 sztuk |  |  | szt. | 6000
12 | Becton Dickinson | 556039 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane przeciwko antygenowi CD109 płytek krwi /oczyszczone/, klon TEA 2/16; pojemność opakowania 0,1 mg |  |  | mg. | 0.2
13 | Becton Dickinson | 551899 | Oczyszczone mysie przeciwciało skierowane przeciwko antygenowi CD177 ludzkich leukocytów, klon MEM-166; pojemność opakowania 0,1 mg |  |  | mg. | 0.5
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 17
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 17 - materiały zużywalne według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Greiner | 653180 | Płytki 60 dołkowe typu terasaki do testów LCT i GAT ; pojemność opakowania 270 sztuk |  |  | szt. | 3240
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 18
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 18 - odczynniki diagnostyczne i krew kontrolna do analizatora hematologicznego Coulter ACT diff według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Beckman Coulter | 8448344 | Act Diff Pak; pojemność opakowania 15 L + 0,3 L |  |  | l. | 214.2
2 | Beckman Coulter | 8448350 | ACT Rinse; pojemność opakowania 500 ml |  |  | ml. | 7000
3 | Beckman Coulter | 7547188 | Krew kontrolna 4 C ES TRI; pojemność opakowania 3 x 3,3 ml |  |  | ml. | 118.8
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 19
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 19 - krew kontrolna według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważna
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | IQ Products | FH102 | FETALtrol stabilizowana krew kontrolna z 3 poziomami ludzkich erytrocytów płodu we krwi dorosłej osoby (do diagnostyki in vitro); pojemność opakowania 1 x 2 ml |  |  | ml. | 16
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 19 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Okres ważności co najmniej 2,5 miesiąca od daty dostawy do Zamawiającego
* odpowiednie wpisać, wpisuje Wykonawca

## Zadanie nr 20
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 20 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Aesku.Diagnostics | 3901 | Zestaw do oznaczania antygenu białka C w osoczu ludzkim, metodą ELISA z zastosowaniem przeciwciał przeciwko ludzkiemu białku C. Zestaw musi zawierać odpowiedni kalibrator (o znanej zawartości białka C, ustalonej w odniesieniu do normy Standardu Międzynarodowego) oraz kontrole; pojemność opakowania 96 testów |  |  | Test. | 192
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 21
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 21 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Pierce Thermo Scientific | 32132 | Odczynnik do chemiluminescencji (ECL Plus Western blotting detection system) jest to odczynnik stosowany w chemiluminescencji do detekcji rozdziałów elektroforetycznych analizowanych przy pomocy Western blotingu. Odczynnik musi być dostosowany do pracy z błoną do blotingu PVDF 0,45. Sygnał z ECL Plus w połączeniu z błoną PVDF (0,45mm) lub błoną nitrocelulozową 0,45 mm, musi być trwały i pozwalać na ekspozycję i odczyt blotów do 24 godzin. Stabilność odczynnika po przygotowaniu do użycia powinna wynosić 2 do 3 godzin. Pojemność opakowania 100 ml |  |  | ml | 100
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 22
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 22
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Primery do Real-time PCR oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 20-30 nmol |  |  | szt. | 500
2 | Primery do Real-time PCR oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 200 nmol |  |  | szt. | 1100
3 | Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA 5' FAM mała skala (min. 5 nmoli) - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; , oczyszczane HPLC, liofilizowane |  |  | szt. | 15
4 | Sondy TaqMan znakowane 3'TAMRA, 5' FAM skala średnia (min. 20 nmoli) - do reakcji PCR na aparacie ABI PRISM 7700; , oczyszczane HPLC, liofilizowane |  |  | szt. | 11
5 | Primery do Real-time PCR oczyszczane metodą HPLC /średnio 30 zasad/primer/ liofilizowane, skala syntezy 40-50 nmol |  |  | szt. | 3000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 23
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 23
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Marker DNA do elektroforezy 100 bp (zakres 100 - co najmniej 1000 bp co 100 bp); pojemność opakowania 50 ug |  |  | ug | 800
2 | Marker Dna do elektroforezy 50 bp (zakres 50-2000 BP); pojemność opakowania 50 ug |  |  | ug | 200
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 24
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 24 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | BioMaxima | 1-911-1002 | Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy, zawierający min. 100 pól testowych oraz min. 100 patyczków do mieszania materiału. Czułość; 8 IU/ml |  |  | ozn. | 800
2 | BioMaxima | 1-906-1002 | Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania białka C-reaktywnego w surowicy, zawierający min. 100 pól testowych oraz min. 100 patyczków do mieszania materiału. Czułość: 6 mg/l |  |  | ozn. | 1000
3 | BioMaxima | 10440025 | Zestaw lateksowy z kontrolami do jakościowego i półilościowego wykrywania w surowicy przeciwciał antynukleoproteinowych towarzyszących SLE, zawierający min. 25 pól testowych oraz min. 25 patyczków do mieszania materiału |  |  | ozn. | 600
4 | BioMaxima | 2026 | Hemaglutynacyjny test Waaler-Rose z kontrolami do jakościowego i półilościowego oznaczania czynnika reumatoidalnego w surowicy, zawierający min. 100 pól testowych oraz min. 100 patyczków do mieszania materiału. Czułość: 8 IU/ml |  |  | ozn. | 800
5 | BioMaxima | 7746 | Zestaw lateksowy do diagnostyki mononukleozy zakaźnej w surowicy z kontrolami, zawierający min.50 pól testowych oraz min. 50 patyczków do mieszania materiału |  |  | ozn. | 200
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 24 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku* TAK / NIE
1 | Wymagana instrukcje w języku polskim.
* - odpowiednie wpisać wpisuje Wykonawca
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 25
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 25 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne kompatybilne z aparatem LightCycler 480 System II.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | bioMerieux | 69-019B | Odczynniki do amplifikacji i oceny ilościowej DNA Parvowirusa B19; pojemność opakowania 90 oznaczeń |  |  | ozn. | 630
2 | Roche | 4ti-0951-2BC* | Białe płytki 96-dołkowe typu LightCycler 480 Multiwell Plate 96 |  |  | szt. | 100
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy
Zadanie nr 25 - PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE
Lp. | Parametr / warunek | [6 empty] | Spełnienie parametru/warunku TAK / NIE*
1 | Odczynniki muszą posiadać znak CE IVD (CE dla diagnostyki in vitro).
2 | Izolacja kwasów nukleinowych musi być zwalidowana na aparat NucliSENS easyMAG (bioMerieux).
3 | Test ilościowy musi być zwalidowany na aparat LightCycler 480 System II.
4 | Reakcja real-time PCR musi być oparta o technologię sond typu TaqMan lub MGB.
5 | Oferta musi zawierać kontrolę wewnętrzną, kontrolę amplifikacji oraz minimum 4 standardy/wzorce do pomiaru ilościowego Parvowirusa B19.
6 | Wyniki ilościowe muszą być generowane w jednostkach międzynarodowych - IU/ml.
7 | Odczynniki muszą mieć potwierdzenie (oświadczenie) ich przeznaczenia do badań diagnostycznych osocza.
8 | Okres ważności - min. 12 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego.
9 | Test musi wykrywać 3 genotypy ( 1, 2 i 3) Parvowirusa B19 z taką samą czułością.
10 | Czułość analityczna dla DNA Parvowirusa B19 w osoczu =<100 IU/ml (95% LOD).
11 | Oryginalna instrukcja w języku polskim dostarczona z zestawem odczynników, zgodna z wymogami certyfikowania CE IVD.
12 | Parametry techniczne zawarte w specyfikacji muszą być umieszczone w ulotce producenta testów.
13 | Pełne wsparcie merytoryczne i techniczne przez podmiot posiadający autoryzację producenta. Wymóg dołączenia autoryzacji do oferty.
* - odpowiednie wpisać wypełnia Wykonawca

## Zadanie nr 26
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 26- odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Frontier Scientific | P226 | Prorfobilinogen |  |  | mg. | 10
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 27
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 27 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Beckman Coulter | A 07766 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE, klon 3G8 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 400
2 | Beckman Coulter | 6607118 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 16 PE-Cy7 , klon 3G8 /RUO/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
3 | Beckman Coulter | A 07779 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 38 PE, klon LS198-4-3 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
4 | Beckman Coulter | IM1218U | Przeciwciało mysie antyludzkie CD58 FITC, klon AICD58 ASR; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 200
5 | Beckman Coulter | IM 2221 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79a PE, klon HM47 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 300
6 | Beckman Coulter | IM 1612 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD 79b PE, klon CB3-1 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 600
7 | Beckman Coulter | A 07791 | Przeciwciało mysie antyludzkie FMC7 FITC, klon FMC7 /IVD/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 400
8 | Beckman Coulter | IM 3524 | Przeciwciało mysie antyludzkie TdT FITC, klon HT1+HT4+HT8+HT9 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 150
9 | Beckman Coulter | 6604614 | Przeciwciało mysie antyludzkie CD4FITC klon SFCI12T4D11/CD8PE klon SFCI 21 Thy 2D3 /IVD/; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 250
10 | Beckman Coulter | IM 1269U | Mysia kontrola izotypowa negatywna IgM sprzężona z FITC /RUO/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 400
11 | Beckman Coulter | IM3454U | Przeciwciało mysie antyludzkie NG2 PE , klon 7.1/ASR/; pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 100
12 | Beckman Coulter | IM 0813 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD16 ludzkich leukocytów, klon 3G8, nieznakowane żadnym fluorochromem; pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 1.2
13 | Beckman Coulter | IM 0145 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD41 (GPIIb/IIIa) ludzkich płytek krwi, klon P2; pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 2
14 | Beckman Coulter | IM 0538 | Przeciwciało monoklonalne mysie anty-ludzkim GPIb/IX płytek CD42a klon SZ1; pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 0.4
15 | Beckman Coulter | IM 0409 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD42b ludzkich płytek krwi, klon SZ2, nieznakowane żadnym fluorochromem; pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 0.8
16 | Beckman Coulter | IM 0717 | Przeciwciało monoklonalne mysie skierowane do antygenów CD49b (GPIaIIa) ludzkich płytek krwi klon Gi9; pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 0.8
17 | Beckman Coulter | IM0190 | Przeciwciało monoklonalne skierowane do antygenów CD11b ludzkich granulocytów (clone Bear1); pojemność opakowania 0,2 mg |  |  | mg. | 0.4
18 | Beckman Coulter | IM0648U | Przeciwciało monoklonalne skierowane do antygenów CD42b (GPIb) ludzkich płytek krwi (clone SZ2) sprzężone z FITC; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 4
19 | Beckman Coulter | IM1568U | Przeciwciało monoklonalne mysie w klasie IgG1 skierowane do antygenów ludzkich granulocytów anti-CD 18 clone 7E4 sprzężone z FITC; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 4
20 | Beckman Coulter | IM0860U | Przeciwciało monoklonalne mysie w klasie IgG1 skierowane do antygenów ludzkich granulocytów, anti-CD11a clone 25.3 sprzężone z FITC, pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 4
21 | Beckman Coulter | B92425 | Przeciwciała anti-CD24 sprzężone z PE, klasy IgG1 mysie skierowane do antygenów ludzkich (mouse anti-human) klon ALB-9; pojemność opakowania 2 ml |  |  | ml. | 20
22 | Beckman Coulter | IM1758 | Przeciwciało FITC-conjugated Mouse anti-Human CD61 clone SZ21; pojemność opakowania 2 ml=100 testów |  |  | ml. | 16
23 | Beckman Coulter | B49201 | Przeciwciało CD 36 FITC clone FA6.152 pojemność opakowania 100 testów |  |  | Test. | 1000
24 | Beckman Coulter | IM0107 | Monoclonal Antibody Anti-HLA-ABC Clone B9.12.1 przeciwciało monoklonalne mysie w klasie IgG1, skierowane do antygenów HLA klasy I, niesprzężone z żadnym fluorochromem |  |  | mg. | 0.4
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 28
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 28 - olejek immersyjny według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Carl Zeiss | 444964-0000-000 | Olejek immersyjny do fluorescencji, zoptymalizowane rozproszenie, zgodne z normami ISO 8036-1/2. Ne=1.518 (23°C). Olejek odpowiedni do preparatów bez szkiełka nakrywkowego i preparatów trwałych. Obojętny po zabarwieniu błękitem, eozyną, fuksyną, giemzą, fioletem krystalicznym, barwnikiem Leishmana, błękitem metylenowym, rodaminą. Olejek estrowy bez zawartości chlorowców. Charakterystyka optyczna – n (37°C) - przy 546,1 nm (e): 1,5128; - przy 589,3 nm (D): 1,5098 Rozproszenie Ve: 45,8 Równoważnik chininowo-siarczanowy - F (365nm/450nm): maks. 0,05 - F (405nm/485nm): maks. 1,0; pojemność opakowania 500 ml |  |  | ml. | 500
2 | Carl Zeiss | 000000-1111-809 | Olejek immersyjny do mikroskopii zgodny z normami ISO 8036 (DIN 58.884). Ne=1.518 (23°C). Olejek przeznaczony do preparatów bez szkiełka nakrywkowego oraz dla preparatów trwałych. Po zabarwieniu błękitem, eozyną, fuksyną, giemzą, fioletem krystalicznym, barwnikiem Leishmana, błękitem metylenowym, rodaminą pozostaje w pełni obojętny. Olejek estrowy, bez zawartości chlorowców. Charakterystyka optyczna – n (37°C) - przy 546,1 nm (e): 1,5128; - przy 589,3 nm (D): 1,5098. Rozproszenie Ve: 42,1 |  |  | ml. | 1000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 29
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 29 - odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Siemens | OQAA 335 | Roztwór buforu imidazolowego o pH 7,5 (gotowy do użycia). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 6 x 15 ml |  |  | ml. | 90
2 | Siemens | OQAB 455 | Zawiesina kaolinowa do oznaczania fibrynogenu: pojemność opakowania 50 ml |  |  | ml. | 100
3 | Siemens | OQGS 295 | Odczynnik do oznaczania APTT oraz czynników krzepnięcia; pojemność opakowania 10 x 5 ml |  |  | ml. | 50
4 | Siemens | ORKL 175 | Mianowane ludzkie osocze standardowe, otrzymane z osocza wyselekcjonowanych zdrowych dawców, stabilizowane i liofilizowane, pozwalające na kalibrację czasu protrombinowego, fibrynogenu, czynników krzepnięcia: II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, czynnika von Willebranda, antytrombiny, białka C, Białka S. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 10 x 1 ml |  |  | ml. | 10
5 | Siemens | OTXW 175 | Ludzkie osocze deficytowe, pozbawione czynnika VIII (aktywność ≤1%), metodą immunoadsorbcji, zawierające fibrynogen w ilości co najmniej 1g/l o aktywności pozostałych czynników krzepnięcia przekraczającej 40 % normy. Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 8 x 1 ml |  |  | ml. | 40
6 | Siemens | ORKE 415 | Prawidłowe osocze kontrolne (możliwość zamrażania po rekonstytucji). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 10 x 1 ml |  |  | ml. | 10
7 | Siemens | OUPZ 175 | Patologiczne osocze kontrolne (możliwość zamrażania po rekonstytucji). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 10 x 1 ml |  |  | ml. | 10
8 | Siemens | OWZG 235 | Odczynnik do oznaczania fibrynogenu met. Clauss’a (bez wstępnego rozcieńcznia materiału badanego). Odczynnik musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; pojemność opakowania 10 x 5 ml |  |  | ml. | 50
9 | Siemens | OQVK115 | Zestaw osocz kalibracyjnych o określonych poziomach fibrynogenu – do oznaczania fibrynogenu metodą Clauss’a. Zestaw odczynnikowy musi posiadać aplikację oraz być automatycznie rozpoznawalny poprzez system barkodów dla analizatora BCS; poejmność opakowania 6 x 1 ml |  |  | ml. | 6
10 | Siemens | ORHO 37 | Calcium Chloride; pojemność opakowania 10 x 15 ml |  |  | ml. | 150
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 30
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 30
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
L.P. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.6 x poz.7) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.9 + poz. 10)
1 | Szybki Test Ureazowy zakraplany wodą destylowaną do wykrywania Helicobacter Pylori; pojemność opakowania 50 testów |  |  | Test. | 1000
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy

## Zadanie nr 31
Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/26/2017
……………………………………………………..
pieczęć firmowa
Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa
Zadanie nr 31- odczynniki według numerów katalogowych wskazanego producenta lub równoważne
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
L.P. | Producent | Nr kat. | Przedmiot zamówienia Opis/parametry | Nazwa kat. oferowana/ Producent | Numer kat. oferowany | Jednostka miary | Wymagana ilość | Cena jedn. netto | Stawka podatku od towarów i usług | Wartość netto (poz.8 x poz.9) | Wartość podatku od towarów i usług | Wartość brutto (poz.11 + poz. 12)
1 | Inno-Train | 002 060 040 | KIR Ready Gene |  |  | Test. | 32
Razem
…………………………………………………….
podpis i imienna pieczątka
osoby uprawnionej do reprezentowania firmy