{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":4,"sheets":["Zadanie 1","Zadanie 2","Zadanie 3","Zadanie 4"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Zadanie 1","index":0,"n_rows":51,"n_cols":11,"rows_kept":51,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,3],[39,4,39,10],[40,1,40,3],[40,4,40,10],[41,1,41,3],[41,4,41,10],[44,0,44,10],[3,0,3,1],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[24,0,24,7],[35,0,35,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/029/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 1 - Sprzęt, płyny dializacyjne kompatybilne z aparatem typu PRISMAFLEX do zabiegów CRRT"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość ","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr. Bez zawartości potasu i osmolarności 287 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Ca 1,75, Mg 0,5, Na 140, Cl 109,5, Mleczany 3 HCO 32",null,null,"litr.",500]
[2,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 2 mmol/l i osmolarności 297 mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.",null,null,"litr.",2000]
[3,"Płyn substytucyjny stosowany w ostrej niewydolności nerek; worek dwukomorowy 5 litr., o zawartości potasu K+ 4 mmol/l. i osmolarności 301mOsm/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140mmol/l, Magnez 0,5 mmol/l, Chlorki 113,5 mmol/l, Mleczany 3 mmol/l, Wodorowęglan 32 mmol/l, Glukoza 6,1 mmol/l",null,null,"litr.",3700]
[4,"Zestaw do zabiegów ciągłych nerko zastępczych zawierający hemofiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex, z błony akrylonitrylowej o powierzchni 1,5 m",null,null,"szt.",100]
[5,"Zestaw do plazmaferezy dla dorosłych (plazmafiltr z liniami - do aparatu typu Prismaflex)",null,null,"szt.",1]
[6,"Cewnik do hemofiltracji, high-flow, o dostępnym przekroju 11 lub 13 Fr, dostępnych długościach 150, 175, 200, 250 mm z powłoką antybakteryjną zawierająca bizmut, wylot i wlot krwi pojedynczy, bez otworów bocznych, ograniczający mieszanie się krwi powrotnej z napływową.",null,null,"szt.",50]
[7,"Worek odpływowy na ultra filtrat o pojemności 5 litrów dostosowany do aparatu typu Prismaflex",null,null,"szt.",100]
[8,"Roztwór dializacyjny i substytucyjny kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany w leczeniu ciągłym nerko zastępczym u pacjentów wymagających suplementacji fosforanów z powodu ich utraty podczas długiego leczenia nerko zastępczego. Worek dwukomorowy 5 litr. opak. po 2 worki a' 5l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przkłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex. Skład: Sód 140 mmol/l, Wapń 1,25 mmol/l, Wodorowęglan 30 mmol/l, Fosforany 1,2 mmol/l, Magnez 0,6 mmol/l, Chlorki 115,9 mmol/l",null,null,"litr.",2000]
[9,"Dren do podawania wapnia kompatybilny z zestawem do zabiegów CRRT z użyciem cytrynianów  do aparatu Prismaflex",null,null,"szt.",50]
[10,"Dren typu Y do recyrkulacji, czasowego odłączenia chorego od zabiegu CRRT",null,null,"szt.",15]
[11,"Płyn dializacyjny bezwapniowy kompatybilny z aparatem Prismaflex stosowany wraz z płynem substytucyjnym z zawartością cytrynianów; worek dwukomorowy 5 litr. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. Kompatybilny z zestawem CRRT do aparatu Prismaflex.   ",null,null,"litr.",1000]
[12,"Płyn substytucyjny z zawartością cytrynianu,  kompatybilny z aparatem Prismaflex; worek 5 litr. o zawartości cytrynianów 18 mmol/l. Połączenie zestawu do zabiegów z workiem przez port z dużą gumową membraną przekłuwaną plastikową igłą, bez konieczności przełamywania zawleczki. ",null,null,"litr.",1000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych materiałów do aparatu PRISMAFLEX z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
[]
[]
["PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
[]
[]
["dla zadania nr 1"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[1,"Worki  dostosowane do uchwytów wagi aparatu PRISMAFLEX"]
[2,"Podłączenie do drenu bez konieczności przełamywania koła zabezpieczajacego (gumowa membrana)"]
[]
["UWAGA!"]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 2","index":1,"n_rows":60,"n_cols":11,"rows_kept":60,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[45,0,45,10],[46,1,46,3],[3,0,3,1],[3,3,3,6],[4,0,4,1],[9,0,9,10],[10,0,10,10],[17,0,17,7],[46,4,46,10],[47,1,47,10],[53,0,53,10],[48,1,48,3],[48,4,48,10],[49,1,49,3],[49,4,49,10],[50,1,50,3],[50,4,50,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
[]
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/029/2017"]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
[]
["Zadanie nr 2 - Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm oraz kraniki trójdrożne"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 25 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym    ",null,null,"szt.",2800]
[2,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 50 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym \nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 50 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",2000]
[3,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem dł. 100 cm\n- kranik trójdrożny z wyczuwalnym\nindykatorem pozycji – zamknięty / otwarty, z przedłużaczem o dł. 100 cm  \n• średnicy wewn. 1,5 mm i 3,4 mm\nz portem iniekcyjnym",null,null,"szt.",6000]
[4,"Kraniki trójdrożne z wyczuwalnym indykatorem pozycji- zamknięty/otwarty",null,null,"szt.",200]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych przedłużaczy i kraników z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]
{"$rows_empty":16}
[null,null,"PARAMETRY GRANICZNE / ODCINAJĄCE"]
["dla zadania nr 2"]
["Lp.","Parametr / warunek",null,null,"Spełnienie parametru / warunku                                                                                                                                                                                                                   Zaznaczyć TAK/NIE                                                                                                                         /Wypełnia Wykonawca/"]
[null,"Przedłużacze do pomp strzykawkowych z kranikiem / dł. 25 cm, 50 cm, 100 cm - muszą spełniać następujące wymagania"]
[1,"Wejście do kaniuli - typ męski, wejście do kranika typ - damski"]
[2,"Wszystkie przedłużacze muszą być zakończone koreczkiem lub zatyczką"]
[3,"Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia"]
[]
[]
["Powyższe parametry/warunki graniczne stanowią wymagania odcinające – nie spełnienie nawet jednego z w/w wymagań spowoduje odrzucenie oferty"]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[3,0,3,1],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/029/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 3 - Koreczki do kaniul"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczki do kaniul pakowane po 1 szt., sterylne                                                Opakowanie musi zawierać znacznik otwarcia",null,null,"szt.",75000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA!"]
["Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty"]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]

{"sheet":"Zadanie 4","index":3,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[15,0,15,10],[3,0,3,1],[3,5,4,7],[4,0,4,1],[8,0,8,10],[9,0,9,10],[13,0,13,7]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/029/2017"]
[]
[]
["…………………………………………………….."]
["[pieczęć firmowa]"]
[]
[null,null,"Specyfikacja Asortymentowo - Cenowa"]
[]
["Zadanie nr 4 - Koreczki dwufunkcyjne Combi"]
["Załącznik nr 1"]
[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]
["L.p.","Przedmiot zamówienia                          Opis / parametry","Nazwa                         handlowa","Numer                    katalogowy","Jedn. miary","Ilość","Cena jedn. netto","Stawka podatku od towarów i usług","Wartość netto (poz. 6 x poz. 7)","Wartość podatku od towarów i usług","Wartość brutto (poz.9 + poz.10)"]
[1,"Koreczek dwufunkcyjny Combi Luer lock męski/żeński; pakowany pojedynczo",null,null,"szt.",5000]
["RAZEM"]
[]
["UWAGA! Należy wpisać numer katalogowy oferowanych koreczków z aktualnego katalogu dołączonego do oferty."]
["Zamawiający w toku badania ofert zastrzega możliwość wezwania Wykonawców do prezentacji przedmiotu umowy."]
[]
[]
[]
[{"$nulls":9},"……………………………………………………."]
[{"$nulls":9},"podpis i imienna pieczątka "]
[{"$nulls":9},"osoby uprawnionej do reprezentowania firmy"]