Kryterium oceny ofert  dla procedury przetargowej IHiT/P/ 31/2017

Zadania 1 – 16

1) Cena – 70%

2) Ocena techniczno – użytkowa – 30%

Zadanie nr 17

1) Cena – 70%

2) Termin dostawy – 30%

Zadanie 1

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | TAK | 5 pkt |
|  |  | NIE | 0 pkt |

Próbki : min. po 96 sztuk każdej pojemności końcówek

Zadanie 2

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki : min. 10 szt. końcówek

Zadanie 3

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Flurescencja materiału | Minimalna | 5 pkt |
|  |  | Średnia | 2 pkt |
|  |  | Wysoka | 0 pkt |
| 2 | Otwieranie i zamykanie probówek na firmowym statywie do aparatu | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 3 | Przezroczystość | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki : 50 szt. probówek

Zadanie 4

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Dla poz 1-2 Stabilność połączenia wieczka i probówki ( bez możliwości samoczynnego otwierania się lub opadania wieczek ) | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 2 | Dla poz 3, Kompatybilność z probówkami 0,5 ml | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |

Próbki 
dla poz 1-2: min. po 5 szt. probówek każdego typu

dla poz 3: 1 szt. statywu

Zadanie 5

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min. po 96 szt. każdego typu końcówek

Zadanie 6

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Stabilność mocowania wieczka | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność i elastyczność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Odpowiednia elastyczność probówek | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min. po 5 szt. każdego typu probówek

Zadanie 7

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do końcówki stałej dozyjącej 8-kanałowej głowicy stacji pipetujacej Janus | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 2 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | O pkt |
| 3 | Ramka/stojak z końcówkami pasująca do stelaży na pokładzie stacji Janus | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 4 | Łatwość zrzutu końcówek | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki: ramka/pudełko z 96 szt. końcówek

(poza Dostawcą oryginalnych końcówek Perkin Elmer)

Zadanie 8

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczystość, elastyczność, stabilność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Wytrzymałość podczas wirowania | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min. 5 szt. Probówek

Zadanie 9

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odzysk zadanej cieczy przy różnej gęstości | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 5 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki:  min. 96 szt. końcówek

Zadanie 10

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wygodne zamykanie i otwieranie wieczek | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 2 | Szczelność wieczek (niedopuszczalne samoistne otwieranie się wieczek) | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Standardowe rozstawienie probówek- pasowanie do bloku 96 x 0,2 ml, wieczka otwierające się po skosie | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |

Próbki: min. 2 paski ( =16 szt. probówek )

Zadanie 11

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość nakładania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Szczelność przylegania końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 3 | Łatwość zrzutu końcówki | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 4 | Odzysk zadanej cieczy przy różnej gęstości | Bardzo dobre | 5 pkt |
|  |  | Dobre | 2 pkt |
|  |  | Złe | 0 pkt |
| 5 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki: min.  96 szt. końcówek

Zadanie 12

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przezroczystość, elastyczność, stabilność zamknięcia | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |
| 2 | Wytrzymałość podczas wirowania | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Zła | 0 pkt |

Próbki: min. 5 szt. probówek

Zadanie 13

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Łatwość i szczelność dopasowania końcówek do 4-kanałowej głowicy dozującej stacji MagNA StarLet Hamilton | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 2 | Odpowiednie położenie filtra w końcówce | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 3 | Kompatybilność ramek z 96 końcówkami do stelaży na pokładzie stacji MagNaLet Hamilton | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 4 | Łatwość zrzutu końcówek | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki do oceny : ramka/pudełko z 96 szt. końcówek

Zadanie 14

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność płytek ze stojakiem na poładzie stacji pipetującej Magna STARlet | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 2 | Kompatybilność płytek z przystawką HTS (High Throughput Sampler) do cytometru BD FACS Canto II | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 3 | Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek) | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 4 | Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -80 st. C | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki do oceny jakości: min. 2 szt. płytek 96 – dołkowych

Zadanie 15

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność z probówkami 2 ml | Bardzo dobra | 5 pkt |
|  |  | Dobra | 2 pkt |
|  |  | Złe | 1 pkt |

Próbka do oceny :  statyw 1 szt.

Zadanie  16

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kompatybilność probówek 0.5 - 0.75 ml z korkami silikonowymi odrywanymi z mat-96 | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 2 | Stabilności zamykania pudełek pokrywkami (przeciwdziałanie wysypaniu probówek) | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 3 | Bezproblemowe odczytywanie kodów 2D DataMatrix przez skanery kodów 2D, trwałość kodu na uszkodzenia mechaniczne i chemiczne | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |
| 4 | Szczelność zamkniętych probówek przy przechowywaniu materiału w -80 st. C | Tak | 5 pkt |
|  |  | Nie | 0 pkt |

Próbki do oceny jakości: pudełko z 96 szt. probówek i 96 szt. korków

Zadanie 17

|  | Parametr | Kryterium | Ilość pkt |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Termin dostawy | 1-5 dni | 5 pkt |
|  |  | 6-11 dni | 2 pkt |
|  |  | 12-14 dni | 0 pkt |