INSTYTUT HEMATOLOGII I TRANSFUZJOLOGII

WARSZAWA, UL.INDIRY GANDHI 14

PRZESYŁA

Zapytanie ofertowe

dotyczące:   wykonania robót budowlanych remontowo-adaptacyjnych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 tj:

-  adaptacja WC na pokój biurowy  I piętro – Administracja – w bud. Nr 1 („A”)

-  naprawa dojścia do wejścia głównego  do bud. Nr 1 ("A") + podestu  w klatce szczytowej pomiędzy I i II piętrem

- Przedmiot zamówienia:

Wykonanie robót budowlanych remontowo-adaptacyjnych w siedzibie Instytutu Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 14 tj:

Zadanie nr 1

- adaptacja WC na pokój biurowy  I piętro – Administracja – w bud. Nr 1 („A”)

Roboty budowlane:

Rozebranie ścianek działowych z cegieł o gr. ½ cegły z wykuciem ościeżnic.  Rozebranie istniejącej posadzki, wykonanie warstwy wyrównawczej pod posadzkę, ułożenie nowej posadzki ( PCV/dywanowej).  Roboty malarskie wewnątrz pomieszczenia m.in. gruntowanie podłoża ścian i sufitów, tynki,  dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi i farbami KABE AKRYLATEX

Roboty elektryczne:

Roboty instalacyjne  wynikające ze zmian budowlanych z montażem opraw oświetleniowych . Dodatkowo instalacja teletechniczna  z montażem gniazd logicznych i telefonicznych. Zainstalowanie izotopowej czujki pożarowej z wykonaniem zasilenia i  przyłączeniem do centrali SAP.

Pomiary rezystancji izolacji instalacji elektrycznych, sprawdzenie samoczynnego wyłączenia  zasilania oraz pomiar natężenia oświetlenia wnętrz.

Roboty sanitarne:

Wykonanie  demontażu instalacji sanitarnej wraz z armaturą i zaślepieniem pionów instalacyjnych…

Zadanie nr 2

- naprawa dojścia do wejścia głównego  do bud. Nr 1 ("A") + podestu  w klatce szczytowej pomiędzy I i II piętrem

Roboty budowlane:

Rozebranie posadzki z płytek, skucie nierówności. Wykonanie warstwy wyrównawczej, wysokoelastycznej izolacji powierzchniowej, uszczelnienie dylatacji taśmą wklejana bitumicznie, gruntowanie podłoża, ułożenie posadzki jednobarwnej z płytek kamionkowych typu GRES

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie  z przedmiarem robót kosztorysu nakładczego.

Przed przygotowaniem oferty jest możliwość wizji lokalnej na miejscach realizacji prac przewidzianych  w tym  zapytaniu ofertowym w dniach 14 i 16 sierpnia 2017 w godz. 09:00 - 14:00 w siedzibie  Instytutu ul. Indiry Gandhi 14, w Warszawie  - po wcześniejszym umówieniu telefonicznym tel. 22 34 96 202

- Termin realizacji zamówienia

Zamówienie należy zrealizować  w terminie  4 tygodnie od daty zawarcia umowy

- Warunki płatności

Wymagany termin płatności 60 dni od daty dostarczenia faktury do Zamawiającego

- Miejsce i termin złożenia oferty

Ofertę wraz z kosztorysem ofertowym należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. I. Gandhi 14 do dnia 18.08.2017r. w pokoju 144.a ( I piętro – Kancelaria) do godz. 12, lub przesłać e-mail na adres : kszymanko@ihit.waw.pl

- Termin i miejsce otwarcia ofert

Otwarcie ofert nastąpi dnia   18.08.2017r. o godz. 14°° w  siedzibie Zamawiającego w Warszawie ul. I. Gandhi 14 – pokój 104a

- Cena oferty:

6.1.Cena wykonania robót  powinna być podana w druku OFERTA stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania

6.2. Cena oferty musi być podana w złotych polskich cyfrowo i słownie z wyodrębnieniem podatku VAT

- Kryteria oceny oferty:

- Oferty nie zostaną ocenione, jeżeli nie   zostaną załączone do  oferty  wypełnione kosztorysy nakładcze

- W celu wybrania najkorzystniejszej oferty Zamawiający powoła zespół do oceny i wyboru oferty

3.	Zamawiający unieważnia postępowanie jeżeli:

-   nie została złożona co najmniej jedna ważna oferta

-   wartość wybranej oferty przewyższa cenę jaką Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie tego zamówienia

4.	Zamawiający z udziału w zapytaniu ofertowym odrzuci oferty, które są

-  sporządzone niezgodnie z zapisami niniejszego Zapytania

-  nie obejmują wymaganego przez niniejsze zapytanie zakresu merytorycznego

-  dostarczone po określonym w p-kcie nr 4  terminie.

- Środki ochrony prawnej

- Do przeprowadzonego postępowania nie przysługują Wykonawcom środki ochrony prawnej

- Niniejsze postępowanie prowadzone jest na zasadach opartych na wewnętrznych uregulowaniach organizacyjnych IHiT w Warszawie

- Nie mają w tym przypadku zastosowania przepisy Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, ponieważ wartość zamówienia jest poniżej kwoty określonej w art. 4 pkt. 8 ustawy.

- Udostępnianie dokumentacji:

Zamawiający udostępnia protokół lub załączniki  do protokółu na wniosek, zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.10.2010r. ( Dz.U. nr 223, poz. 1458 ) wyłączając dokumenty zastrzeżone przez Wykonawcę.

- Załączniki:

-   druk oferta – zał. nr 1

-   kosztorys nakładczy – dla zadania nr 1 -   zał. nr 2

-   kosztorys nakładczy – dla zadania nr 2 -   zał. nr 3

-   projekt umowy  - zal. Nr 4