25.10.2006r.

DZ/ 149 /06

# WYKONAWCY

dotyczy: przetargu nieograniczonego IHiT/P/132/06 na dostawę

aparatu do chemioluminescencji

I.      W odpowiedzi na zapytania jednego Wykonawcy z dnia 23.10.2006r.

dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Instytut

Hematologii i Transfuzjologii wyjaśnia:

- dot. pkt 4. Zadanie nr 1, Załącznik nr 1.

Co Zamawiający chciałby osiągnąć domagając się regulacji temperatury pracy przetwornika CCD? Czy Zamawiający zaakceptuje ofertę urządzenia ze stałą temp. pracy przetwornika wynoszącą -29˚C, bez względu na temperaturę otoczenia?

Odp. Zamawiający akceptuje temp. -29˚C niezalężną od temperatury

otoczenia.

- dot. pkt 8, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1.

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o powierzchni transiluminatora 20x20cm?

Odp. Zamawiający parametry graniczne określone w SIWZ pozostawia

bez zmian.

- dot. pkt 10, Zadanie nr 1, Załącznik nr 1.

Prosimy o wyjaśnienie merytorycznej treści pkt 10?

Odp. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający wprowadza

modyfikację treści SIWZ.

Zamawiający wykreśla z Załącznika nr 1, zapis z zadania nr 1

(Parametry graniczne) pkt 10

- poziom szumów własnych nie więcej niż 12 elektronów-