INSTYTUT

HEMATOLOGII  I  TRANSFUZJOLOGII

02-776 Warszawa, ul.  indiry Gandhi 14

Tel. ( 0-22)  34-96-222÷230			Fax: ( 0-22)  34-96-223

NIP:  525-000-94-24		                                                                          REGON:  000288484

Zamówienie znak:	IHiT/P/ 48 /2009                             	Warszawa dnia   24.09.2009 r.

S P E C Y F I K A C J A

ISTOTNYCH  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Dotyczy :

Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, o wartości szacunkowej

powyżej 133.000 Euro prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

ogłoszonego przez:   Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie

na dostawę :

Aparatura medyczna dla Kliniki chirurgii naczyniowej w Instytucie Hematologii i Transfuzjologii (zadania 1-3)

Zadanie nr 1 – Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego z

wyposażeniem

Zadanie nr 2 – Ramię „C” przewoźne

Zadanie nr 3 -  Uniwersalny w pełni cyfrowy Aparat RTG ze zdalnie sterowaną ścianką,

płaskim  cyfrowym panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii

CPV : 3310000-1 Urządzenia medyczne; 33192230-3 stoły operacyjne; 33111000-1  aparaty rentgenowskie; 33111400-5 urządzenia do fluoroskopii rentgenowskiej; 33112100-0 aparaty ultrasonograficzne; 30213000-5 komputery osobiste

Ogłoszenie zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich

Nr 2009/ S  - 190 - 273457   z dnia  02-10.2009r.

Postępowanie prowadzone zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

(t.j. Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655. ze zmianami: Dz. U. z 2008r. Nr 171, poz. 1058 )

I.     OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Wykonawca składa Ofertę zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).

2. Wykonawcą zamówienia może być osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej oraz podmioty te występujące razem („spółka cywilna”, „konsorcjum”)

  - W przypadku złożenia wspólnej oferty przez kilku przedsiębiorców. Wykonawcy ustanawiają Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Dokument pełnomocnictwa musi mieć formę wspólnego oświadczenia podmiotów tworzących „konsorcjum” i zostać podpisany przez upoważnionych reprezentantów firm składających wspólną ofertę.

  - Zamawiający w przypadku wybrania oferty składanej wspólnie przez kilku przedsiębiorców, przed podpisaniem umowy w sprawie zamówienia publicznego będzie żądał „Umowy Konsorcjum” zawierającej w sposób nie budzący wątpliwości co najmniej niżej podane informacje:

- przedsiębiorców odpowiedzialnych za złożoną ofertę i wykonanie zamówienia

- zasady reprezentacji (pełnomocnik)

- zasady odpowiedzialności, w tym w szczególności zasadę odpowiedzialności solidarnej (art. 369 k.c.) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia

- czas trwania umowy

  - W przypadku oferty „Konsorcjum” lub spółki cywilnej warunki określone w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych -  w tym przede wszystkim złożenie wymaganych ustawą oświadczeń i dokumentów -  dotyczą wszystkich przedsiębiorców tworzących „Konsorcjum” lub spółkę cywilną. (vide Rozdz. II niniejszej SIWZ).

- Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę :

częściową – na wybrane zadanie

lub

na całość zamówienia – osobno na wszystkie zadania zamówienia

Wykonawca, który złoży więcej niż jedną ofertę, zostanie wykluczony z postępowania.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Wartość oferty musi być określona jednoznacznie i skalkulowana przy zachowaniu zasad    określonych w Rozdz. IV pkt 6 niniejszej SIWZ. Oferta zawierająca wariantowe propozycje cenowe zostanie odrzucona.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Ofertę należy złożyć na (bądź w formie) druku "Oferta". Wykonawcy nie wolno dokonywać żadnych zmian merytorycznych we wzorze druku „Oferta” opracowanym przez Zamawiającego i zamieszczonym wraz z niniejszą SIWZ na stronie internetowej Zamawiającego www.ihit.waw.pl (w zał.:  pisemny  wzór dokumentu).

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niezgodności z niniejszą SIWZ.

- Oferta musi być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania  firmy .

(Art. 104 kodeksu cywilnego  stanowi  o   nieważności   jednostronnej czynności prawnej dokonanej  w  cudzym  imieniu  bez  umocowania lub z przekroczeniem jego zakresu.

Osobami upoważnionymi   są  zatem :

- osoby wymienione w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Krajowy Rejestr Sądowy, według zasad w nim określonych

- osoby legitymujące  się  oryginałem pełnomocnictwa  do  reprezentowania   firmy  w danej procedurze  zamówienia publicznego.

Podobna zasada dotyczy  Wykonawców  nie  posiadających  osobowości prawnej.)

- Każda strona Oferty powinna być parafowana przez osobę podpisującą ofertę. W przypadku, gdy ofertę podpisuje więcej niż jedna osoba wystarczająca jest parafa jednej z nich. Do parafowania zasady opisane w rozdz. I pkt 11 stosuje się odpowiednio.

- Każda zapisana strona  OFERTY powinna być kolejno ponumerowana.

12.Wszystkie dokumenty i oświadczenia sporządzone w językach obcych należy złożyć  wraz  z  tłumaczeniami  na  język polski poświadczonymi za zgodność przez Wykonawcę. W razie wątpliwości wersja polskojęzyczna jest wersją wiążącą.

13. Ofertę  wraz ze wszystkimi załącznikami należy  umieścić  w  zamkniętej  kopercie  opatrzonej danymi Wykonawcy oraz napisem:

Przetarg nieograniczony znak: IHiT/P/48 / 2009

Oferta na dostawę:       Aparatury medycznej dla Kliniki chirurgii naczyniowej w IHiT

( zadanie nr ...................)

-   nie otwierać przed   09.11.2009r.  godz.  11:00

Dostarczyć do  Kancelarii   IHiT,  pokój nr 144a,  i piętro

Liczba stron  (określić, ile stron znajduje się w kopercie)…….........

- Dla uznania ważności oferta musi zawierać wszystkie wymagane w SIWZ dokumenty załączone zgodnie ze wskazaniami zawartymi w niniejszej Specyfikacji.
Jeśli dokument przedstawiony jest w postaci kserokopii, poświadczenie oprócz adnotacji „za zgodność z oryginałem”, musi być opatrzone imienną pieczątką i podpisem osoby upoważnionej do reprezentowania firmy  oraz datą.

- Wskazane jest, aby oferta przetargowa posiadała spis treści zawierający wykaz dokumentów wchodzących w skład oferty z podaniem numeru strony, na której dany dokument się znajduje oraz ilość wszystkich stron oferty.

- Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być datowane i parafowane własnoręcznie przez osobę podpisującą ofertę.

- W przypadku podpisania oferty lub załączników przez osoby bez umocowania prawnego do reprezentacji firmy, dla uznania ważności oferta musi zawierać oryginał stosownego pełnomocnictwa, lub kopię potwierdzoną notarialnie.

- Wszystkie dokumenty są składane w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. Zamawiający będzie żądał przedstawienia oryginału lub notarialnie potwierdzonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona przez Wykonawcę kopia dokumentu będzie nieczytelna lub będzie budzić wątpliwości, co do jej prawdziwości.

- Zamawiający nie dopuszcza drogi elektronicznej jako formy przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień, protestów oraz informacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym

- Oferty są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a wykonawca składając ofertę zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.

TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA – rozumie się przez nie ujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne przedsiębiorstwa, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności – art. 11 ust.4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji    ( Dz. U.z 2003r.,  Nr 153, poz. 1503 z późn. zmianami).	.

- W przypadku, gdy Wykonawca chce zastrzec informacje zawarte w ofercie, powinien:

  - . załączyć oświadczenie, że zastrzeżone informacje techniczne, technologiczne, handlowe lub organizacyjne nie były ujawnione do wiadomości publicznej przed złożeniem oferty

  - . dane objęte tajemnicą przedsiębiorstwa załączyć do oferty w sposób umożliwiający

utajnienie tej części oferty np. złoży utajnione informacje w oddzielnej wewnętrznej

kopercie z oznakowaniem „Tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spiąć (zszyć) oddzielnie od

pozostałych, jawnych   elementów oferty z jednoczesnym załączeniem do oferty

oświadczenia treści „ informacje zawarte na stronach od nr....... do nr........ stanowią

tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej

konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom niniejszego

postępowania.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

II. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIENIA TYCH WARUNKÓW

- Wykonawca ubiegający się o dopuszczenie do udziału w postępowaniu na wykonanie przedmiotu zamówienia zobowiązany jest do złożenia następujących oświadczeń i dokumentów o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 22 i 24 Ustawy Pzp. tj:

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień

  - Oświadczenie, że Wykonawca posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawi (najpóźniej z ofertą) pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.

  - Oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

Oświadczenia, o których mowa w pkt. 1.1 do 1.4. - składane są w formie dokumentu: „Oświadczenie Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego” stanowiącego Załącznik nr 2 do druku „OFERTA….” (vide: wzór  oświadczenia).

- Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne zgodnie z §1 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 roku  (Dz. U. Nr 87, poz. 605 oraz Rozp.P.R.M. z dnia 16 października 2008 roku zmieniającego w/w rozporządzenie - Dz. U. Nr 188, poz. 1155) w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, tj:

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem składania ofert.

  - Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu  składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

  - Polisy lub innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie mniejszą niż: 300.000,- PLN

- W przypadku, gdy Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zgodnie z § 2 wyżej powołanego Rozporządzenia:

  - Zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 2 pkt. 2.1., 2.2., 2.4. składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono jego upadłości. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert).

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie. (dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

  - Zamiast dokumentu, o którym mowa w ust. 2 pkt 2.3., składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy Pzp.(dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 3, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego, odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Dokumenty, o których mowa w ust. 2 - 3 są składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej  przez Wykonawcę. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski poświadczonym przez Wykonawcę.

- W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego  (art. 23 ust. 2 ustawy P.z.p.).

- Przepisy dotyczące wykonawcy stosuje się odpowiednio do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (art. 23 ust. 3 ustawy P.z.p.);

Sposób dokonania oceny spełnienia warunków udziału:

- Wykonawca spełniający warunki określone w art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych. i nie podlegający wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy P.z.p., oprócz stosownego oświadczenia, o którym mowa w rozdz. II ust. 1 niniejszej SIWZ musi złożyć wszystkie wymagane przez Zamawiającego dokumenty i oświadczenia dodatkowe (wskazane w rozdz. II SIWZ) potwierdzające spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu  o  zamówienie  publiczne;

- Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana przez sprawdzenie, czy wyżej wymienione, żądane przez Zamawiającego dokumenty potwierdzają spełnienie warunków wymienionych w art. 22 ust. 1 pkt 1-3 P.z.p.  (z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 w/w ustawy);

- Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p. Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożyli wymaganych przez zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 lub, którzy nie złożyli pełnomocnictw albo, którzy złożyli wymagane przez zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1, zawierające błędy lub, którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy będzie podlegała odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnianie przez oferowane dostawy, usługi wymagań określonych przez zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

III.   WARUNKI  WPŁATY  I  ZWROTU  WADIUM

1. Obowiązek wpłaty wadium

Przystępując do przetargu, Wykonawca  jest obowiązany   wnieść  wadium w wysokości :

| Zadanie Nr | Kwota wadium w PLN | Słownie |
| --- | --- | --- |
| 1 | 17.600,00 | Siedemnaście tysięcy sześćset złotych |
| 2 | 16.500,00 | Szesnaście tysięcy pięćset złotych |
| 3 | 51.000,00 | Pięćdziesiąt jeden tysięcy złotych |

w  terminie  do  dnia :   09.11.2009r. do  godz. 10.00

- Forma wpłaty wadium

  - Wadium może być wnoszone w:

    - pieniądzu , płatne na konto:

Instytutu Hematologii i Transfuzjologii

w banku:   BANK PEKAO S.A.

Nr r-ku:     16 1240 6003 1111 0000 4946 7956

Wadium wnoszone w pieniądzu uważa się za wniesione skutecznie wówczas, gdy przed upływem  terminu określonego w pkt. 1 nastąpi uznanie rachunku Zamawiającego

    - poręczeniach  bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-

kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem  pieniężnym

    - gwarancjach ubezpieczeniowych

    - gwarancjach bankowych

    - poręczeniach  udzielanych  przez  podmioty,  o  których  mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2

ustawy z  dnia  9  listopada  2000 r.  o  utworzeniu  Polskiej  Agencji Rozwoju

Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2007r. Nr 42, poz. 275, ze zm.)

Do oferty należy załączyć:

- kopię dokumentu, potwierdzającego wniesienie wadium w pieniądzu oraz numer rachunku bankowego, na który ma być dokonany zwrot wadium, lub

- oryginał dokumentu określonego w pkt. 2.1.2 - 2.1.5 oraz jego kopię potwierdzoną za zgodność z oryginałem. Oryginał dokumentu należy dołączyć do oferty w sposób umożliwiający jego zwrot bez uszkodzenia.

Wadium wniesione w innej formie niż pieniądz musi obowiązywać przez cały okres związania z ofertą.

  - Wszystkie dokumenty, potwierdzające wniesienie wadium muszą zawierać numer przetargu, którego dotyczą .

  - Wadium wniesione w pieniądzu zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.

  - Wykonawca, który  nie wniesie wadium w wymaganej formie zostanie wykluczony z     postępowania.

- Zwrot wadium

  - Zamawiający  dokonuje  zwrotu  wadium   gdy zaistnieje jedna z  następujących okoliczności :

- upłynął termin związania ofertą

- zawarto umowę i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania umowy

- Zamawiający unieważnił przetarg, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich składania.

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca wadium na wniosek Wykonawcy ( z zastrzeżeniem pkt 3.3):

- który wycofał ofertę przed upływem terminu do składania ofert;

- który został wykluczony z postępowania,

- którego oferta została odrzucona

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy P.z.p, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1, lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

  - Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawców, którym zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 2 pkt. 2 i 3 ustawy P.z.p., jeżeli w wyniku ostatecznego rozstrzygnięcia protestu unieważniono czynność wykluczenia wykonawcy lub odrzucenia oferty. Wykonawcy wnoszą wadium w terminie określonym przez zamawiającego.

  - Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je zgodnie z zasadami  określonymi  w art. 46 ust. 4  ustawy Prawo zamówień publicznych.

UWAGA!!!  Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający zwróci na pisemny wniosek Wykonawcy.

  - Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- USZCZEGÓŁOWIENIE  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I OBOWIĄZKÓW  WYKONAWCY

1. Określenie przedmiotu zamówienia:

Aparatura medyczna dla Kliniki chirurgii naczyniowej  w IHiT

Zadanie nr 1 – Stół z pływającym blatem wykonany w całości z włókna węglowego z

wyposażeniem

Zadanie nr 2 – Ramię „C” przewoźne

Zadanie nr 3 -  Uniwersalny, w pełni cyfrowy aparat RTG  ze zdalnie sterowaną ścianką,

płaskim cyfrowym panelem detekcyjnym do fluoroskopii i radiografii

Przedmiot  zamówienia,  opis wymagań, parametrów granicznych/odcinających i punktacja zostały zawarte w Załączniku Nr 1  do Specyfikacji Istotnych   Warunków Zamówienia.

UWAGA: Jeżeli nie zostaną spełnione wszystkie parametry graniczne określone w załączniku Nr 1. oferta jest odrzucona bez dalszej oceny.

- Obowiązki Wykonawcy:

2.1. Dostarczenie przedmiotu zamówienia do Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii : Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, -

2.2.Zapewnienie rozładunku i transportu wewnętrznego dostarczonego przedmiotu zamówienia,

2.3. Montaż, zainstalowanie, uruchomienie, oddanie do eksploatacji oraz przeprowadzenie instruktażu i szkolenia w zakresie prawidłowej eksploatacji wskazanych przez Zamawiającego  pracowników, zakończone podpisaniem Protokołu odbioru.

2.4. Podpisanie  Protokołu Odbioru przez obie strony nastąpi bezpośrednio po stwierdzeniu braku zastrzeżeń  do wykonanej dostawy i będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury.

2.5.Dostarczenie wraz z przedmiotem zamówienia:

-instrukcji obsługi w języku polskim,

-kart gwarancyjnych,

-wykazu punktów serwisowych oraz dokumentów określających zasady świadczenia usług

przez  autoryzowany serwis w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym.

- wykazu parametrów technicznych urządzenia, dokumentacji techniczno- rozruchowej.

Obowiązki Wykonawcy zostały określone w Załączniku  Nr 4 do SIWZ,  (Projekt Umowy).

3. Wymagane aktualne świadectwa, certyfikaty, opinie:

W celu potwierdzenia bezpieczeństwa i jakości oferowanego przedmiotu zamówienia,  Wykonawca  zobowiązany   jest załączyć do oferty certyfikat/ deklarację zgodności CE. – zgodnie z

Załącznikiem Nr 1 –Specyfikacja Asortymentowo -Cenowa

Do potwierdzenia :

Kopią dokumentu dołączoną do oferty (poświadczoną zgodnie z Rozdz. I/14 niniejszej SIWZ). Jeżeli dokument sporządzony jest w języku obcym, należy go załączyć wraz  z tłumaczeniem na język polski i poświadczonym przez Wykonawcę (zgodnie z Rozdz. I/12 niniejszej SIWZ).

- Terminy realizacji:

  - Zamawiający wymaga zrealizowania przedmiotu zamówienia w całości w terminie do 23 grudnia 2009r.

- Gwarancja

  - Zamawiający wymaga od Wykonawcy, któremu udzieli zamówienia min. 12 miesięcznej pełnej gwarancji na oferowany przedmiot zamówienia – warunki gwarancji zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do SIWZ ( Projekt Umowy). Termin gwarancji  będzie liczony  od daty podpisania przez  Wykonawcę i Zamawiającego Protokołu odbioru.

- Cena oferty:

  - Cena oferty – cena brutto za całość przedmiotu zamówienia, zgodnie z  Załącznikiem Nr 1 (Specyfikacja Asortymentowo-cenowa). Wykonawca jest obowiązany podać ceny netto i brutto oraz stawki i kwoty podatku VAT.

-  Waluta ceny ofertowej: PLN

  - Sposób kalkulacji  ceny oferty:

    - Cena skalkulowana zgodnie z definicją DDP (wg INCOTERMS 2000), w sposób jednoznaczny, bez podziału na wartości zależne od wielkości zamówienia, zawierająca wartość przedmiotu zamówienia oraz koszty:

- pakowania i znakowania wymaganego do przewozu,

- wszelkie koszty transportu do miejsca przeznaczenia,

- koszty załadunku, rozładunku i transportu wewnętrznego (dostarczenie do miejsca przeznaczenia) u  Zamawiającego,

- ubezpieczenia przedmiotu zamówienia do czasu przekazania go Zamawiającemu

- zainstalowania i uruchomienia dostarczonego przedmiotu zamówienia

- szkolenia personelu u zamawiającego

- cło i koszty odprawy celnej – o ile takie wystąpią,

- podatek od towarów i usług (VAT)

    - Cenę całkowitą należy podać liczbą oraz słownie z zaokrągleniem do dwóch miejsc po przecinku .

Ceny podane w Załączniku Nr 1 – Specyfikacja Asortymentowo-cenowa będą stałe

w okresie obowiązywania  umowy.

6.3. W przypadku Wykonawców krajowych do porównania ofert  będzie zastosowana cena brutto za całość zamówienia,  skalkulowana w sposób określony  w  pkt. 6.2.

6.4. W przypadku, gdy w postępowaniu o zamówienie publiczne biorą udział Wykonawcy 
	zagraniczni, którzy na podstawie odrębnych przepisów nie są zobowiązani do uiszczenia 
	podatku VAT w kraju, oferty sporządzone przez tych Wykonawców zawierają cenę netto z 0% 
	stawką VAT.

6.5. W przypadku ofert złożonych w walucie obcej przez podmiot zagraniczny ceny podane w 	ofercie Zamawiający do porównania ofert będzie przeliczał po średnim kursie waluty obcej w 	NBP obowiązującym na dzień otwarcia ofert.

6.6.  W przypadku ofert złożonych przez Wykonawców zagranicznych do porównania ofert         Zamawiający do ceny ofertowej doliczy należny podatek VAT i ewentualne cło, które  stanowią   koszt Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami o podatku od towarów i usług.

- Termin i warunki płatności:

Termin i warunki płatności   zgodnie z Załącznikiem  nr 4 do SIWZ.- (Projekt Umowy).

8. Informacje dotyczące podwykonawcy:

Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie

zamierza powierzyć podwykonawcom - Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Prawo zamówień

publicznych.

UWAGA

Jeżeli nie są spełnione wszystkie wymagania określone w Rodz. I IV niniejszej Specyfikacji, oferta jest ODRZUCONA  bez dalszej oceny.

V.  ZASADY OCENY OFERT

  - Oceniane kryteria i ich ranga w ocenie

| Lp. | KRYTERIUM | RANGA |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferowana cena | 65 % |
| 2. | Parametry techniczne | 20 % |
| 3. | Gwarancja | 10 % |
| 4. | Serwis | 5% |
| R a z e m | 100% |

  - Sposób obliczania wartości punktowej poszczególnych kryteriów:

  - Wartość punktowa kryterium [Oferowana cena]  wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa ceny = R x x 100

R 	- ranga

cmin 	- cena minimalna

cn 	- cena oferowana

  - Wartość punktowa kryterium nr 2 [Ocena techniczna] podlega ocenie w oparciu o punktację

przedstawiona w Załączniku Nr  1 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xx 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Wartość punktowa kryterium nr 3 [Gwarancja] podlega ocenie w oparciu o punktację

przedstawiona w Załączniku Nr 1 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xx 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

  - Wartość punktowa kryterium nr 4 [Serwis] podlega ocenie w oparciu o punktację

przedstawiona w Załączniku Nr 1 
 wyliczana jest  wg wzoru:

Wartość punktowa = R xx 100

R 	- ranga ocenianego kryterium

Tmax 	- max liczba przyznanych punktów

Tn 	- liczba punktów uzyskanych przez Wykonawcę

- Ocena końcowa oferty

Suma uzyskanych punktów za wszystkie oceniane kryteria zostanie podstawiona do algorytmu ostatecznej oceny punktowej kryteriów 1, 2, 3 i 4.

- Zasady wyboru oferty i udzielenia zamówienia:

Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta:

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Ustawie  Prawo Zamówień

Publicznych z dn. 29.01.2004 r. (tekst jednolity Dz.U. z 2007, Nr 223, poz. 1655 ze

zmianami: Dz.U. z 2008 r. Nr 171, poz. 1058)

- odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w SIWZ;

- została uznana za najkorzystniejszą w oparciu o podane kryteria wyboru.

VI. SPOSÓB POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ   UDZIELANIA  WYJAŚNIEŃ   DOTYCZĄCYCH   SIWZ

  - Wszelką korespondencję, w szczególności oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje dotyczące postępowania Zamawiający i Wykonawcy przekazują w formie pisemnej. W korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się znakiem: IHiT/P/48 /2009.

  - Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia, protesty oraz informacje przekazane za pomocą faxu uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu (godziny pracy Zamawiającego – godz.7.30 –15.30 w dni robocze) i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie przez przekazującego. Oświadczenia, wnioski i zawiadomienia przekazywane w powyższej formie muszą być na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdzone przez stronę otrzymującą tego typu informacje.

  - Korespondencję z zachowaniem formy pisemnej dotyczącą postępowania Wykonawcy są zobowiązani wysyłać na adres: Instytut Hematologii i Transfuzjologii, Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia,  02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14 bądź składać w  siedzibie Zamawiającego Kancelaria, Ip. pokój nr  144 A.  Korespondencję w formie faxu Wykonawcy są zobowiązani przesyłać z zachowaniem rygorów określonych w pkt. 2 na numer faxu: 022/3496223 .

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia kierując swoje zapytanie na piśmie. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba że prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

  - Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przesyła jednocześnie wszystkim Wykonawcom, którym doręczono SIWZ, bez ujawnienia źródła zapytania, i zamieszcza na stronie internetowej www.ihit.waw.pl

  - Do kontaktu z Wykonawcami ( w godzinach pracy Zamawiającego ) w sprawach jak wyżej upoważnieni są:

-mgr Iwona Nyrek                       tel./022/34-96-225  w godz. 9.00-15.00

VII. TRYB  WPROWADZANIA EWENTUALNYCH ZMIAN  W  SIWZ

1. W uzasadnionych przypadkach, przed terminem składania ofert Zamawiający  może   zmodyfikować treść dokumentów składających się na Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia.

2. Dokonaną zmianę specyfikacji istotnych warunków zamówienia Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację i zamieszcza ją również na swojej stronie internetowej;

3. Jeżeli w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu, zamawiający:

  - przekazuje Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie dodatkowych informacji, informacji o niekompletnej procedurze lub sprostowania, drogą elektroniczną, zgodnie z formą i procedurami wskazanymi na stronie internetowej określonej w dyrektywie – jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8;

- Jeżeli w wyniku zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia nieprowadzącej do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu jest niezbędny dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach, Zamawiający przedłuża termin składania ofert i informuje o tym wykonawców, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, oraz na stronie internetowej, jeżeli specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest udostępniana na tej stronie – zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy P.z.p. W przypadku przedłużenia terminu składania ofert wszelkie prawa i zobowiązania, Wykonawcy i Zamawiającego, będą podlegały nowemu terminowi.

VIII. MIEJSCE I  TERMIN  SKŁADANIA OFERT

1. Miejsce składania ofert:									.
1.1 Ofertę w zapieczętowanej kopercie opatrzonej napisami jak w  pkt.  I/13. niniejszej Specyfikacji należy złożyć w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, I piętro, pok. 144 A (Kancelaria)

Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za oferty dostarczone do pokoju innego niż wskazany powyżej.

1.2 Koperta  powinna być oznaczona nazwą i adresem Wykonawcy

2. Termin składania ofert:

do dnia  09.11.2009 r.  do godz. 10:00

2.1 Celem  dokonania  zmian  bądź  poprawek – Wykonawca  może wycofać wcześniej   złożoną ofertę i złożyć ją po modyfikacji ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego w SIWZ terminu składania ofert.

2.2 Oferta, która zostanie złożona po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

X.   MIEJSCE ORAZ TERMIN  OTWARCIA OFERT

- Miejsce i termin  otwarcia ofert:
Publiczne  otwarcie   ofert  nastąpi   na posiedzeniu Komisji Przetargowej, które odbędzie się w siedzibie Zamawiającego:

Instytut Hematologii i Transfuzjologii

02-776 Warszawa, ul. Indiry Gandhi 14, 
      w dniu  09.11.2009  r.  o godz.  11:00

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia

- W  trakcie  otwarcia ofert  Zamawiający przekaże do publicznej wiadomości niżej podane informacje :

- nazwa (firma) i adres (siedziba) Wykonawcy;

- cena oferty.

- termin wykonania zamówienia

- okres gwarancji

- warunki płatności

X.    OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

- Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający zawiadamia wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

- wyborze najkorzystniejszej oferty,  podając firmę (nazwę) i adres (siedzibę) Wykonawcy, którego ofertę wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru, a także firmy (nazwy) i adresy (siedziby) Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i porównania złożonych ofert zawierającym punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

- wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

- wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne – jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania ocenę

1.1. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza tą informację również na stronie  internetowej (www.ihit.waw.pl ) oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

- Protokół, oferty oraz wszelkie oświadczenia i zaświadczenia składane w trakcie postępowania są jawne, z wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane.

- Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania, z tym że oferty udostępnia się od chwili ich otwarcia.

- Zamawiający udostępni do wglądu jawną część dokumentacji na pisemny wniosek zainteresowanego uczestnika postępowania.

- Wykonawcy będą informowani o wszystkich czynnościach Zamawiającego, które wynikają z ustawy P.z.p..

- Wyniki przetargu  obowiązują po ich zatwierdzeniu przez  Dyrektora IHiT (lub osobę przez niego upoważnioną).

- Umowa z Wykonawcą, którego ofertę uznano za najkorzystniejszą zostanie  zawarta niezwłocznie  po  zakończeniu  postępowania o zamówienie publiczne i akceptacji wyników przetargu  przez  Dyrektora IHiT.

XI.   TERMIN  ZWIĄZANIA  WARUNKAMI OFERTY

1. Wykonawca jest związany ofertą przez 60 dni, licząc od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

2. Wniesienie protestu zawiesza bieg terminu związania ofertą.

3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

XII. PRAWO WYKONAWCÓW DO PROTESTÓW, ODWOŁAŃ I SKARG

- Wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o konkursie, postanowień SIWZ, czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez Zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie P.z.p., można wnieść protest do Zamawiającego.

- Protest wnosi się na adres Zamawiającego w okresie 10 dni od dnia, w którym powzięto, lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

- Protest uważa się za wniesiony z chwilą, gdy doszedł on do Zamawiającego w taki sposób, że mógł on zapoznać się z jego treścią.

- Protest dotyczący treści ogłoszenia, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego,  także dotyczący postanowień SIWZ,  wnosi się w terminie w terminie 14 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – jeżeli wartość zamówienia jest większa niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11. ust. 8 ustawy P.z.p.;

- Protest wniesiony po terminie, wniesiony przez podmiot nieuprawniony lub protest niedopuszczalny na podstawie art. 181 ust. 6 ustawy Pzp. Zamawiający odrzuca bez rozpatrywania.

- W przypadku wniesienia protestu dotyczącego treści ogłoszenia lub postanowień SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert;

- Wniesienie protestu jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- Protest powinien wskazywać oprotestowana czynność lub zaniechanie Zamawiającego, a także zawierać żądanie,  zwięzłe przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie protestu;

- Kopie wniesionego protestu Zamawiający niezwłocznie przekazuje Wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o udzielenie zamówienia, wzywając Wykonawców do wzięcia udziału w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

- Uczestnikami postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu stają się Wykonawcy, którzy mają interes prawny, w tym protest został rozstrzygnięty na korzyść jednej ze stron i którzy przystąpili do postępowania:

  - w terminie 3 dni od dnia otrzymania wezwania, o którym mowa w pkt. 9;

  - do upływu terminów, o których mowa w pkt. 4., jeżeli protest dotyczy treści ogłoszenia lub w trybie przetargu nieograniczonego także postanowień SIWZ;

- Wykonawca zgłasza przystąpienie do postępowania toczącego się w wyniku wniesienia protestu, wskazując swój interes prawny w przystąpieniu i określając swoje żądania w zakresie zarzutów zawartych w proteście;

- Zgłoszenie przystąpienia wnosi się do Zamawiającego przekazując jego kopię Wykonawcy wnoszącemu protest;

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 9 nie mogą następnie korzystać ze środków ochrony prawnej na czynności Zamawiającego wykonane zgodnie z ostatecznym rozstrzygnięciem protestu zapadłym w postępowaniu toczącym się w wyniku wniesienia protestu;

- Wykonawca wnoszący protest oraz wykonawca wezwany zgodnie z pkt. 10. nie mogą następnie wnieść protestu, powołując się na te same okoliczności;

- Wszystkie protesty będą rozpatrywane jednocześnie w terminie 10 dni od daty upływu ostatniego z terminów na wniesienie protestu, gdy dotyczy on treści ogłoszenia, postanowień SIWZ, wykluczenia Wykonawcy albo odrzucenia ofert i wyboru najkorzystniejszej oferty. Protest inny, niż wymieniony powyżej Zamawiający rozstrzyga w terminie 10 dni od dnia jego wniesienia. Brak rozpatrzenia protestu w terminach jw. Uznaje się za jego oddalenie.

- Od rozstrzygnięcia protestu przysługuje odwołanie.

- Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu do rozstrzygnięcia protestu.

- Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do Sądu Okręgowego w Warszawie. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Urzędu w terminie 7 dni od dnia doręczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikom skargi.

- Szczegóły dotyczące protestów, odwołań i skarg określa dział VI-środki ochrony prawnej, ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223 poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058).

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (wersja drukowana lub elektroniczna)   zawiera  załączniki:

Załącznik Nr 1    -  Specyfikacja Asortymentowo-cenowa

Załącznik Nr 2    -  Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

Załącznik Nr 3    -  druk OFERTA

Załącznik Nr 4    -  Projekt  umowy

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia

Zatwierdził : ...............2009r

Z-ca Dyrektora IHiT

Ds. Techniczno –Administracyjnych

mgr  Witold Kmiotek