Zadanie nr 14/ przeglądy/ zmieniona wersja w dniu 03.08.2012 r.

| L.p. | Nazwa aparatu | Typ | Producent | Data produkcji | Ilość urządzeń | Liczba przeglądów | Wartość netto | VAT (%) | Wartość brutto | Miejsce lokalizacji urządzeń |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 2. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 3. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 4. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 5. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 6. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 7. | kolumna anestozjologiczna | Klino PORT 1425AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 8. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 9. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa Blok Operacyjny |
| 10. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 11. | kolumna chirurgiczna | 1100 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 12. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Blok Operacyjny |
| 13. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 14. | kolumna chirurgiczna | Klino PORT 1445 AN | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 15. | kolumna chirurgiczna | KlinoPort 1445 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Pracownia Endoskopowa |
| 16. | kolumna chirurgiczna/anestezjologiczna | Klino PORT 1285 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 17. | kolumny chirurgiczne (Panel Naścienny) | K1100 WP EVA | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 18. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 19. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 20. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 21. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 22. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 23. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 24. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 25 | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 26. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 27. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 28. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
| 29. | kolumny DUO | Klino PORT 1155 | Trumpf | 2004 | 1 | 1 |  | 23 |  | Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii |
|  | WARTOŚĆ OGÓŁEM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Zakres czynności przy przeglądzie okresowym kolumn:

- Ocena sprawności mechanicznej

- stan zamocowania do sufitu

- wypoziomowanie kolumny

- zakresy przemieszczania ramion

- działanie hamulców

-czytelność oznakowań, tabliczek

- pomiary rezystancji izolacji obwodów

- sprawdzenie ciągłości przewodów ochronnych

- pomiary napięć zasilających obwody

- sprawdzenie stanu gniazd elektrycznych, zacisków PA

- oględziny stanu oznakowań

- braku połączeń krzyżowych

-szczelności oraz wartości ciśnień

-wydajności punktów poboru

- tożsamości gazów oksymetrem lub metodą różnych ciśnień

-prawidłowości funkcjonowania instalacji odprowadzania anestetycznych

- sprawności mechanicznej, dedykowalności, identyfikacji punktów poboru

- prawidłowości wskazań manometrów i urządzeń sygnalizacyjnych

- prawidłowości funkcjonowania zaworów odcinających

podpis i imienna pieczątka

osoby upoważnionej do reprezentowania firmy