Wytyczne do wewnętrznej sieci komputerowej kat. 6a na IV i V piętrze budynku D przy ul. Chocimskiej 5 w Warszawie polegająca na:

- Montażu gniazd komputerowych RJ 45 podwójnych lub pojedynczych z zachowaniem ilości, zgodnie z załączonymi rzutami pięter i rozmieszczeniem gniazd,

- Montażu koryt kablowych oraz kabli FTP zgodnie ze sztuką budowy sieci komputerowych kat. 6a,

- Montażu szafy dystrybucyjnej w pomieszczeniu przeznaczonym na serwerownię i podłączenie kabli do 3 patch paneli 24 portowych w tej szafie oraz logiczne ich oznakowanie, zgodnie z oznakowaniem na gniazdach,

- Doprowadzenie 8 par kabla wieloparowego od głowicy telefonicznej TPSA/Orange do patch panela 25 portowego w szafie dystrybucyjnej  i oznakowanie portów,

- Doprowadzenie 8-parowego kabla od każdych drzwi z kontrolą dostępu do patch panela 25 parowego w szafie dystrybucyjnej  i oznakowanie portów,

- Doprowadzenie zasilania 230V do listwy zasilającej w szafie dystrybucyjnej