.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 3c

Wymagania dla aparatu do badań hematologicznych – morfologia 3 diff:

Analizator 18 parametrowy o wydajności min. 80 analiz/godzinę.

- Oznaczane parametry:

WBC- liczba krwinek białych,  HGB- hemoglobina, PLT- liczba płytek, RBC- liczba erytrocytów.

- Obliczane parametry:

MCV- średnia objętość erytrocyta, MCH- średnia zawartość hemoglobiny, MCHC- średnie stężenie hemoglobiny, MPV- średnia objętość płytki, HCT- hematokryt

- Objętości próbki:
max.200 µl (podajnik), max. 100 µl (podstawienie ręczne), max.40 µl (krew kapilarna)

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do badań hematologicznych w który zostanie wyposażone laboratorium Zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu: ………………………………………………………………………………….

Producent i rok produkcji: ……………………………………………………………………………

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy