.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 3b

Wymagania dla aparatu do badań równowagi kwasowo zasadowej:

- Możliwość podawania próbki z kapilary lub strzykawki

- Parametry mierzone w zakresie gazometrii i oksymetrii w tym:

- pH, pCO2, pO2, , sO2, ct Hb, FO2Hb

- Możliwość pomiaru wapnia zjonizowanego

- Możliwość korekty pomiaru o parametry wejściowe

- Oprogramowanie w języku polskim

- Możliwość ustawienia konfiguracji aparatu w różnych zakresach badań

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do badań RKZ w który zostanie wyposażone laboratorium Zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:  …………………………………………………………………………………..

Producent i rok produkcji:  …………………………………………………………………………….

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy