.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik  nr 3c

Wymagania dla analizatora do analizy ogólnej moczu:

- Półautomatyczne urządzenie do analizy moczu in vitro

- Przeznaczony do wykrywania lub półilościowego oznaczania stężeń niektórych parametrów, takich jak ciężar właściwy, pH, leukocyty, azotyny, białko, glukoza, ciała ketonowe, urobilinogen, bilirubina, erytrocyty

- Funkcje analizatora; identyfikacja próbek wyłącznie za pomocą czytnika kodów kreskowych,

- Kontrolowany okres inkubacji

- Pomiary fotometryczne

- Przechowywanie wyników w pamięci.

- Wydawanie wyników w wybranym przez użytkownika formacie

Oświadczamy, że aparat do badań biochemicznych w który zostanie wyposażone laboratorium zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu: …………..

Producent i rok produkcji:  ………………..

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy