.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik  nr 3e

Wymagania dla aparatu do badań koagulologicznych:

- analizator koagulologiczny z automatycznym odczytem automatycznym wyniku z krzywej kalibracyjnej lub przeliczonej w stosunku do wzorca

- pojedynczy, dublet lub wielokrotny pomiar w tym samym materiale

- automatyczny układ kompensacji zmętnienia

- samoczynna kompensacja zanieczyszczenia toru optycznego i kuwety

- oznaczenia wykonywane z również z próbek pierwotnych

- Oprogramowanie w języku polskim

- Detekcja poziomu odczynników i próbek

- Interfejs do komunikacji zewnętrznej z systemem informatycznym

Oświadczamy, że aparat do badań biochemicznych w który zostanie wyposażone laboratorium zamawiającego spełnia wszystkie wyżej wymienione parametry techniczne i funkcjonalne.

Nazwa i typ aparatu:  …………….

Producent i rok produkcji:  ………………

.................................. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy