ZAŁĄCZNIK NR 12 a                                                                Warszawa dn. 15.01.2018 r.

# USZCZEGÓŁOWIONY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (POWSTAŁY W WYNIKU PYTAŃ WYKONAWCÓW I ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO W POPRZEDNIM KONKURSIE OFERT)

Uszczegółowiony opis przedmiotu zamówienia Nr 2

Zamawiający – Instytut Hematologii i Transfuzjologii, informuje, że w poprzednim postępowaniu prowadzonym w trybie konkursu ofert na: Świadczenie usług polegających na wykonywaniu badań w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, wpłynęły pytania od Wykonawców dotyczące treści Szczegółowych Warunków Konkursu Ofert (SWKO), na które Zamawiający udzielił odpowiedzi 
i w niniejszym postępowaniu IHIT/SWKO-DL/1/2018 odpowiedzi te  stanowią uszczegółowienie opisu przedmiotu zamówienia.

Pytanie 1

Dotyczy SWKO

Rozdział III część A ust. 10 - Rozumiemy, że konsultacja ma nastąpić w ciągu godziny od zgłoszenia takiej potrzeby przez Zamawiającego (w chwili wydawania wyników nie wiadomo które wyniki personel Zamawiającego uzna za szczególnie trudne).

Załącznik nr 1 do SWKO

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie potwierdza.

Pytanie 2

Dotyczy SWKO

Poz. 38 – badanie „P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne (ANA2)” i poz. 40 – badanie „P-ciała p/jądrowe i p/cytoplazmatyczne – test przesiewowy z podaniem miana i typu świecenia – zwracamy uwagę, że jest to to samo badanie – czy ilości badań powinny zostać zsumowane czy któraś z pozycji zostanie usunięta?

Odpowiedź

Tak, pozycie 38 i 40 można zsumować, lecz zamawiający nie zaleca zmiany konfiguracji formularza i ceny należy podać w każdej pozycji formularza nawet jeżeli się powtarzają.

Pytanie 3

Dotyczy SWKO

Poz. 68 – badanie „Bilirubina frakcje” – prosimy o wyjaśnienie jakie parametry mają być oznaczane w tym badaniu

Odpowiedź

Bilirubina pośrednia i bezpośrednia

Pytanie 4

Dotyczy SWKO

Poz. 89 – badanie „CA 125 (ROMA)” – czy w badaniu tym ma być oznaczane wyłącznie CA 125 czy także parametr HE4 i obliczany algorytm ROMA?

Odpowiedź

Poz. 89 – badanie CA125 i poz. 171 – badanie HE4 należy traktować jako oznaczenia wykonywane równocześnie w celu obliczenia algorytmu ROMA

Pytanie 5

Dotyczy SWKO

Poz. 171 – badanie „HE4 (ROMA)” – czy w badaniu tym ma być oznaczane wyłącznie HE4 czy także parametr CA 125 i obliczany algorytm ROMA?

Odpowiedź

Poz. 89 – badanie CA125 i poz. 171 – badanie HE4 należy traktować jako oznaczenia wykonywane równocześnie w celu obliczenia algorytmu ROMA

Pytanie 6

Dotyczy SWKO

Poz. 285 – badanie „Proteinogram” – prosimy o wyjaśnienie dlaczego badanie to jest jako osobna pozycja – w wykazie badań występuje już na poz. 284 badanie proteinogramu a do każdego rozdziału elektroforetycznego zawsze musi być oznaczony poziom białka całkowitego w celu wyliczenia wartości ilościowych każdej z frakcji.

Odpowiedź

liczby badań z pozycji 284 i 285 należy zsumować, lecz zamawiający nie zaleca zmiany konfiguracji formularza i ceny należy podać w każdej pozycji formularza nawet jeżeli się powtarzają.

Pytanie 7

Dotyczy SWKO

Poz. 295 – badanie „P-ciała p/tkankowej transglutaminazie” – prosimy o podanie w jakich klasach mają być oznaczone przeciwciała.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie informuje, że należy oznaczyć w pakiecie IgA oraz IgG.

Pytanie 8

Dotyczy SWKO

Poz. 300 – badanie „Ocena ryzyka nabłonkowego raka jajnika – ROMA” – prosimy o wyjaśnienie czy cena tego badania ma obejmować oznaczenie CA 125 i HE4 czy tylko obliczenie algorytmu ROMA?

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie informuje, że oznaczenie powinno obejmować równoczesne wykonanie badań CA125 i HE4 wraz z wyliczeniem algorytmu ROMA.

Pytanie 9

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWKO:

Część A ust. 1, część A ust. 2, część A ust. 6 – bardzo prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w zakresie świadczeń opisanych w tych częściach dokumentu – przedmiotem konkursu jest świadczenie usług w zakresie badań analitycznych i mikrobiologicznych podczas gdy zapisy załącznika nr 4 odnoszą się dodatkowo do badań histopatologicznych, których nie ma w zakresie określonym w załączniku nr 1 do SWKO.

Odpowiedź

Zapis dotyczący wymagań histopatologicznych wynika z omyłki pisarskiej. Udzielający zamówienie wprowadził wskazane zmiany w załączniku nr 4 do SWKO. Dokument w załączeniu do wyjaśnień.

Pytanie 10

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWKO:

Część A ust. 3 –  Z jakiego systemu i w jakim formacie zostaną wyeksportowane dane, które trzeba zaimportować no systemu przyjmującego zamówienie? Prosimy o podanie specyfikacji formatu danych.

Odpowiedź

Dane będą eksportowane - w oparciu o dokumenty elektroniczne przekazywane pomiędzy systemami HIS->LIS (za pośrednictwem protokołu HL7CDA).

Pytanie 11

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWKO:

Część A ust. 4 - Prosimy o podanie opisu jakie filtry mają być stosowane do przeszukiwania archiwum.

Odpowiedź

Zabezpieczenie mocy obliczeniowej (serwer fizyczny),  przestrzeni  dyskowej  oraz  dostępności  dla danych o których mowa w pkt 2) i 3) - dotyczy również zeskanowanych wyników badań sporządzonych i autoryzowanych w formie papierowej, oraz przesyłanych w trakcie obowiązywania umowy, wraz z niezbędnym oprogramowaniem umożliwiającym przeglądanie zasobów archiwum po zadanych filtrach:

-	imię  i nazwisko pacjenta

-	nr PESEL pacjenta

-	rodzaj zleconego badania

-	imię i nazwisko lekarza zlecającego badanie

-	nazwa komórki organizacyjnej

-	data i godzina rejestracji materiału

-	data i godzina umieszczenia wyniku w systemie

Pytanie 12

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWKO:

Część A ust. 8 – prosimy o wyjaśnienie czy nie nastąpiła pomyłka w nazewnictwie stron – czy zamiast „Udzielający zamówienia” nie powinno być „Przyjmujący zamówienia”?

Odpowiedź

Przyjmujący zamówienie potwierdza prawidłowość zapisów  -

8) Udzielający zamówienia dostarcza we własnym zakresie naklejki  z  kodem   paskowym   w  celu   oklejenia   nimi   każdej   probówki   i  pojemnika z pobranym materiałem od pacjenta oraz zlecenia na badania.

Pytanie 13

Dotyczy Załącznika nr 4 do SWKO:

Część D ust. 2 pkt. 4 - Wg wiedzy którą posiadamy,  system OPTIMED  nie posiada własnego modułu laboratoryjnego. Prosimy o wyjaśnienie w jaki sposób ma być zrealizowany ten wymóg?

Odpowiedź

Udzielający zamówienie nie wymaga przesyłania danych do systemu Laboratoryjnego OPTIMED, przesyłanie danych ma odbywać się zgodnie z pkt 4. Jedynie do systemu HIS.

4) Parametry wyników badań wykonanych w systemie  Laboratoryjnym będą  automatycznie  przekazane do systemu HIS Udzielającego zamówienie (wraz z cenami wykonanych badań - połączenie kodów wykonanych badań w komunikacie HL7 z cennikiem badań po stronie HIS) i zapisane w bazie danych  w sposób analogiczny do tego jak ewidencjonowane są wyniki badań realizowanych w laboratorium własnym.

Pytanie 14

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWKO:

Par. 1 ust. 9 - Prosimy o doprecyzowanie pojęcia „rodziny pracownika Udzielającego zamówienie”.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie informuje, że ,,rodziny pracownika” to jego najbliższa rodzina.

Pytanie 15

Dotyczy Załącznika nr 9 do SWKO:

Par. 8 ust. 13 - Zwracamy uwagę, iż powyższe oświadczenie nie może dotyczyć pacjentów, którym badania wykonywane są w ramach badań klinicznych, wspomnianych w ust. 5 niniejszego paragrafu. Do badań tych pacjentów konieczne jest doliczanie podatku VAT według stawki podstawowej.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie informuje, że na skierowaniach będzie informacja ,,badania kliniczne”.

Pytanie 16

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Prosimy o informację jakie ilości morfologii 5 Diff będą wykonywane w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 5.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie wyjaśnia, że 20% morfologii 5 Diff będzie wykonywane na ul.Chocimskiej.

Pytanie 17

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie oferty na 2 analizatory hematologiczne opisane w załączniku nr 3b do SWKO o wydajności do 100 oznaczeń na godzinę i jeden zlokalizowany w siedzibie Zamawiającego przy ul. Chocimskiej 5 o wydajności do 60 oznaczeń na godzinę?

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie dopuszcza.

Pytanie 18

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy Zamawiający dopuści Złożenie oferty na w której jeden z analizatorów opisanych w załączniku nr 3d będzie miał wydajność do 117 próbek na godzinę?

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie dopuszcza.

Pytanie 19

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Prosimy o poprawienie treści oświadczenia zawartego w załącznikach 3c i 3e.

Odpowiedź

Zapis w załącznikach nr 3c i 3e dotyczący rodzaju analizatorów  wynika z omyłki pisarskiej. Udzielający zamówienie wprowadził zmiany w załączniku nr 3c i 3e do SWKO. Dokumenty w załączeniu do wyjaśnień.

Pytanie 20

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy system OPTIMED firmy COMARCH umożliwia odbiór linka do wyniku umieszczonego na dowolnym serwerze?

Odpowiedź

Udzielający zamówienie potwierdza, że system OPTIMED firmy COMARCH umożliwia odbiór linka do wyniku umieszczonego na dowolnym  serwerze

Pytanie 21

Dotyczy Załącznika do SWKO:

A.3.
Jaki jest zakres archiwalnych danych Udzielającego zamówienie i w jakiej postaci Udzielający zamówienie je dostarczy?

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie dostarczy archiwalne dane w formie elektronicznej bezpośrednio z serwera bazo-danowego Udzielającego Zamówienie.

Pytanie 22

Dotyczy Załącznika do SWKO:

A.12.
W Ustawie z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, nie jest napisane że dokumenty muszą być opatrzone znacznikiem czasu. Poza tym ePUAP nie ma znacznika czasu.
Pytanie: Czy wystarczy, że wyniki badań będą podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, czy muszą być jednak podpisane ze znacznikiem czasu?

Odpowiedź

Udzielający zamówienia dopuszcza możliwość aby wyniki badań były podpisywane kwalifikowalnym podpisem elektronicznym.

Udzielający zamówienia dokonał modyfikacji pkt 12 Części A załącznika nr 4 do SWKO. Nowa treść otrzymuje brzmienie:

Część A. 12. Podpisanie każdego wyniku badania podpisem elektronicznym (kwalifikowanym lub potwierdzonym profilem  zaufanym  ePUAP).

Pytanie 23

Dotyczy Załącznika do SWKO:

B.1.
Czy IHIT obecnie wykorzystuje jakiś mechanizm LDAP? Jeżeli tak, to jaki?

Odpowiedź

Udzielający zamówienie wykorzystuje mechanizm LDAP firmy Microsoft.

Pytanie 24

Dotyczy Załącznika do SWKO:

D.1.1.
Czy IHIT posiada obecnie EDM? Jaki jest format/struktura przesyłu danych do EDM?

Odpowiedź

Oferent spełnia wymagania, o których mowa w załączniku nr  4 do SWKO określone w następujących   punktach: Załącznik nr 11 pkt

Pkt 3.A ppkt 1) lit. b) oraz D.2. ppkt. 5a) a w szczególności zapewnia pełną integrację pomiędzy Systemem prezentacji wyników a systemem HIS i EDM Udzielającego zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania zleceń i wyników (w postaci dokumentów elektronicznych) za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu   HL7CDA.

Udzielający zamówienie na czas  ogłoszenia postępowania nie posiada EDM.  Termin pełnej integracji pomiędzy Systemem prezentacji wyników, a systemem HIS i EDM Udzielającego zamówienie umożliwiającą przesyłanie i odbierania zleceń i wyników (w postaci dokumentów elektronicznych) za pośrednictwem interfejsu TCP-IP oraz protokołu   HL7CD wskazany zostanie przez Udzielającego zamówienie z uprzednim 3-miesięcznym wyprzedzeniem.

Pytanie 25

Dotyczy Załącznika do SWKO:

D.1.2.
Jaki są niezbędne licencje oraz koszty licencji i koszty integracji do spełnienia wymagań określonych w Załączniku nr 4 do SWKO.
Czy są już jakieś licencje, które można wykorzystać, czy wszystkie licencje muszą być zakupione od nowa?

Odpowiedź

Wymagane są  licencje  umożliwiające wymianę danych (z wykorzystaniem protokołów HL7, HL7CDA) pomiędzy systemami Udzielającego zamówienie: HIS, EDM, a Systemem prezentacji  wyników  Przyjmującego  zamówienie. Szacowanie kosztów w tym zakresie leży po stronie Przyjmującego zamówienie w uzgodnieniu z dostawcą oprogramowania HIS.

Pytanie 26

Dotyczy Załącznika do SWKO:

D.2.3.

Czy system HIS Udzielającego zamówienie (OPTIMED firmy COMARCH S.A.) potrafi odebrać komunikat z informacją, że materiał został przyjęty do realizacji w laboratorium?

Odpowiedź

System HIS Udzielającego zamówienie posiada funkcjonalność polegającą na odbiorze informacji, że materiał został przyjęty do realizacji w laboratorium.

Pytanie 27

Dotyczy Załącznika do SWKO:

D.2.4.

Czy system HIS Udzielającego zamówienie (OPTIMED firmy COMARCH S.A.) potrafi odebrać

komunikat z informacją o cenie wykonanych badań?

Odpowiedź

Obecnie system HIS Udzielającego zamówienie nie posiada funkcjonalności odbioru komunikatów z informacją o cenie wykonanych badań.

Pytanie 28

Dotyczy Załącznika do SWKO:

W związku z tym, że niniejsze postępowanie konkursowe nie obejmuje badań z zakresu histopatologii prosimy o wykreślenie z SWKO wszelkie wymagania dot. Histopatologii.

Odpowiedź

Zapis dotyczący wymagań histopatologicznych wynika z omyłki pisarskiej. Udzielający zamówienie wprowadził wskazane zmiany w załączniku nr 4 do SWKO. Dokument w załączeniu do wyjaśnień.

Pytanie 29

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy Udzielający Zamówienia udostępni wymagane Rozporządzeniem Ministra Zdrowia powierzchnię niezbędną dla ponownego funkcjonowania laboratorium :

- szatnia dla personelu

- zaplecze sanitarne

- pomieszczenia porządkowe

- pomieszczenia na odpady medyczne

Odpowiedź

Zgodnie z §6 pkt 3 projektu umowy Przyjmujący Zamówienie zobowiązuje się dokonać na swój koszt adaptacji wynajmowanych pomieszczeń dla potrzeb świadczenia usług w zakresie diagnostyki.

Udzielający Zamówienie udostępni zaplecze sanitarne, pozostałe pomieszczenia Przyjmujący Zamówienie powinien zorganizować w ramach wynajętej powierzchni.

Pytanie 30

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy Udzielający Zamówienia udostępni w okresie przejściowym pomieszczenia zastępcze w celu zorganizowania laboratorium do jego obsługi?

Odpowiedź

Zamawiający nie udostępni pomieszczeń zastępczych.

Pytanie 31

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Czy umeblowanie znajdujące się w obecnym laboratorium są własnością Udzielającego Zamówienie ?

Odpowiedź

Umeblowanie znajdujące sie w obecnym laboratorium nie jest własnością Udzielającego Zamówienie.

Pytanie 32

Dotyczy Załącznika do SWKO:

Dotyczy zapisu : „Z uwagi na ciągłość leczenia pacjentów Instytutu Przyjmujący zamówienie zapewni porównywalność wyników oznaczeń z zakresu hormonów i markerów nowotworowych z wynikami dotychczas otrzymywanymi (wyniki w tych samych jednostkach, w których są wydawane obecnie dla Udzielającego zamówienie)” Bardzo prosimy o podanie metod badawczych oraz aparatory aktualnie stosowanych w laboratorium , w zakresie hormonów i markerów nowotworowych w innym wypadku prosimy o wykreślenie powyższego zapisu.

Odpowiedź

Wymienione grupy badań są oznaczane metodą ECLIA, na analizatorze Cobas 6000.

Pytanie 33

DotyczyProjektu umowy:

Bardzo prosimy o podanie wysokości zabezpieczenia umowy zgodnie z § 15

Zabezpieczenie umowy

- W celu zapewnienia należytego wykonania umowy Przyjmujący zamówienie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości ……….…… złotych (słownie: …………………… złotych);

- Przyjmujący zamówienie wnosi zabezpieczenie należytego wykonania w wysokości określonej w ust. 1 jednorazowo w dniu zawarcia umowy na okres 60 miesięcy w formie gotówki wpłaconej na rachunek bankowy Udzielającego zamówienie.

Odpowiedź

Udzielający Zamówienie ustala wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie. Wybrany Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przed podpisaniem umowy (najpóźniej w dniu jej zawarcia).

Pytanie 34

DotyczyProjektu umowy:

Kary umowne – zwracamy się z prośbą o zmniejszenie kar umownych  zgodnie z propozycją:

  - W przypadku odstąpienia Przyjmującego zamówienie od wykonania postanowień niniejszej umowy bez zgody Udzielającego zamówienie, bądź odstąpienia Udzielającego zamówienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Przyjmującego zamówienie,  Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości  5% ogólnej wartości brutto umowy (wartość brutto określana na dzień zawarcia umowy).

  - W przypadku nie wykonania badań na cito w terminie określonym w Załączniku Nr 1 do umowy Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości  10% ceny badania za każdy dzień opóźnienia .

  - W przypadku odmowy poddania się kontroli Udzielającego zamówienie (zarówno przez Przyjmującego zamówienie, jak i podmiot wskazany w Załączniku 1 do umowy), odmowy udostępnienia rejestru, dokumentacji dotyczącej badań, certyfikatów, deklaracji, raportów etc. dotyczących aparatury i sprzętu oraz w innych przypadkach braku współdziałania z Udzielającym zamówienie w procedurze kontroli sposobu realizacji niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 1% wartości wynagrodzenia z niniejszej umowy należnego Przyjmującemu zamówienie za okres rozliczeniowy, w którym miała miejsce odmowa współdziałania.

  - W przypadku odmowy przekazania archiwum i dokumentacji na żądanie Udzielającego zamówienie lub odmowy wykonania innych obowiązków szczegółowych, wskazanych w treści niniejszej umowy, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 1 % wartości brutto całej umowy za każdy przypadek  (wartość brutto określana na dzień zawarcia umowy).

  - W przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień określonych w Załączniku nr 8, Załączniku 9, Załączniku 10 do umowy, Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości  1 000 zł za każde stwierdzone naruszenie.

  - Przyjmujący zamówienie zapłaci Udzielającemu zamówienie karę umowną w wysokości 1 000 zł brutto za opóźnienie we wdrożeniu wymagań jakie powinien spełniać system informatyczny do obsługi laboratorium.

  - Przyjmujący zamówienie jest zobowiązany do usunięcia uchybień będących podstawą do naliczenia kar umownych w ciągu 14 dni od daty stwierdzenia naruszenia, chyba że Udzielający zamówienie postanowi inaczej.

  - Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają możliwości żądania kar umownych zastrzeżonych w innych postanowieniach niniejszej umowy.

  - Kary umowne naliczone w oparciu o różne tytuły podlegają sumowaniu.

  - Udzielający zamówienie ma prawo do potrącenia należności naliczonych z tytułu kar umownych z płatności za faktury Przyjmującego zamówienie  na podstawie noty wystawionej przez Udzielającego zamówienie.

  - Udzielający zamówienie zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Odpowiedź

Zapisy pozostają bez zmian.

Sporządziła: Magdalena Truchel