.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 4

Zestawienie wymagań jakie powinien spełniać system informatyczny do obsługi laboratorium

PARAMETRY GRANICZNE

| L.p. | Warunki wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wyposażenie laboratorium w system informatyczny obsługujący wszystkie czynności laboratoryjne oraz gromadzący dane o wszystkich wykonanych badaniach diagnostycznych na rzecz Zamawiającego. Użytkowanie w laboratorium aplikacja informatyczna spełnia wszelkie wymogi prawne i techniczne, określone przepisami prawa. |  |  |
| 2. | Wyposażenie laboratorium w aplikację informatyczną do: - rejestracji zleceń (w tym przyjmowania zleceń w formie informatycznej ze szpitalnego oprogramowania obsługi pacjentów) - wykonania badań diagnostycznych - walidacji wykonywanych badań diagnostycznych - przekazania wyników badań w formie informatycznej do szpitalnego oprogramowania obsługi pacjentów (Zamawiający użytkuje oprogramowanie „OptiMed” firmy EsaProjekt sp z o.o. ul. Długa 1–3 41–506 Chorzów) - przeprowadzenia czynności wewnętrznej kontroli jakości |  |  |
| 3. | Aplikacja informatyczna obsługująca laboratorium umożliwiająca (w oparciu o lokalną sieć komputerową typu ethernet) jednoczesną prace wielostanowiskową oraz jednoczesną obsługę wielu aparatów diagnostycznych. |  |  |
| 4. | Komunikacyjna i wymiana danych pomiędzy komputerami lub terminalami stanowisk pracy a serwerem odbywa się w oparciu o lokalną sieć komputerową typu ethernet. Komunikacja i wymiana danych pomiędzy komputerami lub terminalami stanowisk pracy a analizatorami (urządzeniami) diagnostycznych odbywa się za pomocą jednego z niżej wymienionych sposobów: - w oparciu o połączenia typu ethernet - w oparciu o połączenia szeregowe (np. RS-232) - w oparciu o połączenia USB |  |  |
| 5. | Aplikacja informatyczna obsługująca laboratorium gromadzi dane w bazie danych standardu SQL, działającej w architekturze klient – serwer. Baza danych aplikacji wyposażona w mechanizmy zapewniające: - spójność i integralność danych (m.in. obsługę transakcji), - szybki dostęp do danych, - wykonanie kopii bezpieczeństwa danych (bez zatrzymywania bazy). |  |  |
| 6. | Instalacja bazy danych obsługującej system oprogramowania laboratorium na sprzętowym serwerze, zapewniającym wystarczającą wydajność oraz niską awaryjność. |  |  |
| 7. | Wyposażenie serwera bazy danych obsługującej system oprogramowania laboratorium w system operacyjny (komercyjny lub rozwiązanie Open Source) przeznaczony do serwerów np. MS Widnows Serwer, Linux, różne rodzaje systemu operacyjnego Unix. |  |  |
| 8. | System operacyjny serwera zapewnia: - wielozadaniowość - jednoczesną prace wielu użytkowników (wieloużytkowość) - automatyczną archiwizację danych (kopie bezpieczeństwa) - możliwość zdalnego logowania użytkowników (np. w celach serwisowych) |  |  |
| 9. | Podłączenie sieci lokalnej laboratorium do sieci lokalnej Zamawiającego wykonane w standardzie Ethernet, z zastosowaniem sprzętowego urządzenia separującego (od siebie) obie sieci (router) |  |  |
| 10. | Przyjmowanie zleceń elektronicznych wykonania badań diagnostycznych ze szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjentów (Zamawiający użytkuje oprogramowanie „OptiMed” firmy EsaProjekt sp z o.o. ul. Długa 1–3 41–506 Chorzów). Wymagana stała komunikacja i wymiana danych ze szpitalnym systemem oprogramowania obsługi pacjentów w uzgodnionym formacie |  |  |
| 11. | Przekazywanie wyników wykonanych badań diagnostycznych pacjentów Zamawiającego w formie elektronicznej do szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjentów (Zamawiający użytkuje oprogramowanie „OptiMed” firmy EsaProjekt sp z o.o. ul. Długa 1–3 41–506 Chorzów). Wymagana stała komunikacja i wymiana danych ze szpitalnym systemem oprogramowania obsługi pacjentów w uzgodnionym formacie |  |  |
| 12. | Prowadzenie w programie komputerowym obsługi laboratorium głównej książki laboratorium/pracowni, zawierającej co najmniej następujące dane: - Numer kolejny pacjenta w księdze, - Data przyjęcia materiału, - Data wpisu i data wykonania badań, - Dane identyfikacyjne pacjenta, w tym numer PESEL (w przypadku braku nr PESEL inny identyfikator umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby) - Kod identyfikacyjny komórki organizacyjnej zlecającej badania, - Dane kontrahenta, - Dane identyfikacyjne lekarza zlecającego badania, - Adnotacje o rodzaju i wyniku badania, - Dane identyfikacyjne osoby wykonującej badania, |  |  |
| 13. | Obecność w aplikacji informatycznej obsługującej laboratorium funkcjonalności automatycznej weryfikacji i akceptacji wyników badań w oparciu o reguły logiczne bazujące na takich parametrach jak normy liczbowe i tekstowe, historia wyników pacjenta. Funkcjonalność automatycznej weryfikacji i akceptacji wyników badań umożliwia automatyzację procesu weryfikacji wyników w zakresie zgodnym z normami. Wyniki odbiegające od norm pozostawiane do akceptacji osobie upoważnionej. |  |  |
| 14. | Obecność w aplikacji informatycznej obsługującej laboratorium funkcjonalności kontroli jakości, służącej do zarządzania i obróbki statystycznej wyników materiału kontrolnego, celem sprawdzania poprawności pracy analizatorów w laboratorium. |  |  |
| 15. | Drukowanie z aplikacji informatycznej obsługi laboratorium papierowego wyniku badania laboratoryjnego. Wynik ma zawierać informacje o normach. |  |  |
| 16. | Obecność w aplikacji informatycznej obsługującej laboratorium funkcjonalności: tworzenia, drukowania i zapisu do pliku zestawień i statystyk. |  |  |
| 17. | Statystyka i zestawienia, co najmniej dla: płatników, zleceniodawców, punktów pobrań, oddziałów, odcinków, lekarzy w podziałach i układach wymaganych przez te podmioty. Wymagane (co najmniej) zestawienia i statystyki: - Ilościowe - Wartościowe, - Ilościowo - wartościowe |  |  |
| 18. | Udostępnienie personelowi Zamawiającego przeglądarki wyników wykonanych badań diagnostycznych. Dostęp z komputerów podłączonych do sieci lokalnej Zamawiającego. Wymagane stosowanie zabezpieczenia w dostępie do danych za pomocą identyfikatorów i haseł lub systemów opartych o uwierzytelnianie podpisem elektronicznym. |  |  |

Oświadczamy, ze oferowany system informatyczny  spełnia wszystkie wymagania prawne i techniczne wymagane prawej oraz wymagania opisane w tabeli warunków granicznych

……………............. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy