.............................................................................

Pieczęć  firmowa

Załącznik nr 5

Zestawienie wymagań organizacyjnych

Parametry graniczne

| L.p. | Warunki wymagane | Tak/Nie | Parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wymagane wykonywanie na rzecz Zamawiającego następujących grup badań: - morfologie - badania biochemiczne - badania gazometryczne - badania koagulologiczne - proteinogramy - badania ogólne moczu |  |  |
| 2. | Wymagane świadczenie usługi w głównej siedzibie Zamawiającego (Warszawa Ursynów ul. Indiry Gandhi 14) - główne miejsce świadczenia usługi. Obecność pełnego zespołu wykonującego badania w pracujące dni powszednie (poniedziałek – piątek) w godzinach 7:30 – 15:00. Obsługa dyżurowa w dni powszednie w godzinach 15:00 – 8:00 dnia następnego. Obsługa dyżurowa w soboty i święta całodobowa (z zakończeniem dyżuru w pracujący następny dzień powszedni o godz. 8:00) |  |  |
| 3. | Wymóg świadczenia usługi w pomocniczej siedzibie Zamawiającego (Warszawa Mokotów ul. Chocimska 5) w pracujące dni powszednie (poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek) w godzinach 8:00 – 15:00. Wymóg świadczenia usługi w pomocniczej siedzibie Zamawiającego (Warszawa Mokotów ul. Chocimska 5) w pracujące środy w godzinach 8:00 – 18:00. |  |  |
| 4. | Wymagane świadczenie usługi w głównej siedzibie Zamawiającego (Warszawa Ursynów ul. Indiry Gandhi 14) w pełnym oferowanym zakresie z zastrzeżeniem, że Zamawiający dopuszcza wykonanie badań poza swoją siedzibą o ile oferujący zapewni: - szybki czas wykonania badania - transport preparatów - odbiór wyników (papierowych) w głównym miejscu świadczenia usługi (główna siedziba Zamawiającego) |  |  |
| 5. | Wymóg świadczenia usługi w pomocniczej siedzibie Zamawiającego (Warszawa Mokotów ul. Chocimska 5) w zakresie badań: - morfologia (5 diff) - wykonanie preparatu rozmazu - wykonanie badania OB - wykonania badania płytek krwi pobranych na cytrynian i heparynę - przygotowanie materiału badań biochemicznych i koagulologicznych |  |  |
| 6. | Wyposażenie laboratorium w system informatyczny obsługujący wszystkie czynności laboratoryjne oraz gromadzący dane o wszystkich wykonanych badaniach diagnostycznych na rzecz Zamawiającego |  |  |
| 7. | Funkcjonowanie systemu informatycznego laboratorium w sieci lokalnej standardu Ethernet |  |  |
| 8. | Wdrożony system znakowania materiału i zleceń kodem paskowym, w tym: - dostarczanie nalepek z kodem paskowym (kodami paskowymi) dla Zamawiającego na potrzeby okodowania dostarczanych do laboratorium materiałów diagnostycznych w celu wykonania badań - wymagane dostarczanie nalepek z dwoma, czterema, sześcioma i ośmioma kodami kreskowymi - możliwość wydrukowania dodatkowego kodu paskowego na drukarce (w obu siedzibach) |  |  |
| 9. | Wymóg posiadania i przekazywania Zamawiającemu papierowego formularza zlecenia wykonania badań diagnostycznych. Formularz wykorzystywany sporadycznie w sytuacji braku możliwości wystawienia zlecenia ze szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjenta |  |  |
| 10. | Przyjmowanie zleceń elektronicznych wykonania badań ze szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjentów. Wymagana stała komunikacja i wymiana danych ze szpitalnym systemem oprogramowania obsługi pacjentów w uzgodnionym formacie |  |  |
| 11. | Przyjmowanie zleceń papierowych wykonania badań wydrukowanych ze szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjenta lub na formularzu stosowanym w laboratorium. Standardowo zlecenia przekazywane jednocześnie w formie papierowej i elektronicznej. W wyjątkowych przypadkach (np. awaria) możliwość przekazania tylko zlecenia papierowego. |  |  |
| 12. | Przekazywanie wyników wykonanych badań diagnostycznych pacjentów Zamawiającego w formie elektronicznej do szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjentów. Wymagana stała komunikacja i wymiana danych ze szpitalnym systemem oprogramowania obsługi pacjentów w uzgodnionym formacie |  |  |
| 13. | Przekazywanie wydruku wyniku badania diagnostycznego. Wydruk do odbioru w pomieszczeniu laboratorium przez personel Zamawiającego |  |  |
| 14. | Okresowe wydanie wyników archiwalnych wykonanych badań diagnostycznych pacjentów Zamawiającego w formie elektronicznej na potrzeby wczytania ich do szpitalnego systemu oprogramowania obsługi pacjentów. Wydanie w uzgodnionym formacie w formie plikowej, raz na rok oraz na zakończenie obowiązywania umowy. |  |  |
| 15. | Podłączenie sieci lokalnej laboratorium do sieci lokalnej Zamawiającego wykonane w standardzie Ethernet, z zastosowaniem sprzętowego urządzenia separującego (od siebie) obie sieci (router) |  |  |
| 16. | Komunikacja informatyczne pomiędzy główną a pomocniczą siedzibą oferenta w oparciu o infrastrukturę sieci lokalnej Zamawiającego |  |  |
| 17. | Udostępnienie personelowi Zamawiającego dostępu do podglądu wyników badań za pomocą strony internetowej (wyniki bieżące i archiwalne) |  |  |
| 18. | Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonania badań (w formie papierowej i elektronicznej): - raport zbiorczy ogólny wg jednostek organizacyjnych Zamawiającego (ilość, wartość wykonanych badań) - raport zbiorczy ogólny wg jednostek organizacyjnych Zamawiającego i lekarza kierującego (ilość, wartość wykonanych badań, z podziałem na badania cito i badania w trybie normalnym) Przekazywanie Zamawiającemu miesięcznych raportów z wykonania badań (w formie elektronicznej): - raport szczegółowy (nazwa badania, tryb: cito / normalny, data i godzina badania, dane pacjenta: nazwisko imię, PESEL lub w przypadku braku PESEL inny identyfikator osoby, lekarz kierujący, jednostka zlecająca, cena badania) |  |  |

……………............. dn......................	                        ………. ............................

miejscowość 	                    Podpis i pieczęć  imienna osoby (osób) upoważnionej(-ych)

do występowania w imieniu Wykonawcy